Извещение о проведении открытого аукциона.

Извещение № 473А от 15 августа 2008 г. о проведении открытого аукциона  на  право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта рулонной кровли женской консультации по адресу: г.Пермь, ул.Солдатова, 42/1 муниципального учреждения здравоохранения  «Клиническая медико-санитарная часть №1».

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Клиническая медико-санитарная часть № 1» (далее – МУЗ «КМСЧ № 1») 614010, город Пермь, ул. Куйбышева, 110, тел. 244-25-80.

Предмет контракта: капитальный ремонт рулонной кровли женской консультации по адресу: г.Пермь, ул.Солдатова, 42/1 муниципального учреждения здравоохранения  «Клиническая медико-санитарная часть №1».

Начальная (максимальная) цена контракта: 910932,47 руб.

Место выполнения работ: ул.Солдатова, 42/1.

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%.

В состав работ входят следующие основные работы:

Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя - 510 м2

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины - 510 м2

Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой - 510 м2

Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике на каждый последующий слой - 510 м2

Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов  - 510 м2

Устройство пароизоляции  наплавляемым материалом плотностью не более 600 кг/м3, коэффициентом теплопроводности не более 0,17 Вт/м2 * оС, сопротивлением теплопередаче не менее 0,041 м2 * оС/Вт, толщиной не менее 0,01 м - 510 м2

Установка  аэраторов - 5 дефлекторов

Вывоз мусора - 3,978 т.

Состав и объем работ указаны в  техническом задании документации об аукционе и изменению не подлежат.

С 18 августа 2008г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г.Пермь, ул. Куйбышева, 110, кабинет 14.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru.).

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти) % от цены контракта.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 5 сентября 2008г. и начнется в  10 час. 00 мин  по адресу:  г. Пермь, ул. Куйбышева, 110, кабинет 14.

Проведение аукциона назначено на 12 час. 00 мин. 18 сентября 2008г. по адресу: г.Пермь, ул. Сибирская, 17б (управление муниципального заказа, 2 этаж, зал заседаний).

Победитель аукциона должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение №5 документации об аукционе) в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.