Извещение № 476А от 15 августа 2008 г.

о проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на монтаж вентиляции в Муниципальном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Перми

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционе на право заключить муниципальный контракт на монтаж вентиляции в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Перми.

Вид аукциона – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключить муниципальный контракт на монтаж вентиляции в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Перми. Аукцион проводится по одному лоту. Требования к составу и объёмам работ определены техническим заданием, приведённым в приложении 1 к настоящему извещению. Другие требования к работам определены в разделе 5 документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 2727489 (Два миллиона семьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят девять) руб. 14 коп. Источник финансирования – бюджет города Перми (в рамках софинансирования приоритетного регионального проекта «Новая школа»).

Заказчик аукциона – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Перми. Адрес заказчика: 614007, г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 46а. Контактное лицо – директор Арамилева Надежда Ивановна. Контактный телефон: 8 (342) 216-71-21. Адрес электронной почты: school61@pstu.ru.

Документация об аукционе предоставляется заказчиком по адресу г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 46а, кабинет 306 на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения такого заявления. Плата за документацию об аукционе не взимается.

Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещается информация об аукционе, – официальный сайт Администрации города Перми www.gorodperm.ru.

Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет пять процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 16 августа 2008 г. по 07 сентября 2008 г. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 08 сентября 2008 г. – с 9 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, по адресу г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 46а, кабинет 306.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11 часов 00 минут 08 сентября 2008 г. по адресу г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 46а.

Аукцион состоится в 10 часов 00 минут 23 сентября 2008 г. по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, д. 17б, второй этаж, управление муниципального заказа, зал заседаний.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в размере тридцати процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Приложение 1 к извещению

№ 476А от 15 августа 2008 г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит, масса, кг, до: 50 (Щит автоматизации) | шт. | 2 |
| 2 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 6 | 100 шт. | 1,3 |
| 3 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40 | шт. | 19 |
| 4 | Контактор малогабаритный КМИ-10910, 230В | шт | 19 |
| 5 | Прокладка короба пластмассового,шириной до 40мм | 100м | 3,214 |
| 6 | Электроплинтус 25*10 | м | 321,4 |
| 7 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 3,214 |
| 8 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В марки ПВС 3х0.75 мм2 | 1000 м | 0,0304 |
| 9 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х2.5 мм2 | 1000 м | 0,2622 |
| 10 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х1.5 мм2 | 1000 м | 0,0288 |
| 11 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 (датчики температуры,давления,регулятор) | шт. | 8 |
| 12 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| 13 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 14 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,95 |
| 15 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,33 |
| 16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,204 |
| 17 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,204 |
| 18 | Клапан регулирующий с электроприводом 15кч943нж,Д=15, Кv=1м3/час | шт | 2 |
| 19 | Установка фильтров диаметром: 32 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| 20 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 15кч18п | шт | 6 |
| 21 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм 15кч18п | шт | 6 |
| 22 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 4 |
| 23 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |
| 24 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,508 |
| 25 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,047 |
| 26 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,657 |
| 27 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600мм | шт | 2 |
| 28 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,272 |
| 29 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000мм | шт | 3 |
| 30 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,221 |
| 31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,612 |
| 32 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 315 мм | шт | 8 |
| 33 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,389 |
| 34 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,228 |
| 35 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час (П1,П2) | 1 камера | 2 |
| 36 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т (В8) | 1 вентилятор | 1 |
| 37 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 10 |
| 38 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т ( В3,В6,В9-В12,В14,В16,В19) | 1 вентилятор | 9 |
| 39 | Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 10 тыс.м3/час (кондиционеры) | 10 блоков | 0,7 |
| 40 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 10 тыс.м3/час | шт | -7 |
| 41 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т (завеса) | 1 агрегат | 1 |
| 42 | Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих (Р1) | 1 агрегат | 1 |
| 43 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 1 |
| 44 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (АНР 500*1000) | 1 решетка | 4 |
| 45 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -4 |
| 46 | Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ) номер 200 размер 252х252 мм (АМН 300*300) | 1 решетка | 5 |
| 47 | Решетки нерегулируемые марка РШ-200, размер 252х252мм | м2 | -0,3 |
| 48 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм | 1 решетка | 51 |
| 49 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм | 1 решетка | 51 |
| 50 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (инерционная решетка) | 1 решетка | 1 |
| 51 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -1 |
| 52 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | 1 зонт | 10 |
| 53 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм | 1 зонт | 1 |
| 54 | Установка отсосов от оборудования | 100 кг отсосов | 1,32 |
| 55 | Установка отсосов бортовых | 100 кг отсосов | 0,3 |
| 56 | Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 поверхности зонта | 5,8 |
| 57 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 3,8 |
| 58 | Установка виброизоляторов: номер 41 | 10 виброизоляторов | 1 |
| 59 | Установка виброизоляторов: номер 39 | 10 виброизоляторов | 0,5 |
| 60 | Установка дверей герметических: утепленных, размером 1250х500 мм | 1 шт. | 2 |
| 61 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича | 100 отверстий | 0,16 |
| 62 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,55 |
| 63 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,1 |