Извещение № 478 А от 15 августа 2008 г.

о проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт

на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт в Муниципальном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа № 84» г. Перми

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 84» г. Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционе на право заключить муниципальный контракт на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 84» г. Перми.

Вид аукциона – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключить муниципальный контракт на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 84» г. Перми. Аукцион проводится по одному лоту.   Объём работ определен техническим заданием, приведённым в приложении 1 к настоящему извещению. Другие требования к работам определены в разделе 5 документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 2600029.30 руб. Источник финансирования – бюджет города Перми.

Заказчик аукциона – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 84» г. Перми. Адрес заказчика: 614068, г. Пермь, ул. Толмачева, 18. Контактное лицо – и.о.директора Крутикова Татьяна Николаевна. Контактный телефон: 8 (342) 246-53-01

Документация об аукционе предоставляется заказчиком по адресу г. Пермь, ул. Толмачева,18, кабинет директора на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения такого заявления. Плата за документацию об аукционе не взимается.

Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещается информация об аукционе, – официальный сайт Администрации города Перми www.gorodperm.ru.

Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет пять процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 16.08. 2008 г. до 16 часов 00 мин.08 сентября 2008 г. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу г. Пермь, ул. Толмачева18, кабинет директора. Заявки на участие в аукционе подаются участниками размещения заказа в конвертах формата А4, адресуемых аукционной комиссии. На конвертах указывается наименование аукциона.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе в 16 часов 00 минут 08 сентября 2008 г. по адресу г. Пермь, ул. Толмачева,18

Аукцион состоится в  10  часов 40   минут 22 сентября 2008 г. по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 17 б, в Управлении муниципальным заказом, зал заседаний.

Учреждениям   уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в размере тридцати процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Приложение 1 к извещению о проведении аукциона

№ 478 А от 15 августа 2008 г.

Техническое задание

Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 84» г. Перми, расположенного по адресу г. Пермь, ул.Толмачева, 18.

Срок   выполнения  работ  77  календарных  дней  с  момента  заключения  муниципального  контракта.

При изготовлении указанной проектно-сметной документации необходимо учесть, что в объёмы капитального ремонта должны быть включены:

Предусмотреть проектом:

1. Вертикальную планировку земельного участка с уклоном от стен здания с восстановлением отмостки по периметру всего здания.

2. Вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию стен цокольного этажа:

- демонтаж штукатурного слоя;

- просушка кирпичных стен;

- обработка противогрибковыми составами стен;

- отделка стен санирующими штукатурками.

3. Замену мягкого рулонного кровельного покрытия 1160,0 м2:

- усилить или заменить балки железобетонного перекрытия в осях А-Г/2-4 (исходя из расчетов);

- установка из оцинкованной кровельной стали фартуков в местах сопряжения с парапетом и вентиляционными шахтами;

- наплавление ковра кровли на высоту стен не менее 50см с промазкой мастикой «Траймер»  или  эквивалент (морозостойкая, гидроизоляционная);

- замена кровли наплавляемыми материалами  ТПП, ТКП; «Унифлекс»   в два слоя с уклоном в сторону кровли и устройством сливов из оцинкованной стали;

- замена водосточной системы: замена фасонных частей ливневой канализации (углы, муфты), водосточных приёмников;

- устройство гидроизоляционного покрытия козырьков запасных выходов наплавляемыми материалами  ТПП, ТКП; «Унифлекс»  в два слоя с уклоном в сторону кровли и устройством слива из оцинкованной стали;

- замена люков выхода на кровлю на противопожарные блоки.

4. Замену скатной металлической кровли 1165,0 м2:

- усилить или заменить балки деревянного перекрытия (исходя из расчетов);

- заменить дощатый настил чердачного перекрытия, пораженный гнилью;

- заменить материал утеплителя, толщину слоя утеплителя определить из расчетов;

- замена водосточной системы: фасонных частей ливневой канализации (углы, муфты), водосточных приёмников;

- устройство гидроизоляционного покрытия козырьков запасных выходов наплавляемыми материалами  ТПП, ТКП; «Унифлекс»  в два слоя с уклоном в сторону кровли и устройством слива из оцинкованной стали;

- замена слуховых окон выхода на кровлю;

- устройство металлической пожарной лестницы;

- устройство ограждения по периметру кровли здания;

- огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения.

5. Капитальный ремонт фасада:

- устройство отмостки по периметру здания с устройством отливов стока вод под углом от здания в бетонных желобах;

- ремонт и реставрвция наружных кирпичных стен, карниза в местах разрушения кладки;

- заделка швов стеновых перемычек, включая цоколь;

- устройство козырьков пожарных выходов спортзала и начальной школы;

- ремонт приямков с устройством металлических козырьков;

- устройство запасного выхода из лестничной клетки между зданиями литеров А и Б непосредственно наружу.

6. Капитальный ремонт крыльца запасного выхода цокольного этажа:

- восстановление ступеней лестничного марша крыльца;

- утепление потолочного перекрытия крыльца;

- устройство утепленных металлических дверных блоков.

7.Замену внутренних и наружных электросетей, электроприборов и электрооборудования с учетом потребляемой мощности, в том числе:

- устройство местного освещения классных досок в учебных помещениях;

- замена распределительных устройств;

- замена электросчетчиков классом точности не более 1;

- замена трансформаторов тока измерительных комплексов.

8. Замену оконных блоков на оконные блоки из ПВХ:

- демонтаж металлических решеток оконных проемов;

- конструкция оконного блока с устройством для проветривания.

9. Замену трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с заменой запорной арматуры.

10. Замену трубопроводов водоотведения.

11. Замену системы отопления:

- устройство узла учета;

- ремонт запорной арматуры;

- тепло-технический расчет по помещениям;

- устройство отопительных приборов.

12.Устройство вентиляции здания школы:

-  пищеблока и столовой;

- спортзала;

- устройство системы дымоудаления при пожаре в цокольном переходе зданий литеров А и Б;

- устройство подпора воздуха в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз в здании литера В.

13. Реконструкцию внутренних помещений:

- кабинеты 1-го этажа и раздевалок цокольного этажа здания литера А с устройством помещений для персонала;

- пищеблока с учетом поточности технологического процесса;

- спортзала и санузлов.

14. Капитальный ремонт внутренних помещений:

- заделка трещин в перегородках;

- заделка трещин в плитах покрытий;

- замоноличивание трещин внутренних кирпичных стен;

- противогрибковая обработка стен и потолков цокольного этажа;

- демонтаж горючей отделки стен путей эвакуации;

- замена штукатурки стен внутренних помещений;

- устройство декоративной отделки стен путей эвакуации;

- замена дверных блоков из массива в учебных и служебных помещениях с установкой замков и ручек;

- замена бумажных обоев в учебных кабинетах  на отделку стен мелкозернистой смесью типа «Мультиколор» или эквивалент под покраску ВД  (декорированная  штукатурка,);

- устройство подвесного потолка типа «Байкал» по помещениям;

- замена дощатых полов;

- ремонт бетонных и керамических полов;

- устройство покрытия полов спортзала;

- замена покрытия из линолеума на тип «коммерческий»;

- замена дверных блоков на путях эвакуации на дверные   блоки из ПВХ с доводчиками, уплотнителями, комплектами замков, ручек;

- устройство дверных блоков на путях эвакуации на дверные блоки из ПВХ с доводчиками, уплотнителями, комплектами замков, ручек;

- устройство противопожарных дверных блоков в специализированных помещениях с замками и ручками;

- замена полов из керамической плитки с восстановлением гидроизоляции в помещениях душевых спортивного зала, санузлах с уклоном к трапикам;

-  замена кафельной плитки в столовой и пищеблоке;

- замена пожарных шкафов;

- устройство ограждений отопительных приборов;

- устройство кафельной плитки по стенам цокольного этажа.

15. Капитальный ремонт санузлов:

- устройство перегородок, облицованных керамической плиткой;

- замена отделки стен, пола на керамическую плитку;

- устройство гидроизоляции полов, цементных стяжек с уклоном в сторону трапиков;

- замена санитарных приборов (унитазов, умывальников) со смесителями, сифонами;

- устройство и оборудование комнаты гигиены для девочек.

16. Огнезащитную обработку металлических лестничных маршей, сцены актового зала, сгораемых декораций.

17. Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре с учетом реконструкций помещений.

18. Устройство металлического забора на кирпичном фундаменте по границе земельного участка.

19. Благоустройство территории земельного участка.

20.Согласование ПСД  с  ГКУК  «Краевым  научно-производительным  центром  по  охране  и  использованию  памятников  истории  и  культуры  Пермского  края».