ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к

ИЗВЕЩЕНИЮ

№ 6 от «15» августа 2008 г.

о проведении запроса котировок на  сантехнические работы в  МДОУ«Д/ сад №365» г. Перми,

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,31 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,35 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,33 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,36 |  |
| 11 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,2 | Без повреждения покрытия пола |
| 12 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 10мм | м2 | -42 |  |
| 13 | Пластик бумажно-слоистый | м2 | 42 |  |
| 14 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,32 |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,32 |  |
| 16 | Ревизии диаметром 100 мм | шт | 10 |  |
| 17 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 80 |  |
| 18 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 0,63 |  |
| 19 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,63 |  |

Мальцева И.Л.                                                        _________________________

заведующий МДОУ «Детский сад №365»                                        (подпись)