Извещение № 483А от  19.08.08г. о проведении открытого аукциона на  право заключения муниципального контракта на выполнение  текущего  ремонта МДОУ «Детский  сад № 336» Ленинского района г.Перми

общестроительные  работы по  восстановлению группы.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский  сад № 336» Ленинского  района г. Перми извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение текущего ремонта  муниципального дошкольного образовательного учреждение «Детский  сад № 336» по восстановлению группы.

Заказчик - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский  сад № 336» Ленинского  района г. Перми .

Адрес Заказчика: 614000, г.Пермь,  ул.Советская,118.

Контактные тел.: (342) 237-23-08

E-mail: sadik336@mail.ru

Предмет контракта – выполнение текущего ремонта  муниципального дошкольного образовательного учреждение «Детский  сад № 336» по восстановлению группы.

В состав работ входят следующие основные работы:

| наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Разборка перегородки из кирпича | М3 | 0,97 |
| Разборка деревянных дверных проемов | М2 | 4,6 |
| Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому профилю | М2 | 18,3 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах | М2 | 6,1 |
| Улучшенная масляная окраска дверного проема за 2 раза | М2 | 14,6 |
| Установка балконного дверного блока из ПВХ | М2 | 4,2 |
| Устройство подвесного потолка «Байкал» | М2 | 25,9 |
| Промывка потолка от набела | М2 | 136,5 |
| Протравка потолка нейтрализ. составами | М2 | 34,6 |
| Ремонт штукатурки потолка | М2 | 30,9 |
| Сплошное выравнивание потолка смесью «Витонит» | М2 | 136,5 |
| Водоэмульсионная окраска потолка | М2 | 136,5 |
| Снятие со стен обоев | М2 | 316,4 |
| Ремонт штукатурки стен | М2 | 88,4 |
| Сплошное выравнивание потолка смесью «Витонит» | М2 | 316,4 |
| Улучшенная масляная окраска стен | М2 | 154,4 |
| Водоэмульсионная окраска стен | М2 | 57,8 |
| Оклейка стен обоями улучшенного качества | М2 | 106,7 |
| Облицовка стен плиткой | М2 | 31,1 |
| Разборка плинтусов деревянных | м | 262,1 |
| Разборка покрытий пола из линолеума | М2 | 130,9 |
| Устройство цементной стяжки толщ. 20 мм | М2 | 16,5 |
| Устройство полов из керамических плиток | М2 | 16,5 |
| Устройство плинтусов из плиток | м | 33 |
| Устройство дощатых полов | М2 | 8,3 |
| Устройство покрытия пола из фанеры толщ. 9 мм | М2 | 119,9 |
| Проолифка фанеры | М2 | 119,9 |
| Огнезащитная обработка фанеры | М2 | 119,9 |
| Устройство покрытия полов из линолеума п/коммерческий | М2 | 119,9 |
| Устройство плинтусов пластиковых | м | 229,1 |
| Устройство металлических порожков | м | 6 |
| Установка элементов каркаса из брусьев | М2 | 0,22 |
| Обшивка каркасных стен досками обшивки | М2 | 9 |
| Устройство короба из ГКЛ по металлическому профилю | М2 | 4,4 |
| Пробивка отверстий | шт | 4 |
| Прокладка труб канализации пластиковых Д 100 | м | 7,5 |
| То же Д 50 | м | 13 |
| Установка унитазов «Компакт» | шт | 4 |
| Установка душевого поддона | шт | 1 |
| Установка мойки на 2 отделения | шт | 1 |
| Установка раковин | шт | 5 |
| Установка смесителей с душевой сеткой | шт | 2 |
| То же без душевой сетки | шт | 5 |
| Гибкие подводки | шт | 14 |
| Заделка отверстий | М3 | 0,2 |
| Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | шт | 6 |
| Установка радиаторов | квт | 7,9 |
| Установка вентилей Д до 25 мм | шт | 10 |
| Прокладка трубопроводов отопления Д 50 | м | 18 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения Д 32 м/пластик | м | 26 |
| Покраска радиаторов и труб отопления | М2 | 26,3 |
| Демонтаж светильниов ЛПО 2х40 | шт | 24 |
| Установка растровых светильников накладных | шт | 24 |
| То же встраиваемых | шт | 4 |
| Установка светильников с лампами накаливания ( люстры) | шт | 4 |
| Смена выключателей 2-х клавишных | шт | 8 |
| Смена розеток скрытой проводки | шт | 6 |
| Погрузка и вывоз мусора | т |  |

Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

1) работы должны производиться в соответствии с локальным сметным расчетом,  СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами,

2) предусматриваемое к монтажу оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении;

Место выполняемых работ- 614000, г.Пермь,  ул.Советская,118.

Сроки выполнения  работ-не более 30 календарных дней.

Начальная (максимальная) цена контракта -  719 193,52 руб.

Источник финансирования- бюджет города Перми.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте  администрации города Перми http://www.gorodperm.ru. и в течение двух рабочих дней с момента подачи письменного заявления предоставляется  заинтересованным лицам по адресу  г.Пермь,  ул.Советская,118.

Дата начала и окончания  подачи  заявок - с  20.08.08 г. до 10.00 час. 09.09.08 г.                     по адресу: г.Пермь, ул.Советская,118, кабинет  заведующего.

Место, дата и время проведения  открытого  аукциона- г.Пермь,ул.Сибирская,17 б, управление муниципального  заказа ( зал  заседаний ) 23.09.08 г. в 11 часов 20 минут .