Гранд-СМЕТА

Приложение № 6 к документации об аукционе

г. Пермь МОУ «Лицей № 4" (наименование cтройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на  Ремонт м ягкой кровли

(наименование работ и затрат,  наименование  объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных paбот	3864005, 14 руб.

Средства на оплату труда		318902,97 руб.

Сметная трудоемкость	4600,53 чел.час

Coставлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2008 г.

| № п\п | Обоснование | Наименование | Ед. измер | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т\з осн. раб на ед. | т\з осн. раб. всего | Т\з мех на ед. | т\з мех Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/n | Эк. Маш | З\п Мех |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 15 |  | 16 17 |  |
|  | Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (6-8 слоев) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ НОВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПЗ 4; ОЗП 4; ЭМ 4; ЗПМ 4; МАТ 4; ТЗ 4; ТЗМ 4 | 100 м2 покрытий кровель | 19.4 | 781.76 | 771. 6 | 10,1 6 |  | 1566.14 | 14969,04 | 197.1 |  | 69..64 | 1351.02 |  |  |
| 2 | ТЭР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м 2 стяжек | 14.55 | 1318,96 | 301.6 | 198.56 | 27..93 | 19190,87 | 4388,28 | 2889,05 | 406,38 | 27.22 | 396,05 | 1.94 | 28.23 |
| з | ТЭР12-01- 017-02 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ Новый коэффициент ПЗ 25; ОЗП 25; ЭМ 25; ЗПМ 25; МАТ 25; ТЗ 25; ТЗМ 25 | 100 м 2 стяжек | 14.55 | 1010 | 27.75 | 71 | 10.75 | 14695. 5 | 403.76 | 1033.05 | 156, 41 | 2,5 | 36,38 | 0.75 | 10 .91 |
| 4 | ТЭP12-0I-01015-01 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м 2 изолируе мой поверхности | 19.4 | 1856.96 | 234 28 | 78,9 | 2..8.3 | 36025. 02 | 4545. 03 | 1530 .66 | 54..9 | 17. 51 | 339.69 | 0.28 | 5.43 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 -16943.96 |  |  |  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | СЦМ-101- 0856 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой и пылевидной посыпкой РKП-350б | м2 | -2134 | 7.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-101- 9122-1 | Бикрост ХПП-3,0 (нижний стой) | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33354.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2134 | 15.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР12-01- 014-02 | Устройство разуклонки керамзитом по узлу | 1 м3 утеплителя | 65 | 355.7 | 33,68 | 32,13 |  |  | 4,9 |  |  | 23120.5 |  | 2189. 2 |  |  | 2088.45 | 318,5 | 3.04 | 197,6 | 0,34 | 22.1 |
| 8 9 | ТЕР12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100м2 утепляемого покрытия | 19,4 | 4420.22 | 255,39 | 133,44 |  |  | 9,12 |  |  | 85752,27 |  | 4954,57 |  |  | 2588,74 | 176,93 | 21,02 | 407,79 | 0,87 | 16,88 |
|  | ТЕР12-01- 013-02 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике на каждый последующий слой | 100 м2 утепляемо го покрытия | 19,4 | 4004,33 | 182,61 | 127,83 |  |  | 9,12 |  |  | 77684 |  | 3542.63 |  |  | 2479,9 | 176,93 | 15,03 | 291,58 | 0 .87 | 16,88 |
| 10 | СЦМ-104- 0103 | Плиты из пенопласта полистирольного теплоизоляционные ПСБС-40 | мЗ | -199.82 | 652,98 |  |  |  |  |  |  |  | -130478,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Текущая цена | Утеплитель "Пеноплэкс" | мЗ | 199,82 | 965,21 |  |  |  |  |  |  |  | 192868,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР12-01- 017-05 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжек | 19,4 | 3685,88 | 314,41 | 34,24 |  |  | 3,45 |  |  | 71506.07 |  | 6099.55 |  |  | 664.26 | 66,93 | 24,64 | 478,02 | 0,24 | 4,66 |
| 13 | СЦМ-101-0044 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм | м2 | -1979 | 25,53 |  |  |  |  |  |  |  | -50523,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Текущая цена | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 8 мм | м2 | 1979 | 32,17 |  |  |  |  |  |  |  | 63664,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР12-01- 002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 19,4 | 8711,42 | 192,14 | 26,15 |  |  | 3,14 |  |  | 169001,55 |  | 3727,52 |  |  | 507,31 | 60,92 | 14.36 | 278,58 | 0,29 | 5,63 |
| 16 | СЦМ-101- 1961 | Изопласт ЭКП- 4.5, материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | -2212 | 38,56 |  |  |  |  |  |  |  | -85294.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-101-1962 | Изопласг ЭКП-4.5, материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | -2250 | 35,03 |  |  |  |  |  |  |  | -78817.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-101- 9122-7 | Унифлекс ЭПП-3,0 (нижний слой) | м2 | 2250 | 31. 15 |  |  |  |  |  |  |  | 70087,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 20 | СЦМ-101- 9121-8 | Унифлекс ЭКП-5.0 (верхний слой) | м2 | 2212 | 41,57 |  |  |  |  |  |  |  | 91952,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕРр53-16- 01 | Ремонт кладки вентшахт | 1 мЗ кладки | 1,4 | 971.82 | 403,45 | 31,62 |  |  | 6,29 |  |  | 1360.55 |  | 564,83 |  |  | 44,27 | 8,81 | 35,39 | 49,55 | 0.43 | 0,6 |

Страница 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | ТЭР15-02-016-03 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.22 | 2352.41 | 1148.54 | 198.26 | 97.17 | 517.53 | 252.68 | 43.62 | 21.38 | 85.84 | 18.88 | 6.29 | 1.38 |
| 22 | ТЭР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 0.93 | 11126.33 | 682.38 | 78.59 | 10.53 | 10347.49 | 634.61 | 73.09 | 9.79 | 52.21 | 48.56 | 0.87 | 0.81 |
| 23 | ТЭР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм без фартуков | 100 м примыканий | 2.24 | 10482,24 | 463,99 | 77,7 | 11,16 | 23480,22 | 1039,34 | 174,05 | 25 | 35,5 | 79,52 | 0,86 | 1,93 |
| 24 | СЦМ-101- 1961 | Изопласт ЭКП-4.5, материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | -740,3 | 38,56 |  |  |  | -28545,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | СЦМ-101- 9121-8 | Унифлекс ЭКП-5.0 (верхний слой) | м2 | 740,3 | 41.57 |  |  |  | 30774,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЭРр53-23-02 | Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): 6 кирпичей | 1 м карниза | 30 | 172,64 | 77,27 | 1,9 | 0,31 | 5179,2 | 2318,1 | 57 | 9,3 | 6,36 | 190,8 | 0,02 | 0,6 |
| 27 | ТЭР12-01- 010-01 | Устройство мелкиз покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п) из листовой оцинкованной стали | 100 м 2 покрытия | 1,25 | 8320,86 | 1369,91 | 23,38 | 3,14 | 10401,08 | 1712,39 | 29.23 | 3,93 | 112,75 | 140,94 | 0,27 | 0,34 |
| 28 | ТЭРр58-20-02 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до:0,7 м | 100м | 1,54 | 5534,45 | 768,12 | 10,33 | 1,92 | 8523,05 | 1182,9 | 15,91 | 2,96 | 63,22 | 97,36 | 0,2 | 0,31 |
| 29 | ТЭРр58-03-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п | 100 м труб и покрытий | 0,15 | 101,19 | 100,83 | 0,36 |  | 15,18 | 15,13 | 0,05 |  | 9,1 | 1,37 |  |  |
| 30 | ТЭР12-01- 009-01 | Устройство желобов настенных | 100м желобов | 0,75 | 16009,83 | 1029,71 | 289,71 | 33,17 | 12007,37 | 772,28 | 217,28 | 24,88 | 84,75 | 63,56 | 3,19 | 2,39 |
| 31 | ТЭР12-01- 009-02 | Устройство желобов подвесных | 100м желобов | 0,52 | 6077,9 | 381,63 | 22,42 | 2,52 | 3160,51 | 198,45 | 11,66 | 1,31 | 31,41 | 16,33 | 0,25 | 0,13 |
| 32 | ТЭР20-02- 012-01 | Установка аэраторов КОЭФ ПОЗИЦИИ Новый коэффициент МАТ=0 | 1 дефлектор | 38 | 39,25 | 35,48 | 3,77 |  | 1491,5 | 1348,24 | 143,26 |  | 2,92 | 110,96 | 0,01 | 0,38 |
| 33 | ТЕКЦУЩАЯ ЦЕНА | Аэраторы | шт | 38 | 257,39 |  |  |  | 9780,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЭР07-05- 030-11 | Демонтаж карнизных плит КОЭФ ПОЗИЦИИ Новый коэффициентОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 шт сборных конструкций | 0,05 | 1119,89 | 950,16 | 169,73 | 29,71 | 55,99 | 47,51 | 8,48 | 1,49 | 73,542 | 3,68 | 1,89 | 0,09 |
| 35 | ТЭР07-05- 030-09 | Установка карнизных плит | 100 шт сборных конструкций | 0,05 | 2464,42 | 605,01 | 1280,21 | 199,02 | 123,22 | 30,25 | 64,01 | 9,95 | 46,29 | 2,31 | 12,66 | 0,63 |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Текущая цена | Плита карнизная | шт | 5 | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | СЦП 1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 65 | 1.78 |  |  |  | 115.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | СЦПЗ 3-26-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1т | 65 | 22,7 |  |  |  | 1475.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | СЦП 1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 65 | 2,52 |  |  |  | 163,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 693502,87 | 54936.29 |  | 14860.43 | 1536.7 |  | 4600,53 |  | 120,31 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 2822381,64 | 310225,22 |  | 53072,42 | 8677,75 |  | 4600,53 |  | 120,31 |
| Инфляция на 2 кв. 2008г. ОЗП=5,647; ЭМ-ЗПМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951 (Поз. 1, 28-29,2-19, 22-25, 27, 30-31, 20, 26, 21, 32- |  |  |  |  |  |  |  |  | 2128878,77 | 255288,94 |  | 38211.98 | 7141. 04 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 284780,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 318902,97) (Поз. 1, 28-29, 2-19, 22-25, 27, 30-31, 20, 26, 21. 32-36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 284780,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 159451,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 318902,97) (Поз. 1, 28-29, 2-19, 22-25, 27, 30-31, 20, 26, 21, 32-36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 159451,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 3266613,49 |  |  |  |  |  | 4600,53 |  | 120,31 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2457329 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 53072,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 318902,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 284780,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 159451,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость талонов на вывоз мусора 65/1,4* 171.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7967,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 3274580,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 589424,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 3864005,14 |  |  |  |  |  | 4600,53 |  | 120,31 |