Приложение № 2.

к Извещению о проведении

запроса котировок

№ 7 от « 19 » августа  2008 г.

техническое задание.

на  работы по замене лежанки ГВС, ХВС и циркуляции

в МДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта 437.600 (четыреста тридцать семь тысяч шестьсот) тысяч  рублей.

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул.В.Каменского,14, подвал МДОУ «Детский сад №90 «Оляпка»

Сроки выполнения работ:  14   календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Виды и объемы работ:  замена лежанки ГВС, ХВС и циркуляции согласно «Техническому заданию» (Приложение № 2).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, соответствовать СанПинам для дошкольных учреждений, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в дефектной ведомости, или «эквивалент».

Работы выполнять под контролем администрации учреждения.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Требования к результатам работ. Выполнить ремонтные работы  в МДОУ «Детский сад № 90 Оляпка» г. Перми в  полном объеме соответственно Техническому заданию  (Приложение № 2).  Объем работ  должен быть полностью учтен участником запроса котировок в предлагаемой им смете на производство работ.

Гарантийный срок на выполнение работ. Не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ.

Ведомость объемов работ

на замену ГВС, ХВС и циркуляции

| № п/п | Виды работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм | 100 м трубопроводов | 1,191 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50мм | 100 м трубопроводов | 1,2684 |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,5875 |
| 4 | Снятие водомеров диаметром до 50мм | 100шт арматуры | 0,02 |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопроводов | 1,191 |
| 6. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50мм | 100 м трубопроводов | 1,2684 |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм | 100 м трубопроводов | 0,9168 |
| 8 | Трубы полипропиленовые PPRC тип 3 или эквивалент, PN-20, Дн-32*5,4 мм | 10 м | 5,5 |
| 9 | Угольники 90, диам.32 мм | шт | 30 |
| 10 | Муфты диам.32 мм | шт | 24 |
| 11 | Муфта комбинированная (наружная резьба) 32мм*1 | шт | 21 |
| 12 | Тройники переходные 32*20*32мм | шт | 42 |
| 13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25мм | 100 м трубопроводов | 0.4627 |
| 14 | Трубы полипропиленовые PPRC тип 3 или эквивалент, PN-20, Дн-25*4,2 мм | 10 м | 4,3 |
| 15 | Угольники 90, диам.25мм | шт | 48 |
| 16 | Муфты диам.25мм | шт | 38 |
| 17 | Вентиль полипропиленовый 20мм*1/2*20 | шт | 33 |
| 18 | Тройники переходные 25*20*25 мм | шт | 36 |
| 19 | Краны шаровые В-В размером 3/4 | шт | 6 |
| 20 | Муфта комбинированная (наружн.резьба) 25мм*3/4 | шт | 6 |
| 21 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40мм | 1 счетчик (водомер) | 2 |
| 22 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25мм | 1 врезка | 24 |
| 23 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32мм | 1 врезка | 21 |