Приложение 2

К муниципальному контракту

№ ____ от ___________2008г.

Техническое задание на работы по текущему ремонту по замене оконных блоков

МДОУ«Центр развития ребенка – детский сад № 378» г.Перми

| № п/п |  | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт кладки стен отдельными частями кирпичом | 1 м3 | 1,5 |  |  |  |
| 2 |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,5 |  |  |  |
| 3 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей Поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого сечения | 100 м2 проемов | 0,5 |  |  |  |
| 4 |  | Блоки оконные пластиковые трехстворчатые с открывающимися створками, в том числе при наличии глухого сечения площадью более 2 м2 | м2 | 50 |  |  |  |
| 5 |  | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0,51 м | 100 м.п. | 0,3 |  |  |  |
| 6 |  | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль, длиной 6 метров, шириной 600 мм (Россия) | м.п. | 30 |  |  |  |
| 7 |  | Облицовка оконных и дверных откосов ГКЛ | 100 м2 облицовки | 0,54 |  |  |  |
| 8 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,54 |  |  |  |
| 9 |  | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,3 |  |  |  |
| 10 |  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с люлек | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,22 |  |  |  |
| 11 |  | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная | 100 м2 фасада | 0,22 |  |  |  |
| 12 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках, прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 5 |  |  |  |
| 13 |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках, прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 5 |  |  |  |
| 14 |  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 1 т | 5 |  |  |  |
|  | Место проведения работ: 614038, г. Пермь, ул. Газонная, 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало проведения работ: с момента подписания муниципального контракта |  |  |  |  |  |  |
|  | Сроки окончания работ: до 01 октября 2008 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Гарантии на выполненную работу: 60 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ |  |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                  Подрядчик

______________________                                                      ______________________