ПРОТОКОЛ № 51

рассмотрения и оценки котировочных заявок на выполнение работ: «Замена подземного кабеля на участке бесхозяйной электрической сети от ТП до жилого дома по ул. Хрустальной ,10»

- Администрация Мотовилихинского района города Перми

- (наименование муниципального заказчика)

г. Пермь       10.00 час.							                    19 августа 2008 года

На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены  комиссии:

Председатель комиссии:

Мальцев Сергей Витальевич

Члены комиссии:

Старков Алексей Викторович

Золотарева Раиса Андреевна

Дробинин Александр Львович

Секретарь:

Скрыпник Светлана Геннадьевна

Наименование предмета запроса котировок: «Замена подземного кабеля на участке бесхозяйной  электрической сети  от ТП до жилого дома по ул. Хрустальная, 10».

Техническое задание:

| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; | 100 м3 конструкций | 0.02 |
| 2 | Разработка грунта вручню в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами | 100 м3 грунта | 0.27 |
| 3 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий | 100 м кабеля | 1 |
| 4 | Отключение зажимов жил проводов или кабелей.сечение | 100 шт. | 0,12 |
| 5 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 1 |
| 6 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом. | 100 м кабеля | 1 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | 100 м3 грунта | 0.18 |
| 8 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов | 1000 м2 основания | 0.003 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/куб.м. | 1000 м2 покрытия | 0.003 |
| 10 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0.003 |
| 11 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0.01 |
| 12 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение. | 100 жил | 0.08 |
|  | Всего с НДС: 195 000.00 |  |  |
| Гарантия сроком 12 месяцев |  |  |  |

Извещение о проведении запроса котировок № 58  размещено на официальном сайте администрации города Перми» (www.gorodperm.ru) в сети Интернет 11 августа 2008 года.

Максимальная цена муниципального контракта 195 000.00 (Сто девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Источник финансирования  -   за счет средств бюджета города Перми.

Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

Сроки выполнения работ:

Начало производства работ – с момента заключения муниципального контракта.

Окончание производства работ – в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.

Место выполнения работ: г. Пермь, Мотовилихинский район, от ТП до жилого дома по ул. Хрустальная, 10.

Выполнение работ осуществляется юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию на данный вид работ.

Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ, согласовав их с Заказчиком и представив их реквизиты.

К котировочной заявке необходимо представить локальный сметный расчет (локальная смета), составленный в территориальных единичных расценках (ТЭР) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2008 года.

Срок и условия оплаты: безналичным перечислением денежных средств, предусмотрена предоплата 30% от стоимости муниципального контракта,  в течение 30 дней после подписания актов  сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат    (ф. КС-3), согласно счета или счета-фактуры.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются.

Цена работ должна быть указана с учетом следующих расходов: все выплаченные и подлежащие выплате налоги и сборы, в т. ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

Срок подписания муниципального контракта победителем  от 5 до 20 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок (до 18.00 час 18.08.2008) поступило 2 (две) котировочные заявки, что зафиксировано в журнале регистрации № 58 поступления котировочных заявок.

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке (руб.) | Срок предоставления гарантии, месяцев | Регистрационный номер (по журналу регистрации № 56 поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО ПСФ «Пермь-Сити» в лице директора Симонова Николая Ивановича | 184 241,0 | 0 | 1 |
| 2 | ООО «ЭнергоСервис-Прогресс» в лице директора Тютикова Алексея Геннадьевича | 184 103,0 | 0 | 2 |

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла следующее решение:

- Признать котировочные заявки участников размещения заказа соответствующие требованиям, установленным в извещении в проведении запроса котировок.

- Наиболее низкая цена заявки, соответствующая всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок предложена участником № 2  ООО «ЭнергоСервис-Прогресс» с ценой муниципального контракта  184 103,0 (сто восемьдесят четыре тысячи сто три) рубля.

Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

- Признать победителем в проведении запроса котировок участника № 2 –  ООО «ЭнергоСервис-Прогресс».

- Юридический адрес: 614010, ул.Чкалова,38а.

- Фактический (почтовый) адрес: 614010, ул.Чкалова,38а.

- Цена муниципального контракта – 184 103,0 (сто восемьдесят четыре тысячи сто три) рубля.

- Заявка участника № 1 ООО ПСФ «Пермь-Сити» содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем.

Юридический адрес: 614000,  г. Пермь, ул. Ленина,64

Фактический (почтовый) адрес: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 56

Цена муниципального контракта – 184 241,0 (Сто восемьдесят четыре тысячи двести сорок один) руб.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации   города Перми» (www.gorodperm.ru).

Подписи:

Председатель комиссии:                                      _______________  /С.В. Мальцев/

Члены котировочной комиссии:                        _______________	  /А.В.Старков/

_______________ /Р.А. Золотарева/

_______________ /А.Л.Дробинин /

Секретарь котировочной комиссии:		 _______________  /С.Г. Скрыпник/