Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

№ 74 от 19.08.2008

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по техническому обследованию строительных конструкций здания админитстрации по адресу:

г. Пермь, Дзержинский район, ул.  Ленина, 85.

- ЗАКАЗЧИК: Администрация Дзержинского района г.Перми

- МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА КОНТРАКТА: 150 000 рублей

- Объект обследования – несущие и ограждающие строительные конструкции административного здания (Литера А) по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул.  Ленина, 85.

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА обследования.

Назначение здания – учреждение; год постройки – 1936; число этажей – 4, с подвалом. Литера А.

Строительный объем – 6476/733 (подвал) куб. м. Площадь здания 1974, 4 куб.м. Высота – 14,4 м.

Фундамент – бутовый ленточный; стены – кирпичные; перегородки – кирпичные, дощатые; перекрытия – деревянные; крыша – скатная с кровлей из металлических листов; полы – бетонные, керамическая плитка, дощатые, линолеум.

- ОснованиЯ для проведения работ по обследованию:

  - Настоящее техническое задание.

  - СП 13-102-2003.

  - Иные действующие нормативные документы, регламентирующие техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений.

- Вид обследования: визуальное.

- Цель обследования:

  - Определение технического состояния строительных конструкций здания (стены, перегородки, перекрытия, крыша, полы).

  - Определение возможности дальнейшей эксплуатации здания.

  - Подготовка рекомендаций по капитальному и  текущему ремонту, по дальнейшей эксплуатации здания.

  - Составление технической документации

- ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ имеющуюся в его распоряжении техническую (проектную и строительную исполнительную) документацию на обследуемое здание для разработки программы работ по обследованию. ЗАКАЗЧИК также предоставляет Исполнителю материалы по ранее проведенным обследованиям.

- ИСПОЛНИТЕЛЬ самостоятельно разрабатывает и, при необходимости, корректирует рабочую программу по обследованию, в которой определяет и уточняет методику, объем и перечень работ по обследованию.

- ИСПОЛНИТЕЛЬ согласовывает рабочую программу с ЗАКАЗЧИКОМ в части организации работ по обследованию объекта.

- Перечень отчетных материалов: технический отчет по результатам обследования в 3-х экземплярах.

- Сроки ВЫПОЛНЕНИЯ работ: в течении 30 дней с момента подписания муниципального контракта.