Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

№ 75 от « 19 » августа 2008г.

Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту лестницы от путепровода,  расположенной на склоне, по Ш.Космонавтов

1)  Текущий  ремонт лестницы  в   металлическом  исполнении,  длиной - 14 м., шириной -  1 м.;

2)  Устройство фундаментов-столбов бетонных – 0,005 куб.м.

3) Монтаж металлических опор – 6 шт.

4) Монтаж ступеней лестницы (металлические уголки с деревянным покрытием) с металлическим ограждением  - длиной 14 м, шириной – 1 м.

5) Двойная обработка  древесины  маслянистыми антисептиками:  33,6  кв.м.

6) Покраска  поверхности металлической конструкции  лестницы краской для наружного применения: - 14 кв.м.

7)  Засыпка и планировка  котлованов, траншей участка работы вручную:  3,2 куб. м.

8) Уборка территории после производства  работ и вывоз мусора.

Максимальная цена контракта – 116 725, 51 руб.