ИЗВЕЩЕНИЕ № 13 от «20» августа  2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

На выполнение подрядных работ в МОУ «СОШ № 42»

(На капитальный ремонт системы вентиляции мастерских)

Заказчик Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 42»

614016  г. Пермь, ул. Нестерова, 18

Тел./факс 245-77-49, электронная почта (e-mail): qcon181@pstu.ru

ответственный исполнитель  Калинчикова Лариса Николаевна

предусматривает осуществить за счет бюджетных средств выполнение подрядных работ по капитальному ремонту системы вентиляции мастерских согласно приложению № 2 (локальный сметный расчет), способом запроса котировок.

Сроки выполнения работ в МОУ «СОШ № 42» 15 дней со дня заключения муниципального контракта.

Место проведения работ г. Пермь, ул. Нестерова. 18.

Максимальная цена контракта составляет –274 963, 03 руб.

Оплата работ будет произведена безналичным перечислением денежных средств из бюджета в размере 30 % предоплаты и остаток денежных средств в течение 20 банковских дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, на основании акта приемки работ.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту в МОУ «СОШ № 42» просим представить котировочную заявку в письменном виде по форме согласно приложения № 1 по вышеуказанному адресу с 9.00 часов до 17.00 часов «29» августа 2008 г. в приемную директора школы, 2 этаж.

Техническое задание:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Колличество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 1 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0, 05 т. | 1 вентилятора | 1 |
| 2 | Вентилятор РВС – 1, 1/250 КС 115.00.00 | комплект | 1 |
| 3 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0, 43 |
| 4 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 63 | 100 м | 0, 31 |
| 5 | Установка циклонов массой: до 0, 3 т | 10 циклонов | 0, 1 |
| 6 | Циклоны ЦН – 15 - 400 | шт | 1 |
| 7 | Металлические конструкции под оборудование (постамент) | т | 0, 489 |
| 8 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0, 12 |
| 9 | Крепления для воздуховодов подвески СТД 6208, СТД 6209, СТД 6210 | т | 0, 006 |
| 10 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | м- час | 6 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 11 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава, мм, до: 27 | 1 ввод | 1 |
| 12 | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа диаметром 50 мм | 1000 м | 0, 07 |
| 13 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0, 5 |
| 14 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5*1, 5 мм2 | 1000 м | 0, 05 |
| 15 | Провод по установленным стальным конструкциям и панели, сечение, мм2, до:16 | 100 м | 0, 2 |
| 16 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 1 мм2 | 1000 м | 0, 02 |
| 17 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2, 5 | 100 щт | 0, 16 |
| 18 | Герметизация монтажной пеной типа «Маrkoflex» | 100м восстановленной герметизации стыков | 0, 06 |

Цена работ должна быть указана с учетом всех затрат:

Доставка стройматериалов и оборудования до места проведения ремонтных работ, вывоз мусора. Страхование груза, уплата налогов и других обязательных выплат.

Участнику размещения заказа необходимо иметь лицензию на строительство зданий и

сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с Государственным стандартом, локальный сметный расчет, график производства работ.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем –от 5 до 10 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Директор                                                                                                   Л.Н. Калинчикова