Приложение № 1

к муниципальному контракту № ____

от «___» ___________ 2008г.

Техническое задание

Бензогенератор SH 10000E с автозапуском (или  аналог)

Количество – 1 шт.

Технические характеристики:

Модель SH 10000E

Напряжение/мощность, Вт                     230 / 50 Гц / 10000

Двигатель:

Марка                                                        Honda GX620 Верхнее (O.H.V.)

Топливо / Запуск                                      Бензин АИ-92 / Электростартерный

Расход топлива / Ёмкость бака               4,4 л/ч / 26 л

Автоостанов по давлению масла            Стандарт

Мощность (л.с. при 3600 об/мин)           20

Рабочий объем                                          614 см3

Количество масла                                     1,5 л

Габариты и вес

Длина / Ширина / Высота / Вес               87 см / 56 см / 75 см / 151 кг

«Розетки»

1 х 10/16А230В бытовая с АЗС + 1 х 16А230В промышленная 2пол

Дополнительное оборудование

Такелажный комплект                             TROLL 4-15 кВт     - 2 коплекта

Производитель: SDMO (Франция).