Приложение № 1

к Извещению № 5 о проведении запроса котировок

от 21августа 2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планировка участка вручную. | 100м2 | 1,24 |
| 2. | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м, группа грунтов 2. | 100 м3 | 0,38 |
| 3. | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объем до 5 м3. | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,38 |
| 4. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль 1-ый слой. | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,12 |
| 5. | Засыпка траншей. | 100 м3 грунта | 0,16 |
| 6. | Кладка кирпичных столбиков. | 100 м3 кладки | 0,032 |
| 7. | Укладка лаг по кирпичным столбикам. | 100 м3 кладки | 1,12 |
| 8. | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм. | 100 м2 покрытий | 1,12 |
| 9. | Антисептирование водными растворами. | 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по ф | 1,12 |
| 10. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,24 |
| 11. | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм. | 100 м2 покрытий | 1,12 |
| 12. | Монтаж конструкций веранды. | 1 т конструкций | 1,184 |
| 13. | Окраска масляными составами ранее окрашенных труб за два раза. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,18 |
| 14. | Устройство обрешетки из досок. | 100 м2 | 1,2 |
| 15. | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м. | 100м2 покрытия | 1,2 |
| 16. | Кладка наружных стен из кирпичей керамических полнотелых одинарных толщиной в два кирпича с облицовкой керамической плиткой при высоте этажа до 4 м. | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,196 |
| 17. | Монтаж лавочек и ящика. | 1 т конструкций | 0,4 |
| 18. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8 |
| 19. | Установка лавочек из досок. | 100 м2 деталей | 0,18 |
| 20. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 |
| 21. | Перевозка навалочных грузов автомобилями – самосвалами (работающими в не карьерах), расстояние перевозки 25 км класс груза 1. | 1 т | 6 |
| 22. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный. | За т груза | 6 |

Заведующая МДОУ № 185                                                 А.А. Кетова