Техническое задание на замену оконных блоков

в МДОУ д/с №394.

| № п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | кв.м | 130 |
| 2. | Установка оконных блоков из ПВХ профилей | кв.м | 130 |
| 3. | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах. | пог.м | 70 |
| 4. | Установка пластиковых подоконников | пог.м. | 70 |
| 5. | Установка сливов из листовой стали | пог .м. | 70 |
| 6. | Ремонт штукатурки внутреннего откоса | кв.м | 70 |
| 7. | Облицовка оконных откосов | кв.м. | 70 |
| 8. | Окраска фасадов наружных откосов | кв.м | 35 |

Заведующий МДОУ д/с №394_________ О.Г.Афанасьева.