Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 14 от «21» августа 2008 г.

техническое задание

на общестроительные работы

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта  499 000, 00 рублей.

Затраты на материалы, общестроительные работы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул.Г. Успенского, 6, помещение дошкольных групп.

Сроки выполнения работ: 25 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Виды и объемы работ: текущий ремонт по восстановлдению групп на общестроительные работы в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10»» г. Перми по адресу ул.Г.Успенского,6, согласно Техническому заданию (Приложение № 2).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Работы выполнять под контролем администрации учреждения.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Требования к результатам работ. Выполнить общестроительные работы в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Перми в полном объеме, соответственно «Техническому заданию» (Приложении № 2).  Объем работ  должен быть полностью учтен Участником запроса котировок в предлагаемой им смете на производство работ.

Гарантийный срок на выполнение работ. 18 месяцев с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ.

### Ведомость объемов

### общестроительных работ

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»

| № п/п | Виды работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка облицовки стен из плиток | Кв.м. | 31.8 |
|  | Выравнивание стен цементно-известковым р-ром | Кв.м. | 31.8 |
|  | Облицовка стен плиткой | Кв.м. | 37.4 |
|  | Промывка поверхностей от набела | Кв.м. | 234.2 |
|  | Очистка поверхностней от масляной краски | Кв.м. | 117.2 |
|  | Ремонт штукатурки поверхностей | Кв.м. | 111.1 |
|  | Сплошное выравнивание поверхности смесями типа « Ветонит» | Кв.м. | 373.4 |
|  | Грунтовка поверхности | Кв.м. | 208.4 |

| 9. | Снятие обоев | Кв.м. | 208.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Улучшенная, водостойкая ВД окраска поверхности | Кв.м. | 440.6 |
| 11. | Ремонт кирпичной кладки | Кв.м. | 2 |
| 12. | Устройство бетонной стяжки | Кв.м. | 3.6 |
| 13. | Отбивка штукатурки стен, потолка | Кв.м. | 16.7 |
| 14. | Промывка поверхностей нейтральными составами | Кв.м. | 21.2 |
| 15. | Облицовка поверхности стен и потолка пластиковыми панелями | Кв.м. | 21.2 |
| 16. | Разборка покрытий полов из плиток | Кв.м. | 17.6 |
| 17. | Устройство цементной стяжки б -20 | Кв.м. | 17.6 |
| 18. | Разборка покрытий полов из плиток | Кв.м. | 17.6 |
| 19. | Разборка плинтуса деревянного | П.м. | 137.8 |
| 20. | Разборка покрытия полов из линолеума | Кв.м. | 181.7 |
| 21. | Устройство покрытия полов из фанеры б10мм | Кв.м. | 181.7 |
| 22. | Проолифка фанеры с 2-х сторон | Кв.м. | 181.7 |
| 23. | Устройство покрытия полов коммерческим линолеумом | Кв.м. | 134.8 |
| 24. | Устройство покрытия полов огнестойким линолеумом | Кв.м. | 46..9 |
| 25. | Устройство пластмассового плинтуса | П.м. | 159.8 |
| 26. | Улученная окраска радиаторов и труб, стояков с расчисткой за 2 раза | Кв.м. | 89.6 |
| 27. | Устройство перегородок из фанеры на металлическом каркасе | Кв.м. | 4 |
| 28. | Смена вентиляционных решеток | Шт. | 10 |
| 29. | Разборка покрытий листовой стали | Кв.м. | 4.5 |
| 30. | Устройство кровли из оцинкованной стали | Кв.м. | 4.5 |
| 31. | Демонтаж дверного проема | Кв.м. | 3.5 |
| 32. | Демонтаж встроенного шкафа | Кв.м. | 10.0 |
| 33. | Устройство встроенного шкафа | Кв.м. | 10.0 |
| 34. | Установка деревянных экранов на отопительную систему | Кв.м. | 25.9 |

Директор МОУ « Средняя общеобразовательная школа № 10» ___________________________ Л.В.Нефедова