Приложение №

К Извещению №  о проведении запроса котировок

От  21  августа 2008 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,42 |
| 2. | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: деревянных | 100 кв.м | 0,22 |
| 3. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100кв.м проемов | 1,1057 |
| 4. | Блоки оконные пластиковые | кв.м | 110,6 |
| 5. | Смена отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,1056 |
| 6. | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0,1056 |
| 7. | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных откосов криволинейных | 100кв.м поверхности | 0,9 |

Заведующий МДОУ «Детский сад № 390»                                    О.А.Савостина