# Приложение 1

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту бесхозяйных сетей водоснабжения в Индустриальном районе

Общие требования:

- Все работы по содержанию и текущему ремонту бесхозяйных сетей должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов, устанавливающих правила эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения (ГОСТ 16037-80; 3845-75; 2874-82; СНиП 2.04.02-84; 2.04.03-85*; САНПиН 3.01.01-85);

- При выполнении работ должны соблюдаться требования действующего законодательства РФ в отношении санитарных норм, норм пожарной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности, гражданской обороны.

- Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту бесхозяйных сетей должна включать в себя:

  - работы по обслуживанию и ремонту запорной арматуры;

  - работы по устранению неисправностей на сетях с восстановлением их работоспособности;

  - аварийные работы на сетях;

  - благоустройство территории после проведенных раскопок.

- Все вышеуказанные работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемого перечня бесхозяйных сетей водоснабжения в Индустриальном районе.

- Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 30.09.2008г включительно.

- Гарантийный срок на выполненные работы – 1 год

ПЕРЕЧЕНЬ БЕСХОЗЯЙНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ

| № | Адрес | Диаметр | Длина п.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВВОДЫ ВОДОПРОВОДА |  |  |  |  |
|  | От ВК-1 до ж/д Kapпинского,36 | 100 | 120,3 |  |
|  | У л.Карпинского, 100а | 50 | 67,82 |  |
|  | Ул.Леонова,36 | 100 | 17,15 |  |
|  | У л.Леонова, 38 | 100 | 55,4 |  |
|  | УЛ.Леонова,38 | 100 | 41,8 |  |
|  | У л.Леонова, 40 | 100 | 13,2 |  |
|  | У л.Леонова, 42 | 100 | 23,15 |  |
|  | У л.Леонова,44 | 100 | 6,5 |  |
|  | Ул.Леонова,46 | 100 | 118,65 |  |
|  | У л.Леонова, 48 | 100 | 12,9 |  |
|  | У л.Леонова, 48а | 100 | 8,8 |  |
|  | Леонова, 50 | 100 | 21 |  |
|  | Беляева, 39 | 100 | 29 |  |
|  | Беляева, 41 | 100 | 25,65 |  |
|  | Беляева, 47 | 100 | 60,82 |  |
|  | Беляева, 49 | 100 | 10,2 |  |
|  | Беляева, 51 | 150 | 11,6 |  |
|  | Беляева,51а | 100 | 59,15 |  |
|  | Власова, 21 | 100 | 8,3 |  |
|  | Власова, 23 | 150 | 11 |  |
|  | Власова,25 | 100 | 17,8 |  |
|  | Власова, 27 | 100 | 10,13 |  |
|  | Власова, 29 | 150 | 18,5 |  |
|  | Власова,29а | 100 | 64,8 |  |
|  | Власова, 31 | 100 | 6 |  |
|  | Власова,33 | 100 | 9 |  |
|  | Власова,33а | 100 | 68,02 |  |
|  | Власова, 35 | 100 | 9 |  |
|  | Леонова, 56 | 100 | 15,2 |  |
|  | Леонова, 54 | 100 | 22 |  |
|  | Леонова, 52 | 100 | 41,9 |  |
|  | Беляева, 10 | 50 | 37,2 |  |
|  | Беляева, 12 | 80 | 24 |  |
|  |  | 50 | 6,5 |  |
|  | Беляева, 18 | 50 | 15,5 |  |
|  | Беляева, 20 | 50 | 19 |  |
|  | Беляева, 22 | 50 | 3 |  |
|  | Беляева, 20а | 50 | 40 |  |
|  | Беляева, 24 | 80 | 65,6 |  |
|  | Беляева, 24а | 50 | 42,5 |  |
|  | Беляева, 26 | 50 | 8 |  |
|  | Беляева, 30 | 50 | 6 |  |
|  | Беляева, 32 | 50 | 21 |  |
|  | Беляева, 34 | 50 | 9 |  |
|  | Беляева, 34а | 50 | 60 |  |
|  | Беляева, 36 | 50 | 24 |  |
|  | Беляева, 36а | 50 | 30,5 |  |
|  | Беляева, 38 | 50 | 20,5 |  |
|  | Беляева, 40а | 50 | 8 |  |
|  | 2-я Гамовская, 20 | 50 | 7,8 |  |
|  | 2-я Гамовская, 21 | 50 | 16,7 |  |
|  | 2-я Гамовская, 22 | 50 | 7,8 |  |
|  | 2-я Гамовская, 23 | 50 | 16,6 |  |
|  | Д.Давыдова, 25 | 50 | 10 |  |
|  | Д.Давыдова, 25а | 50 | 12,16 |  |
|  | Д.Давыдова,27 | 50 | 14,5 |  |
|  | Качалова, 16 | 100 | 32,5 |  |
|  | Качалова, 22 | 100 | 18 |  |
|  | Качалова, 24 | 100 | 69,2 |  |
|  | Качалова, 32 | 100 | 19,5 |  |
|  | Качалова, 34 | 50 | 12,1 |  |
|  | Качалова, 35 | 50 | 11,5 |  |
|  | Качалова, 36 | 50 | 11,8 |  |
|  | Качалова, 37 | 50 | 11,5 |  |
|  | Качалова, 42 | 80 | 32 |  |
|  | Качалова, 43 | 50 | 7 |  |
|  | Качалова, 44 | 50 | 5 |  |
|  | Качалова, 45 | 50 | 5 |  |
|  | Качалова, 47 | 50 | 9,39 |  |
|  | Комбайнеров, 32 | 100 | 33,6 |  |
|  | Комбайнеров, 34 | 100 | 31,3 |  |
|  | Комбайнеров, 36 | 100 | 84,1 |  |
|  | Нефтяников,24 | 50 | 19 |  |
|  | Нефтяников, 24а | 50 | 11,5 |  |
|  | Нефтяников, 25 | 50 | 20,5 |  |
|  | Нефтяников, 26 | 50 | 9,61 |  |
|  | Нефтяников, 28 | 50 | 9,45 |  |
|  | Нефтяников,29 | 50 | 15 |  |
|  | Нефтяников, 30 | 50 | 9 |  |
|  | Нефтяников,31а | 50 | 44 |  |
|  | Нефтяников,32 | 50 | 13,6 |  |
|  | Нефтяников,33 | 50 | 14,4 |  |
|  | Нефтяников,34 | 50 | 12,1 |  |
|  | Нефтяников, 34а | 50 | 12 |  |
|  | Нефтяников,37 | 50 | 43,5 |  |
|  | Нефтяников, 38 | 50 | 12,3 |  |
|  | Нефтяников, 38а | 50 | 12 |  |
|  | Нефтяников,41 | 50 | 33,16 |  |
|  | Нефтяников, 42 | 50 | 7,8 |  |
|  | Нефтяников, 43 | 50 | 8,64 |  |
|  | Нефтяников, 45 | 50 | 19,46 |  |
|  | Нефтяников, 46 | 50 | 10,5 |  |
|  | Нефтяников, 46а | 50 | 25 |  |
|  | Нефтяников, 48 | 50 | 10,15 |  |
|  | Нефтяников, 48а | 50 | 34,8 |  |
|  | Нефтяников,166 | 50 | 20,7 |  |
|  | Нефтяников,168 | 50 | 19 |  |
|  | Нефтяников,170 | 50 | 5,2 |  |
|  | Нефтяников, 172 | 50 | 20 |  |
|  | Нефтяников,174 | 50 | 4 |  |
|  | Одоевского, 24 | 100 | 19,8 |  |
|  | Одоевского, 34 | 80 | 11 |  |
|  | Одоевского, 35 | 50 | 11,66 |  |
|  | Одоевского, 36 | 63 | 11,94 |  |
|  | Одоевского, 37 | 50 | 11,79 |  |
|  | Одоевского,38 | 63 | 12,35 |  |
|  | Одоевского, 44 | 50 | 7,55 |  |
|  | Одоевского, 46 | 50 | 7,53 |  |
|  | ш. Космонавтов,197а | 100 | 25 |  |
|  | ш. Космонавтов,183 | 100 | 6,83 |  |
|  | От ж/д Геологов,5 до ж/д Геологов, 3 | 100 | 26,4 |  |
|  | От ж/д Геологов,3 до ж/д Геологов, 9 | 100 | 18,05 |  |
|  | Леонова, 60 | 100 | 20 |  |
|  | Свиязева,16 | 100 | 18,22 |  |
|  | Чердынская, 29 | 100 | 18 |  |
|  | Паровозная, 32 | 32 | 23 |  |
|  | Стахановская, 2 | 100 | 28 |  |
|  | Чердынская, 25 | 150 | 190 |  |
|  | Леонова, 436 | 57 | 40 |  |
|  | Мира,108 | 100 | 48,55 |  |
|  | Комбайнеров,38 | 50 | 11,25 |  |
|  | Комбайнеров, 44 | 50 | 28,5 |  |
|  | Леонова, 11 | 100 | 46 |  |
|  | Леонова, 13 | 100 | 15 |  |
|  | Леонова, 15 | 100 | 56,5 |  |
|  | Леонова, 23 | 100 | 19,4 |  |
|  | Леонова, 24 | 50 | 14,34 |  |
|  | Леонова, 24а | 50 | 32,8 |  |
|  | Леонова, 25 | 50 | 11,8 |  |
|  | Леонова, 26 | 50 | 11,08 |  |
|  | Леонова, 26а | 50 | 12 |  |
|  | Леонова, 27 | 50 | 11,6 |  |
|  | Леонова, 33 | 50 | 6 |  |
|  | Мира,47 | 100 | 15 |  |
|  | Мира, 53 | 80 | 19 |  |
|  | Мира, 55 | 80/100 | 18,5 |  |
|  | Мира, 57 | 100 | 12,35 |  |
|  | Мира, 59 | 100 | 20,09 |  |
|  | Мира,61 | 100 | 12,8 |  |
|  | Мира,61а | 80 | 21,26 |  |
|  | Мира, 63 | 80 | 6,2 |  |
|  | Мира, 65 | 100 | 12,2 |  |
|  | Мира, 67 | 100 | 13,06 |  |
|  | Мира, 69 | 100 | 12,9 |  |
|  | Мира,98а | 100 | 31,3 |  |
|  | Мира, 101 | 100 | 22,9 |  |
|  | Мира,102а | 100 | 99,2 |  |
|  | Мира, 103 | 100 | 14,45 |  |
|  | Мира, 107 | 100 | 14,36 |  |
|  | Мира, 109 | 100 | 15,14 |  |
|  | Мира. 132 | 100 | 20,54 |  |
|  | Нефтяников, 1 | 50 | 17,36 |  |
|  | Нефтяников,1а | 50 | 20 |  |
|  | Нефтяников, 2 | 50 | 7,28 |  |
|  | Нефтяников, 2а | 50 | 6,78 |  |
|  | Нефтяников, 3а | 50 | 59,25 |  |
|  | Нефтяников В, 4 | 50 | 11,91 |  |
|  | Нефтяников,8 | 50 | 12,3 |  |
|  | Нефтяников, 8а | 50 | 11,9 |  |
|  | Нефтяников, 9 | 50 | 12,8 |  |
|  | Нефтяников, 10 | 50 | 6,48 |  |
|  | Нефтяников, 11а | 50 | 18 |  |
|  | Нефтяников,12 | 50 | 6,72 |  |
|  | Нефтяников,14 | 50 | 6,5 |  |
|  | Нефтяников, 15 | 40 | 6 |  |
|  | Нефтяников, 15а | 50 | 7,5 |  |
|  | Нефтяников,16 | 50 | 42 |  |
|  | Нефтяников, 17 | 50 | 6,5 |  |
|  | Нефтяников, 18 | 50 | 7,2 |  |
|  | Нефтяников, 20 | 50 | 20 |  |
|  | Нефтяников, 21а | 50 | 6,5 |  |
|  | Нефтяников, 22 | 50 | 15 |  |
|  | 2-я Казанцевская, 2а | 75 | 15,4 |  |
|  | 2-я Казанцевская, 3 | 100 | 26,4 |  |
|  | 2-я Казанцевская, 4 | 75 | 17,1 |  |
|  | 2-я Казанцевская , 5 | 100 | 37,3 |  |
|  | 2-я Казанцевская, 6 | 75 | 21,3 |  |
|  | 2-я Казанцевская, 8 | 75 | 26 |  |
|  | 2-я Казанцевская, 10 | 75 | 15,65 |  |
|  | 2-я Казанцевская, 12 | 75 | 12,2 |  |
|  | 2-я Казанцевская, 14 | 75 | 14,4 |  |
|  | Сеть водопровода к ж/д К.Леонова,10 | 100 | 61,8 | НОВАЯ СЕТЬ |
|  | Теплогорская,29 | 100 | 7 | НОВАЯ СЕТЬ |
|  | Одоевского,29 | 150 | 20 | НОВАЯ СЕТЬ |
|  | Снайперов,14, 16 | 80 | 60 | НОВАЯ СЕТЬ |
|  | Качалова,27: Мира,94 | 76 | 120 | НОВАЯ СЕТЬ |
|  | водопровод по ул.Карпинского от существующего колодца на ул.Стахановская до существующего колодца на ул.Формовщиков | 316 | 429,92 | НОВАЯ СЕТЬ |
|  | водопровод по ул.Сивкова от ПГ -3 на ул.Карпинскоro до ПГ-2 около жилого дома по ул. Сивкова, 5 | 200 | 139,47 | НОВАЯ СЕТЬ |
|  | Ш.Космонавтов,166 |  |  | НОВАЯ СЕТЬ |
| НАРУЖНЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |
| № | Адрес | Диаметр | Длина п.м. | Примечание |
|  | От ВК-1 до ж/дома по ул.Самолетная, 46 | 100 | 3,57 |  |
|  | Мира, 5 | 150/100 | 138,92 |  |
|  | Б.Игнатовых, 176 | 200 | 42,6 |  |
|  | Геологов, 8 (От ВК-1 до ВВ сущ.) | 300 | 71,03 |  |
|  | Свиязева,28 |  | 9,07 |  |
|  | Холодное водоснабжение т.Космонавтов, 173а | 2Д-80 | 42,3 |  |
|  | Водопроводная сеть ш.Космонавтов.173а(Мира,86а) |  | 1516,31 |  |
|  | Холодное водоснабжение ш.Космонавтов, 173а | 100 | 48,97 |  |
|  | Холодное водоснабжение ш.Космонавтов, 173а | 400 | 63,4 |  |
|  | Внутридворовая водопроводная сеть |  | 302,7 |  |
|  | Карпинского, 136 |  | 378,41 |  |
|  | ул. водопров. По ул.Модельная от ВК- 8 (вр.в водопр.) напротив дома Подводников, 15а, до ВК-31 напротив дома по ул.Карпинского,88 |  | 134,6 | Пост. на учет 23.06.2007г. |
|  | Декабристов, 33 |  | 104,6 | Пост. на учет 15.06.2007г. |
|  | Декабристов, 35 |  | 86,4 | Пост. на учет 15.06.2007г. |
|  | Подводников от ул. Засулич до ул. Порт Артурская |  | 200,17 | Пост. на учет 10.10.2007г. |
|  | Леонова-Геологов от ВК «а» до ВК напротив Ж/Д ул Леонова, 56 |  | 518,7 |  |
|  | Геологов - Власова от ВК до ВК напротив ж/д Власова, 23 |  | 564,12 |  |
|  | От ВК 10 по Беляева до ВК сущ. Нас. станции |  | 507,31 |  |
|  | ВК 14 У Ж/Д Беляева, 39 до ВК 22 напротив ж/д Леонова. 56 |  | 422,8 | Пост..на учет 27.07.2007г. |
|  | Леонова,36,38,40,42,44,46, 48, 48а,50, 52,54,56 Беляева, 39,41,43/1,43/2,43/3,47,49,51, 51а Власова,21,23,25,27,29,29а,31,33,33а, 35 |  | 908,1 |  |
|  | Комбайнеров от ВК 13 у ж/д Мира,47 до ВКС 3 |  | 457 |  |
|  | Одоевского от Беляева до Нефтяников |  | 142 |  |
|  | Одоевского от Нефтяников до Мира |  | 200 | Пост.на учет 03.10.2007г. |
|  | Одоевского от Мира до ш.Космонавтов |  | 415 | Пост.на учет 24.07.2007г. |
|  | ш.Космонавтов от Одоевского до Качалова |  | 283 |  |
|  | Д.Давыдова от Нефтяников до Мира | 150 | 194,1 |  |
|  | Власова от Нефтяников до Мир |  | 198 | Пост.на учет 15.06.2007г. |
|  | Мира,101,103,107,109 Гамовская 21,22, 23,20 Нефтяников.166.168,170,172,174 | 50-100 | 256,75 |  |
|  | Мира от Леонова до Д.Давыдова |  | 301,8 | Пост.на учет 15.06.2007г. |
|  | Мира от Д.Давыдова до ВК 11 возле ж/д Мира. 101 |  | 299,8 | Пост.на учет 15.06.2007 г.г. |
|  | Мира от ВК 11 до Власова |  | 285,5 | Пост.на учет 15.06.2007г. |
|  | Нефтяников от Леонова до Д. Давыдова | 150 | 307,9 | Пост.на учет 15.06.2007г. |
|  | Нефтяников от Д.Давыдова до ВК 11 на углу ул. Нефтяников. 56 |  | 293,1 | Пост.на учет 15.06.2007г. |
|  | По Нефтяников от Д.Давыдова от ВК 11 на углу ул. Нефтяников, 53 до Власова |  | 237,4 | Пост.на учет 09.08.2007г. |
|  | По Беляева от Леонова до Давыдова |  | 303,5 | Пост.на учет 23.07.2007r. |
|  | Беляева от Д.Давыдова до ВК 3 по Беляева. 45 |  | 59 | Пост. на учет 23.07.2007г. |
|  | От ВК 8 напротив Ж/Д Нефтяников, 166 по ВК 7 напротив ж/д Мира. 101 |  | 191,4 | Пост. на учет 23.07.2007г. |
|  | ПО Рязанской от ВК 1 на ул.Комбайнеров до ВК на ул. Одоевского |  | 265 | Пост. на учет 03.07.2007г. |
|  | Рязанская от Одоевского (ВК у цеха № 1 завода «Вентзаготовою» |  | 182,5 |  |
|  | Баумана от Б.Игнатовых до 9 Мая |  | 650,98 | Пост. на учет 05.10.2007г. |
|  | Баумана от ВК 11 сущ. 9 Мая до т.Космонавтов |  | 328,6 | Пост.на учет 02.07.2007г. |
|  | От ВК 1 на Карпинского-Левченко до ВК 11 на Гастелло ч/р ВК2, 3 построенный с ж/д по Левченко. 6 |  | 254 | Пост.на учет. 03.07.2007г. |
|  | От ВК 1 до здания ЦТП по vл.Беляева.59 |  | 461,2 | Пост.на учет. 03.07.2007 г. |
|  | Ввод водопровода на ЦТП по ул.Мира, 113 |  | 187 | Пост.на учет. 07.06.2007г. |
|  | У л.Мира, 132, т.Космонавтов,197а |  | 498 | Пост.на учет. 03.07.2007г. |
|  | К здание УЛ.Баумана, 256, Мира, 68а |  | 444,15 |  |
|  | К зданиям Комбайнеров 30, 30а |  | 153 | Пост.на учет 03.07.2007г. |
|  | К зданиям Одоевского, 24, Мира, 92, Одоевского, 22а, 18а |  | 453 |  |
|  | Леонова, 11, 13,15,17, Мира, 98, 102а, Качалова 16,22,24; ш.Космонавтов, 183 |  | 382,7 | Пост.на учет 17.08.2007г. |
|  | Мира, 65, 69; Качалова 32 Нефтяников 30, 32, 3636а |  | 229,3 |  |
|  | Нефтяников,21а,21,23,25,29,31,33 Качалова 42,44 Беляева30,32,34,31а,34а,36,36а,38,40а Леонова,33 |  | 413,9 |  |
|  | Нефтяников 9,17, 15а Одоевского 44, 46; Качалова 43 Беляева 18.20.22.26.24.24а |  | 238,6 | Пост.на учет 23.07.2007г. |
|  | Мира, 55, 57, 59, 61, 63, 61а Нефтяников, 14, 16,20,22,26,28 Одоевского 34,35,36,37,38,44,46 |  | 157,05 |  |
|  | Нефтяников 1,3, lа,3а Беляева. 12: ул. Комбайнеров, 44 |  | 192,75 | Пост.на учет 17.07.2007г. |
|  | Мира, 47, 53 Комбайнеров 32; 34, 36 Нефтяников 2, 2а, 10, 12 |  | 212,1 |  |
|  | От ВК 2 на Леонова до ВК 10 у торца здания Беляева, 19 с переходом на ул.Качалова |  | 347,45 | Пост.на учет 17.07.2007г. |
|  | Качалова 50, Беляева, 33 |  | 34,4 | ПОст.на учет 26.06.2007г. |
|  | Леонова 24, 24а, 26, 26а, Нефтяников 46,46а,48,48а Давыдова 25, 25а, 27 |  | 418,7 | ПОСТ.на учет 26.06.2007г. |
|  | Нефтяников 37,41,43 |  | 87 | ПОст.на учет 26.06.2007г. |
|  | Мулянский водозабор Встречная 36 |  | 3632,12 |  |
|  | Мулянский водозабор Встречная,36 |  | 556,2 | Пост.на учет 23.07.2007г. |
|  | Встречная, 6 |  | 1476,16 |  |
|  | От ВК 2 до врезки ул.Мира, 129 и мvз.школы по ш.Космонавтов, 205а |  | 60 |  |
|  | по ул. Леонова от ул.Арх.Свизяева до ПНОС |  | 280 |  |
|  | По ул.Арх. Свиязева от ул.Чердынской, 18 до ул.Карпинского |  | 725 |  |
|  | По ш. Космонавтов до КНС 6 |  | 220 |  |
|  | По ул.Чайковского от ул.С. Армии до vл.Чайковского, 33 |  | 150 |  |
|  | По ул.Чайковского, 33 до ул.9 Мая |  | 150 |  |
|  | От ул.Оборонной до vл. Конноармейская |  | 200 |  |
|  | Ул. Оборонная до vл.Сов. Армии |  | 326 |  |
|  | Ул.Карпинского до ул.Самолетная, 62а |  | 386 |  |
|  | По ул. Арх. Свиязева от ул.Комп.Глинки до ул.Косм.Леонова |  | 650 |  |
|  | От пр. Декабристов до ул. Теплогорской |  | 180 |  |
|  | По ул.Сов..Армии от пр.Декабристов до ул.Подводников |  | 223,8 |  |
|  | От пр.Декабристов до ул. Теплогорской |  | 150 |  |
|  | от ул.Мира до ш. Космонавтов |  | 415 |  |
|  | По шоссе Космонавтов от ул. Одоевского до ул.Качалова |  | 283 | Пост.на учет 15.06.2007г. |
|  | По ул.Д.Давыдова от ул.Нефтяников до ул.Мира |  | 194,1 | Пост.на учет 15.06.2007г. |
|  | По ул.Геологов-Власова от ВК-II на ул. Геологов до BK-VII напротив ж/д по ул. Власова 23 |  | 564,12 |  |
|  | ог ВК-I0 по ул.К.Беляева до ВК- сущ. На насосную станцию через ВК- 11,9,91,8,811,7,6,61,5 |  | 507,31 |  |
|  | От ВК-14 у ж/д по ул.К.Беляева 39 до ВК-22 напротив ж/д ул.К. Леонова, 56 |  | 422,8 |  |
|  | М/р Балатово ул.Комбайнеров от ВК-13 у ж/д № 47 по ул.Мира до ВКС-5 (с переходом ул.Мира) |  | 456,5 |  |
|  | Ул.Одоевского от ул.К.Беляева до ул. Нефтяников |  | 142 | Пост.на учет 10.10.2007г |
|  | По ул.Одоевского от ул. Нефтяников до ул.Мира |  | 200 |  |
|  | м/р Нагорный-II По ул.Подводников от ул. Советской Армии до ул.В.Засулич до ВК-42 |  | 317,1 | Пост.на учет 31.08.2007г |
|  | По ул.Рязанская от ВК-28 (врезка в водопровод д = 300 мм по ул.Советской Армии) до ВК-39 (напротив ж/д № 31 пр. Декабристов) |  | 354,9 |  |
|  | По ул.К.Заслонова от ул.Мира до ул.Семченко и по ул.Семченко до СВК (напротив трамв. депо № 2) |  | 368 |  |
|  | От ЦТП по пр.Декабристов 13 до ж/д 49 по vл. Советской Армии |  | 297,66 |  |
|  | 2 ввода водопровода в здание ЦТП по пр. Декабристов,33 |  | 209,2 |  |
|  | По ул.Д.Давыдова от ул.Нефтяников до ул.Мира |  | 194,1 | Пост.на учет 15.06.2007г. |
|  | 2 ввода водопровода в здание ЦТП по пр.Декабристов 35 |  | 172,8 |  |