# УТВЕРЖДАЮ:

Директор

_____________/Т.Ф.Ожгибесова/

«22» августа 2008 год.

Извещение № 506 А от 22 августа 2008 г.

о проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт

на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 7» г. Перми

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7» г. Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционе на право заключить муниципальный контракт на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия  № 7» г. Перми.

Вид аукциона – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключить муниципальный контракт на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия №7» г. Перми (далее – работы).

Аукцион проводится по двум лотам.

Требования к составу и объёмам работ определены техническим заданием, приведённым в Приложении №1, №2 к настоящему извещению. Другие требования к работам определены в разделе 5 документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

– лот №1 – 1 818 662,26 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят два рубля 26 коп.)

– лот №2 – 856 090,00 руб. (Восемьсот пятьдесят шесть тысяч девяносто рублей 00 коп.)

Источник финансирования – бюджет города Перми.

Заказчик аукциона – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7» г. Перми.

Адрес заказчика: 614056, г. Пермь, ул. Целинная, 29б.

Контактное лицо – директор Ожгибесова Татьяна Федоровна.

Контактный телефон/факс: 8 (342) 267-09-86.

Документация об аукционе предоставляется заказчику по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 29б, кабинет 109 на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения такого заявления. Плата за документацию об аукционе не взимается.

Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещается информация об аукционе, – официальный сайт Администрации города Перми www.gorodperm.ru.

Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет пять процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Заявки на участие в аукционе принимаются: с 23 августа 2008 г. до 10 часов 00 минут 12 сентября 2008г. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу г. Пермь, ул. Целинная, 29б, кабинет 109. На конверте должно быть указано название открытого аукциона и № Лота.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10 часов 00 минут 12.09.2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 29б

Аукцион состоится в 14 часов 00 минут 25 сентября 2008 г. по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, д. 17б, второй этаж, управление муниципального заказа, зал заседаний.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в размере тридцати процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Приложение № 1

к извещению о проведении аукциона № 506 А от 19.08.2008 г.

# ЛОТ №1

Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту

здания  МОУ «Гимназия № 7 » г. Перми (Литер А)

ул. Целинная, 29 б

| ### Перечень основных данных и требований | ### Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1.Основание для проектирования | Предписания надзорных органов РПН, ГПН, заключение ООО «Стройэкспертиза» |
| 2. Заказчик и его адрес | МОУ «Гимназия №7» г. Перми ул. Целинная 29б |
| 3.Проектная организация - генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 4. Стадийность работ | Рабочий проект |
| 5. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | Предусмотреть проектом: 1. Вертикальную планировку участка с устройством уклонов от стен здания, водоотведения поверхностных и грунтовых вод, вертикальной гидроизоляции и восстановлением отмостки по периметру здания. 2. Вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию в уровне пола внутренних стен подвала с предварительной сбивкой штукатурного слоя. После проведения необходимых мероприятий стены подвала оштукатурить санирующими штукатурками, предварительно стены просушить. 3. Капитальный ремонт мягкой кровли: - смену наплавляемого материала кровельного ковра на материалы (Петрофлекс-ТПП, ТКП; Унифлекс или эквивалент) в два слоя - установку флюгарок; - увеличение толщины утеплителя (типа Пеноплекс-35 или эквивалент); - устройство примыканий к парапетам, вентиляционными шахтами и стенам спортивного зала; - ремонт выходов на кровлю наплавляемыми материалами (Петрофлекс-ТПП, ТКП; Унифлекс или эквивалент) в два слоя с уклоном в сторону кровли; - смену кровельного ковра спортивного зала наплавляемыми материалами (Петрофлекс-ТПП, ТКП; Унифлекс или эквивалент) в два слоя с уклоном в сторону кровли основного здания и устройством слива из оцинкованной стали; - ремонт водосточной системы- 6 водостоков (замена фасонных частей ливневой канализации-углы, муфты, водосточных приемников, ревизия воронок); - выполнение защитного покрытия парапетных плит из кровельного материала с предварительным устройством песчано-цементной стяжки с уклоном в сторону кровли наплавляемыми материалами (Петрофлекс-ТПП, ТКП; Унифлекс или эквивалент) в один слой; - устройство гидроизоляционного покрытия козырька запасных выходов из кровельного материала с предварительным устройством песчано-цементной стяжки наплавляемыми материалами (Петрофлекс-ТПП, ТКП; Унифлекс или эквивалент) в два слоя с уклоном от стен здания и устройством слива из оцинкованной стали; - предусмотреть ремонт фундаментов вытяжных вентиляторов. 4. Ремонт 4 будок выходов на кровлю фасадной и внутренней части помещений включая замену дверных блоков. 5. Замену инженерных сетей: - Электроснабжения-100%: - замену внутренних и наружных электросетей, электроприборов и электрооборудования с учетом потребляемой мощности, в том числе предусмотреть: - выполнение местного освещения классных досок в учебных помещениях с учетом требований санитарных правил; - устройство местного освещения станков в столярной, слесарной мастерских; - устройство заземляющего контура; - устройство наружного освещения южной части здания; - устройство наружного освещения территории гимназии по периметру; - Отопления- 100% в том числе установка теплосчетчика. - Водопровода и канализации -100% (на полипропилен-ХВС и полипропилен-армированный – ГВС), замена водомерного узла. 6. Капитальный ремонт фасада: - заделку швов, между стеновыми панелями включая цоколь; - замену штукатурки стеновых панелей; - окраску цоколя, частичная окраска стен; - демонтаж штукатурки фасада спортивного зала с последующей отделкой под окраску. 7. Утепления стен. 8.Капитальный ремонт главного входа: - замену дверей 4 шт. (главный вход, фойе); - утепление потолочного перекрытия крыльца; - восстановление ступеней лестничного марша крыльца. 9. Капитальный ремонт запасных выходов: - смену лестничных ограждений (перил); -замену дверей (согласно предписанию ГПН); - восстановление ступеней лестничных маршей. 10.Устройство металлического забора по границе земельного участка гимназии (предусмотреть необходимое количество калиток, ворот в соответствии с требованиями Госпожнадзора). 11.Демонтаж металлических решеток с окон. 12. Оборудование контейнерной площадки для мусорных баков. 13. Капитальный ремонт помещений: - затирку трещин в перегородках; - ремонт швов между плитами перекрытий, покрытий; - замену дверных блоков в учебные и служебные помещения с установкой дверных приборов, окраска- 100%; - замену оконных блоков на ПВХ с устройством для проветривания-100%; - замену полов из керамической плитки с восстановлением гидроизоляции в душевых, санузлах с уклоном к трапикам в спортивном зале; - замену линолеумного покрытия в кабинетах в соответствии с требованиями Роспотребнадзора; - замену дверных блоков на путях эвакуации на алюминиевый профиль с дверными ручками, доводчиками и уплотнением в притворах; - установку дверных блоков поэтажных коридоров на алюминиевый профиль с доводчиками и уплотнением в притворах, дверными ручками; - замену бумажных обоев в учебных кабинетах на материалы, позволяющие влажную уборку; - ремонт пола первого этажа с последующим покрытием пола керамической плиткой (керамогранит); -ремонт помещений пищеблока с заменой облицовочной и напольной плитки; 14. Устройство противопожарных дверных блоков с пределом огнестойкости не менее EI 30 в специализированных помещениях 15. Замену 4 люков выхода на кровлю на противопожарные с пределом огнестойкости не менее EI 30. 16. Капитальный ремонт санузлов: - устройство перегородок с дверями, облицованных керамической плиткой; - замену облицовочной отделки стен, пола на керамическую плитку (керамогранит); - устройство гидроизоляции полов, цементных стяжек с уклоном в сторону трапиков; - замену санитарных приборов (унитазов, умывальников); - оборудование комнаты гигиены для девочек; 17..Благоустройство территории -замену поребриков, асфальтирование тротуаров и автомобильной парковки; -оборудование зоны отдыха. 18.Устройство системы внешнего видеонаблюдения на 4 камеры, внутреннего видеонаблюдения на 6 камер. 19. Строительство открытого спортивного комплекса (топографический план составлен ЗАО ВерхнекамТИСИЗ в мае 2006г., Эскизный проект комплекса разработан ОАО «Институт Пермгипромашпром». |
| 7. Исходные данные. | - Технический паспорт БТИ. - Заключение ООО «Стройэкспертиза» от 2006 года. - Предписание Госпожнадзора. - Предписание Роспотребнадзора. |
| 8. Особые условия. | - Возможность поэтапного выполнения работ. - ПСД предоставить на бумажном носителе в пяти подлинных экземплярах и на электронном носителе в одном экземпляре - Проект подлежит проверке Техническим надзором. - Устранение замечаний по проекту подрядчик проводит самостоятельно, за свой счет. |

Примечание:

- Проект на ремонт приточно-вытяжной вентиляции выполнен в 2007 году;

- Проект на АПС и ОПС будет выполняться специализированной организацией.

Ответственный представитель Заказчика:

_____________________________________/Костюкович Е.С./

Приложение № 2

к извещению о проведении аукциона № 506 А от 19.08.2008 г.

ЛОТ №2

Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации  по капитальному ремонту

здания  МОУ «Гимназия № 7 » г. Перми (бассейн – Литер А1)

ул. Целинная, 29 б

| ### Перечень основных данных и требований | ### Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1.Основание для проектирования | Предписания надзорных органов РПН, ГПН, заключение ООО «Стройэкспертиза» |
| 2. Заказчик и его адрес | МОУ «Гимназия №7» г. Перми, ул. Целинная 29б |
| 3.Проектная организация - генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 4. Стадийность работ | Рабочий проект |
| 5. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | Предусмотреть проектом: 1. Вертикальную планировку участка с устройством уклонов от стен здания, водоотведения поверхностных и грунтовых вод, вертикальной гидроизоляции и восстановлением отмостки по периметру здания в соответствии с существующими нормами, с выполнением уплотнения по периметру наружных стен и устройством откосов в подвале. 2. Вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию в уровне пола внутренних стен подвала с предварительной сбивкой штукатурного слоя. После проведения необходимых мероприятий стены подвала оштукатурить санирующими штукатурками, предварительно стены просушить. 3. Капитальный ремонт мягкой кровли: - смену кровельного ковра наплавляемыми материалами (Петрофлекс-ТПП, ТКП; Унифлекс или эквивалент) в два слоя - в местах предполагаемого увлажнения утеплителя предусмотреть установку флюгарки; - замену утеплителя на (Пеноплекс или эквивалент); - подвести кровельный ковер в местах сопряжения с парапетом и вентиляционными шахтами - под парапетные плиты; - ремонт водосточной системы - 2 водостока (замена фасонных частей ливневой канализации-углы, муфты, водосточных приемников, ревизия воронок); - выполнение защитного покрытия парапетных плит из кровельного материала с предварительным устройством песчано-цементной стяжки с уклоном в сторону кровли наплавляемыми материалами (Петрофлекс-ТПП, ТКП; Унифлекс или эквивалент) в один слой; - устройство гидроизоляционного покрытия козырька запасного выхода из кровельного материала с предварительным устройством песчано-цементной стяжки наплавляемыми материалами (Петрофлекс-ТПП, ТКП; Унифлекс или эквивалент) в два слоя с уклоном от стен здания и устройством слива из оцинкованной стали; - предусмотреть ремонт фундаментов вытяжных вентиляторов. 4. Замену инженерных сетей: - Электроснабжения: - замену внутренних электросетей, электроприборов и электрооборудования с учетом потребляемой мощности, в том числе предусмотреть: - устройство заземляющего контура. - Отопления-100% . - Канализации и водопровода- 100 %. (на полипропиленовые ХВС и полипропилен - армированный –ГВС). 5. Капитальный ремонт фасада: - замену штукатурного слоя фасада с последующей отделкой и окраской; - демонтаж с последующим восстановлением карнизных участков кирпичной кладки в осях Д/1 и Б/1; - устройство вертикальной гидроизоляции стен спуска в подвал с предварительной сбивкой штукатурного слоя. После проведения необходимых мероприятий стены спуска в подвал оштукатурить. 6. Капитальный ремонт главного входа: - ремонт штукатурного слоя стенок входного крыльца; - восстановление ступеней лестничного марша крыльца; - устройство утепленных металлических дверных блоков. 7. Капитальный ремонт запасного выхода: - устройство утепленных металлических дверных блоков; - восстановление ступеней лестничных маршей; - ремонт штукатурного слоя стенок крыльца. 8. Демонтаж металлических решеток с окон. 9. Капитальный ремонт помещений: - затирку трещин в перегородках, окраска стен; - ремонт швов между плитами перекрытий, покрытий; - замену дверных блоков в помещениях с установкой дверных приборов, окраска- 100%; - замену оконных блоков на ПВХ с устройством для проветривания-100%; - замену линолеумного покрытия на путях эвакуации на покрытие из керамической плитки (керамогранит); - замену линолеумного покрытия в кабинетах соответствии с требованиями Роспотребнадзора; - замену полов из керамической плитки с восстановлением гидроизоляции и уклонов к трапикам; - замену дверных блоков на путях эвакуации на алюминиевый профиль с доводчиками и уплотнением в притворах; - удаление с путей эвакуации (поэтажных коридоров) горючей отделки (масленой краски); - замену облицовочной плитки на стенах и наружной части чаши бассейна, -ремонт подвала. 10. Капитальный ремонт санузлов. 11. Замену системы подогрева пола 1-го этажа с устройством гидроизоляции и заменой плиточного покрытия. 12. Установку кондукторов (гильз) в местах пробивки технологических отверстий с последующим бетонированием и с очисткой от продуктов коррозии рабочей арматуры. 13. Ремонт разрушенной кирпичной кладки ванны бассейна из подвала. 15. Усиление плит перекрытий в подвале в осях 1-2, Б-В в местах пробивки технологических отверстий для трубопровода. 16. Утепления стен. |
| 7. Исходные данные. | - Технический паспорт БТИ. - Заключение ООО «Стройэкспертиза» от 2006 года. - Предписание Госпожнадзора. - Предписание Роспотребнадзора. |
| 8. Особые условия. | - Возможность поэтапного выполнения работ. - ПСД предоставить на бумажном носителе в пяти подлинных экземплярах и на электронном носителе в одном экземпляре. - Проект подлежит проверке Техническим надзором - Устранение замечаний по проекту подрядчик проводит самостоятельно, за свой счет. |

Примечание:

- Проект на приточно-вытяжную вентиляцию выполнен;

- Проект на АПС и ОПС будет выполняться специализированной организацией.

Ответственный представитель Заказчика:

_____________________________________/Костюкович Е.С./