Извещение № 511 А от «22» августа 2008 года

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на капитальный ремонт помещений

Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №6»

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6» (МУЗ ГКБ №6) (адрес: 614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12, тел/факс 8(342)260-44-75, E-mail:PermGKB6@mail.ru) извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт помещений МУЗ «Городская клиническая больница № 6» по адресу ул. Грачева, 12  (литер М) .

Здание является памятником архитектуры XIX века.

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет открытого аукциона – право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт помещений муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 6» по адресу: ул. Грачева, 12 (литер М)

Аукцион состоит из трех лотов:

ЛОТ №1

«Капитальный ремонт систем внутреннего водоснабжения и водоотведения»

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 403 651,15 руб.

Место выполнения работ: 614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12 (Хирургический корпус,

литер М)

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

В состав работ входят следующие основные работы:

| Наименование основных видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 3,56 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1,13 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,63 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 2,8 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,7 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 9 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм | 1 врезка | 4 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 148 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 3,36 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1,13 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,63 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металло-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 2,8 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,7 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 9 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм | 1 врезка | 4 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 148 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 16,74 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 1,4 |
| Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | 10 м трубопроводов | 19 |
| Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм | 100 м трубопроводов | 4,49 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50мм | 100 м трубопроводов | 5,9 |
| Установка умывальников одиночных без подводки воды с сифоном | 10 комплектов | 12,6 |
| Установка моек на одно отделение с сифоном и смесителем | 10 комплектов | 1,8 |
| Установка смесителей | 10 шт | 1,8 |
| Установка поддонов душевых чугунных глубоких | 10 комплектов | 0,2 |
| Установка смесителей | 10 шт | 0,2 |
| Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 2,3 |
| Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | 10 м трубопроводов | 44,9 |

ЛОТ №2

«Капитальный ремонт электроснабжения»

Начальная (максимальная) цена контракта – 5 310 361,69 руб.

Место выполнения работ: 614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12 (хирургический корпус,

литер М)

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%.

В состав работ входят следующие основные работы:

| Наименование основных видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 1,16 |
| Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 116 |
| Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10 шт | 23,2 |
| Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10 шт | 23,2 |
| Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 4,73 |
| Светильник люминесцентный 4*18 | шт | 473 |
| Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 189,2 |
| Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 189,2 |
| Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,53 |
| Светильник накаливания НПО-22-100 | шт | 53 |
| Светильник накаливания НПП 03-100 | шт | 11 |
| Светильник накаливания НПП 03-100 IP54 | шт | 42 |
| Лампы накаливания | шт | 53 |
| Ящик с одним треполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 400 (ШВУ, ШАВР,ПР-1,ПР-2) | шт. | 5 |
| Шкаф вводной ШВУ-1.1, ШВУ-1.2 | шт | 2 |
| Шкаф АВР ШАВР.1. | шт | 1 |
| Шкаф распределительный ПР-1,ПР-2 | шт | 2 |
| Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 | шт. | 22 |
| Щит распределительный встраиваемый 1*8 модулей | шт | 7 |
| Щит распределительный встраиваемый 1*14 модулей | шт | 4 |
| Щит распределительный встраиваемый 2*14 | шт | 6 |
| Щит распределительный встраиваемый 3*14 | шт | 5 |
| Legrand Замки (2шт.) + ключ -91946 | шт | 11 |
| Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 |
| Счетчик трехфазный ЦЭ 6803 В, 5-50А | шт | 1 |
| Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 126 |
| Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 22 |
| Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 250 | шт. | 1 |
| Автоматический выключатель,3ф.,125А | шт | 1 |
| Автоматический выключатель,3ф.,100А | шт | 2 |
| Автоматический выключатель,3ф.,63А | шт | 2 |
| Автоматический выключатель ,3ф. 50А | шт | 1 |
| Автоматический выключатель,3ф.40А | шт | 2 |
| Автоматический выключатель,3ф.,32А | шт | 15 |
| Автоматический выключатель,3ф. 16А-11шт. 10А-12шт. | шт | 23 |
| Автоматический выключатель, 1Ф. 16А-41шт. 10А-2шт. 6А- 22шт. | шт | 65 |
| Дифференциальный автомат, 2п.,16А, 30мА | шт | 25 |
| Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10 | 100 жил | 1 |
| Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 35 | 100 жил | 0,1 |
| Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 70 | 100 жил | 0,15 |
| Металлические конструкции под оборудование | т | 0,075 |
| Ящик с понижающим трансформатором | шт. | 3 |
| Ящик ЯТП-0,25, 220/36В | шт | 3 |
| Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0,15 |
| Лоток перфорированный 60*400*1 | м | 15 |
| Стойка для крепления лотка | шт | 15 |
| Консоль для крепления лотка | шт | 15 |
| Провод в лотках, сечение, мм2, до: 70 | 100 м | 1,24 |
| Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 31,7 |
| Труба гладкая из ПВХ, Д=50мм | м | 70 |
| Труба гофрированная,Д=40мм | м | 600 |
| Труба гофрированная, Д=32мм | м | 2500 |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 32 |
| Труба гофрированная, Д=25мм | м | 3200 |
| Держатель для гофротрубы | шт | 6300 |
| Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 32 |
| Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 30,6 |
| Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35 | 100 м | 1,1 |
| Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в пустотах плит перекрытий | 100 м | 36,05 |
| Кабель силовой с медными жилами в оболочке пониженной горючести марки ВВГнг 5*70 | м | 57 |
| Кабель силовой с медными жилами в оболочке пониженной горючести марки ВВГнг 5*50 | м | 67 |
| Кабель силовой с медными жилами в оболочке пониженной горючести марки ВВГ нг 5*25 | м | 113 |
| Кабель силовой с медными жилами в оболочке пониженной горючести марки ВВГнг 5*16 | м | 103 |
| Кабель силовой с медными жилами в оболочке пониженной горючести марки ВВГнг5*10 | м | 72 |
| Кабель силовой с медными жилами в оболочке пониженной горючести марки ВВГнг 5*6 | м | 541 |
| Кабель силовой с медными жилами в оболочке пониженной горючести марки ВВГнг 5*4 | м | 587 |
| Кабель силовой с медными жилами в оболочке пониженной горючести марки ВВГнг 5*2,5 | м | 1689 |
| Кабель силовой с медными жилами в оболочке пониженной горючести марки ВВГнг 3*2,5 | м | 1473 |
| Кабель силовой с медными жилами в оболочке пониженной горючести марки ВВГнг3*1,5 | м | 5397 |
| Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 2,31 |
| Выключатель: полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,34 |
| Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,41 |
| Выключатель двухклавишный | шт | 41 |
| Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 231 |
| Выключатель герметичный | шт | 34 |
| Переключатель: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,12 |
| Legrand-Галион Переключатель 1-кл. для скр. уст-ки -83101 | шт | 12 |
| Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1,17 |
| Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,02 |
| Штепсельные розетки | шт | 117 |
| Розетка герметичная | шт | 2 |
| Legrand Коробка установочная для скр. уст-ки 1-местная для ГК -89167 | шт | 120 |
| Legrand Коробка установочная для скр. уст-ки для бетона и кирпича -89224 | шт | 290 |
| Legrand Коробка установочная/разветвительная 60х65 глубина 50мм -89128 | шт | 805 |
| Блок клеммников КБ 25-12 | шт | 375 |
| Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 63х63х6 | 10 шт. | 1 |
| Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,1 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,025 |
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,025 |
| Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 | 100 ям | 0,1 |
| Установка ящика ГЗШ | шт. | 1 |
| Ящик ГЗШ | шт | 1 |
| Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 160 | 100 м | 2,7 |
| Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 | 100 м | 1,5 |
| Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм: 8 | 100 м | 2,5 |
| Проводник заземляющий: из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 2,85 |
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2 | 1000 м | 0,124 |
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,099 |
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,062 |
| Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 5,3 |
| Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм | 100 отверстий | 5,3 |
| Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,1 |
| Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 18 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1,8 |
| Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 |
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 1,35 |
| Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприемник | 87 |
| Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 135 |
| Выключатель однополюсный: с устройством защитного отключения | шт. | 25 |

ЛОТ №3

«Капитальный ремонт систем вентиляции»

Начальная (максимальная) цена контракта – 6 698 806,98 руб.

Место выполнения работ: 614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12 (хирургический корпус,

литер М)

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

В состав работ входят следующие основные работы:

| Наименование основных видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 3,15 | шт | -2 |
| Гибкие вставки DS 1000*500 | шт | 2 |
| Канальный вентилятор RKB 1000*500 L3 "Ostberq" | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,5 |
| Фильтр канальный карманный FRL 1000*500 | шт | 1 |
| Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| Нагреватель канальный водяной Q= 170квт, PBAS 1000*500-4-2,5 | шт | 1 |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 4000 мм | 1 шт. | 1 |
| Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р КВР1000х1000 | шт | -1 |
| Клапан воздушный АВК 1000*500 с электроприводом DA2.F | шт | 1 |
| Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-3, ВП 3-3, размером пластин 400х1000х1000 мм | 1 пластина | 1 |
| Пластины шумопоглощающие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха из листовой и оцинкованной стали: марка пластины ПП3-3, ВП3-3 сечение 400х1000мм длиной 1м масса наполнителя 7,88кг | шт | -1 |
| Шумоглушитель RSA 1000*500 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 150*150 | 1 решетка | 2 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 300*100- 6шт., АМН 400*100- 2шт. | 1 решетка | 8 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 500*100- 4шт., АМН 500*150- 3шт., АМН 500*200-8шт. | 1 решетка | 15 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 400*100-4шт.,АМН 400*200-1шт. | 1 решетка | 6 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 1 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,04 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,28 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,08 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,61 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,26 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,25 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,04 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,16 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,7 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка СТД 8282 | шт | 6 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 3,15 | шт | -2 |
| Гибкие вставки DS 800*500 | шт | 2 |
| Канальный вентилятор RKB 800*500 К3 "Ostberq" | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,4 |
| Фильтр канальный карманный FRL 800*500 | шт | 1 |
| Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| Нагреватель канальный водяной Q= 90квт, PBAS 800*500-4-2,5 | шт | 1 |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 4000 мм | 1 шт. | 1 |
| Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р КВР1000х1000 | шт | -1 |
| Клапан воздушный АВК 800*500 с электроприводом DA2.F | шт | 1 |
| Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-3, ВП 3-3, размером пластин 400х1000х1000 мм | 1 пластина | 1 |
| Пластины шумопоглощающие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха из листовой и оцинкованной стали: марка пластины ПП3-3, ВП3-3 сечение 400х1000мм длиной 1м масса наполнителя 7,88кг | шт | -1 |
| Шумоглушитель RSA 800*500 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 200*150 | 1 решетка | 1 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 300*150 | 1 решетка | 2 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 400*150 | 1 решетка | 18 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 2 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,021 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,336 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,063 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,408 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,129 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,2 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,6 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка СТД 8282 | шт | 1 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 3,15 | шт | -2 |
| Гибкие вставки DS 800*500 | шт | 2 |
| Канальный вентилятор RKB 800*500 К3 "Ostberq" | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,4 |
| Фильтр канальный карманный FRL 800*500 | шт | 1 |
| Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| Нагреватель канальный водяной Q= 105квт, PBAS 800*500 | шт | 1 |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 4000 мм | 1 шт. | 1 |
| Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р КВР1000х1000 | шт | -1 |
| Клапан воздушный АВК 800*500 с электроприводом DA2.F | шт | 1 |
| Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-3, ВП 3-3, размером пластин 400х1000х1000 мм | 1 пластина | 1 |
| Пластины шумопоглощающие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха из листовой и оцинкованной стали: марка пластины ПП3-3, ВП3-3 сечение 400х1000мм длиной 1м масса наполнителя 7,88кг | шт | -1 |
| Шумоглушитель RSA 800*500 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 300*150 | 1 решетка | 11 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 400*150 | 1 решетка | 15 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 3 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,114 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,324 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,058 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,258 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,432 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,22 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,6 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка СТД 8282 | шт | 1 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 3,15 | шт | -2 |
| Гибкие вставки DS 800*500 | шт | 2 |
| Канальный вентилятор RKB 800*500 К3 "Ostberq" | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,4 |
| Фильтр канальный карманный FRL 800*500 | шт | 1 |
| Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| Нагреватель канальный водяной Q= 90квт, PBAS 800*500 | шт | 1 |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 4000 мм | 1 шт. | 1 |
| Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р КВР1000х1000 | шт | -1 |
| Клапан воздушный АВК 1000*500 с электроприводом DA2.F | шт | 1 |
| Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-3, ВП 3-3, размером пластин 400х1000х1000 мм | 1 пластина | 1 |
| Пластины шумопоглощающие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха из листовой и оцинкованной стали: марка пластины ПП3-3, ВП3-3 сечение 400х1000мм длиной 1м масса наполнителя 7,88кг | шт | -1 |
| Шумоглушитель RSA 800*500 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 300*150 | 1 решетка | 4 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 400*150 | 1 решетка | 17 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 4 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,041 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,295 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,063 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,376 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,356 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,215 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,6 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка СТД 8282 | шт | 1 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт | -2 |
| Гибкие вставки DS 600*300 | шт | 2 |
| Канальный вентилятор RK 600*500 F3 "Ostberq" | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,18 |
| Фильтр канальный карманный FRL 600*300 | шт | 1 |
| Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| Нагреватель канальный водяной Q= 50квт, PBAS 600*300 | шт | 1 |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | 1 шт. | 1 |
| Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р КВР 400х800 | шт | -1 |
| Клапан воздушный АВК 600*300 с электроприводом DA2.06 | шт | 1 |
| Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 1 |
| Пластины шумопоглощающие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха из листовой и оцинкованной стали: марка пластины ПП3-2, ВП3-2 сечение 400х500мм длиной 1м масса наполнителя 3,94кг | шт | -1 |
| Шумоглушитель RSA 600*300 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 150*150 | 1 решетка | 4 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 300*150 | 1 решетка | 8 |
| Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 4 |
| Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2 | шт | -4 |
| Диффузор ДПУ 100 | шт | 4 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 2 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,013 |
| Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 200 мм | м2 | -1,3 |
| Гибкий воздуховод Aluduct 100 | м | 4 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,041 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,279 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,824 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,083 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,125 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,4 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка СТД 8282 | шт | 4 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт | -2 |
| Гибкие вставки DS 500*300 | шт | 2 |
| Канальный вентилятор RK 500*300 В3 "Ostberq" | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,15 |
| Фильтр канальный карманный FRL 500*300 | шт | 1 |
| Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| Нагреватель канальный водяной Q= 35квт, PBAS 500*300-4-2,5 | шт | 1 |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 1600 мм | 1 шт. | 1 |
| Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р КВР 400х400 | шт | -1 |
| Клапан воздушный АВК 500*300 с электроприводом DA2.06 | шт | 1 |
| Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 1 |
| Пластины шумопоглощающие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха из листовой и оцинкованной стали: марка пластины ПП3-2, ВП3-2 сечение 400х500мм длиной 1м масса наполнителя 3,94кг | шт | -1 |
| Шумоглушитель RSA 500*300 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 300*150 | 1 решетка | 1 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 400*150 | 1 решетка | 4 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,014 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,035 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,299 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,035 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,35 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка СТД 8282 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 5 |
| Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -5 |
| Наружная решетка с неподвижными жалюзи АРН 400*400 | шт | 2 |
| Наружная решетка с неподвижными жалюзями АРН 1000*500 | шт | 3 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром 3700, 4100-4500 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,377 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром до 7200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,396 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,075 |
| Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими | 1 м3 изоляции | 5 |
| Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 6,2 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 4 | шт | -2 |
| Вентилятор с электродвигателем ВР -80-75-6,3, 5,5/1500 | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Гибкие вставки В Д=630, длина 120мм | м2 | 0,75 |
| Гибкие вставки Н 445*445, длина 120мм | м2 | 0,5 |
| Установка виброизоляторов: номер 40 | 10 виброизоляторов | 0,5 |
| Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 поверхности зонта | 45,5 |
| Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатанной и сортовой стали | м2 | -45,5 |
| Зонт приточно-вытяжной с подсветкой 1200*2000*400 | шт | 2 |
| Зонт вытяжной пристенный без подсветки 800*1000*400 | шт | 2 |
| Зонт вытяжной пристенный без подсветки 1200*1000*400 | шт | 1 |
| Зонт вытяжной пристенный без подсветки 1600*1000*400 | шт | 1 |
| Зонт вытяжной пристенный без подсветки 800*1000*400 | шт | 2 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм | 1 зонт | 1 |
| Дроссель-клапан,Д=250, ДК-02 | шт | 7 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,01 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,045 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,115 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,21 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,15 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,05 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,6 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка СТД8282 | шт | 10 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентилятор радиальный с электродвигателем ВР80-75-3,15, 0,37/1500 | шт | 1 |
| Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до: 0,15 | шт. | 1 |
| Установка виброизоляторов: номер 38 | 10 виброизоляторов | 0,4 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН200*100 | 1 решетка | 6 |
| Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 поверхности зонта | 4 |
| Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатанной и сортовой стали | м2 | -4 |
| Зонт вытяжной пристенный без подсветки 800*1000*400 | шт | 2 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм | 1 зонт | 1 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,03 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,185 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,005 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,195 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,04 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,3 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 4 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт | -2 |
| Канальный вентилятор RK 500*250 D3 | шт | 1 |
| Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до: 0,15 | шт. | 1 |
| Гибкие вставки DS 500*250 | шт | 2 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН200*100 | 1 решетка | 2 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН400*100 | 1 решетка | 2 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 600*150 | 1 решетка | 2 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 1 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1300 мм | 1 зонт | 1 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,015 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,115 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,025 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,155 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,02 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,3 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 2 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт | -2 |
| Канальный вентилятор LKR 160 D | шт | 1 |
| Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до: 0,15 | шт. | 1 |
| Хомут быстроразъемный MX 160 | шт | 2 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 400*150 | 1 решетка | 2 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | 1 зонт | 1 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,035 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,015 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 2 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентилятор радиальный с электродвигателем АИР 63В4, ВЦ-14-46-2,5 0,37/1500 | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка виброизоляторов: номер 38 | 10 виброизоляторов | 0,4 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм | 1 зонт | 1 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,2 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,02 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,25 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 2 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентилятор с электродвигателем АИР 63 В4, ВЦ-14-46-2,5 0,37/1500 | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка виброизоляторов: номер 38 | 10 виброизоляторов | 0,5 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 300*150 | 1 решетка | 4 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм | 1 зонт | 1 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,172 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,055 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,058 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,03 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,25 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 2 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 4 | шт | -2 |
| Вентилятор с электродвигателем А112 МА6, ВР-80-75-6,3 3/1000 | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Гибкие вставки В,Д=630,Длина 120мм | м2 | 0,75 |
| Гибкие вставки Н,445*445, длина 120мм | м2 | 0,5 |
| Установка виброизоляторов: номер 40 | 10 виброизоляторов | 0,5 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН150*150 | 1 решетка | 23 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН200*150 | 1 решетка | 1 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 400*150 | 1 решетка | 18 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 600*150 | 1 решетка | 4 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм | 1 зонт | 1 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 6 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,386 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,543 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,107 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,966 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,138 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,215 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,6 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 14 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 4 | шт | -2 |
| Вентилятор радиальный с электродвигателем А112 МА6, ВР-80-75-6,3 3/1000 | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Гибкие вставки В, Д=630,длина 120мм | м2 | 0,75 |
| Гибкие вставки Н,445*445, длина 120мм | м2 | 0,5 |
| Установка виброизоляторов: номер 40 | 10 виброизоляторов | 0,5 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 150*150 | 1 решетка | 1 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих 200*150 | 1 решетка | 1 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих 300*150 | 1 решетка | 4 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 400*150 | 1 решетка | 20 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 600*150 | 1 решетка | 3 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм | 1 зонт | 1 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 3 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,159 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,46 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,34 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,721 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,138 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,18 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,6 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 10 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт | -2 |
| Канальный вентилятор LKR 160D | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Хомут быстроразъемный MX160 | шт | 2 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМР 200*100 | 1 решетка | 4 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | 1 зонт | 1 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 2 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,075 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,005 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,035 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,01 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 2 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентилятор с электродвигателем ВР-80-75-3,15, 0,25/1000 | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка виброизоляторов: номер 38 | 10 виброизоляторов | 0,5 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 400*150 | 1 решетка | 4 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -1 |
| Наружная решетка с неподвижными жалюзями АРН 300*300 | шт | 1 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,07 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,07 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,138 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,08 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,02 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,3 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 1 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт | -2 |
| Канальный вентилятор LKR 160D | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Хомут быстроразъемный МХ160 | шт | 2 |
| Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 6 |
| Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2 | шт | -6 |
| Диффузор ДПУ100 | шт | 6 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,032 |
| Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 200 мм | м2 | -3,2 |
| Гибкий воздуховод Aluduct100 | м | 10 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,238 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,02 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 2 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентилятор крышный TKS 400C | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 13 |
| Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2 | шт | -13 |
| Диффузор ДПУ100 | шт | 13 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,063 |
| Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 200 мм | м2 | -6,3 |
| Гибкий воздуховод Fluduct 100 | м | 20 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 4 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,145 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,041 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,02 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентилятор крышный TKS 400C | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 15 |
| Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2 | шт | -15 |
| Диффузор ДПУ 100 | шт | 15 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,063 |
| Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм | м2 | -6,3 |
| Гибкий воздуховод Aluduct 100 | м | 20 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 4 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,173 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,041 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,02 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт | -2 |
| Вентилятор канальный LKR 160D | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Хомут быстроразъемный МХ160 | шт | 2 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 150*150 | 1 решетка | 5 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,26 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,02 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 2 |
| Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 2 |
| Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2 | шт | -2 |
| Диффузор ДПУ 100 | шт | 2 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,016 |
| Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 200 мм | м2 | -1,6 |
| Гибкий воздуховод Aluduct100 | м | 5 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,045 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентилятор крышный TKS 400C | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 15 |
| Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2 | шт | -15 |
| Диффузор ДПУ 100 | шт | 15 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,063 |
| Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм | м2 | -6,3 |
| Гибкий воздуховод Aluduct 100 | м | 20 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 4 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,173 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,041 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,02 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт | -2 |
| Вентилятор канальный LKR 160D | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Хомут быстроразъемный МХ160 | шт | 2 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 150*150 | 1 решетка | 5 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,26 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,02 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 2 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт | -2 |
| Вентилятор канальный LKR 160D | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Хомут быстроразъемный МХ160 | шт | 2 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 150*150 | 1 решетка | 5 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,26 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,02 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 2 |

Теплоснабжение калориферов:

| Наименование основных видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 1 |
| Насосы центобежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1т | комплект | -1 |
| Насос циркуляционный с комплектом присоединителей Wilo TOP-S 30/10 1-PH10, N=0.351кВТ,G=6,83м3/ч. | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 65 | шт. | 1 |
| Клапан смесительный трехходовой,Ду=65,фланцевый,3F65 " ESBE" | шт | 1 |
| Привод смесительного клапана, 230В,5ВА, серия 90 | шт | 1 |
| Установка фильтров диаметром: 65 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления магнитные фланцевые ФМФ диаметром, мм: 65 | шт | -1 |
| Фильтр сетчатый наклонный,Ду=65, фланцевый F3240 "Tecofi" | шт | 1 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 7 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 100 | шт | -14 |
| Вентили фланцевые диаметром 100 мм 15ч14бр | шт | -7 |
| Клапан обратный двухстворчатый ,Ду=65,фланцевый с отв.фланцами СВ3440 "Tecofi" | шт | 1 |
| Затвор дисковый поворотный Ду=65, межфланцевый с отв.фланцами "Tecofi" | шт | 6 |
| Кран шаровой латунный,Ду=15, муфтовый | шт | 2 |
| Кран шаровой латунный ,Ду=20, муфтовый | шт | 4 |
| Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |
| Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 6 (Термостат защиты по воде РВFР-2) | шт. | 1 |
| Термостат защиты по воде калорифера от замерзания | шт | 1 |
| Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 1 |
| Погружной датчик температуры TG-D/PT1000 | шт | 1 |
| Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 2 |
| Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |
| Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 3 |
| Насосы центобежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1т | комплект | -3 |
| Насос циркуляционный с комплектом присоединителей Wilo TOP-PL 25/7.5 , N=0.178 кВТ,G=3.68м3/ч. | шт | 3 |
| Присоединение к электросети | шт. | 3 |
| Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50 | шт. | 3 |
| Клапан смесительный трехходовой,Ду=50,фланцевый,3F50 " ESBE" | шт | 3 |
| Привод смесительного клапана, 230В,5ВА, серия 90 | шт | 3 |
| Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0,3 |
| Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления магнитные фланцевые ФМФ диаметром, мм: 50 | шт | -3 |
| Фильтр сетчатый наклонный,Ду=50, фланцевый F3240 "Tecofi" | шт | 3 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 21 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 100 | шт | -42 |
| Вентили фланцевые диаметром 100 мм 15ч14бр | шт | -21 |
| Клапан обратный двухстворчатый ,Ду=50,фланцевый с отв.фланцами СВ3440 "Tecofi" | шт | 3 |
| Затвор дисковый поворотный Ду=50, межфланцевый с отв.фланцами "Tecofi" | шт | 18 |
| Кран шаровой латунный,Ду=15, муфтовый | шт | 6 |
| Кран шаровой латунный ,Ду=20, муфтовый | шт | 12 |
| Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 6 |
| Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 6 (Термостат защиты по воде РВFР-2) | шт. | 3 |
| Термостат защиты по воде калорифера от замерзания | шт | 3 |
| Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 3 |
| Погружной датчик температуры TG-D/PT1000 | шт | 3 |
| Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 6 |
| Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 6 |
| Кран шаровой латунный Ду=15 муфтовый "TECHNO" 1/2" | шт | 4 |
| Кран шаровой латунный Ду=20 муфтовый "TECHNO" 3/4" | шт | 6 |
| Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 4 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 3 |
| Вентили фланцевые диаметром 100 мм 15ч14бр | шт | -3 |
| Дисковый поворотный затвор Д=100, VP3448-02-03 TECOFI | шт | 3 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,34 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,84 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 1,22 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 159 мм | 100 м трубопровода | 0,055 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 2,43 |
| Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,543 |
| Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,543 |
| Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 2,43 |
| Трубки из вспененного каучука, полиэтилена | м | -267,3 |
| Теплоизоляция из вспененного каучука K-FLEX ST. 32*57 | м | 267,3 |

Автоматизация системы вентиляции:

| Наименование основных видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Щит, масса, кг, до 50 | шт. | 11 |
| Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5 | шт. | 6 |
| Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до 1,5 | шт. | 6 |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 1,3 |
| Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 130 |
| Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 2,6 |
| Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,083 |
| Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В марки ПВС 3х1 мм2 | 1000 м | 0,37 |
| Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40мм | 100пм | 0,3 |
| Короб пластмассовый (эл.плинтус) 25*16 | м | 30 |
| Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 1,93 |
| Шкаф ЩПУ -2, ЩПУ-2,ЩПУ-3,ЩПУ-4,ЩПУ-5,ЩПУ-6 | шт | 6 |
| Шкаф ЩПВ-7 | шт | 1 |
| Шкаф ЩПВ-12 | шт | 1 |
| Шкаф ЩПВ-8,ЩПВ-10,ЩПВ-11 | шт | 3 |
| Термодатчик температуры наружного воздуха | шт | 6 |
| Термодатчик в воздухоотводе | шт | 6 |

С «23» августа 2008г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, 12, (планово-экономический отдел).

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru.).

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в  отношении каждого лота в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены Лота.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти) % от цены Контракта на весь срок его действия.

Срок заключения муниципального контракта не менее 10 и не более 12 дней со дня размещения протокола  аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на «12» сентября 2008г. и начнется в  10 час.  по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, 12 (планово-экономический отдел).

Проведение аукциона назначено на 12 час. 40 мин. «24» сентября 2008г. по адресу:

г. Пермь, ул. Сибирская, 17 Б, 2 этаж, Управление муниципального заказа, (зал заседаний).