| ### СОГЛАСОВАНО И.О. Начальника планово-экономического департамента администрации города Перми __________________ Р.Ю. Чепкасов «___» _________ 2008 г. | УТВЕРЖДАЮ И.о. главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 6» _________________Ю.В.Шеина «__» _________ 2008 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на выполнение капитального ремонта помещений

МУЗ «Городская клиническая больница № 6»

г. Пермь, 2008 год

- Общие сведения

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6»

614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12, адрес электронной почты: PermGKB6@mail.ru, тел.: 8 (342) 260-44-75

Форма торгов – открытый аукцион

Предмет аукциона: право на заключение муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещений МУЗ «Городская клиническая больница № 6».

Здание является памятником архитектуры XIX века.

1. Требования к выполняемым работам:

Состав и объем работ определены локальным сметным расчетом и изменению не подлежат.

Лот №1 «Капитальный ремонт систем внутреннего водоснабжения и водоотведения»

Начальная (максимальная) цена контракта  - 2 403 651,15 руб.

Место выполнения работ: 614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12 (хирургический корпус,

литер М)

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта

Максимальный срок выполнения работ – 90 календарных дней

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

В состав работ входят следующие основные работы:

| Наименование основных видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 3,56 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1,13 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,63 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 2,8 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,7 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 9 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм | 1 врезка | 4 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 148 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 3,36 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1,13 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,63 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металло-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 2,8 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,7 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 9 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм | 1 врезка | 4 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 148 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 16,74 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 1,4 |
| Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | 10 м трубопроводов | 19 |
| Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм | 100 м трубопроводов | 4,49 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50мм | 100 м трубопроводов | 5,9 |
| Установка умывальников одиночных без подводки воды с сифоном | 10 комплектов | 12,6 |
| Установка моек на одно отделение с сифоном и смесителем | 10 комплектов | 1,8 |
| Установка смесителей | 10 шт | 1,8 |
| Установка поддонов душевых чугунных глубоких | 10 комплектов | 0,2 |
| Установка смесителей | 10 шт | 0,2 |
| Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 2,3 |
| Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | 10 м трубопроводов | 44,9 |

Лот № 2 «Капитальный ремонт  электроснабжения»

Начальная (максимальная) цена контракта -  5 140 718,0 руб.

Место выполнения работ: 614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12 (хирургический корпус,

литер М)

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта

Максимальный срок выполнения работ – 90 календарных дней

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

В состав работ входят следующие основные работы:

| Наименование основных видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 1,16 |
| Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт. | 116 |
| Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10 шт. | 23,2 |
| Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10 шт. | 23,2 |
| Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 4,73 |
| Светильник люминесцентный 4*18 | шт. | 473 |
| Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 189,2 |
| Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 189,2 |
| Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,53 |
| Светильник накаливания НПО-22-100 | шт | 53 |
| Светильник накаливания НПП 03-100 | шт | 11 |
| Светильник накаливания НПП 03-100 IP54 | шт | 42 |
| Лампы накаливания | шт | 53 |
| Ящик с одним треполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 400 (ШВУ, ШАВР,ПР-1,ПР-2) | шт. | 5 |
| Шкаф вводной ШВУ-1.1, ШВУ-1.2 | шт | 2 |
| Шкаф АВР ШАВР.1. | шт | 1 |
| Шкаф распределительный ПР-1,ПР-2 | шт | 2 |
| Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 | шт. | 22 |
| Щит распределительный встраиваемый 1*8 модулей | шт | 7 |
| Щит распределительный встраиваемый 1*14 модулей | шт | 4 |
| Щит распределительный встраиваемый 2*14 | шт | 6 |
| Щит распределительный встраиваемый 3*14 | шт | 5 |
| Legrand Замки (2шт.) + ключ -91946 | шт | 11 |
| Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 |
| Счетчик трехфазный ЦЭ 6803 В, 5-50А | шт | 1 |
| Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 126 |
| Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 22 |
| Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 250 | шт. | 1 |
| Автоматический выключатель,3ф.,125А | шт | 1 |
| Автоматический выключатель,3ф.,100А | шт | 2 |
| Автоматический выключатель,3ф.,63А | шт | 2 |
| Автоматический выключатель ,3ф. 50А | шт | 1 |
| Автоматический выключатель,3ф.40А | шт | 2 |
| Автоматический выключатель,3ф.,32А | шт | 15 |
| Автоматический выключатель,3ф. 16А-11шт. 10А-12шт. | шт | 23 |
| Автоматический выключатель, 1Ф. 16А-41шт. 10А-2шт. 6А- 22шт. | шт | 65 |
| Дифференциальный автомат, 2п.,16А, 30мА | шт | 25 |
| Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10 | 100 жил | 1 |
| Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 35 | 100 жил | 0,1 |
| Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 70 | 100 жил | 0,15 |
| Металлические конструкции под оборудование | т | 0,075 |
| Ящик с понижающим трансформатором | шт. | 3 |
| Ящик ЯТП-0,25, 220/36В | шт | 3 |
| Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0,15 |
| Лоток перфорированный 60*400*1 | м | 15 |
| Стойка для крепления лотка | шт | 15 |
| Консоль для крепления лотка | шт | 15 |
| Провод в лотках, сечение, мм2, до: 70 | 100 м | 1,24 |
| Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 31,7 |
| Труба гладкая из ПВХ, Д=50мм | м | 70 |
| Труба гофрированная,Д=40мм | м | 600 |
| Труба гофрированная, Д=32мм | м | 2500 |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 32 |
| Труба гофрированная, Д=25мм | м | 3200 |
| Держатель для гофротрубы | шт | 6300 |
| Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 32 |
| Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 30,6 |
| Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35 | 100 м | 1,1 |
| Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в пустотах плит перекрытий | 100 м | 36,05 |
| Кабель силовой с медными жилами в оболочке пониженной горючести марки ВВГнг 5*70 | м | 57 |
| Кабель силовой с медными жилами в оболочке пониженной горючести марки ВВГнг 5*50 | м | 67 |
| Кабель силовой с медными жилами в оболочке пониженной горючести марки ВВГ нг 5*25 | м | 113 |
| Кабель силовой с медными жилами в оболочке пониженной горючести марки ВВГнг 5*16 | м | 103 |
| Кабель силовой с медными жилами в оболочке пониженной горючести марки ВВГнг5*10 | м | 72 |
| Кабель силовой с медными жилами в оболочке пониженной горючести марки ВВГнг 5*6 | м | 541 |
| Кабель силовой с медными жилами в оболочке пониженной горючести марки ВВГнг 5*4 | м | 587 |
| Кабель силовой с медными жилами в оболочке пониженной горючести марки ВВГнг 5*2,5 | м | 1689 |
| Кабель силовой с медными жилами в оболочке пониженной горючести марки ВВГнг 3*2,5 | м | 1473 |
| Кабель силовой с медными жилами в оболочке пониженной горючести марки ВВГнг3*1,5 | м | 5397 |
| Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 2,31 |
| Выключатель: полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,34 |
| Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,41 |
| Выключатель двухклавишный | шт | 41 |
| Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 231 |
| Выключатель герметичный | шт | 34 |
| Переключатель: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,12 |
| Legrand-Галион Переключатель 1-кл. для скр. уст-ки -83101 | шт | 12 |
| Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1,17 |
| Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,02 |
| Штепсельные розетки | шт | 117 |
| Розетка герметичная | шт | 2 |
| Legrand Коробка установочная для скр. уст-ки 1-местная для ГК -89167 | шт | 120 |
| Legrand Коробка установочная для скр. уст-ки для бетона и кирпича -89224 | шт | 290 |
| Legrand Коробка установочная/разветвительная 60х65 глубина 50мм -89128 | шт | 805 |
| Блок клеммников КБ 25-12 | шт | 375 |
| Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 63х63х6 | 10 шт. | 1 |
| Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,1 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,025 |
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,025 |
| Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 | 100 ям | 0,1 |
| Установка ящика ГЗШ | шт. | 1 |
| Ящик ГЗШ | шт | 1 |
| Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 160 | 100 м | 2,7 |
| Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 | 100 м | 1,5 |
| Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм: 8 | 100 м | 2,5 |
| Проводник заземляющий: из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 2,85 |
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2 | 1000 м | 0,124 |
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,099 |
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,062 |
| Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 5,3 |
| Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм | 100 отверстий | 5,3 |
| Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,1 |
| Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 18 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1,8 |
| Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 |
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 1,35 |
| Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприемник | 87 |
| Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 135 |
| Выключатель однополюсный: с устройством защитного отключения | шт. | 25 |

Лот № 3 «Капитальный ремонт систем вентиляции»

Начальная (максимальная) цена контракта – 6 698 806,98 руб.

Место выполнения работ: 614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12 (хирургический корпус,

литер М)

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта

Максимальный срок выполнения работ – 120 календарных дней

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%.

В состав работ входят следующие основные работы:

| Наименование основных видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 3,15 | шт | -2 |
| Гибкие вставки DS 1000*500 | шт | 2 |
| Канальный вентилятор RKB 1000*500 L3 "Ostberq" | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,5 |
| Фильтр канальный карманный FRL 1000*500 | шт | 1 |
| Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| Нагреватель канальный водяной Q= 170квт, PBAS 1000*500-4-2,5 | шт | 1 |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 4000 мм | 1 шт. | 1 |
| Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р КВР1000х1000 | шт | -1 |
| Клапан воздушный АВК 1000*500 с электроприводом DA2.F | шт | 1 |
| Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-3, ВП 3-3, размером пластин 400х1000х1000 мм | 1 пластина | 1 |
| Пластины шумопоглощающие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха из листовой и оцинкованной стали: марка пластины ПП3-3, ВП3-3 сечение 400х1000мм длиной 1м масса наполнителя 7,88кг | шт | -1 |
| Шумоглушитель RSA 1000*500 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 150*150 | 1 решетка | 2 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 300*100- 6шт., АМН 400*100- 2шт. | 1 решетка | 8 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 500*100- 4шт., АМН 500*150- 3шт., АМН 500*200-8шт. | 1 решетка | 15 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 400*100-4шт.,АМН 400*200-1шт. | 1 решетка | 6 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 1 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,04 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,28 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,08 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,61 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,26 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,25 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,04 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,16 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,7 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка СТД 8282 | шт | 6 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 3,15 | шт | -2 |
| Гибкие вставки DS 800*500 | шт | 2 |
| Канальный вентилятор RKB 800*500 К3 "Ostberq" | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,4 |
| Фильтр канальный карманный FRL 800*500 | шт | 1 |
| Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| Нагреватель канальный водяной Q= 90квт, PBAS 800*500-4-2,5 | шт | 1 |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 4000 мм | 1 шт. | 1 |
| Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р КВР1000х1000 | шт | -1 |
| Клапан воздушный АВК 800*500 с электроприводом DA2.F | шт | 1 |
| Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-3, ВП 3-3, размером пластин 400х1000х1000 мм | 1 пластина | 1 |
| Пластины шумопоглощающие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха из листовой и оцинкованной стали: марка пластины ПП3-3, ВП3-3 сечение 400х1000мм длиной 1м масса наполнителя 7,88кг | шт | -1 |
| Шумоглушитель RSA 800*500 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 200*150 | 1 решетка | 1 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 300*150 | 1 решетка | 2 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 400*150 | 1 решетка | 18 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 2 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,021 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,336 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,063 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,408 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,129 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,2 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,6 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка СТД 8282 | шт | 1 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 3,15 | шт | -2 |
| Гибкие вставки DS 800*500 | шт | 2 |
| Канальный вентилятор RKB 800*500 К3 "Ostberq" | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,4 |
| Фильтр канальный карманный FRL 800*500 | шт | 1 |
| Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| Нагреватель канальный водяной Q= 105квт, PBAS 800*500 | шт | 1 |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 4000 мм | 1 шт. | 1 |
| Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р КВР1000х1000 | шт | -1 |
| Клапан воздушный АВК 800*500 с электроприводом DA2.F | шт | 1 |
| Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-3, ВП 3-3, размером пластин 400х1000х1000 мм | 1 пластина | 1 |
| Пластины шумопоглощающие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха из листовой и оцинкованной стали: марка пластины ПП3-3, ВП3-3 сечение 400х1000мм длиной 1м масса наполнителя 7,88кг | шт | -1 |
| Шумоглушитель RSA 800*500 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 300*150 | 1 решетка | 11 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 400*150 | 1 решетка | 15 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 3 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,114 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,324 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,058 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,258 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,432 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,22 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,6 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка СТД 8282 | шт | 1 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 3,15 | шт | -2 |
| Гибкие вставки DS 800*500 | шт | 2 |
| Канальный вентилятор RKB 800*500 К3 "Ostberq" | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,4 |
| Фильтр канальный карманный FRL 800*500 | шт | 1 |
| Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| Нагреватель канальный водяной Q= 90квт, PBAS 800*500 | шт | 1 |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 4000 мм | 1 шт. | 1 |
| Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р КВР1000х1000 | шт | -1 |
| Клапан воздушный АВК 1000*500 с электроприводом DA2.F | шт | 1 |
| Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-3, ВП 3-3, размером пластин 400х1000х1000 мм | 1 пластина | 1 |
| Пластины шумопоглощающие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха из листовой и оцинкованной стали: марка пластины ПП3-3, ВП3-3 сечение 400х1000мм длиной 1м масса наполнителя 7,88кг | шт | -1 |
| Шумоглушитель RSA 800*500 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 300*150 | 1 решетка | 4 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 400*150 | 1 решетка | 17 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 4 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,041 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,295 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,063 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,376 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,356 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,215 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,6 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка СТД 8282 | шт | 1 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт | -2 |
| Гибкие вставки DS 600*300 | шт | 2 |
| Канальный вентилятор RK 600*500 F3 "Ostberq" | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,18 |
| Фильтр канальный карманный FRL 600*300 | шт | 1 |
| Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| Нагреватель канальный водяной Q= 50квт, PBAS 600*300 | шт | 1 |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | 1 шт. | 1 |
| Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р КВР 400х800 | шт | -1 |
| Клапан воздушный АВК 600*300 с электроприводом DA2.06 | шт | 1 |
| Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 1 |
| Пластины шумопоглощающие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха из листовой и оцинкованной стали: марка пластины ПП3-2, ВП3-2 сечение 400х500мм длиной 1м масса наполнителя 3,94кг | шт | -1 |
| Шумоглушитель RSA 600*300 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 150*150 | 1 решетка | 4 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 300*150 | 1 решетка | 8 |
| Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 4 |
| Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2 | шт | -4 |
| Диффузор ДПУ 100 | шт | 4 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 2 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,013 |
| Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 200 мм | м2 | -1,3 |
| Гибкий воздуховод Aluduct 100 | м | 4 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,041 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,279 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,824 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,083 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,125 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,4 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка СТД 8282 | шт | 4 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт | -2 |
| Гибкие вставки DS 500*300 | шт | 2 |
| Канальный вентилятор RK 500*300 В3 "Ostberq" | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,15 |
| Фильтр канальный карманный FRL 500*300 | шт | 1 |
| Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| Нагреватель канальный водяной Q= 35квт, PBAS 500*300-4-2,5 | шт | 1 |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 1600 мм | 1 шт. | 1 |
| Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р КВР 400х400 | шт | -1 |
| Клапан воздушный АВК 500*300 с электроприводом DA2.06 | шт | 1 |
| Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 1 |
| Пластины шумопоглощающие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха из листовой и оцинкованной стали: марка пластины ПП3-2, ВП3-2 сечение 400х500мм длиной 1м масса наполнителя 3,94кг | шт | -1 |
| Шумоглушитель RSA 500*300 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 300*150 | 1 решетка | 1 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 400*150 | 1 решетка | 4 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,014 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,035 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,299 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,035 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,35 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка СТД 8282 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 5 |
| Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -5 |
| Наружная решетка с неподвижными жалюзи АРН 400*400 | шт | 2 |
| Наружная решетка с неподвижными жалюзями АРН 1000*500 | шт | 3 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром 3700, 4100-4500 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,377 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром до 7200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,396 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,075 |
| Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими | 1 м3 изоляции | 5 |
| Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 6,2 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 4 | шт | -2 |
| Вентилятор с электродвигателем ВР -80-75-6,3, 5,5/1500 | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Гибкие вставки В Д=630, длина 120мм | м2 | 0,75 |
| Гибкие вставки Н 445*445, длина 120мм | м2 | 0,5 |
| Установка виброизоляторов: номер 40 | 10 виброизоляторов | 0,5 |
| Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 поверхности зонта | 45,5 |
| Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатанной и сортовой стали | м2 | -45,5 |
| Зонт приточно-вытяжной с подсветкой 1200*2000*400 | шт | 2 |
| Зонт вытяжной пристенный без подсветки 800*1000*400 | шт | 2 |
| Зонт вытяжной пристенный без подсветки 1200*1000*400 | шт | 1 |
| Зонт вытяжной пристенный без подсветки 1600*1000*400 | шт | 1 |
| Зонт вытяжной пристенный без подсветки 800*1000*400 | шт | 2 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм | 1 зонт | 1 |
| Дроссель-клапан,Д=250, ДК-02 | шт | 7 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,01 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,045 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,115 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,21 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,15 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,05 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,6 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка СТД8282 | шт | 10 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентилятор радиальный с электродвигателем ВР80-75-3,15, 0,37/1500 | шт | 1 |
| Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до: 0,15 | шт. | 1 |
| Установка виброизоляторов: номер 38 | 10 виброизоляторов | 0,4 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН200*100 | 1 решетка | 6 |
| Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 поверхности зонта | 4 |
| Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатанной и сортовой стали | м2 | -4 |
| Зонт вытяжной пристенный без подсветки 800*1000*400 | шт | 2 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм | 1 зонт | 1 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,03 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,185 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,005 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,195 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,04 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,3 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 4 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт | -2 |
| Канальный вентилятор RK 500*250 D3 | шт | 1 |
| Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до: 0,15 | шт. | 1 |
| Гибкие вставки DS 500*250 | шт | 2 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН200*100 | 1 решетка | 2 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН400*100 | 1 решетка | 2 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 600*150 | 1 решетка | 2 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 1 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1300 мм | 1 зонт | 1 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,015 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,115 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,025 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,155 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,02 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,3 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 2 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт | -2 |
| Канальный вентилятор LKR 160 D | шт | 1 |
| Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до: 0,15 | шт. | 1 |
| Хомут быстроразъемный MX 160 | шт | 2 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 400*150 | 1 решетка | 2 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | 1 зонт | 1 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,035 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,015 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 2 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентилятор радиальный с электродвигателем АИР 63В4, ВЦ-14-46-2,5 0,37/1500 | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка виброизоляторов: номер 38 | 10 виброизоляторов | 0,4 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм | 1 зонт | 1 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,2 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,02 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,25 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 2 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентилятор с электродвигателем АИР 63 В4, ВЦ-14-46-2,5 0,37/1500 | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка виброизоляторов: номер 38 | 10 виброизоляторов | 0,5 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 300*150 | 1 решетка | 4 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм | 1 зонт | 1 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,172 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,055 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,058 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,03 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,25 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 2 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 4 | шт | -2 |
| Вентилятор с электродвигателем А112 МА6, ВР-80-75-6,3 3/1000 | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Гибкие вставки В,Д=630,Длина 120мм | м2 | 0,75 |
| Гибкие вставки Н,445*445, длина 120мм | м2 | 0,5 |
| Установка виброизоляторов: номер 40 | 10 виброизоляторов | 0,5 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН150*150 | 1 решетка | 23 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН200*150 | 1 решетка | 1 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 400*150 | 1 решетка | 18 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 600*150 | 1 решетка | 4 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм | 1 зонт | 1 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 6 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,386 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,543 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,107 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,966 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,138 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,215 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,6 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 14 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 4 | шт | -2 |
| Вентилятор радиальный с электродвигателем А112 МА6, ВР-80-75-6,3 3/1000 | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Гибкие вставки В, Д=630,длина 120мм | м2 | 0,75 |
| Гибкие вставки Н,445*445, длина 120мм | м2 | 0,5 |
| Установка виброизоляторов: номер 40 | 10 виброизоляторов | 0,5 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 150*150 | 1 решетка | 1 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих 200*150 | 1 решетка | 1 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих 300*150 | 1 решетка | 4 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 400*150 | 1 решетка | 20 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 600*150 | 1 решетка | 3 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм | 1 зонт | 1 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 3 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,159 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,46 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,34 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,721 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,138 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,18 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,6 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 10 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт | -2 |
| Канальный вентилятор LKR 160D | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Хомут быстроразъемный MX160 | шт | 2 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМР 200*100 | 1 решетка | 4 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | 1 зонт | 1 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 2 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,075 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,005 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,035 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,01 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 2 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентилятор с электродвигателем ВР-80-75-3,15, 0,25/1000 | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка виброизоляторов: номер 38 | 10 виброизоляторов | 0,5 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 400*150 | 1 решетка | 4 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -1 |
| Наружная решетка с неподвижными жалюзями АРН 300*300 | шт | 1 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,07 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,07 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,138 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,08 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,02 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,3 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 1 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт | -2 |
| Канальный вентилятор LKR 160D | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Хомут быстроразъемный МХ160 | шт | 2 |
| Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 6 |
| Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2 | шт | -6 |
| Диффузор ДПУ100 | шт | 6 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,032 |
| Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 200 мм | м2 | -3,2 |
| Гибкий воздуховод Aluduct100 | м | 10 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,238 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,02 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 2 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентилятор крышный TKS 400C | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 13 |
| Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2 | шт | -13 |
| Диффузор ДПУ100 | шт | 13 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,063 |
| Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 200 мм | м2 | -6,3 |
| Гибкий воздуховод Fluduct 100 | м | 20 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 4 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,145 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,041 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,02 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентилятор крышный TKS 400C | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 15 |
| Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2 | шт | -15 |
| Диффузор ДПУ 100 | шт | 15 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,063 |
| Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм | м2 | -6,3 |
| Гибкий воздуховод Aluduct 100 | м | 20 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 4 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,173 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,041 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,02 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт | -2 |
| Вентилятор канальный LKR 160D | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Хомут быстроразъемный МХ160 | шт | 2 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 150*150 | 1 решетка | 5 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,26 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,02 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 2 |
| Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 2 |
| Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2 | шт | -2 |
| Диффузор ДПУ 100 | шт | 2 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,016 |
| Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 200 мм | м2 | -1,6 |
| Гибкий воздуховод Aluduct100 | м | 5 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,045 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентилятор крышный TKS 400C | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 15 |
| Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2 | шт | -15 |
| Диффузор ДПУ 100 | шт | 15 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,063 |
| Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм | м2 | -6,3 |
| Гибкий воздуховод Aluduct 100 | м | 20 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 4 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,173 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,041 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,02 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт | -2 |
| Вентилятор канальный LKR 160D | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Хомут быстроразъемный МХ160 | шт | 2 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 150*150 | 1 решетка | 5 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,26 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,02 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 2 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт | -2 |
| Вентилятор канальный LKR 160D | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Хомут быстроразъемный МХ160 | шт | 2 |
| Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих АМН 150*150 | 1 решетка | 5 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,26 |
| Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,02 |
| Ниппель присоединительный питометражного лючка | шт | 2 |

Теплоснабжение калориферов:

| Наименование основных видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 1 |
| Насосы центобежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1т | комплект | -1 |
| Насос циркуляционный с комплектом присоединителей Wilo TOP-S 30/10 1-PH10, N=0.351кВТ,G=6,83м3/ч. | шт | 1 |
| Присоединение к электросети | шт. | 1 |
| Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 65 | шт. | 1 |
| Клапан смесительный трехходовой,Ду=65,фланцевый,3F65 " ESBE" | шт | 1 |
| Привод смесительного клапана, 230В,5ВА, серия 90 | шт | 1 |
| Установка фильтров диаметром: 65 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления магнитные фланцевые ФМФ диаметром, мм: 65 | шт | -1 |
| Фильтр сетчатый наклонный,Ду=65, фланцевый F3240 "Tecofi" | шт | 1 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 7 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 100 | шт | -14 |
| Вентили фланцевые диаметром 100 мм 15ч14бр | шт | -7 |
| Клапан обратный двухстворчатый ,Ду=65,фланцевый с отв.фланцами СВ3440 "Tecofi" | шт | 1 |
| Затвор дисковый поворотный Ду=65, межфланцевый с отв.фланцами "Tecofi" | шт | 6 |
| Кран шаровой латунный,Ду=15, муфтовый | шт | 2 |
| Кран шаровой латунный ,Ду=20, муфтовый | шт | 4 |
| Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |
| Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 6 (Термостат защиты по воде РВFР-2) | шт. | 1 |
| Термостат защиты по воде калорифера от замерзания | шт | 1 |
| Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 1 |
| Погружной датчик температуры TG-D/PT1000 | шт | 1 |
| Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 2 |
| Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |
| Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 3 |
| Насосы центобежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1т | комплект | -3 |
| Насос циркуляционный с комплектом присоединителей Wilo TOP-PL 25/7.5 , N=0.178 кВТ,G=3.68м3/ч. | шт | 3 |
| Присоединение к электросети | шт. | 3 |
| Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50 | шт. | 3 |
| Клапан смесительный трехходовой,Ду=50,фланцевый,3F50 " ESBE" | шт | 3 |
| Привод смесительного клапана, 230В,5ВА, серия 90 | шт | 3 |
| Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0,3 |
| Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления магнитные фланцевые ФМФ диаметром, мм: 50 | шт | -3 |
| Фильтр сетчатый наклонный,Ду=50, фланцевый F3240 "Tecofi" | шт | 3 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 21 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 100 | шт | -42 |
| Вентили фланцевые диаметром 100 мм 15ч14бр | шт | -21 |
| Клапан обратный двухстворчатый ,Ду=50,фланцевый с отв.фланцами СВ3440 "Tecofi" | шт | 3 |
| Затвор дисковый поворотный Ду=50, межфланцевый с отв.фланцами "Tecofi" | шт | 18 |
| Кран шаровой латунный,Ду=15, муфтовый | шт | 6 |
| Кран шаровой латунный ,Ду=20, муфтовый | шт | 12 |
| Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 6 |
| Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 6 (Термостат защиты по воде РВFР-2) | шт. | 3 |
| Термостат защиты по воде калорифера от замерзания | шт | 3 |
| Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 3 |
| Погружной датчик температуры TG-D/PT1000 | шт | 3 |
| Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 6 |
| Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 6 |
| Кран шаровой латунный Ду=15 муфтовый "TECHNO" 1/2" | шт | 4 |
| Кран шаровой латунный Ду=20 муфтовый "TECHNO" 3/4" | шт | 6 |
| Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 4 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 3 |
| Вентили фланцевые диаметром 100 мм 15ч14бр | шт | -3 |
| Дисковый поворотный затвор Д=100, VP3448-02-03 TECOFI | шт | 3 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,34 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,84 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 1,22 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 159 мм | 100 м трубопровода | 0,055 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 2,43 |
| Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,543 |
| Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,543 |
| Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 2,43 |
| Трубки из вспененного каучука, полиэтилена | м | -267,3 |
| Теплоизоляция из вспененного каучука K-FLEX ST. 32*57 | м | 267,3 |

Автоматизация системы вентиляции:

| Наименование основных видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 5 |
| Щит, масса, кг, до 50 | шт. | 11 |
| Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5 | шт. | 6 |
| Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до 1,5 | шт. | 6 |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 1,3 |
| Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 130 |
| Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 2,6 |
| Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,083 |
| Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В марки ПВС 3х1 мм2 | 1000 м | 0,37 |
| Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40мм | 100пм | 0,3 |
| Короб пластмассовый (эл.плинтус) 25*16 | м | 30 |
| Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 1,93 |
| Шкаф ЩПУ -2, ЩПУ-2,ЩПУ-3,ЩПУ-4,ЩПУ-5,ЩПУ-6 | шт | 6 |
| Шкаф ЩПВ-7 | шт | 1 |
| Шкаф ЩПВ-12 | шт | 1 |
| Шкаф ЩПВ-8,ЩПВ-10,ЩПВ-11 | шт | 3 |
| Термодатчик температуры наружного воздуха | шт | 6 |
| Термодатчик в воздухоотводе | шт | 6 |

Полный состав  работ представлен в локальном сметном расчёте.

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в  с учётом требований законодательства об охране объектов  культурного наследия,  в соответствии с локальным сметным расчетом,  СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, проектно-сметной документацией, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами.

Предписания КЦОП являются обязательными как для заказчика так и для подрядчика.

- предусматриваемое к монтажу оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении;

-поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы, должны соответствовать  государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Заказчик по согласованию с подрядчиком  при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом  работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

2. Условие выполнения работ

Участник размещения заказа  в случае признания его победителем должен выполнить своими силами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе – локальным сметным расчетом,  проектно-сметной документацией. Участник размещения заказа начинает и проводит работы по предложенному заказчиком порядку поэтапного проведения работ:

1-й этап: в осях 1 – 11; А – Ф (2 этажа);

2-й этап: по предложенному заказчиком порядку проведения работ.

Обязанностью заказчика является получение разрешения в КЦОП на производство работ, предусмотренных контрактом передача данного разрешения подрядчику до начала производства работ. Технический надзор и контроль качества выполняемых работ осуществляется при участии представителя МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом», по завершении каждого этапа работ и при сдаче результатов  работ  будет привлекаться представитель КЦОП.

3. Источник финансирования

Источник финансирования – средства муниципального  бюджета (в рамках регионального национального проекта  «Качественное здравоохранение»).

4. Форма, сроки и порядок оплаты  работ

Заказчиком предусматривается  выплата  аванса в  размере 30 % от цены контракта в  течение 20 дней  после  подписания  акта приёма-передачи объекта в работу по капитальному ремонту.  Заказчик производит поэтапную оплату  за выполненные согласно сметы заказчика  работы,  с  учётом аванса  в течение 20 (двадцати) банковских дней  со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта приемки  выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы, акта сверки взаиморасчетов,  акта КЦОП.  При этом оплата за выполненные согласно смете заказчика работы  осуществляется по смете заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются). Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при  начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 000 рублей, частное от деления составляет 0,8950, следовательно, понижающий коэффициент  принимается как  0,8950. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение этапа подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии со сметой, что и отражается в акте приемки выполненных работ. При этом в акте выполненных работ указывается понижающий коэффициент – 0,8950 и итоговая сумма, подлежащая оплате, составляет 89 500 рублей.

Окончательный расчёт производится после  сдачи  результатов работ.

5. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта формируется участником аукциона с учетом всех расходов на выполнение работ (включая выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи).

6. Сведения о валюте, используемой  для формирования цены контракта и расчетов с  подрядчиками

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

7. Порядок снижения начальной (максимальной)  цены контракта

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

8. Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или  индивидуальный предприниматель.

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

-   отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой  жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе  не принято.

- отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

- соответствие участников размещения заказа требованиям устанавливаемым  в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (наличие у участника размещения заказа лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов  культурного наследия (памятников истории и культуры) предусматривающую  виды работ, являющихся предметом аукциона и подлежащих лицензированию; наличие у участника размещения заказа лицензии на осуществление  строительства  зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в  соответствие с государственным стандартом, предусматривающую виды работ,  являющихся  предметом аукциона и  подлежащих лицензированию.

II. Требования к форме и содержанию заявок, к описанию выполняемых работ их количественных и качественных характеристик

1. Требования к форме и содержанию  заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме на каждый лот отдельно .

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

а) анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 2 к настоящей документации;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) предложение участника размещения заказа по форме приложения № 1 к настоящей документации;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

д) сведения о качестве предлагаемых работ, заполненное по форме приложения № 3 к настоящей документации;

е) график производства работ, выполненный по форме приложения  № 4 к настоящей документации;

ж) документ, подтверждающий внесение денежных средств  в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;

з) копию лицензии на осуществление деятельности по реставрации на объектах  культурного наследия (памятников истории и культуры),  предусматривающую  виды работ,  являющихся предметом аукциона подлежащих лицензированию;

и) копию лицензии по  строительству  зданий о сооружений 1 и 2 уровней ответственности в  соответствие с государственными стандартами, предусматривающую  виды работ,  являющихся предметом аукциона подлежащих лицензированию.

Все документы, представленные в заявке, должны быть прошиты в один том и  пронумерованы сквозной нумерацией.

Анкета участника размещения заказа,  предложение участника размещения заказа, сведения о качестве предлагаемых работ, график производства работ отпечатанные или разборчиво написанные чернилами должны быть подписаны  участником размещения заказа или  лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа и скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии).

Копии прилагаемых документов (за исключением копии выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) должны быть заверены участником размещения заказа в соответствии с п. 3.26 ГОСТ 6.30-2003, утвержденным постановлением Госстандарта от 03.03.2003г. № 65-ст. При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения, например:

Верно

Инспектор службы кадров		Личная подпись		И.И.Иванов

Дата

2. Требования к оформлению участником аукциона заявки на участие в аукционе.

1. В «Предложении участника размещения заказа», оформленного по форме приложения №1 необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа, № лота.

2. В «Сведениях о качестве предлагаемых работ», оформленных по форме приложения №3 необходимо указать в соответствующих столбцах обоснования, наименование, ед.измерения и количество предлагаемых работ, которые должны соответствовать позициям локального сметного расчета, являющегося техническим заданием к документации об аукционе.

3. В «Графике производства работ» по капитальному ремонту помещений МУЗ «Городская клиническая больница № 6», оформленном по форме приложения № 4, необходимо указать в соответствующих местах  наименования (виды) работ и количество календарных дней выполнения каждого этапа с указанием времени, необходимого для получения разрешения на осуществления работ  в КЦОП, сдачи-приёмки этапов работ  представителю МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» и заказчику, без привязки к календарным датам путем штрихования соответствующих ячеек таблицы. Ниже таблицы после слова  «ИТОГО» - общее количество календарных дней с учётом получения разрешения за осуществление работ а КЦОП, выполнения и сдачи работ МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» и заказчику.

4. В Анкете участника размещения заказа, оформленной по форме приложения №2,  необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,  паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона.

III. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с «23» августа  2008г. до  10 час. 00мин.  «12» сентября 2008г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, 12 (планово-экономический отдел). В заявке должно быть указано название открытого аукциона и номер лота.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении определенного лота. В случае, если участник размещения заказа изъявляет желание участвовать в аукционе по нескольким лотам, то каждая заявка на участие в аукционе оформляется в соответствии с требованиями  гл. II (2) настоящей документации на каждый лот отдельно.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

3. Разъяснение положений  документации об аукционе.

С «23» августа 2008г. до «06» сентября 2008г. любой участник размещения заказа вправе направить  в письменной форме заказчику  запрос о  разъяснении положений документации об аукционе. В течении двух рабочих дней  со дня поступления запроса, заказчик  в письменной форме   ответит на запрос, полученный не позднее «05» сентября 2008г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит  разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

4. Внесение изменений в  документацию об аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

IV. Рассмотрения заявок на участие в аукционе

1. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин.  «12» сентября 2008г.   по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12  (планово-экономический отдел).

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе по каждому лоту на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного лота  при условии, что поданные ранее заявки  в отношении этого лота таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе в отношении этого лота такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе по определенному лоту аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе  по этому лоту участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона  или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе по этому лоту в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать  в отношении каждого лота сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе по определенному лоту принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, по данному лоту или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся в отношении этого лота.

V. Порядок проведения аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения  аукциона

Проведение аукциона назначено на « 12 » часов « 40 » мин. « 24 »  сентября  2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17 Б, 2 этаж, Управление муниципального заказа, (зал заседаний).

В аукционе  по определенному лоту могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признанны участниками аукциона в отношении этого лота. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, допущенных до участия в аукционе  и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона и № лота) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета лота, начальной (максимальной) цены лота, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене лота. При проведении аукциона могут присутствовать участники аукциона только в отношении того лота, в отношении которого они признаны участниками аукциона.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену лота, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены лота и цены лота, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену лота.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона по лоту, в отношении которого такой участник аукциона участвовал в аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта

- Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола аукциона передает победителю аукциона  один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются:  локальный сметный расчет, предлагаемый в качестве технического задания к документации об аукционе заказчиком с применением понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта и график выполнения работ, предлагаемый победителем аукциона в заявке на участие в аукционе.

Победитель аукциона должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение № 5 документации об аукционе) с приложениями к нему (локальный сметный расчет и график выполнения работ), в срок не менее 10 и не более 12 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в  настоящем разделе документации об аукционе.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя  предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

VII. Отказ от заключения контракта

После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6). В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств к качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет   документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта (лота) в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа и возвращается в указанных случаях:

- Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- Победителю аукциона - в течение пяти рабочих  дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику аукциона, который сделал предпоследние, после победителя, предложение о цене контракта, обеспечение  заявки возвращается в течение пяти рабочих дней  со дня подписания  муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

- Участникам аукциона, которые не  победили или не сделали предпоследнее после победителя, предложение о цене контракта  – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола аукциона.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «Городская клиническая больница № 6» л/с 04920010726)       р/с 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми БИК 045744000 ИНН5906005060 КПП 590601001.

Платежное поручение  с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал) – представляется в случае безналичного перечисления денежных средств; квитанция об оплате (оригинал) – представляется в случае внесения наличных денежных средств. При безналичном перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в аукционе  (извещение №_____) по лоту №______» При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в аукционе  (извещение №_____) по лоту №______» .

В случае непредоставления обеспечения заявки или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта (лота). Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно  в  соответствии с законодательством РФ

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «Городская клиническая больница № 6» л/с 04920010726)  р/с 40302810900000000007 в РКЦ г.Перми         БИК 045744000 ИНН 5906005060 КПП 590601001. В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта на капитальный ремонт помещений муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 6» по Лоту №_ ___».

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить страховой полис, оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Участник аукциона страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ;

- несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом;

- невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом.

Договор страхования должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность подрядчика, которая не должна быть меньше 5 % от цены контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах  страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования.);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок действия договора страхования должен быть на 15 дней больше  срока окончания работ по  муниципальному контракту  и сдачи результатов работ.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть не менее 5% от цены  контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 15 дней больше  срока выполнения работ и сдачу результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику с момента выполнения работ и сдачи результата работ  в течение 15 банковских дней.

В случае нарушения исполнителем существенных условий договора (нарушения сроков выполнения работ; несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

Приложение № 1

к документации об аукционе на право

заключения муниципального контракта

на капитальный ремонт помещений МУЗ ГКБ №6

Предложение участника размещения заказа

Главному врачу МУЗ «Городская клиническая больница №6»

Ф.А. Гилевой

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещений  МУЗ «Городская клиническая больница №6» по лоту №_____, намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона предлагает выполнить работы в соответствии с техническим заданием и документацией об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Приложение:

1. Анкета участника размещения заказа;

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц  или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц) или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя).

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

4. Сведения о качестве предлагаемых работ.

5. График производства работ.

6. Копия лицензии на осуществление деятельности по реставрации на объектах  культурного наследия (памятников истории и культуры).

7. Копия лицензии по  строительству  зданий о сооружений 1 и 2 уровней ответственности в  соответствие с государственными стандартами.

8. Документ,  подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (оригинал).

_________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

Приложение № 2

к Документации об аукционе на право

заключения муниципального контракта

на капитальный ремонт помещений МУЗ ГКБ №6

Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: _______________________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________

Номер контактного телефона: ____________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей:

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________

Паспортные данные: ____________________________________________________

Сведения о месте жительства: _____________________________________________

Номер контактного телефона: _____________________________________________

_________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

Приложение № 3

к Документации об аукционе на право

заключения муниципального контракта

на капитальный ремонт помещений МУЗ ГКБ № 6

Сведения о качестве предлагаемых работ.

| № п/п | Обоснования (ТЕР, СЦМ) | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Предлагаемые к выполнению работы будут производиться в соответствии с локальным сметным расчетом, проектно-сметной документацией, ГОСТам, СНиПам и другими нормативными документами.

(Обоснования, наименование, ед. измерения и количество работ, указываемые в столбцах 2-5 должны соответствовать позициям технического задания документации об аукционе)

_________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

Приложение № 4

к Документации об аукционе на право

заключения муниципального контракта

на капитальный ремонт помещений МУЗ ГКБ №6

График производства работ

| № п/п | Этапы работ | Виды работ | Календарные дни выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | n |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п | Сдача – приёмка выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: _____ календарных дней  с учетом получения разрешения на осуществление работ и сдачи-приемки выполненных работ (указать общее количество выполнения работ без привязки к календарным датам)

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

Приложение № 5

к Документации об аукционе на право

заключения муниципального контракта

на капитальный ремонт помещений МУЗ ГКБ №6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

(идентичен для лотов №1, №2, №3)

г. Пермь                                                                                               “____”___________2008г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6» (МУЗ ГКБ №6), именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Гилевой Флёры Ахметовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________________,  действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол № _ от __.__.____г.)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика на объекте  расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, 12, хирургический корпус, литер М (далее – объект), работу, предусмотренную локальным сметным расчетом (Приложение № 1), графика работ являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта и сдать её результат Заказчику, который обязуется принять, оплатить  произведенные  и  принятые работыы по цене, указанной в п.3 настоящего договора.

1.2.Заказчик по согласованию с подрядчиком  при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом  работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

  - Договор вступает в силу  с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

### ЦЕНА  КОНТРАКТА

  - Цена контракта  составляет ______________________  (                        ) рублей.

Цена контракта определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя  все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

    - выполнить работы, предусмотренные настоящим договором в соответствии с проектно-сметной документацией, требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику;

    - выполнить работу в сроки, установленные настоящим  контрактом;

    - приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

    - учитывая историческую значимость здания хирургического корпуса, Подрядчик обязан производить работы в соответствии с действующим законодательством;

    - обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

    - обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

    - выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта;

    - извещать Заказчика и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом;

    - в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ, выполняемых в рамках настоящего контракта. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта;

    - в   срок, установленный заказчиком, устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ,  том  числе замечания представителя КЦОП;

4.1.1.2. в  случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности  или не явки представителя подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

# ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязан:

    - Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

    - передать в течение 3-х дней Подрядчику проектно-сметную документацию на производство работ;

передать   Подрядчику в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи объект в работу,  помещения в  осях 1-11  А –Ф, в  течение 3-х дней после завершения 1 этапа,  помещения 2 этапа;

    - получить разрешение в КЦОП на производство работ;

    - обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

    - принять этапы работ, выполненные Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего контракта в течении 5-ти (пяти) рабочих дней с момента уведомления Подрядчика;

    - оплатить  выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим  контрактом.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Сроки выполнения работ:

6.1.1.начало выполнения работ:      «_____» ____________ 200__г.;

6.1.2.окончание выполнения работ: «____» ____________ 200 __г.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Заказчиком предусматривается  выплата  аванса в  размере 30 % от цены контракта в  течение 20 дней  после  подписания  акта приёма-передачи объекта в работу по капитальному ремонту.  Заказчик производит поэтапную оплату  за выполненные согласно сметы заказчика  работы,  с  учётом аванса в течение 20 (двадцати) банковских дней  со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта приемки  выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы, акта сверки взаиморасчетов, актов КЦОП. При этом оплата за выполненные согласно смете заказчика работы  осуществляется по смете заказчика с  применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы заказчика на полученный понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

7.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – Российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим  контрактом.

  - Представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом », осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 20.02.2008г № 111, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

  - Представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» осуществляет проверку (согласование) выполненных подрядчиком  ремонтных работ на объектах заказчика:

по оформлению первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №110 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ»

по объемам и стоимости работ в соответствии с локальным сметным расчетом, (проектно-сметной) документацией, техническим заданием и фактически выполненным работам

по качеству работ в соответствии с требованиями технических условий, обязательных стандартов, норм и правил с учетом требований законодательства об охране объектов культурного наследия..

8.4. При наличии замечаний представителя МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» отклоняет согласование в выполненных подрядчиком работ, либо их этапов и в течение 5 рабочих дней направляет подрядчику представленные документы с одновременным уведомлением заказчика.

8.5. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

8.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

8.7. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.8.Подрядчик письменно информирует Заказчика и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя  Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.9. В случае, если Заказчиком  будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от проектно-сметной документации, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в 7-дневный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.10. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

- ПРИЕМКА   ЭТАПОВ И  РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

9.1. Приемка  этапов работ осуществляется после выполнения Подрядчиком  обязательств по выполнению работ, предусмотренных для данного этапа настоящим контрактом.

9.2. Приемка каждого этапа работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком  и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче этапа  выполненных работ и оформляется актом, при участи  представителя КЦОП, приглашённого Заказчиком.

9.3.При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта  или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

    - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается  24 мес. со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ.

    - В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения работ (в том числе сроков выполнения этапов работ),  сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих  требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла в следствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

  - Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  КОНТРАКТА

13.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для  решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо:

___________________________________________ контактный тел.: _______________.

14.6. К настоящему контракту прилагаются:

Приложение № 1 “Локальный сметный расчет»;

Приложение №2 “График производства работ”.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6»

Адрес: 614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12

Тел.: (342) 260-44-75

Банковские реквизиты:

ИНН 590 600 50 60  КПП 590 601 001

УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с 02902010014,

МУЗ «Городская клиническая больница №6» л/с02920010726)

р/с 402 048 103 000 000 000 06, БИК 045 773 001

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

Электронный адрес:  PermGKB6@mail.ru

Подрядчик:

Адрес: ____________________________________

Тел.: ____________

Банковские реквизиты:

ИНН  _____________ КПП ___________________

ОГРН _____________________________________

БИК ______________________________________

Р/с _______________________________________

К/с _______________________________________

Заказчик: МУЗ «         »				Подрядчик:

_______________/                /		______________/_____________/

«__» ______ 2008 г.                                                 «__» _______ 2008 г.

М.П.                                                                           М.П.