Извещение № 502А от 22 августа 2008 г.

о проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта лыжного трамплина Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Летающий лыжник»

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Летающий лыжник» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта лыжного трамплина Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Летающий лыжник».

Вид аукциона – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключить муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта лыжного трамплина Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Летающий лыжник». Аукцион проводится по одному лоту. Требования к составу и объёмам работ определены техническим заданием, приведённым в приложении 1 к настоящему извещению. Другие требования к работам определены в разделе 5 документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 3259626 (Три миллиона двести пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать шесть) руб. 76 коп. Источник финансирования – бюджет города Перми.

Заказчик аукциона – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Летающий лыжник». Адрес заказчика: 614077, г. Пермь, бул. Гагарина, д. 28а. Контактное лицо – заместитель директора по АХЧ Кузнецов Сергей Аскольдович. Контактный телефон: 8 (342) 244-48-54. Адрес электронной почты: gcon170@pstu.ru.

Документация об аукционе предоставляется заказчиком по адресу г. Пермь, бул. Гагарина, д. 28а, кабинет директора на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения такого заявления. Плата за документацию об аукционе не взимается.

Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещается информация об аукционе, – официальный сайт Администрации города Перми www.gorodperm.ru.

Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет пять процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 августа 2008 г. по 11 сентября 2008 г. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут и 12 сентября 2008 г. с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут по адресу г. Пермь, бул. Гагарина, д. 28а, кабинет директора.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе 12 сентября 2008 г. в 10 часов 00 минут по адресу г. Пермь, бул. Гагарина, д. 28а.

Аукцион состоится 23 сентября 2008 г. в 12 часов 20 минут по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, д. 17б, 2 этаж, управление муниципального заказа, зал заседаний.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в размере тридцати процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Приложение 1 к извещению

№ 502А от 22 августа 2008 г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости | 1 м шва | 19 |
| 2 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,02 |
| 3 | Усиление сварных швов (наплавкой) | 1 м шва | 19 |
| 4 | Демонтаж раскосов | 1 т конструкций | 0,1868 |
| 5 | Монтаж раскосов при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,1868 |
| 6 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,1868 |
| 7 | Демонтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 1,91 |
| 8 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 1,91 |
| 9 | Настил профилированный (стальной гнутый профиль ) | т | 1,618 |
| 10 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,03 |
| 11 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,192 |
| 12 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 0,192 |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,057 |
| 14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1114 |
| 15 | Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками | 100 м2 горизонтальной проекции | 1,3 |
| 16 | Устройство лестниц с подшивкой досками обшивки | 1 м2 горизонтальной проекции | 130 |
| 17 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,3 |
| 18 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300 | 1 м3 | 2,9 |
| 19 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 15,2 |
| 20 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 15,2 |
| 21 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,152 |
| 22 | Обетонирование ж/бетонной опоры | 1 м3 | 2,9 |
| 23 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) крупность 20мм | м3 | -2,958 |
| 24 | Бетон гидротехнический В 40 (М500)( f-300, W=0,6 ), фракция до 10 | м3 | 2,958 |
| 25 | Демонтаж фермы горы разгона | 1 т конструкций | 0,115 |
| 26 | Усиление верхней части опоры | 1 т усиления | 1,755 |
| 27 | Установка металлических ограждений из сетки высотой до 1,2 м | 1 т конструкций | 0,11 |
| 28 | Сетка стальная плетеная | м2 | 14,6 |
| 29 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,56 |
| 30 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,082 |
| 31 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного | 100 м2 покрытия | 0,175 |
| 32 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,175 |
| 33 | Очистка кварцевым песком решетчатых поверхностей | 1 м2 очищаемой поверхности | 1927,13 |
| 34 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 578,14 |
| 35 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1927,13 |
| 36 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 19,2713 |
| 37 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 19,2713 |
| 38 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 38,5426 |
| 39 | Разборка стен кирпичных карниза | 1 м3 | 1,87 |
| 40 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 2,95 |
| 41 | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных простых | 100 м3 кладки | 0,0187 |
| 42 | Устройство бетонной подготовки под перегородки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0135 |
| 43 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1501 |
| 44 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 0,47 |
| 45 | Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок | 100 м2 | 0,21 |
| 46 | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |
| 47 | Панель железобетонная многопустотная: ПК 60-12-6 | шт | 3 |
| 48 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,47 |
| 49 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0,47 |
| 50 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0,47 |
| 51 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм по уклону | 100 м2 стяжек | 0,47 |
| 52 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0,47 |
| 53 | Защита ковра плоских кровель гравием на битумной мастике | 100 м2 кровли | 0,47 |
| 54 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,133 |
| 55 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 0,31 |
| 56 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ поворотных с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,0578 |
| 57 | Оконные блоки из ПВХ поворотных с площадью проема до 2 м2 | м 2 | 5,78 |
| 58 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщ. до 0,51 м | 100 м.п. | 0,036 |
| 59 | Подоконные доски из ПВХ шириной 350 мм | м | 3,6 |
| 60 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0825 |
| 61 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0336 |
| 62 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,081 |
| 63 | Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах | 100 м2 проемов по наружному обводу коробок | 0,0171 |
| 64 | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, пл.1.40 м2; ДС 19-9ГТ, пл.1.67 м2 | м2 | 1,71 |
| 65 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл | 4 |
| 66 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 3,183 |
| 67 | Блоки дверные металлические окрашенные | м2 | 3,183 |
| 68 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в здание однопольных | комплект | 1 |
| 69 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 0,275 |
| 70 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,275 |
| 71 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,275 |
| 72 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,275 |
| 73 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,41 |
| 74 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,275 |
| 75 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2146 |
| 76 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2146 |
| 77 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,3793 |
| 78 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1076 |
| 79 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,4869 |
| 80 | Обетонирование цокольной части здания | 1 м3 | 0,44 |
| 81 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) крупность 20мм | м3 | -0,4488 |
| 82 | Бетон гидротехнический В 40 (М500)( f-300, W=0,6 ), фракция до 10 | м3 | 0,4488 |
| 83 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,22 |
| 84 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0,74 |
| 85 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,74 |
| 86 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 | шт. | 1 |
| 87 | Пункт распределительный: ПР11-3074 | шт | 1 |
| 88 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 13 |
| 89 | Вводный выключатель ВА88-35 | шт | 1 |
| 90 | Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67): ВА47-100 М3Б | шт | 12 |
| 91 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 | шт. | 3 |
| 92 | Шкаф распределительный ШРН-12(3)-036-УХЛ3IP54 | шт | 3 |
| 93 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 18 |
| 94 | Вводный выключатель ВН32 | шт | 3 |
| 95 | Вводный выключатель ВА47-29 | шт | 15 |
| 96 | Ящик с одним треполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 100 | шт. | 5 |
| 97 | Ящик силовой ЯВ3-31 100А | шт | 5 |
| 98 | Ящик с понижающим трансформатором | шт. | 1 |
| 99 | Ящик ЯТП-0,25 220/36 | шт | 1 |
| 100 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу на ток, А, до 40 | шт. | 2 |
| 101 | Пускатели электромагнитные нереверсивные, с тепловым реле с кнопками управления: ПМЛ-1220 02Б | шт | 2 |
| 102 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста, до 3 | шт. | 3 |
| 103 | Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-211 | шт | 3 |
| 104 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,08 |
| 105 | Светильник накаливания НПО-26-100 | шт | 8 |
| 106 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-230-100 | 10 шт | 0,8 |
| 107 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой мощностью, Вт 1000 | 100 шт. | 0,03 |
| 108 | Прожектор в комплекте с ПРА Г008-1000-01УХЛ1 | шт | 3 |
| 109 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 1000 | 10 шт | 0,3 |
| 110 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой мощностью, Вт 500 | 100 шт. | 0,11 |
| 111 | Прожектор в комплекте с ПРА Г008-250-01УХЛ1 | шт | 11 |
| 112 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 250-5 | 10 шт | 1,1 |
| 113 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой мощностью, Вт 500 | 100 шт. | 0,4 |
| 114 | Прожектор в комплекте с ПРА Г017-70-02УХЛ1 | шт | 40 |
| 115 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 70 | 10 шт | 4 |
| 116 | Полоса монтажная К106У2 | м | 25 |
| 117 | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр, мм, до 40 | 100 м | 1,9 |
| 118 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3 мм | м | 190 |
| 119 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 1,9 |
| 120 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 1,6 |
| 121 | Трос стальной диаметром 6,0 мм2 | т | 0,1 |
| 122 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 4,09 |
| 123 | Hаконечники кабельные | шт | 30 |
| 124 | Коробка протяжная У-994 100Х100 | шт | 60 |
| 125 | Сжимы ответвительные У731МУ3 | 100 шт | 1,6 |
| 126 | Анкер К809 Бу3 | 100 шт | 0,06 |
| 127 | Металлические конструкции под оборудование | т | 0,212 |
| 128 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,35 |
| 129 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,35 |
| 130 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 1 |
| 131 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 1 |
| 132 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний | м3 | 9 |
| 133 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до 63 | 100 м | 1,6 |
| 134 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа: наружным диаметром 63 мм | 10 м | 16 |
| 135 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 1,6 |
| 136 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВВГНГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,045 |
| 137 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х2.5 мм2 | 1000 м | 0,24 |
| 138 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,048 |
| 139 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х4 мм2 | 1000 м | 0,251 |
| 140 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х6 мм2 | 1000 м | 0,37 |
| 141 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х4 мм2 | 1000 м | 0,065 |
| 142 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| 143 | Legrand-Летен-FAEL Выключатель автоматический 1-полюс. 6 А, тип-С | шт | 3 |
| 144 | Коробка У-406 | шт | 4 |
| 145 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10 шт. | 0,3 |
| 146 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,25 |