Извещение №  490А

от  «22» августа  2008года

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта реанимационного и  неврологического отделений Муниципального учреждения здравоохранения «МСЧ № 6».

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «МСЧ№6»

Адрес: 614026, г.Перми, ул.Лобачевского,26

Контактный телефон: 272-40-50

Электронная почта: permmsch6@mail.ru

Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта реанимационного и неврологического отделений Муниципального учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 6»

Лот №1 Капитальный ремонт реанимационного отделения

Начальная (максимальная) цена лота 1 546 811,84

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Лобачевского, 26

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта

Срок выполнения работ – не более 90 календарных дней

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

Состав и объем работ определены техническими заданиями, описанными в локальных сметных расчетах (приложение № 6.1 к документации об аукционе) и изменению не подлежат. В состав работ входят следующие основные работы:

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35% - 465 м2; окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35% - 400 м2; оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными – 246м2; устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем – 35 м2; устройство покрытий из линолиума насухо со свариванием полотнищ в стыках – 180 м2; установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 – 26 м2; улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных – 166,5 м2; установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 – 4,7 м2; монтаж решеток открывающихся дверных – 0,08т; установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 – 2,71 м2; установка унитазов: с бочком непосредственно присоединенными – 3 комплекта; установка смесителей – 17 шт.; установка ванн купальных прямых чугунных – 2 комплекта; прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм – 40 м; установка радиаторов: чугунных – 7,68 квт;; установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых – 41,6 м2;облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (облицовка откосов) – 45 м2; погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный – 5,3 т.

Лот №2  Капитальный ремонт неврологического отделения

Начальная (максимальная) цена лота – 2 938 842,70

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Лобачевского, 26

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта

Срок выполнения работ – не более 90 календарных дней

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

Состав и объем работ определены техническими заданиями, описанными в локальных сметных расчетах (приложение № 6.2 к документации об аукционе) и изменению не подлежат. В состав работ входят следующие основные работы:

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснёными и плотными - 215,0м.кв.; окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по обоям - 215,0м.кв.; окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен-810м.кв. и путей эвакуации-210м.кв. - 1020,0м.кв.; устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 115-1) с изоляцией глухих - 50 м.кв; окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков - 520,0 м.кв; облицовка потолков декоративными плитами и панелями - 133,0 м.кв; простая окраска масляными составами по дереву: полов - 262,0 м.кв; устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках - 279,0 м.кв; установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей: площадью более 2м2 , трехстворчатые поворотно-откидные - 95,78 м.кв; установка вентиляторов оконных 3с - 2 шт.; установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в    перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 - 56,0 м.кв; установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2- 1,6 м.кв; установка полотен внутренних дверей: межкомнатных - 10пол; установка моек на одно отделение - 20 комплектов; смена санитарных приборов: выпусков к умывальникам и мойкам - 25 приборов; установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным - 5 комплектов; установка биде - 2 комплекта; установка душевых кабин: со стальными поддонами - 2 комплекта; установка писсуаров: настенных - 1 комплект; установка нагревателей индивидуальных: водоводяных  - 4 комплекта; установка кипятильников на твердом топливе - 1 комплект; прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм - 113,75 м.; прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100мм - 15 м.; прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм  - 500 м.; прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм  - 100 м.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказов не предоставляются.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5% от начальной  (максимальной) цены лота.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 10 % от цены контракта.

Муниципальный контракт, в отношение каждого лота,  должен быть заключен в срок не менее 10 дней и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации г.Перми.

С «22» августа 2008г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г.Пермь, ул.Лобачевского,26 (планово-экономический отдел).

Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми: http://www/gorodperm/ru.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначается на «12» сентября 2008г. в 11 часов 00 мин. по адресу: ул. Лобачевского, 26.

Проведение аукциона назначено на 12 час.00 мин. 25 сентября  2008г. в Управлении муниципального заказа, находящегося по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 17Б, 2 этаж (зал заседаний).

Главный врач                                                                                         Ю.И. Павлецов