УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ ДОД ДЮСТШ «НОРТОН-ЮНИОР»

________________ К.А.Паньков

«__» _______ 2008 года

Извещение № 510 от «22» августа 2008 г.

о проведении открытого аукциона на выполнение общестроительных работ в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей  «Детско-юношеская спортивно-техническая школа «НОРТОН-ЮНИОР»

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-техническая школа «НОРТОН-ЮНИОР» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение общестроительных работ в МОУ ДОД ДЮСТШ «НОРТОН-ЮНИОР»

- Форма торгов - открытый аукцион.

- Заказчиком открытого аукциона является:

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-техническая школа «НОРТОН-ЮНИОР» (614010, г. Пермь, Чкалова,44),  тел.: (342) 290-28-54, (342) 244-44-08.

Ответственный исполнитель – Паньков Кирилл Александрович

Е-mail: norton_unior@mail.ru

- Предметом муниципального контракта является выполнение общестроительных работ в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-техническая школа «НОРТОН-ЮНИОР».

- Место выполнения работ:

Лот №1  – Выполнение общестроительных работ по адресу: г.Пермь, ул.Чкалова, 44

Лот №2 –  Выполнение общестроительных работ по адресу: г.Пермь,  ул.Светлогорская, 3.

- Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Аукционная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Чкалова,44, приёмная директора, тел.: (342) 290-28-54, (342) 244-44-08

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Плата за аукционную документацию не взимается

- Начальная (максимальная) цена контракта составляет:

Лот №1  – 2 353 950,41 руб.

Лот №2  – 1 331 547,95 руб.

- Источник финансирования: бюджет города Перми.

- Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в пункте 2.1 раздел 2 документации об аукционе с «23» августа 2008 г. до 10:00 часов «12» сентября 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Чкалова, 44, приёмная директора.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 09:00 ч. до 17:00 ч. в рабочие дни и до 10:00 часов «12» августа 2008 года.

- Проведение аукциона назначено на 14 час 40 мин «25» сентября 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17б

- Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

| Директор МОУ ДОД ДЮСТШ «НОРТОН-ЮНИОР» |  | Паньков К.А. |
| --- | --- | --- |

Лот №1  – Выполнение общестроительных работ по адресу: г.Пермь, ул.Чкалова, 44

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 14,18 | ТЕРр62-41-01 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,8 | ТЕРр61-02-01 |  |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 14,18 | ТЕРр61-01-09 |  |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 14,18 | ТЕР15-04-005-03 |  |
| 6 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2,22 | ТЕР15-06-001-02 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,9 | ТЕР16-03-002-02 |  |
| 8 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 2 | ТЕР16-05-001-01 |  |
| 9 | фасонные части | шт. | 14 | прайс |  |
| 10 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,2 | ТЕР17-01-003-01 |  |
| 11 | Установка смесителей | 10 шт | 0,2 | ТЕР17-01-002-03 |  |
| 12 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,2 | ТЕР17-01-001-14 |  |
| 13 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,05 | ТЕР16-04-001-02 |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,15 | ТЕР16-04-001-01 |  |
| 15 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,04 | ТЕР46-03-010-01 |  |
| 16 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 1 м3 заделки | 0,8 | ТЕР46-03-017-07 |  |
| 17 | Облицовка потолков декоративными плитами типа "Байкал" с установкой каркаса (или аналог) | 100м2 | 3 | ТЕР15-01-047-15 |  |
| 18 | Панели потолочные "Байкал" (или аналог) | м2 | 300 | СЦМ-101-2414-103 |  |
| 19 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3,48 | ТЕРр61-04-09 |  |
| 20 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,48 | ТЕР15-04-005-04 |  |
| 21 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,413 | ТЕР46-04-012-03 |  |
| 22 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,133 | ТЕР10-01-039-01 |  |
| 23 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 7 | СЦМ-101-0951 |  |
| 24 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 14 | СЦМ-101-0953 |  |
| 25 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,133 | ТЕР15-04-025-04 |  |
| 26 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 28 | ТЕР09-04-014-02 |  |
| 27 | Блоки дверные металлические противопожарные (комплект:ручки,замки) | шт. | 14 | прайс |  |
| 28 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,21 | ТЕРр61-01-11 |  |
| 29 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 | ТЕР15-04-025-08 |  |
| 30 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,14 | ТЕР08-02-002-03 |  |
| 31 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,28 | ТЕР15-02-016-03 |  |
| 33 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 3,23 | ТЕР11-01-011-01 |  |
| 34 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 1,18 | ТЕР11-01-036-01 |  |
| 35 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,7 | ТЕР11-01-040-01 |  |
| 36 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 2,05 | ТЕР11-01-027-06 |  |
| 37 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,95 | ТЕР11-01-015-01 |  |
| 38 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,95 | ТЕР11-01-015-08 |  |
| 39 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 1,6 | ТЕРр57-02-09 |  |
| 40 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,6 | ТЕР11-01-011-01 |  |
| 41 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1,6 | ТЕР11-01-011-02 |  |
| 42 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 1,6 | ТЕР11-01-027-06 |  |
| 43 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих (короба из ГКЛ) | 1 м2 стены | 14 | ТЕР10-05-009-03 |  |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |  |
| 44 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 10,4 | СЦП3-3-25-1 |  |
| 45 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 10,4 | СЦП1-3-26 |  |

Лот №2 –  Выполнение общестроительных работ по адресу: г.Пермь,  ул.Светлогорская, 3.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 8,8 | ТЕРр62-41-01 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,1 | ТЕРр61-02-01 |  |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 8,8 | ТЕРр61-01-09 |  |
| 4 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,3 | ТЕРр62-42-01 |  |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,8 | ТЕР15-04-005-03 |  |
| 6 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 2,3 | ТЕРр62-39-02 |  |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,3 | ТЕР15-04-005-04 |  |
| 8 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,12 | ТЕР46-04-012-03 |  |
| 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,12 | ТЕР10-01-039-01 |  |
| 10 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 6 | СЦМ-101-0951 |  |
| 11 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 12 | СЦМ-101-0953 |  |
| 12 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 | ТЕРр61-07-01 |  |
| 13 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 | ТЕР15-04-005-03 |  |
| 14 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,05 | ТЕР09-03-050-01 |  |
| 15 | Порог металлический | м | 5 | прайс |  |
| 16 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 | ТЕР15-04-025-04 |  |
| 17 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2,2 | ТЕР09-04-014-02 |  |
| 18 | Блоки дверные металлические утепленные (комплект:ручки,замки) | м2 | 2,2 | прайс |  |
| 19 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 1,32 | ТЕР11-01-027-06 |  |
| 20 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,02 | ТЕР11-01-011-01 |  |
| 21 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,7 | ТЕРр57-02-01 |  |
| 22 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,7 | ТЕР11-01-036-01 |  |
| 23 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,65 | ТЕРр57-03-01 |  |
| 24 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,65 | ТЕР11-01-040-01 |  |
| 25 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 12 | ТЕР09-04-014-02 |  |
| 26 | Блоки дверные металлические противопожарные (комплект:ручки,замки) | м2 | 12 | прайс |  |
| 27 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопроводов | 0,2 | ТЕРр65-09-09 |  |
| 28 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 | ТЕР15-04-030-03 |  |
| 29 | Облицовка потолков декоративными плитами типа "Байкал" с установкой каркаса (или аналог) | 100м2 | 0,52 | ТЕР15-01-047-15 |  |
| 30 | Панели потолочные "Байкал" (или аналог) | м2 | 52 | СЦМ-101-2414-103 |  |
| 31 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,36 | ТЕР15-06-001-02 |  |
| 32 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 1,27 | ТЕРр53-15-04 |  |