## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ "Детский пульмонологический санаторий"Светлана"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на ремонт теплотрассы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1267281,82 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________179424,67 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________2457,79 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __2кв.__2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.47 | 6564.37 | 142.49 | 6421.88 | 923.71 | 3085.25 | 66.97 | 3018.28 | 434.14 | 12.86 | 6.04 | 58.76 | 27.62
2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 100 м3 грунта | 0.52 | 2047.58 | 2047.58 |  |  | 1064.74 | 1064.74 |  |  | 184.8 | 96.1
3 | ТЕРр66-11-11 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м | 1 м3 ила, грязи | 135 | 67.81 | 67.81 |  |  | 9154.35 | 9154.35 |  |  | 6.17 | 832.95
4 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0.522 | 835.38 |  | 835.38 | 139.44 | 436.07 |  | 436.07 | 72.79 |  |  | 8.87 | 4.63
5 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.6 | 153.03 |  | 153.03 | 19.07 | 91.82 |  | 91.82 | 11.44 |  |  | 1.1 | 0.66
6 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 6 | 2324.95 | 451.6 |  |  | 13949.7 | 2709.6 |  |  | 40 | 240
Раздел 2.
7 | ТЕРр66-17-02 | Демонтаж трубопроводов в полупроходных каналах с повышенной влажностью диаметром труб до: 80 мм | 100 м трубопроводов | 1.63 | 1053.93 | 654.98 | 380.53 | 50.93 | 1717.91 | 1067.62 | 620.26 | 83.02 | 54.4 | 88.67 | 3.44 | 5.61
8 | ТЕРр66-17-03 | Демонтаж трубопроводов в полупроходных каналах с повышенной влажностью диаметром труб до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 1.63 | 1268.8 | 794.64 | 451.82 | 60.99 | 2068.14 | 1295.26 | 736.47 | 99.41 | 66 | 107.58 | 4.08 | 6.65
9 | ТЕР24-01-003-03 | Прокладка трубопроводов в полупроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 мм | 1 км трубопровода | 0.163 | 71362.26 | 7125.57 | 14036.81 | 1260.14 | 11632.05 | 1161.47 | 2288 | 205.4 | 513 | 83.62 | 84.81 | 13.82
10 | ТЕР24-01-003-04 | Прокладка трубопроводов в полупроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм | 1 км трубопровода | 0.163 | 91937.74 | 7679.05 | 15065.46 | 1290.63 | 14985.85 | 1251.69 | 2455.67 | 210.37 | 545 | 88.84 | 86.5 | 14.1
11 | ТЕР24-01-003-01 | Прокладка трубопроводов в полупроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм | 1 км трубопровода | 0.326 | 55943.77 | 6556.08 | 13688.31 | 1214.74 | 18237.67 | 2137.28 | 4462.39 | 396.01 | 472 | 153.87 | 82.34 | 26.84
12 | СЦМ-103-0139 | Трубы электросварные стальные е прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм | м | -329.3 | 31.31 |  |  |  | -10310.38
13 | СЦМ-530-0044 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 50 мм | 10 м | 32.6 | 241.6 |  |  |  | 7876.16
14 | ТЕРр66-26-02 | Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм | 1 задвижка | 4 | 21.76 | 14.02 | 7.74 |  | 87.04 | 56.08 | 30.96 |  | 1.14 | 4.56 | 0.1 | 0.4
15 | ТЕР24-01-032-03 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | 1 комплект задвижек или клапана | 4 | 1365 | 46.78 | 127.86 | 12.82 | 5460 | 187.12 | 511.44 | 51.28 | 3.32 | 13.28 | 0.81 | 3.24
16 | ТЕР22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | 1 фланец | 8 | 131.66 | 11 | 39.44 | 7.17 | 1053.28 | 88 | 315.52 | 57.36 | 0.7 | 5.6 | 0.42 | 3.36
17 | ТЕР07-06-001-02 | Устройство полупроходных каналов одноячейковых: собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | 100 м3 сборных конструкций | 0.1545 | 18529.54 | 3982.54 | 7216.35 | 725.55 | 2862.81 | 615.3 | 1114.93 | 112.1 | 286.72 | 44.3 | 57.44 | 8.87
18 | СЦМ-445-7001-137 | Лотки каналов железобетонные для прокладки коммуникаций серии 3.006.1 марка Л-7-15/2- 10,8м3 | шт. | 15 | 2643.77 |  |  |  | 39656.55
19 | СЦМ-445-3120-344 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П10-5- 4,65м3 | шт. | 15 | 1247.06 |  |  |  | 18705.9
20 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.8956 | 304.42 | 80.23 | 9.86 | 0.14 | 272.64 | 71.85 | 8.83 | 0.13 | 5.31 | 4.76 | 0.02 | 0.02
21 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.8956 | 543.34 | 74.42 | 25.32 | 0.28 | 486.62 | 66.65 | 22.68 | 0.25 | 5.76 | 5.16 | 0.06 | 0.05
22 | ТЕР26-01-009-1 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 16.86 | 833.97 | 261.83 | 50.91 |  | 14060.73 | 4414.45 | 858.34 |  | 18.85 | 317.81 | 0.64 | 10.79
23 | СЦМ-104-9132-3 | Материал теплоизоляционный (Isover) | м3 | 17 | 390.89 |  |  |  | 6645.13
24 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 4.25 | 2061.05 | 393.35 | 45.91 |  | 8759.46 | 1671.74 | 195.12 |  | 31.98 | 135.92 | 0.47 | 2
25 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам | 100 м2 изолируемой поверхности | 6.171 | 905.09 | 286.84 | 73.11 |  | 5585.31 | 1770.09 | 451.16 |  | 21.2 | 130.83 | 0.2 | 1.23
26 | ТЕР08-01-003-02 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 6.846 | 2106 | 173.75 | 95.47 |  | 14417.68 | 1189.49 | 653.59 |  | 14.3 | 97.9 | 0.55 | 3.77
Раздел 3. Вывоз строительного мусора
27 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 3 | 2.52 |  |  |  | 7.56
28 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 3 | 22.04 |  |  |  | 66.12
29 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 3 | 1.78 |  |  |  | 5.34
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 192121.5 | 30039.75 | 18271.53 | 1733.7 |  | 2457.79 |  | 133.66
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 802735.86 | 169634.47 | 64894.26 | 9790.2 |  | 2457.79 |  | 133.66
В том числе, справочно:
Перевод в цены 2кв. 2008 года (раздел №1-3) ОЗП=5,647; ЭМ-ЗПМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951 (Поз. 1, 4, 2-3, 14, 5-13, 15-16, 23, 17-22, 24-26) | [8 empty] | 610368.22 | 139594.72 | 46622.72 | 8056.5
Перевод в цены 2кв. 2008 года (раздел №4) ПЗ=4,115 (Поз. 27-29) | [8 empty] | 246.14
Накладные расходы | [8 empty] | 160226.22
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 179424,67) (Поз. 1, 4, 2-3, 14, 5-13, 15-16, 23, 17-22, 24-26) | [8 empty] | 160226.22
Сметная прибыль | [8 empty] | 89712.37
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 179424,67) (Поз. 1, 4, 2-3, 14, 5-13, 15-16, 23, 17-22, 24-26) | [8 empty] | 89712.37
Итого | [8 empty] | 1052674.45 |  |  |  |  | 2457.79 |  | 133.66
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 21053.49
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 1073727.94
Стоимость талонов на вывоз мусора:3/1,4*111,86руб. | [8 empty] | 239.7
Итого | [8 empty] | 1073967.64
НДС 18% | [8 empty] | 193314.1752
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1267281.8152 |  |  |  |  | 2457.79 |  | 133.66
ПРИМЕЧАНИЕ: Сметный расчет выполнен без предоставления схемы теплотрассы.
Составил
Проверил