| - СОГЛАСОВАНО И.о. начальника планово-экономического департамента администрации города Перми ________________Р.Ю. Чепкасов «____» ___________________2008г. | УТВЕРЖДАЮ И.о. главного врача муниципального учреждения здравоохранения г. Перми «Пермская городская станция скорой медицинской помощи» __________________С.В.Добрынина «____» ___________________2008г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ  АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на  поставку медицинского оборудования для

муниципального учреждения здравоохранения г. Перми

«Пермская городская станция скорой медицинской помощи»

г. Пермь, 2008 год

- Общие сведения

1.1. Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения г. Перми «Пермская городская станция скорой медицинской помощи» (614990, г. Пермь, ул. Попова, 54,  larpn@mail.ru, 236-10-06).

1.2. Форма торгов –  открытый аукцион.

1.3. Предмет аукциона:  право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения г. Перми «Пермская городская станция скорой медицинской помощи».

1.4. Предмет контракта, требования к качеству и техническим характеристикам товара:

1.4.1.

| № п/п | Наименование поставляемого оборудования | Срок поставки | Срок гарантии (не менее) мес. с момента ввода в эксплуатацию. | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Количество, шт. | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Портативный электрокардиограф | не более 90 дней | 12 | 100% | не ранее 2008 | 60 | 1500000,0 | МУЗ «ПГССМП» г.Пермь, ул.Попова,54 |

Полный перечень требуемых технических характеристик и комплектности оборудования указан в техническом задании документации об аукционе (приложение № 1).

1.4.2. Поставляемое медицинское оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

1.4.3.	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику принадлежности оборудования, а также относящиеся к нему документы (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации и т.п.) предусмотренные законом, иными правовыми актами.

1.4.4. При обнаружении в оборудовании производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям муниципального контракта и спецификации при приемке или эксплуатации в период гарантийного срока Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену товара (его части), не соответствующего по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, без расходов со стороны Заказчика.

1.5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 1 500 000 рублей 00 копеек (один миллион пятьсот тысяч рублей).

1.6.  Формирования цены контракта

1.6.1. Цена контракта должна включать все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчику медицинского оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

1.6.2. Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта.

1.7. Место, сроки и условия  поставки товара

1.7.1.	Место поставки товара – г. Пермь, ул.Попова, 54.

1.7.2. Срок поставки оборудования:  не более 90 (девяносто) дней с момента подписания муниципального контракта.

1.7.3.	Доставка товара Заказчику осуществляется путем разовой поставки с предварительным уведомлением Заказчика устно по телефону или письменно о дате поставки. Поставщик уведомляет Заказчика о поставке не менее чем за один день до предполагаемой даты поставки. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его Заказчику несет Поставщик.

1.7.4. Датой поставки оборудования считается дата подписания акта сдачи-приемки медицинского оборудования.

1.7.6. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

1.8. Источник финансирования

1.8.1.  Источником финансирования является бюджет города Перми.

1.9. Обеспечение заявки на участие в аукционе

1.9.1. Требование обеспечения заявки на участие в аукционе не установлено.

1.10. Обеспечение исполнения муниципального контракта

1.10.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от цены контракта.

1.10.2. Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.10.2.1. В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ПГССМП» л/с 04920010514)

р/с 40302810900000000007 в  РКЦ г.Перми БИК 045774000, ИНН 5902291163, КПП 590201001.

В назначении платежа указать: «Обеспечение  муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ г. Перми «ПГССМП».

1.10.2.2. При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования с указанием сроков его действия. Договор страхования  должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта.

1.10.3. Участник аукциона страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

1.10.3.1. нарушения сроков поставки товара, сроков устранения недостатков и дефектов по поставленному товару;

1.10.3.2. несоответствия качества поставленного товара требованиям, предусмотренным контрактом;

1.10.3.3. нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг;

1.10.3.4. отказ от поставки товара полностью или его части (недопоставка).

1.10.4. Договор страхования должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

1.10.5. В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность Поставщика, которая не должна быть меньше 5% от цены контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

1.10.6. Обязательным приложением к договору страхования являются:

1.10.6.1. заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту      (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах  страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования.);

1.10.6.2. копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

1.10.7. Срок действия договора страхования должен быть на 15 дней больше  срока поставки товара по  муниципальному контракту.

1.10.8. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

1.10.9. В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть не менее 5% от цены  контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 15 дней больше срока поставки товара. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

1.10.10. В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Поставщику с момента поставки товара по муниципальному контракту в течение 15 банковских дней.

1.10.11. В случае нарушения исполнителем существенных условий договора (нарушения сроков поставки товара, сроков устранения недостатков и дефектов по поставляемому товару; несоответствия качества поставленного товара требованиям, предусмотренным контрактом; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка)), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

1.11. Форма, сроки и порядок оплаты товара

1.11.1. Заказчик оплачивает поставленное и введенное в эксплуатацию медицинское оборудование путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента предоставления Поставщиком в адрес Заказчика счет–фактуры на поставленный товар, товарно-транспортной накладной, акта приемки-передачи товара,  оформленных в установленном порядке.

1.12. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с  поставщиками

1.12.1. Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

1.13. Требования к участникам размещения заказа

1.13.1. К участию в открытом аукционе допускаются любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.13.2. Заказчиком при проведении открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1.13.2.1. непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.13.2.2. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

1.13.2.3. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.13.2.4. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

1.14. Разъяснение положений документации об аукционе

1.14.1. С «22» августа 2008 по «06» сентября 2008 любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направит участнику размещения заказа в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее «06» сентября 2008 г. В течение одного дня разъяснение документации об аукционе будет размещено Заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

1.15. Внесение изменений в документацию об аукционе

1.15.1.Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа, вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

1.15.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2. Требования к форме и содержанию заявок, к описанию характеристик медицинского оборудования

2.1.Содержание и форма заявки

2.1.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в письменной форме.

2.1.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

2.1.2.1.Предложение участника размещения заказа, оформленное по форме приложения № 2.

2.1.2.2. Анкету участника размещения заказа, по форме приложения № 3.

2.1.2.3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица); полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).

2.1.2.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

2.1.2.5. Сведения о функциональных и качественных характеристиках и свойствах товара, комплектность предлагаемого медицинского оборудования, выполненное по форме приложения № 4.

2.1.3. «Анкета участника размещения заказа», «Предложение участника размещения заказа», «Сведения о функциональных и качественных характеристиках и свойствах», отпечатанные или разборчиво написанные чернилами должны быть подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа с указанием должности и с расшифровкой подписи (фамилия и инициалы), а также скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии).

2.1.4. Копии документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе, если они не заверены нотариально, (за исключением нотариально заверенной копии выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) должны быть заверены участником размещения заказа в соответствии с п. 3.26 ГОСТ 6.30-2003, утвержденным постановлением Госстандарта от 03.03.2003г. № 65-ст. При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения, например:

Верно

Инспектор службы кадров		Личная подпись		И.И.Иванов

Дата

2.1.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть прошиты в один том и пронумерованы сквозной нумерацией, скреплены (при наличии) печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью участника размещения заказа.

2.2. Требования к оформлению участником аукциона заявки на участие в аукционе

2.2.1. В «Предложении участника размещения заказа», оформленного по форме приложения №2, необходимо указать наименование участника размещения заказа.

2.2.2. В «Анкете участника аукциона», оформленной по форме приложения № 3, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

2.2.3. В «Сведениях о функциональных и качественных характеристиках и свойствах товара», оформленных по форме приложения № 4, указать наименование участника размещения заказа,  в столбце 4 таблицы - построчно предлагаемые параметры и условия медицинского оборудования.  Параметры и условия предлагаемого медицинского оборудования должны соответствовать параметрам и условиям, требуемым Заказчиком и указанным в техническом задании (приложение № 1 документации об аукционе).

2.2.4. Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, составляются на русском языке.

3. Подача заявок на участие в аукционе

3.1. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

3.1.1. Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с «23» августа 2008г. до 10 час. 00 мин.  «12» сентября 2008 г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей документацией об аукционе. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8:00 ч. до 16:30 ч. в рабочие дни  по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Коминтерна, 14, кааб. 307.

3.1.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором должно быть указано название аукциона.

3.1.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется Заказчиком. При регистрации конверта с заявкой на участие в аукционе, Заказчик указывает на конверте с заявкой регистрационный номер заявки. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, Заказчик выдаёт расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

3.1.4. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

3.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

3.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (до 10 часов 00 мин. «12» сентября 2008 г.), направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

4.1. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

4.1.1. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин.  «12»сентября  2008 г.  по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Коминтерна, 14.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

4.1.2. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

4.1.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

4.1.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

5. Порядок проведения аукциона

5.1. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

5.1.1. Проведение аукциона назначено на «10» часов «20» мин «24» сентября 2008 г. по адресу:           г. Пермь, ул. Сибирская ,17б (управление муниципального заказа, 2-ой этаж, зал заседаний).

5.1.2. В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признанны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г.  №94-ФЗ.

5.1.3. Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона, подавших заявки и явившихся на аукцион.

5.1.4. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона и № лота) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

5.1.5. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта. При проведении аукциона могут присутствовать участники аукциона, которые признаны участниками аукциона.

5.1.6. «Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

5.1.7. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

5.1.8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

5.1.9. При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

5.1.10. Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

5.1.11. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

5.1.12. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

6. Заключение муниципального контракта

6.1. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта.

6.1.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются:  спецификация и технические характеристики поставляемого оборудования.

6.1.2. Победитель аукциона должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение № 5 к документации об аукционе) с приложениями к нему в срок не ранее чем через 10 дней после размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона и не позднее 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

6.1.3. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

6.2. В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в  настоящем разделе документации об аукционе.

6.3. В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

6.4. В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя  предложение о цене контракта.

6.5. Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

6.6. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

6.7.При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Поставщика за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.8. В случае перемены муниципального Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

7. Отказ от заключения контракта

7.1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

7.1.1. проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

7.1.2. приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.1.3. предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

7.1.4. нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

7.1.5. наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

Приложение № 1

к документации об аукционе

Техническое задание

Открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения «Пермская городская станция скорой медицинской помощи»

1. Наименование аппаратуры:  Портативный электрокардиограф

2. Технические характеристики:

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величины параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |
| 1.2. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 1. 3. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 1.4. | Срок гарантии | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
| 1.5. | Количество | 60 шт. |  |
| 2. Основные технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Способ передачи ЭКГ на сервер кардиоцентра | Акустический, по телефонному каналу связи |  |
| 2.2. | Количество записываемых отведений | переключателем на мониторе можно выбирать запись с 12 или 8 отведений |  |
| 2.3. | Время записи на 1 отведение | 2.5 сек |  |
| 2.4. | Время записи отведения ритма | 10 сек |  |
| 2.5. | Передача отведений | последовательно передает 12 или 8 отведений, с разделяющим сигналом в 1 mV. |  |
| 2.6. | Режим на 8 отведений: | только один этап - одновременно записываются 1 , 11, 111, aVR, aVL, aVF, VI, V2. |  |
|  | Режим на 12 отведений: | на первом этапе одновременно записывает отведения ритма 1 , 11, 111, aVR, aVL, aVF, VI, V2 отведения. На втором этапе записывает V3 и V4 и на третьем V5 nV6. |  |
| 3. Временные характеристики |  |  |  |
|  |  | 12 отведений | 8 отведений |
| 3.1. | Цикл записи | 45 сек. | 20 сек. |
| 3.2. | Цикл передачи | 50 сек. | 40 сек. |
| 3.3. | Длительность полосы ритма | 10 сек. | 10 сек. |
| 4. Электрические характеристики |  |  |  |
| 4.1. | Частотный диапазон | 0,05 Hz до 150 Hz.(-3dB) |  |
| 4.2. | CMRR | >60dB |  |
| 4.3. | Входное напряжение | +/- 2,5 mV |  |
| 4.4. | Входное сопротивление | >10 om |  |
| 4.5. | Коррекция переменного тока | +/- 200 mV |  |
| 5. Выходные характеристики |  |  |  |
| 5.1. | Модуляция | FM Tone |  |
| 5.2. | Частота | 1900 Hz |  |
| 5.3. | Частичные отклонения | 100 Hz/lmV |  |
| 6. Память |  |  |  |
| 6.1. | Размер | 32Кб. |  |
| 6.2. | Итерация | 375 сигналов/сек. |  |
| 6.3. | LSB разрешение | 39uV. |  |
| 6.4. | Индикатор состояния | мигает при наличии записанной ЭКГ |  |
| 7. Электропотребление |  |  |  |
| 7.1. | Тип батареи | Алкалайн 9V |  |
| 7.2. | Индикатор состояния | Загорается при истощении батареи |  |
| 8. Физические характеристики |  |  |  |
| 8.1. | Длина | не более 110 мм. |  |
| 8.2. | Ширина | не более 60 мм |  |
| 8.3. | Толщина | не более 34 мм |  |
| 8.4. | Вес (без батареи) | не более 142 гр. |  |
| 9. Комплектация |  |  |  |
| 9.1. | Портативный электрокардиограф | 1 шт. |  |
| 9.2. | Руководство пользователя на русском языке | 1 шт. |  |
| 9.3. | Чехол | 1 шт. |  |
| 9.4. | Комплект электродов | 3 электрода с проводами |  |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Предложение участника размещения заказа

###### Главному врачу МУЗ ПГССМП

Е.В. Камкину

«………………………………………………………………………………….……………….…………»

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения г.Перми «Пермская городская станция скорой медицинской помощи» намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона предлагает поставить медицинское оборудование, указанное в техническом задании документации об аукционе и сведениях о функциональных и качественных характеристиках и свойствах товара.

В случае признания победителем аукциона, а также в иных случаях заключения муниципального контракта, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ,

«………………………….……………………………………………………………………….…………»

(наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок муниципальный контракт по цене, предложенной представителем «…………………………………………………….…………»

(наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Приложения:

- Анкета участника размещения заказа (приложение № 3).

2. «Сведения о функциональных и качественных характеристиках и свойствах товара» - (приложение № 4).

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя). Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

_____________	             	_________________		_____________

(должность) 			        (печать/подпись) 		       (Ф. И. О.)

Приложение № 3

к документации об аукционе

Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: _______________________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________

Номер контактного телефона: ____________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц:

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________

Паспортные данные: ____________________________________________________

Сведения о месте жительства: _____________________________________________

Номер контактного телефона: _____________________________________________

_________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

## Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о функциональных и качественных характеристиках и свойствах товара

| № п/п | Параметры аппаратуры | Требования технического задания |  | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование |  |  | Указать |
| 1.2 | Модель |  |  | Указать |
| 1.3 | Производитель, страна происхождения |  |  | Указать |
| 1.4. | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |
| 1.5. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |
| 1.6 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  | Указать |
| 1.7 | Количество | 60 шт. |  | Указать |
| 1.8. | Срок гарантии | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  | Указать |
| 2. Основные технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1. | Способ передачи ЭКГ на сервер кардиоцентра | Акустический, по телефонному каналу связи |  | Указать |
| 2.2. | Количество записываемых отведений | переключателем на мониторе можно выбирать запись с 12 или 8 отведений. |  | Указать |
| 2.3. | Время записи на 1 отведение | 2.5 сек |  | Указать |
| 2.4. | Время записи отведения ритма | 10 сек |  | Указать |
| 2.5. | Передача отведений | Последовательно передает 12 или 8 отведений, с разделяющим сигналом в 1 mV. |  | Указать |
| 2.6. | Режим на 8 отведений: | Только один этап - одновременно записываются 1 , 11, 111, aVR, aVL, aVF, VI, V2. |  | Указать |
| 2.7. | Режим на 12 отведений: | На первом этапе одновременно записывает отведения ритма 1 , 11, 111, aVR, aVL, aVF, VI, V2 отведения. На втором этапе записывает V3 и V4 и на третьем V5 nV6. |  | Указать |
| 3. Временные характеристики |  |  |  |  |
|  |  | 12 отведений | 8 отведений | Указать |
| 3.1. | Цикл записи | 45 сек. | Указать | Указать |
| 3.2. | Цикл передачи | 50 сек. | Указать | Указать |
| 3.3. | Длительность полосы ритма | 10 сек. | Указать | Указать |
| 4. Электрические характеристики |  |  |  |  |
| 4.1. | Частотный диапазон | 0,05 Hz до 150 Hz.(-3dB) |  | Указать |
| 4.2. | CMRR | >60dB |  | Указать |
| 4.3. | Входное напряжение | +/- 2,5 mV |  | Указать |
| 4.4. | Входное сопротивление | >10 om |  | Указать |
| 4.5. | Коррекция переменного тока | +/- 200 mV |  | Указать |
| 5. Выходные характеристики |  |  |  |  |
| 5.1. | Модуляция | FM Tone |  | Указать |
| 5.2. | Частота | 1900 Hz |  | Указать |
| 5.3. | Частичные отклонения | 100 Hz/lmV |  | Указать |
| 6. Память |  |  |  |  |
| 6.1. | Размер | 32Кб. |  | Указать |
| 6.2. | Итерация | 375 сигналов/сек. |  | Указать |
| 6.3. | LSB разрешение | 39uV. |  | Указать |
| 6.4. | Индикатор состояния | мигает при наличии записанной ЭКГ |  | Указать |
| 7. Электропотребление |  |  |  |  |
| 7.1. | Тип батареи | Алкалайн 9V |  | Указать |
| 7.2. | Индикатор состояния | Загорается при истощении батареи |  | Указать |
| 8. Физические характеристики |  |  |  |  |
| 8.1. | Длина | не более 110 мм. |  | Указать |
| 8.2. | Ширина | не более 60 мм |  | Указать |
| 8.3. | Толщина | не более 34 мм |  | Указать |
| 8.4. | Вес (без батареи) | не более 142 гр. |  | Указать |
| 9. Комплектация |  |  |  |  |
| 9.1. | Портативный электрокардиограф | 1 шт. |  | Указать |
| 9.2. | Руководство пользователя на русском языке | 1 шт. |  | Указать |
| 9.3. | Чехол | 1 шт. |  | Указать |
| 9.4. | Комплект электродов | 3 электрода с проводами |  | Указать |

________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

## Приложение № 5

к документации об аукционе

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_______

# на поставку медицинского оборудования

г. Пермь                                                                                                           «___» _________ 2008 года

Муниципальное учреждение здравоохранения г. Перми «Пермская городская станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице главного врача Камкина Евгения Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения аукционной комиссии  от «___» ________ 2008 г. (Протокол № ___)  заключили  настоящий  Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем

# 1. Предмет контракта

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства поставить ЗАКАЗЧИКУ медицинское оборудование (далее - товар), а ЗАКАЗЧИК – принять их и оплатить.

1.2. Наименование оборудования, модель, производитель, страна происхождения, год выпуска, количество оборудования, срок поставки, срок гарантии,  указаны в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2. Права и обязанности ПОСТАВЩИКА

2.1. В рамках настоящего Контракта Поставщик обязан:

2.1.1. произвести поставку товара Заказчику в полном объеме в установленные настоящим Контрактом сроки.

2.1.2. доставить товар собственным транспортом либо с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет до указанного Заказчиком помещения.

2.1.3. отгрузить товар в стандартной упаковке, таре с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.

2.1.4. передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем отгрузки товара.

2.1.5. после выполнения обязанности, указанной в п. 2.1.1, передать Заказчику подписанный со своей стороны: Акт сдачи-приемки товара в 2  (двух) экземплярах.

2.1.6. в случае отказа Заказчика от поставленного товара в соответствии с п. 3.2.1 настоящего Контракта, - исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену товара (его части), не соответствующего по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, без расходов со стороны Заказчика в течение 15 (пятнадцати) с момента получения уведомления от Заказчика.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. получить оплату поставленного товара в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим Контрактом.

2.2.2. осуществлять поставку товара силами третьих лиц. В случае привлечения Поставщиком третьих лиц Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств этими лицами в соответствии с настоящим Контрактом, а перед этими лицами - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Контракту.

3. Права и обязанности ЗАКАЗЧИКА

3.1. В рамках настоящего Контракта Заказчик обязан:

3.1.1. осмотреть товар в течение пяти дней с момента доставки на предмет соответствия его количества условиям настоящего Контракта.

В этот же срок Заказчик обязан произвести проверку доставленного товара с целью подтверждения его соответствия качественным стандартам, документации, заявленным требованиям.

3.1.2. принять товар в соответствии с настоящим Контрактом и - при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента  и других характеристик товара - подписать Акты сдачи-приемки товара, и направить один экземпляр Поставщику в срок, указанный в п. 3.1.1 настоящего Контракта.

3.1.3. оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. отказаться от поставленного товара при обнаружении в оборудовании производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям контракта и спецификации при приемке, установке, наладке, вводе в эксплуатацию. При этом Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика.

4. Качество и комплектность товара

4.1. Поставляемое медицинское оборудование должно соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по комплектности и техническим характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 2 к Контракту.

4.2. ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации).

В подтверждение этого ПОСТАВЩИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев, начинает исчисляться с даты подписания акта сдачи-приемки товара.

4.3. При обнаружении в поставляемых товарах производственных дефектов или иных несоответствий условиям Контракта и спецификации при эксплуатации в период гарантийного срока ЗАКАЗЧИК не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом ПОСТАВЩИКА.

После получения подобного уведомления ПОСТАВЩИК должен в течение 15 (пятнадцати) дней  исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

5.Тара, упаковка и маркировка

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

5.2. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

6. Сроки и условия поставки

6.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение 90 (Девяноста)  дней с момента заключения настоящего контракта.

6.2. Досрочная поставка товара в полном объеме возможна только по согласованию с Заказчиком.

6.3. Доставка товара Заказчику осуществляется путем разовой поставки с предварительным уведомлением Заказчика устно по телефону или письменно о дате поставки. Поставщик уведомляет Заказчика о поставке не менее чем за один день до предполагаемой даты поставки.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его Заказчику несет Поставщик.

7. Порядок сдачи-приемки товара

7.1. Товар поставляется ЗАКАЗЧИКУ по накладной. Поставка оформляется актом сдачи-приемки. Заказчик осуществляет приемку товара по количеству и качеству, а также совершает другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара по количеству и качеству согласно ст. 513 ГК РФ.

7.2. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом  ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

7.3.  Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ, является дата подписания акта сдачи-приемки.

7.4.  Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным.

7.5. Не позже дня, следующего за днем подписания акта сдачи-приемки товара, ПОСТАВЩИК оформляет с  ЗАКАЗЧИКОМ акт сверки задолженности.

8. Цена и порядок расчетов

8.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании аукциона, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта.

8.2.  Общая сумма контракта составляет __________ (______________________), в т.ч. НДС.

8.3. Цена включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчику медицинского оборудования, погрузочно-разгрузочными работами,  выплаченные или подлежащие выплате транспортные, налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

8.4. Оплата товара по настоящему Контракту производится Заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в  течение 20 (Двадцати) банковских  дней  с момента предоставления Поставщиком в адрес Заказчика счет–фактуры на поставленный товар, товарно-транспортной накладной, акта приемки-передачи товара,  оформленных в установленном порядке.

9. Ответственность

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством.

9.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Контракта ПОСТАВЩИК:

9.2.1. За нарушение сроков поставки медицинского оборудования полностью или его части, в установленные настоящим Контрактом сроки, уплачивает неустойку в размере 0,5% стоимости товара за каждый день просрочки.

9.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части (недопоставка), уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Контракте, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

9.2.3. За поставку медицинского оборудования несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости товара.

9.3. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.4. В случае нарушения Поставщиком условий Контракта  (нарушения сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка); поставки товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения Контракта.

9.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

9.6. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.

10. Срок действия контракта

10.1. Настоящий Контракта вступает в силу с даты его подписания и действует до момента исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.2. Контракт может быть досрочно расторгнут:

10.2.1.По соглашению сторон, о чем заинтересованная сторона обязана предупредить другую строну не менее чем за 15 дней до предполагаемого расторжения;

10.2.2.По решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. Заключительные положения

11.1. Поставщик не имеет право передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту другому лицу.

11.2. Изменение условий и дополнения к Контракту производятся СТОРОНАМИ в соответствии с законодательством РФ о закупках для муниципальных нужд и оформляются дополнительным соглашением к Контракту, которое подписывается обеими СТОРОНАМИ, считается неотъемлемой частью Контракта.

11.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством. Претензии рассматриваются сторонами в течение 15 дней со дня их получения.

11.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

11.5. Если при поставке товара обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Контракта, каждая из СТОРОН обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. СТОРОНА, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

11.6. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

11.7. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

11.8. Настоящий Контракт  составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

11.9. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:

- Приложение № 1 «Спецификация»;

- Приложение №2 «Технические характеристики товара».

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик МУЗ г. Перми «ПГССМП» Адрес: 614990 г. Пермь, ул. Попова, 54 ОГРН 1025900520227 ИНН 5902291163/ КПП 590101001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми – л/с 02902010014; МУЗ «ПГССМП»-л/с 02920010514) в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 Р/сч 40204810300000000006 ОКПО 01939363, ОКОНХ 91515 Тел. (342) 236-10-06 Главный врач ______________________/Е.В. Камкин/ «___»_______________2008 г МП | Поставщик /_______________/ ____________________/_____________/ «___»_________________2008 г. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Муниципальному контракту

№ ______  от «___» __________2008 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик ____________________________________

Место поставки: МУЗ г. Перми «ПГССМП» , 614990, г. Пермь, ул. Попова, 54.

| № п/п | Наименование оборудования, модель, производитель, страна происхождения | Год выпуска поставляемого оборудования | Кол-во оборудования (шт.) | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Срок поставки (дата) | Срок гарантии, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общая сумма поставки: __________________ (прописью_________________) (руб.)

Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК                 	                                     ПОСТАВЩИК

_________________________	                                   ___________________________

(м.п.)	                                                                                                                       (м.п.)

Приложение № 2

к Муниципальному контракту

№ ______  от  «___» __________2008 г

Технические характеристики товара

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величины параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Сертификат соответствия Госстандарта РФ |  |  |
| 1.2. | Регистрационное удостоверение Минздрава России |  |  |
| 1. 3. | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |
| 1.4. | Срок гарантии |  |  |
| 1.5. | Количество |  |  |
| 2. Основные технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Способ передачи ЭКГ на сервер кардиоцентра |  |  |
| 2.2. | Количество записываемых отведений |  |  |
| 2.3. | Время записи на 1 отведение |  |  |
| 2.4. | Время записи отведения ритма |  |  |
| 2.5. | Передача отведений |  |  |
| 2.6. | Режим на 8 отведений: |  |  |
| 2.7. | Режим на 12 отведений: |  |  |
| 3. Временные характеристики |  |  |  |
| 3.1. | Цикл записи |  |  |
| 3.2. | Цикл передачи |  |  |
| 3.3. | Длительность полосы ритма |  |  |
| 4. Электрические характеристики |  |  |  |
| 4.1. | Частотный диапазон |  |  |
| 4.2. | CMRR |  |  |
| 4.3. | Входное напряжение |  |  |
| 4.4. | Входное сопротивление |  |  |
| 4.5. | Коррекция переменного тока |  |  |
| 5. Выходные характеристики |  |  |  |
| 5.1. | Модуляция |  |  |
| 5.2. | Частота |  |  |
| 5.3. | Частичные отклонения |  |  |
| 6. Память |  |  |  |
| 6.1. | Размер |  |  |
| 6.2. | Итерация |  |  |
| 6.3. | LSB разрешение |  |  |
| 6.4. | Индикатор состояния |  |  |
| 7. Электропотребление |  |  |  |
| 7.1. | Тип батареи |  |  |
| 7.2. | Индикатор состояния |  |  |
| 8. Физические характеристики |  |  |  |
| 8.1. | Длина |  |  |
| 8.2. | Ширина |  |  |
| 8.3. | Толщина |  |  |
| 8.4. | Вес (без батареи) |  |  |
| 9. Комплектность |  |  |  |
| 9.1. | Портативный электрокардиограф |  |  |
| 9.2. | Руководство пользователя на русском языке |  |  |
| 9.3. | Чехол |  |  |
| 9.4. | Комплект электродов |  |  |

Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК                 	                                     ПОСТАВЩИК

_________________________	                                   ___________________________

(м.п.)	                                                                                                                       (м.п.)