УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ « СОШ № 75»г.Перми

___________________ Н.А.Ягубков

«___» ___________________ 2008 года

Извещение № 489 А    от «22  »  августа   2008 г.

О проведении открытого аукциона  на право заключить муниципальный контракт на выполнение  работ  по частичной замене оконных блоков на металлопластиковые и замене ограждения в муниципальном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа № 75» г. Перми»  в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 75»  г. Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение  работ  по частичной замене оконных блоков  на металлопластиковые и замене ограждения в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 75» г. Перми»,  в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

1.   Форма торгов - открытый аукцион.

2. Заказчиком открытого аукциона является муниципальное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа № 75» г.Перми (614065 г.Пермь, Шоссе Космонавтов, 195, контактный телефон 8 (342) 226-18-91).

Контактное лицо – Ягубков Николай Александрович

E-mail: gcon21@pstu.ru

3. Предметом муниципального контракта является выполнение работ по частичной замене оконных блоков на металлопластиковые и замене ограждения  в  муниципальном  общеобразовательном  учреждении « Средняя общеобразовательная школа № 75» г.Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа».

Аукцион проводится по двум лотам :

Лот № 1 « Частичная замена оконных блоков на металлопластиковые  в здании школы»;

Лот № 2 « Замена ограждения территории школы».

Требования к составу и объемам работ по каждому лоту определены в документации об аукционе и  в приложении № 1  к извещению.

4) Место выполнения работ – г. Пермь., Шоссе Космонавтов, 195.

5) Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 195, канцелярия, контактный телефон 8 (342) 226 18 91. Контактное лицо – Ягубков Николай Александрович

E-mail: gcon21@pstu.ru

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Плата за конкурсную документацию не взимается.

6) Начальная (максимальная) цена контракта  по каждому лоту составляет

Лот № 1 - 4357820,19 рублей (четыре  миллиона триста  пятьдесят семь тысяч восемьсот двадцать рублей 19 копеек);

Лот №2- - 1151381,78 рублей (один миллион сто пятьдесят одна тысяча триста восемьдесят один рубль 78 копеек).

7)  Источники финансирования: бюджет города Перми.

8) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в пункте 2.1 раздел 2  документации об аукционе до 10 часов «12  » сентября  2008 года по адресу: г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 195, канцелярия.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 ч. до 17:00 ч в рабочие дни и до 10  часов « 12 »  сентября 2008 года.

9) Проведение аукциона назначено на  11  час 20    мин «25 » сентября   2008 года по адресу: г. Пермь, ул.Сибирская, 17б, зал заседаний

10) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Заместитель директора по АХР                                                                  Ф.Р.Ромашева

Приложение №1

к извещению от 22 августа 2008 г

Лот № 1 . Частичная замена оконных блоков на металлопластиковые

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. фасад (95 шт,высота окон h=2300 мм,ширина окон l=2150 мм, толщина стен 800 мм) |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 4,7 |
| 2 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 2,09 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 4,7 |
| 4 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 470 |
| 5 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,28 |
| 6 | Окраска фасадов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой | 1,28 |
| 7 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 2,09 |
| 8 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль, длина 6 метров, ширина 400 мм ( Россия) | п.м. | 209 |
| 9 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,57 |
| 10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 2,57 |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,57 |
| 12 | Устройство антивандальных угловых плинтусов поливинилхлоридных на клее | 100 м плинтусов | 6,41 |
| Раздел 2. столовая (11 шт, высота окон h=3150 мм,ширина окон l=2420 мм, толщина стен 700 мм) |  |  |  |
| 13 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,84 |
| 14 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,27 |
| 15 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,84 |
| 16 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2 м2 | м2 | 84 |
| 17 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,19 |
| 18 | Окраска фасадов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой | 0,19 |
| 19 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,27 |
| 20 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль, длина 6 метров, ширина 400 мм ( Россия) | п.м. | 27 |
| 21 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,29 |
| 22 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,29 |
| 23 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиванмой поверхности | 0,29 |
| Раздел 3. окна лестничных проемов (3 шт, высота окон h=3850 мм,ширина окон l=2000 мм, толщина стен 700 мм) |  |  |  |
| 24 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, вывоз строительного мусора | 100 м2 | 0,23 |
| 25 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,063 |
| 26 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более | 100 м2 проемов | 0,23 |
| 27 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 23 |
| 28 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 |
| 29 | Окраска фасадов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой | 0,06 |
| 30 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,063 |
| 31 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль, длина 6 метров, ширина 400 мм ( Россия) | м.п. | 6,3 |
| 32 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,09 |
| 33 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,09 |
| 34 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| Раздел 4. Пищеблок (8 шт, высота окон h=1950 мм,ширина окон l=1150 мм, толщина стен 700 мм) |  |  |  |
| 35 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,18 |
| 36 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,096 |
| 37 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,18 |
| 38 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиесям площадью более 2 м2 | м2 | 0,18 |
| 39 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 |
| 40 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой | 0,08 |
| 41 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,096 |
| 42 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль, длина 6 метров, ширина 400 мм ( Россия) | п.м. | 9,6 |
| 43 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,12 |
| 44 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,12 |
| 45 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой | 0,12 |
| Раздел 5. мед.кабинет (5 шт,высота окон h=1950 мм,ширина окон l=1150 мм, толщина стен 700 мм) |  |  |  |
| 46 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,112 |
| 47 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,06 |
| 48 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,112 |
| 49 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиесям площадью более 2 м2 | м2 | 11,2 |
| 50 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,051 |
| 51 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой | 0,051 |
| 52 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,06 |
| 53 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль, длина 6 метров, ширина 400 мм ( Россия) | п.м. | 6 |
| 54 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,075 |
| 55 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,075 |
| 56 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,075 |
| Раздел 6. окна с тыльной стороны (17 шт, высота окон h=1950 мм,ширина окон l=1960 мм, толщина стен 700 мм) |  |  |  |
| 57 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, вывоз строительного мусора | 100 м2 | 0,65 |
| 58 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,34 |
| 59 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более | 100 м2 проемов | 0,65 |
| 60 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 65 |
| 61 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100м2отремонтированной поверхности | 0,2 |
| 62 | Окраска фасадов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой | 0,2 |
| 63 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,34 |
| 64 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль, длина 6 метров, ширина 400 мм ( Россия) | п.м. | 34 |
| 65 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,3 |
| 66 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,3 |
| 67 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| 68 | Вывоз строительного мусора | т | 4 |

Приложение №1

к извещению от 22 августа 2008 г

Лот № 2  Замена ограждения

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой: до 1,7 м | 100 м оград | 5 |
| 2 | Монтаж опорных стоек | 1 т конструкций | 11,2 |
| 3 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,08 |
| 4 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона,бутобетон | 0,08 |
| 5 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой: до 2,2 м | 100 м оград | 5 |
| 6 | Арматура класса А-1 | т | 9,5 |
| 7 | Каркасы плоские из элементов профильной стали ( лист, полоса, угол, швеллер, балка двутавровая и другие) | т | 1,7 |
| 8 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс --БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3 мм | м | 545 |
| 9 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 1 т конструкций | 0,3 |
| 10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,02 |
| 11 | Конструкции стальные | т | 0,28 |
| 12 | Окраска по металлу за 2 раза печным лаком: заполнений оконных проемов, решеток и печных труб | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10,31 |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |
| 13 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 21 |
| 14 | Автомобили -самосвалы грузоподъемностью до 7т | м-час | 5 |