Утверждаю:

директор МОУ «СОШ №82»

_________________ О.В. Тетерина

Извещение №500А от 22 августа 2008 года

о проведении открытого аукциона.

МОУ «СОШ №82» извещает о проведении откытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение  общестроительных работ.

Муниципальный заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  школа №82 с углубленным изучением предметов художественно–эстетического цикла» (614083, г. Пермь, ул. Суздальская, д.1, телефон/факс 241-98-54, электронная почта (e-mail):gcon 136@ pstu. ru;

Контактные лица: по вопросам аукционной документации, срокам и условиям выполнения заказа обращаться к Тетериной Ольге Васильевне тел. (342) 241-94-54 и Евсеевой Наталье Геннадьевне тел.(342)241-90-53.

Предмет муниципального контракта - выполнение общестроительных работ в МОУ СОШ №82.

Объем выполнения работ: согласно Технического задания (Приложение №1к извещению) и локально-сметного расчета (Приложение №6 к аукционной документации).

Срок выполнения  работ –  60 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

Источник финансирования – бюджет города Перми.

Начальная (максимальная) цена контракта- 4 268 591,33 рубля.

Цена  контракта включает затраты на страхование, хранение, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Оплата контракта: Безналичный расчет,  поэтапная оплата плата в течение 10 банковских дней с момента  подписания промежуточных актов (КС-2, КС-3) приема-передачи выполненных работ.

Место выполнения работ: 614083, г. Пермь, ул. Суздальская, д.1.

Обеспечение заявки – Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:www.gorodperm.ru

«22 » августа 2008 г.

Документация об аукционе предоставляется на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, в течение двух рабочих дней со дня получений такого заявления, бесплатно. Документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Суздальская, д.1 каб. зам.директора по АХЧ.

Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде с «23» августа 2008г. (в рабочее время с 9:00 до 16:00 часа местного времени) и до 12:00 местного времени                                   «12» сентября 2008г. по адресу: 614083, г. Пермь, ул. Суздальская, д.1, каб. зам.директора по АХЧ.

Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: «12 » сентября 2008г. в «12» час. местного времени по адресу: г. Пермь, ул. Суздальская, 1

Открытый аукцион состоится по адресу: г. Пермь, ул.Сибирская, 17«Б»  «25» сентября 2008 года в  13час. 20 мин.по местному времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (или) организациям инвалидов не предоставляется.

Приложение к изв. №500А

от «22 » августа 2008г.

Техническое задание

На выполнение общестроительных работ в МОУ «СОШ №82»

Раздел 1. Раздевалка

| № п/п |  | Обоснование | Наименование работ |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕР46-04-006-03 |  |  | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых |  | 100 м2 | 2,23 |  |
| 2 | тер10-01-034-04 |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях перегородок из ПХВ профилей |  | 100м2 | 2,015 |  |
| 3 | ПРайс |  |  | Блоки для перегородок |  | м2 | 201,5 |  |
| 4 | ТЕР46-04-012-03 |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 | 0,252 |  |
| 5 | тер10-01-047-01 |  |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью до 3м2 |  | 100м2 | 0,252 |  |
| 6 | сцм-203-9057-101 |  |  | Блоки дверные входные пластиковые,однопольные |  | м2 | 25,2 |  |
| 7 | ТЕРр62-41-02 |  |  | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,31 |  |
| 8 | ТЕРр61-01-09 |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |  | 100 м2 поверхности | 1,31 |  |
| 9 | ТЕР15-04-005-05 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен"Аквамарин" |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,31 |  |
| 10 | ТЕРр61-04-07 |  |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,175 |  |
| 11 | ТЕР15-04-001-02 |  |  | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,75 |  |
| 12 | ТЕР46-04-012-03 |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 | 0,105 |  |
| 13 | тер10-01-047-02 |  |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью более 3м2 |  | 100м2 | 0,07 |  |
| 14 | СЦМ-203-9057-201 |  |  | Блоки дверные входные пластиковые,двупольные |  | м2 | 7 |  |
| 15 | СЦМ-101-0961 |  |  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе |  | шт | 15 |  |
| 16 | ТЕРр61-07-01 |  |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,126 |  |
| 17 | ТЕР15-04-025-08 |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,126 |  |

Раздел 2. Бухгалтерия, Кабинет АХЧ.

| 18 | ТЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,048 |
| 20 | ТЕР10-05-002-03 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией с двумя дверными проемами | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 71 |
| 21 | ТЕР10-04-013-02 | Установка металлических дверных коробок с навеской полотен | 100 м2 проемов | 0,048 |
| 22 | Прайс | Коробка металлическая с полотном из массива | м2 | 4,8 |
| 23 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,216 |
| 24 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,6 |
| 25 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 60 |
| 26 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,504 |
| 27 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,216 |
| 28 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,68 |
| 29 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен"Аквамарин" | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,68 |
| 30 | ТЕРр62-25-08 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 0,54 |
| 31 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен"Аквамарин" | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,54 |
| 32 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,4; ОЗП=2,4; ЭМ=2,4; ЗПМ=2,4; МАТ=2,4; ТЗ=2,4; ТЗМ=2,4 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048 |
| 33 | СЦМ-101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 3 |
| 34 | ТЕРр62-07-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 |
| 35 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,6 |
| 36 | ТЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,6 |
| 37 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,55 |

Раздел 3. Кабинет музей.

| 38 | ТЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,016 |
| 40 | ТЕР10-05-002-03 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией с двумя дверными проемами | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 29 |
| 41 | ТЕР10-04-013-02 | Установка металлических дверных коробок с навеской полотен | 100 м2 проемов | 0,016 |
| 42 | Прайс | Коробка металлическая с полотном из массива | м2 | 1,6 |
| 43 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,57 |
| 44 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,19 |
| 45 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 19 |
| 46 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,171 |
| 47 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,57 |
| 48 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,57 |
| 49 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен"Аквамарин" | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,57 |
| 50 | ТЕРр62-25-08 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 0,285 |
| 51 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен"Аквамарин" | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,285 |
| 52 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,4; ОЗП=2,4; ЭМ=2,4; ЗПМ=2,4; МАТ=2,4; ТЗ=2,4; ТЗМ=2,4 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016 |
| 53 | СЦМ-101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 1 |
| 54 | ТЕРр62-07-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 55 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,19 |
| 56 | ТЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,19 |
| 57 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,2 |

Раздел 4.13

| 58 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | СЦМ-101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 32 |
| 60 | тер10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью до 3м2 | 100м2 | 0,1664 |
| 61 | сцм-203-9057-101 | Блоки дверные входные пластиковые,однопольные | м2 | 16,64 |
| 62 | тер10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью более 3м2 | 100м2 | 0,4338 |
| 63 | СЦМ-203-9057-201 | Блоки дверные входные пластиковые,двупольные | м2 | 43,38 |
| 64 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,1 |
| 65 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1 |

Раздел 5.25

| 66 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,121 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | ТЕР09-04-014-01 | Монтаж металлических дверей и люков с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 12,1 |
| 68 | Прайс | Двери и люки огнестойкие | м2 | 12,1 |
| 69 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |
| 70 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |

Раздел 6. Фойе, тамбур основного здания

| 71 | ТЕРр63-10-01пр | Разборка облицовки из пластиковых панелей | 100 м2 облицовки | 0,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | ТЕРр62-41-02 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,65 |
| 73 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,495 |
| 74 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,65 |
| 75 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен"Аквамарин" | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,65 |
| 76 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,12 |
| 76 | ТЕР15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,12 |

Раздел 7.7.2

| 77 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 8,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 8,7 |
| 79 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 16,01 |
| 80 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 13,04 |
| 81 | ТЕР15-02-019-04 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 13,04 |
| 82 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 16,01 |
| 83 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 13,04 |

Раздел 9. Новый раздел

| 92 | ТЕРр55-05-01 | Разборка проемов из стеклоблоков на отдельные блоки | 100 м2 перегородок | 0,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | тер10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,одностворчатых | 100м2 | 0,38 |
| 94 | сцм-203-9095-112 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2м2 | м2 | 38 |
| 95 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,095 |
| 96 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,124 |

Раздел 10. Мусор

| 97 | СЦП1-3-38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | СЦЭМ-40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | м-час | 9 |