| ### СОГЛАСОВАНО И.о.начальника планово-экономического департамента _________________ Р.Ю.Чепкасов «___» _________ 2008 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Главный врач муниципального учреждения здравоохранения г. Перми «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» __________________М.М.Падруль «___» _________ 2008 г. |
| --- | --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ  ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения

«Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

г. Пермь, 2008 год

I. Общие сведения

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения "Медсанчасть № 9" имени М.А.Тверье (далее МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье)  (6140990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, контактный телефон: (342) 221-75-20, 221-73-61;  e-mail:  msch9@mail.ru).

Форма торгов - открытый аукцион.

Аукцион состоит из 5 лотов.

Предмет аукциона – заключение муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье

- Требования заказчика к поставляемому медицинскому оборудованию.

| № лота | Наименование оборудования | Срок поставки оборудования (не более) | Срок предоставления вспомогательных услуг (в течение календарных дней с даты поставки) | Срок гарантии (не менее) | Объем гарантии | Год выпуска оборудования | Коли-чество шт. | Начальная (максимальная) цена лота (тыс.руб.) | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Коагулятор (электрохирургический генератор) Force EZ или эквивалент | 60 дней | 5 дн. | 24 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2008 | 9 | 2 970,00 | МУЗ МСЧ " №9им. М.А. Тверье г. Пермь, ул Братьев Игнатовых,2 |
| 2 | Аппарат электрохирургический для заваривания сосудов LigaSure или эквивалент | 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2008 | 2 | 1 500,00 | МУЗ МСЧ " №9им. М.А. Тверье г. Пермь, ул Братьев Игнатовых,2 |
| 3 | Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных Care Plus 2000 или эквивалент | 90 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2008 | 2 | 600,00 | МУЗ МСЧ " №9им. М.А. Тверье г. Пермь, ул Братьев Игнатовых,2 |
| 4 | Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных ИДН-02 или эквивалент | 30 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2008 | 1 | 195,00 | МУЗ МСЧ " №9им. М.А. Тверье г. Пермь, ул Братьев Игнатовых,2 |
| 5 | СО2 лазер или эквивалент | 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2008 | 1 | 2 500,00 | 614990, г.Пермь, ул.Подводников, 15, женская консультация МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье |

Полный перечень требуемых технических характеристик, комплектация, параметры и условия указаны в техническом задании документации об аукционе (приложение №4).

Поставляемое медицинское оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику принадлежности оборудования, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации и т.п.) предусмотренные законом, иными правовыми актами.

При обнаружении в оборудовании производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации при приемке, установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, допоставить недостающие комплектующие части или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

- Условия поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования Заказчику требуется предоставление вспомогательных услуг – установка и монтаж медицинского оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, инструктаж персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг по каждому лоту – в течение 5 календарных дней с даты поставки оборудования. Датой поставки оборудования считается дата подписания акта сдачи-приемки оборудования.

Место установки медицинского оборудования:

По лоту №1:  МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье, 6140990, г. Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, хирургический корпус, 2 этаж, операционный блок — 7шт., гинекологический корпус, 4 этаж, гинекологическое отделение — 2шт.;

По лоту №2: МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье, 6140990, г. Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, хирургический корпус, 2 этаж, операционный блок — 1шт., гинекологический корпус, 4 этаж, гинекологическое отделение — 1шт.;

По лотам №3, 4 – МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье, 6140990, г. Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, акушерский корпус, 5 этаж, гинекологическое отделение;

По лоту №5: -  614990, г.Пермь, ул.Подводников, 15, женская консультация МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье;

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки, установки и выполнения пусконаладочных работ несет Поставщик.

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

3. Источник финансирования

Источник финансирования: ПОФОМС (пилотный проект); средства, полученные за оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и (или) родов (по родовым сертификатам).

По лоту №1: средства ПОФОМС (пилотный проект) – 2 970 000,00 руб.;

По лоту №2: средства ПОФОМС – 1 500 000руб.;

По лоту №3: средства, полученные за оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и (или) родов (по родовым сертификатам) – 600 000, руб.;

По лоту №4: средства, полученные за оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и (или) родов (по родовым сертификатам) – 195 000,00 руб.;

По лоту №5: средства, полученные за оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и (или) родов (по родовым сертификатам) – 2 500 000, руб.;

4. Форма, сроки и порядок оплаты товара.

Заказчик оплачивает поставленное и введенное в эксплуатацию медицинское оборудование путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара и о его соответствии условиям договора и спецификации;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара;

- акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5. Порядок формирования цены лота

Цена лота должна включать все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчику медицинского оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ и ввод оборудования в эксплуатацию, проведение инструктажа персонала Заказчика, приобретение и доставка всех необходимых материалов, должна включать все расходы на согласование со всеми инстанциями (в случае необходимости такого согласования), выплаченные или подлежащие выплате транспортные, налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта.

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены лота и расчетов с  поставщиками

Для формирования цены каждого лота используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

7. Порядок снижения начальной (максимальной) цены лота

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены лота. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявит о своем намерении предложить более низкую цену лота, аукционист снизит «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота, но не  ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота.

8.Требования к участникам размещения заказа

К участию в открытом аукционе допускаются «любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель».

Заказчиком при проведении открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

II. Требования к форме и содержанию заявок, к описанию характеристик медицинского оборудования

- Содержание и форма заявки.

Участник размещения заказа подаёт в письменной форме на каждый лот отдельно заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1. Предложение участника размещения заказа, оформленное по форме приложения №1.

2. Анкету участника размещения заказа, по форме приложения №2.

3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица); полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

Копию документа удостоверяющего личность (для иных физических лиц).

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

5. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе по данному лоту (оригинал).

6. «Предметное предложение» - параметры и условия предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг, выполненное по форме приложения № 3.

7. Копии регистрационного удостоверения и сертификата соответствия на предлагаемое к поставке медицинское оборудование.

2. Требования к оформлению участником аукциона заявки на участие в аукционе.

1. Один участник размещения заказа вправе подать самостоятельные заявки на несколько лотов, при этом каждая такая заявка должна соответствовать требованиям настоящего раздела документации об аукционе.

2. Участник размещения заказа в отношении определенного лота вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

3. Анкета участника размещения заказа, предложение участника размещения заказа, «предметное предложение», отпечатанные или разборчиво написанные чернилами, документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (оригинал), должны быть подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа и скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии).

4. Копии прилагаемых документов, если они не заверены нотапиально (за исключением копии выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП), должны быть заверены участником размещения заказа в соответствии с п. 3.26 ГОСТ 6.30-2003, утвержденным постановлением Госстандарта от 03.03.2003г. № 65-ст. При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения, например:

Верно

Инспектор службы кадров		Личная подпись		И.И.Иванов

Дата

5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть прошиты в один том и пронумерованы сквозной нумерацией, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью участника размещения заказа.

6. В «Предложении участника размещения заказа», оформленного по форме приложения №1, необходимо указать в соответствующих местах номер лота и наименование участника размещения заказа.

7. В «Анкете участника аукциона», оформленной по форме приложения №2, необходимо указать в соответствующих местах: номер Лота, фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

8. В «Предметном предложении» в отношении определенного лота, оформленном по форме приложения №3, указать столбце 4 таблицы построчно параметры и условия предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг. Параметры и условия предлагаемого медицинского оборудования должны соответствовать характеристикам и свойствам, требуемым Заказчиком и указанным в техническом задании (приложение №4 документации об аукционе).

Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, составляются на русском языке.

III. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с «23» августа 2008г. до  10 час. «12» сентября 2008г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей документацией об аукционе. Заявки на участие в аукционе принимаются с 9:00ч. до 17:00ч. в рабочие дни (в пятницу до 16:00ч.) по адресу: 614990, г. Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, административно-хозяйственный корпус, отдел закупок.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в конверте, на котором должно быть указано название аукциона и номер Лота.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется Заказчиком. При регистрации конверта с заявкой на участие в аукционе, Заказчик указывает на конверте с заявкой регистрационный номер заявки. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, Заказчик выдаёт расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (до «10» часов «12» сентября 2008г.), направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

3. Разъяснение положений документации об аукционе

С «23» августа 2008 по «07» сентября 2008 любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направит участнику размещения заказа в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня разъяснение документации об аукционе будет размещено Заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

4. Внесение изменений в документацию об аукционе

Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа, вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

IV. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

1. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. «12» сентября_2008 г.    по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе по каждому лоту на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе по определенному лоту аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе по данному лоту участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе по этому лоту в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе по определенному лоту принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе по данному лоту или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся в отношении этого лота.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по определенному лоту подана только одна заявка на участие в аукционе по данному лоту или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся отношении этого лота.

V. Порядок проведения аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения аукциона.

Проведение аукциона назначено на «10» ч_ «40» мин «24» сентября 2008 г. по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская, 17б, Управление муниципального заказа, 2 этаж, зал заседаний.

В аукционе по определенному лоту могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признанны участниками аукциона в отношении этого лота. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета лота, начальной (максимальной) цены лота, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене лота. При проведении аукциона могут присутствовать участники аукциона только в отношении того лота, в отношении которого они признаны участниками аукциона.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену лота, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены лота и цены лота, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену лота.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона по лоту, в отношении которого такой участник аукциона участвовал в аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта

- Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются:  спецификация и технические характеристики поставляемого оборудования.

Победитель аукциона должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение №5 документации об аукционе) с приложениями к нему в срок не ранее чем через 10 дней после размещения на официальном сайте администрации города Перми  протокола аукциона и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в  настоящем разделе документации об аукционе.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя  предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Поставщика за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях

VII. Отказ от заключения контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены (лота) в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты Заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа и возвращается:

- Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- Победителю аукциона или участнику аукциона с которым заключается муниципальный контракт - в течение пяти дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение обеспечение заявки возвращается в течение пяти дней после заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

- Участнику аукциона, не ставшему победителем и не сделавшему предпоследнее предложение о цене контракта – в течение пяти дней со дня подписания протокола аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:

ИНН: 5905021126   КПП: 590501001

Банк: РКЦ  г.Пермь   БИК: 045744000   Р/счет: 40302810900000000007

Получатель: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ № 9», лицевой счет: 04920010745)

В назначении платежа указать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье  по лоту №___ (извещение №___А)»

Платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал) – представляется в случае безналичного перечисления денежных средств; квитанция об оплате (оригинал) – представляется в случае внесения наличных денежных средств.

При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения необходимо указать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье  по лоту №___ (извещение №___А)».

В случае невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от подписания муниципального контракта.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти) % от цены контракта.

Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

ИНН: 5905021126   КПП: 590501001

Банк: РКЦ  г.Пермь   БИК: 045744000   Р/счет: 40302810900000000007

Получатель: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ № 9», лицевой счет: 04920010745)

В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта по лоту №    на поставку медицинского оборудования для МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье».

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Победитель аукциона, или участник аукциона с которым заключается муниципальный контракт страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков поставки медицинского оборудования полностью или его части;

- отказа от поставки медицинского оборудования полностью или его части (недопоставка);

- нарушения сроков выполнения вспомогательных услуг;

- поставки медицинского оборудования несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом.

Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть Заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность Поставщика, которая должна быть 5% от цены контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности.

Срок действия договора страхования должен быть на 15 дней больше срока ввода в эксплуатацю медицинского оборудования.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть  5% от цены контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 15 рабочих дней больше срока ввода в эксплуатацию. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенным или делающих вышеизложенные условия невыполнимыми.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Поставщику после надлежащего исполнения им всех условий контракта и подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию в течение 15 банковских дней.

В случае нарушения Поставщиком условий договора  (нарушения сроков поставки медицинского оборудования полностью или его части; отказа от поставки медицинского оборудования полностью или его части (недопоставка); нарушения сроков выполнения вспомогательных услуг; поставки медицинского оборудования несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

Приложение №1

Предложение участника размещения заказа.

###### Главному врачу МУЗ «МСЧ №9 им.М.А.Тверье»

М.М.Падрулю

«______»________________2008г.

«………………………………………………………………………………….……………….…………»

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ «МСЧ №9 им.М.А.Тверье» намерен принять участие в аукционе по Лоту №__ и в случае признания победителем аукциона предлагает поставить медицинское оборудование, указанное в техническом задании документации об аукционе и предметном предложении, выполнить вспомогательные услуги - монтаж и установку медицинского оборудования, выполнить пусконаладочные работы и ввести поставленное медицинское оборудование в эксплуатацию, провести инструктаж персонала Заказчика.

В случае признания победителем аукциона, а также в иных случаях заключения муниципального контракта, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

«………………………….……………………………………………………………………….…………»

(наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок муниципальный контракт по цене, предложенной представителем «…………………………………………………….…………»

(наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

_____________	             	_________________		_____________

(должность) 			        (печать/подпись) 		(Ф. И. О.)

Приложения:

- Анкета участника размещения заказа (приложение №2).

2. «Предметное предложение» - функциональные и качественные характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг (приложение № 3) в отношении данного лота.

3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица); полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

Копию документа удостоверяющего личность (для иных физических лиц).

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

5. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе по данному лоту (оригинал).

6. Копии регистрационного удостоверения и сертификата соответствия на предлагаемое к поставке медицинское оборудование.

Приложение № 2

Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: _______________________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________

Номер контактного телефона: ____________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц:

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________

Паспортные данные: ____________________________________________________

Сведения о месте жительства: _____________________________________________

Номер контактного телефона: _____________________________________________

_________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

## Приложение № 5

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____________

на поставку медицинского оборудования для МУЗ МСЧ№9 им.М.А.Тверье

(идентичен для всех лотов)

г. Пермь                                                                                                                                        «         » ___________2008года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Медсанчасть № 9 им.М.А.Тверье», именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице главного врача Падруля Михаила Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения аукционной комиссии  от  "___" ________ 2008г. (протокол № ___)  по результатам проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования заключили  настоящий  муниципальный контракт (далее - Договор) о нижеследующем

# 1. Предмет договора.

1.1 ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства поставить ЗАКАЗЧИКУ медицинское оборудование (товар) и оказать вспомогательные услуги, а ЗАКАЗЧИК – принять их и оплатить.

1.2 Наименование оборудования, модель, производитель, страна происхождения, год выпуска, количество оборудования, срок поставки, срок выполнения вспомогательных услуг, срок гарантии, объем гарантии, цена контракта и место поставки указаны в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора.

2. Качество и комплектность товара.

2.1 Поставляемое медицинское оборудование должно соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по комплектности и техническим характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 2 к договору.

2.2 ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации).

В подтверждение этого ПОСТАВЩИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

Гарантийный срок на поставленный товар начинает исчисляться с даты подписания акта ввода оборудования  в эксплуатацию.

2.3. При обнаружении в поставляемых товарах производственных дефектов, недостач  или иных несоответствий условиям договора и спецификации при приемке, монтаже, установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока ЗАКАЗЧИК не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней письменно уведомляет об этом ПОСТАВЩИКА.

После получения подобного уведомления ПОСТАВЩИК должен в течение 30 (тридцати) дней  исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

3.Тара, упаковка и маркировка.

3.1 Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2 Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

4. Сроки и порядок поставки.

4.1 Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение срока поставки, указанного в спецификации к договору. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительным уведомлением ЗАКАЗЧИКА и с его согласия.

4.2 Товар поставляется ЗАКАЗЧИКУ по накладной. Поставка оформляется актом сдачи-приемки. Заказчик осуществляет приемку товара по количеству и качеству, а также совершает другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара по количеству и качеству согласно ст. 513 ГК РФ совместно с представителем Поставщика в период предоставления Поставщиком вспомогательных услуг по вводу медицинского оборудования в эксплуатацию.

4.3. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом  ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

4.4. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ, является дата подписания акта сдачи-приемки.

4.5. ЗАКАЗЧИК может в одностороннем порядке  до момента поставки товара путем направления письменного уведомления  в адрес ПОСТАВЩИКА внести изменения в контракт в части места доставки товара.

4.6. Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным.

4.7. Не позже дня, следующего за днем подписания акта ввода товара в эксплуатацию, ПОСТАВЩИК оформляет с  ЗАКАЗЧИКОМ акт сверки задолженности.

4.8. ПОСТАВЩИК считается выполнившим свои обязательства по настоящему договору в части поставки товара (полностью или в отношении соответствующей части товара) с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию.

5. Вспомогательные услуги.

5.1. ПОСТАВЩИКОМ должны быть осуществлены в течение 5 календарных дней после поставки товара его монтаж, установка, пусконаладочные работы, инструктаж персонала Заказчика и ввод товара в эксплуатацию.

5.2 Ввод товара в эксплуатацию оформляется актом, подписываемым сторонами.

6. Цена и порядок расчетов

6.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании аукциона, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта.

6.2. Цена включает все расходы по поставке товаров ЗАКАЗЧИКУ и выполнению вспомогательных услуг, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

6.3. ЗАКАЗЧИК оплатит поставленные ПОСТАВЩИКОМ товары путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20 дней после получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара;

- акта ввода оборудования в эксплуатацию.

6.4. В случае обеспечения исполнения муниципального контракта ПОСТАВЩИКОМ путем перечисления ЗАКАЗЧИКУ в залог суммы обеспечения, последнее возвращается ПОСТАВЩИКУ после ввода оборудования в эксплуатацию  в течение 15 банковских дней.

7.Ответственность.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

7.2.1. За нарушение сроков поставки медицинского оборудования полностью или его части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

7.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части (недопоставка), уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости недопоставленного товара, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

7.2.3. За нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

7.2.4. За поставку медицинского оборудования несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости товара.

7.3. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Расторжение договора.

8.1 Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9. Заключительные положения.

9.1. Изменение условий договора  возможны только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и приложения №1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

9.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора решаются Сторонами путем переговоров в десятидневный срок. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае не получения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течении 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

9.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах,  один экземпляр Поставщику, два экземпляра Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

9.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

9.6. К настоящему договору прилагается:

9.6.1. Приложение № 1 - спецификация на поставку медицинского оборудования.

9.6.2. Приложение № 2 - Технические характеристики поставляемого оборудования

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК:                                                                                         ПОСТАВЩИК:

МУЗ «____ №__»

Адрес:                                  Телефон:                                                 Адрес:		Телефон:

Банковские реквизиты:                                                                        Банковские реквизиты:

# Главный врач МУЗ «________№__»

________________/ ____________                                       ______________ / ____________

М.П.                                                                                                                                    М.П.

«_____»______________2008г.			                             «_____»______________2008г.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ______  от «___» __________2008 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик ____________________________________

Место поставки: МУЗ «МСЧ № 9 им.М.А.Тверье» , _________________________________.

| №п/п | Наименование оборудования, модель, производитель, страна происхождения | Год выпуска поставляемого оборудования | Кол-во оборудования (шт.) | Срок поставки (дата) | Срок выполнения вспомогательных услуг (даты) | Срок гарантии (с момента ввода в эксплуатацию) | Объем гарантии (%) | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Цена контракта: __________________ (прописью_________________) (руб.)

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                 	                                     ПОСТАВЩИК

_________________________	                           ___________________________

(м.п.)	                                                                                                                 (м.п.)

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ ______  от «___» __________2008 г

Технические характеристики поставляемого оборудования

| № | Характеристики | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

ЗАКАЗЧИК                 	                                     ПОСТАВЩИК

_________________________	                           ___________________________

(м.п.)	                                                                                                                  (м.п.)