Извещение №521А от 22 августа 2008 года о проведении открытого аукциона на  право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта ограждения для МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

Муниципальное учреждение здравоохранения «Медсанчасть № 9 им. М.А.Тверье» извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта ограждения для «Медсанчасть №9 им. М.А. Тверье».

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения «Медсанчасть № 9 им. М.А.Тверье».

Адрес Заказчика: 614990, г.Пермь,  ул.Братьев Игнатовых, 2.

Контактные тел.: (342) 221-75-20, 221-73-61

E-mail: msch9@mail.ru

Предмет контракта – выполнение капитального ремонта ограждения МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье».

Краткая характеристика основных закупаемых работ:

Протяженность ограждения составляет 535м.

Демонтаж старых секций ограждения – пролетов от 1м до 8м.

Частичный ремонт кирпичной кладки столбов -15 % от общего объема столбов, столбы (кирпичные) 80 шт. высота столбов - 2,5 м, ширина 0,65х0,65 м. Восстановление штукатурки до 35 % от общей площади, восстановление 3 столбов 100 %. Обработка столбов жидким стеклом для защиты штукатурки  от осадков внешней среды

Установка металлического ограждения: высота ограждения - 1,75м, ширина пролетов от 1м до 8м с шагом ячейки 150мм, диаметр прутка 16мм, верхние концы прутьев требуется расплющить, в пролете от одной до трех секций, каждая секция по месту. Установка промежуточных столбиков из трубы 108мм, высотой 2м от фундамента, в количестве 156шт, для соединения секций. Крепление металлических столбиков Д-109мм к фундаменту электросваркой к анкерированной стальной пластине толщиной 8 мм, размером 0,25х0,25м. Анкер Д - 12мм, длиной 300мм, 4шт на одну пластину по углам. Заглушка верхушек столбов «блинами» толщиной 5 мм. Установка горизонтального прута-прожилины в секциях ограждения на половине высоты во избежание раздвижки вертикальных прутьев.

Ремонт фундамента переменной высоты от 0,35 м до 0,75 м, толщиной 0,5 м, с набетонкой по сетке «рабица» - 30мм, и набетонкой 50мм по арматуре в трех пролетах.

Окраска забора краской «на ржавчину», с двух сторон в два слоя.

Устройство ворот шириной проезда 5м, столбами высотой 2,5 м от земли, с глубиной заделки в бетон 1,5 м, диаметром бетонного монолита воротного столба не менее 0,8м.

Спиливание многолетниих сучьев деревьев, проходящих над забором, диаметром до 15 см, общим объемом 3 м3.

Выполняемые работы должны соответствовать техническому заданию документации об аукционе, локальному сметному расчету (приложение 6), документации об аукционе и производиться в соответствии со СНиПами, ГОСТами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами.

Начальная (максимальная) цена контракта 1 469 874,59 руб.

Источник финансирования: средства муниципального бюджета города Перми (реализация регионального проекта «Качественное здравоохранение»).

Начало выполнения работ – в течение 5 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальный срок выполнения работ – не более 80 календарных дней.

Место выполнения работ: территория МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье по ул.Братьев Игнатовых и Шоссе Космонавтов.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от цены контракта.

С «23» августа 2008г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком на основании заявления участника размещения заказа поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, в печатном виде или записывается на электронные носители участника размещения заказа. Документация об аукционе предоставляется по адресу: 614990, г. Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, административно-хозяйственный корпус, отдел закупок с 9:00ч. до 17:00ч. в рабочие дни (в пятницу до 16:00ч.).

Документация об аукционе размещена на официальном сайте  администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9:00ч. до 17:00ч. в рабочие дни (в пятницу до 16:00ч.) по адресу: 614990, г. Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, административно-хозяйственный корпус, отдел закупок.

Конечный срок приема заявок: 10:00 15 сентября 2008г. по адресу: 614990, г. Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, административно-хозяйственный корпус, отдел закупок.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на «15» сентября 2008г. и начнется в 10:00 по адресу: 614990, г. Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2.

Аукцион состоится в 10 час. 20 мин. 30 сентября 2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, Управление муниципального заказа, 2 этаж, зал заседаний.

Срок подписания муниципального контракта - не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона и не позднее 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.