Приложение №2

Техническое задание по строительству

Структурированной Кабельной Сети (СКС) для подключения к сети Интернет

в МОУ «СОШ № 9 им. А.С. Пушкина» г. Перми

# Характеристика работ

1.1.	Создание структурированной кабельной системы должно обеспечить:

- поставку, монтаж, инсталляцию, тестирование структурированной кабельной системы из материалов подрядчика, разработку исполнительной документации, выполнение гарантийных обязательств.

# Общие требования к оборудованию и производству работ

2.1.	Соответствие качественных характеристик предлагаемых к поставке материалов и оборудования запрашиваемым характеристикам, указанных в Спецификации оборудования и работ, прилагаемой к настоящему Техническому заданию (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

2.2.	Наличие сертификатов на предлагаемые материалы и оборудование.

2.3.	Объем работ, необходимый Заказчику и учитываемый в цене претендентом включает:

- поставка материалов и оборудования;

- монтаж и пуско-наладка СКС;

- тестирование и ввод в эксплуатацию;

- формирование исполнительной документации и сдача объекта.

2.4.	Оборудование должно быть поставлено по адресу: г. Пермь, ул. Комсомольский проспект 45. Цена оборудования должна включать доставку до склада Заказчика, таможенные сборы, платежи и НДС.

2.4.	Не допускается предложение нескольких вариантов спецификации.

2.5.	Все материалы и оборудование должны выпускаться серийно.

2.6.	Все материалы и оборудование должны быть новыми, не использовавшимися ранее.

2.7.	Создаваемая Подрядчиком СКС должна быть полностью работоспособна и Подрядчик должен включить в свое предложение все компоненты, необходимые для выполнения этого требования.

2.8.	Все поставляемые материалы и оборудование должны быть совместимым с поставляемым с ними программным обеспечением.

2.9.	Все драйверы, необходимые для эксплуатации материалов и оборудования, должны присутствовать в составе стандартной поставки.

2.10.	Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 24 месяцев.

# Требования к структурированной кабельной системе (СКС)

  - Предусмотреть установку 72-х рабочих мест, каждое из которых представляет собой 2-портовую розетку RJ45 категории 5е.

  - Предусмотреть все компоненты СКС (кабель, кроссовое оборудование, абонентское оборудование) категории 5е.

  - Предусмотреть коммутационный центр – шкаф 19'', высотой 42HU, размером 800*800*1995 мм.

  - Предусмотреть подключение коммутационного центра к существующему электропитанию 220 В.

  - Предусмотреть необходимое количество коммутационных шнуров RJ45-RJ45 категории 5e. Коммутационные шнуры должны быть фабричного изготовления.

  - Предусмотреть прокладку кабеля и установку розеток в пластиковом коробе.

4. Стоимость работ и оборудования

|  | Наименование | Цена, руб | Кол-во | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Оборудование СКС, в том числе: |  |  |  |
|  | Механизм розетки RJ45, кат. 5е, шт | 57,19 | 144 | 8 235,65 |
|  | Накладка для механизма RJ45, шт | 10,25 | 144 | 1 475,71 |
|  | Коробка модульная с супортом 45х45, шт | 79,19 | 72 | 5 701,54 |
|  | Кабель неэкранированный кат.5е (1 упак. = 305 м), упак | 2 318,40 | 30 | 69 552,00 |
|  | Коммутационная панель неэкранированная кат.5е, 24*RJ45, шт | 1 253,38 | 7 | 8 773,63 |
|  | Патч-корд кат. 5е, 5 м, шт | 115,49 | 72 | 8 315,14 |
|  | Патч-корд кат. 5е, 1,5 м, шт | 54,86 | 84 | 4 608,58 |
|  | Кабельный организатор (1 упак. = 2 шт.), упак | 587,52 | 3 | 1 762,56 |
|  | Мини-канал 40х25 (1 шт. = 2 м), м | 37,18 | 650 | 24 164,40 |
|  | Заглушка 25/40, шт | 22,22 | 144 | 3 200,26 |
|  | Угол плоский 25/40, шт | 37,57 | 144 | 5 410,37 |
|  | Угол внешний 25/40, шт | 32,72 | 72 | 2 356,13 |
|  | Угол внутренний 25/40, шт | 32,72 | 72 | 2 356,13 |
|  | Угол Т-образный 25/40, шт | 39,19 | 25 | 979,80 |
|  | Соединение на стык 25/40, шт | 22,22 | 325 | 7 222,80 |
|  | Кабель-канал 110х60 (1 шт. = 2 м), м | 272,72 | 300 | 81 817,20 |
|  | Соединение на стык 110/60, шт | 60,20 | 150 | 9 030,60 |
|  | 19" Шкаф напольный EuroLine 42U 800x800x1995 mm, шт | 28 842,23 | 1 | 28 842,23 |
|  | Блок розеток, шт | 1 597,52 | 2 | 3 195,05 |
|  | Шкаф открытой установки на 6 автоматов 206х148х90 IP 40, шт | 122,88 | 1 | 122,88 |
|  | 19" 1U модуль вентиляторный, шт | 2 146,26 | 1 | 2 146,26 |
|  | Винт-шайба-гайка М6 (1 упак. = 10 шт.), упак | 13,51 | 5 | 67,56 |
|  | Кабель ПВС 3*2,5, м | 36,00 | 50 | 1 800,00 |
|  | Кабель ПВ3 1*10, м | 37,96 | 50 | 1 897,80 |
|  | Дюбель распорный тип K 6х40, шт | 0,20 | 3000 | 612,00 |
|  | Саморез, шт | 0,20 | 3000 | 612,00 |
| Итого общая стоимость оборудования СКС: |  |  |  | 284 258,25 |
| II | Монтаж, инсталляция, пуск СКС |  | 1 | 215 000,00 |
| Итого общая стоимость Оборудования и услуг, с учетом НДС |  |  |  | 499 258,25 |
| В том числе НДС 18% |  |  |  | 76 157,83 |