ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (ПЕРЕПЛАНИРОВКУ) ПОМЕЩЕНИЙ ПИЩЕБЛОКА

МДОУ «Детский сад № 178 – центр развития ребенка»

г. Пермь, ул. Белинского, 53

При   проведении   работ   по   капитальному   ремонту  помещений пищеблока   необходимо провести следующие работы:

- Внутреннюю отделку помещения (потолок, стены, полы), согласно проектной документации;

- Замена оконных и дверных блоков;

- Замена и расстановка технологического оборудования, согласно проектной документации:

- Капитальный ремонт электрооборудования  с демонтажом и монтажом кабелей освещения,  силового   оборудования,  замена   светильников   и  распределительного щита, согласно проектной документации;

- Капитальный ремонт водопровода и канализации;