Приложение №1 к извещению

от 22.08.2008 №105

Техническое задание на выполнение работ по замене оконных заполнений в помещениях отдела по делам семьи и детства Администрации Свердловского района г. Перми

расположенного по адресу: Комсомольский проспект, 77.

- Выполнить  работы по замене оконных заполнений в помещении отдела по делам семьи и детства, расположенного по адресу: Комсомольский проспект, 77 в соответствии с ведомостью объемов работ приведенной в таблице № 1 и локально-сметным расчетом (приложение к приложению №1 к извещению).

- Максимальная цена контракта: 422 695,35 (четыреста двадцать две тысячи шестьсот девяносто пять тысяч рублей 35 копеек).

- При производстве работ руководствоваться нормами СниП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.

- Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 2 лет.

- Срок выполнения работ: 15 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

- Обеспечить приведение помещения в нормативное состояние (уборку и вывоз строительного мусора).

Таблица № 1.

Ведомость объемов работ.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |
| Оконные заполнения |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,273 |  |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,4 |  |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,22 |  |
| 4 | Блоки оконные пластиковые одностворные глухие площадью до 2 м2 | м2 | 22 |  |
| 5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,15 | С установкой усилителей конструкций и согласовать эскиз расстекловки |
| 6 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 15 |  |
| 7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,303 |  |
| 8 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 30,3 |  |
| 9 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,27 |  |
| 10 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 27 |  |
| 11 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0,056 |  |
| 12 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,23 |  |
| 13 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 | 0,097 |  |
| 14 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен на клее | 100 м2 | 0,58 |  |
| 15 | Листы гипсокартонные влагостойкие (ГКЛВ), КНАУФ, толщиной 12,5 мм | м2 | 60,9 |  |
| 16 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,58 |  |
| 17 | Шпатлевка по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 0,58 |  |
| 18 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 0,58 |  |
| 19 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая | 100 м2 | 0,194 |  |
| 20 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 100 м3 кладки | 0,0127 |  |