ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на частичную замену системы отопления МОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми (по адресу: ул. Вижайская, 16)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 50 мм - | 100 м трубопроводов | 6,4 |
| 2 | Демонтаж конвекторов (47 шт.) | 100 экм | 1,02 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм. | 100 м трубопровода | 1,2 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм. | 100 м трубопровода | 1,5 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм. | 100 м трубопровода | 1,5 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм. | 100 м трубопровода | 2,2 |
| 7 | Винтили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 15КЧ18Р | шт | 74 |
| 8 | Винтили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 15КЧ18Р (спутники) | шт | 34 |
| 9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. | шт | 6,4 |
| 10 | Установка радиаторов: чугунных (413 секций). | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,717 |
| 11 | Радиаторы чугунные МС-140. | квт | -71,7 |
| 12 | Радиаторы чугунные МС-140. | секция | 413 |
| 13 | Установка кранов воздушных. | 1 комплект | 74 |
| 14 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм. | 1 врезка | 6 |
| 15 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм. | 1 врезка | 10 |
| 16 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм. | 1 врезка | 6 |
| 17 | Масляная окраска металлических поверхностей: радиаторов, труб диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,316 |