Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 1  от «22» августа 2008 г

Утверждаю:

___________________ / Д.В. Бабкин /

«22» августа 2008 г.

Техническое задание на  частичную замену внутренней системы отопления

в МОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми

по адресу: г. Пермь, ул. Вижайская, 16

Максимальная цена контракта – 500 000 рубля 00 копейки

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| Заказчик и его адрес | МОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми, по адресу: ул. Вижайская 16. |
| Основные требования к конструктивным решениям и материалам частичной замене внутренней системы отопления | - Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 50 мм - Демонтаж конвекторов (47 шт.) - Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм. - Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм. - Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм. - Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм. - Винтили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 15КЧ18Р - Винтили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 15КЧ18Р (спутники) - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. - Установка радиаторов: чугунных (413 секций). - Радиаторы чугунные МС-140. - Радиаторы чугунные МС-140. - Установка кранов воздушных. - Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм. - Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм. - Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм. - Масляная окраска металлических поверхностей: радиаторов, труб диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2. |
| Срок начала и окончания работ | 30 дней со дня заключения договора. |
| Исходные данные | Дефектная ведомость |
| Особые условия установки оборудования | Установленные вновь элементы системы отопления должны соответствовать требованиям СаНПиНа, СНИПОВ |

Ответственный представитель Заказчика:

________________________________________ / ___________________________ /

________________________________________ / __________________________ /