Приложение № 2

Техническое задание

на ремонт ограждения территории

МДОУ «Детский сад № 168» г. Перми

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт ограждения |  |  |
| 01 | Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до1,7м Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (пз*0,8; МАТ*0) | 100 м оград | 1,5 |
| 02 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7м | 100м оград | 2,7 |
| 03 | Столбик опорный | шт. | 50 |
| 04 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5мм | т | 0,5 |
| 05 | Арматура квадратный профиль | т | 3 |
| 06 | Устройство калиток и ворот без установки столбов при железобетонных оградах со столбами | 100шт | 0,03 |
| 07 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания | т | 0,5 |
| 08 | Масляная окраска металлических поверхностей решёток, переплётов, труб диаметром менее 50 мм и т. п., количество окрасок 2 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1 |
| 09 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, тополь) диаметром до 300мм | 1 складочный м3 кряжей | 6 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 12 |
| 11 | автомобили-самосвалы грузоподъёмностью до 10т | м-час | 7 |

Заведующий МДОУ                                               Т.Ю. Новикова