Приложение № 1
к Извещению № 6 о проведении запроса котировок
от 25.08.  2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на производство работ по ремонту ограждения на территории МДОУ№185

| № п/п | Наименование работ, затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянного забора и железобетонных столбов | 100 м2 | 0.8 |
| 2 | Планировка площадей | 1000 м2 спланированной площади | 0.057 |
| 3 | Рытье ям для установки стоек столбов глубиной 0,7 м | 100 ям | 0.05 |
| 4 | Устройство кирпичных столбчатых фундаментов | 1 м3 | 4.7 |
| 5 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича конструкций столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м (цвет кирпича красный или желтый) | 1 м3 кладки | 9.4 |
| 6 | Окраска с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 |
| 7 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | 100 м2 | 0.05 |
| 8 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | 0.03 |
| 9 | Устройство кирпичных столбчатых фундаментов (цвет кирпича красный или желтый) | 1 м3 | 0.9 |
| 10 | Монтаж ворот, калиток | 1 т конструкций | 0.5 |
| 11 | Конструкции стальные | т | 3.5 |
| 12 | Замок винтовой висячий с ключом 19-00МСБ | шт | 2 |
| 13 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 3.0 |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.0 |
| 15 | Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками полов | 100 м2 протертой поверхности | 3.0 |
| 16 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн. | 100м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.046 |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках, перевозка навалочных грузов до 25 км автомобилями-самосвалами. | Т груза | 5 |
| 18 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню | 100м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.86 |