Извещение №530 А от 26 августа 2008г.

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение капитального ремонта помещений муниципального учреждения                                                                                                         здравоохранения    « Детской городской клинической   больницы № 3»

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 3»  извещает о проведении открытого Аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещений больницы.

Адрес заказчика: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 13,  контактный тел./факс:212-99-93 (экономист), адрес электронной почты -   ( E-mal): bolinf@yandex.ru.

Предмет контракта:  выполнение капитального ремонта помещений МУЗ «ДГКБ №3».

Источником финансирования капитального ремонта являются:  средства городского бюджета (в рамках регионального проекта «Качественное здравоохранение»).

Форма торгов – открытый Аукцион, в том числе выделены  лоты:

Лот № 1 «Капитальный ремонт системы горячего, холодного водоснабжения и системы канализации в здании 6-го отделения»

Начальная (максимальная) цена лота: 812774,89 руб. (Восемьсот двенадцать тысяч семьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек).

Место выполнения работ: 614000, г.Пермь, ул.Свердловская, 7-б.

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней.

В состав работ входят следующие основные работы:

Разборка и прокладка трубопровода водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 63 мм – 100 п.м.

Разборка и прокладка трубопровода водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб

диаметром 20 мм – 457 п.м.

Разборка и прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности

диаметром 100 мм – 100 п.м.

Разборка и прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности

диаметром 50 мм – 250 п.м.

Установка сантехнических приборов - 98 штук.

Лот №2 «Капитальный ремонт помещений 3-го отделения»

Начальная (максимальная) цена лота: 555077,00 руб. (Пятьсот пятьдесят пять тысяч семьдесят семь рублей 00 копеек).

Место выполнения работ:614000, г. Пермь, ул. Ленина 13, 2-й этаж (отд. Новорожденных).

Начало выполнения – с 1 октября 2008 года.

Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней.

В состав работ входят следующие основные работы:

Разборка и устройство плинтусов поливинилхлоридных – 331 кв.м.

Разборка и устройство плинтусов из плиток керамических – 35 кв.м.

Разборка облицовки и гладкая облицовка стен из керамических глазурованных плиток -90 кв.м.

Перетирка штукатурки внутренних помещений  -  76 кв.м

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за два раза - 23кв.м.

Окраска потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой или клеевой  краской с расчисткой  старой краски: до 10 % – 436 кв.м.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски -215 кв.м.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % - 50 кв.м.

Разборка  и устройство покрытий полов из линолеума  – 269 кв.м.

Снятие и оклейка обоев – 27 кв.м.

Устройство перегородок высотой до 3 м  -13 кв.м.

Устройство  металлических каркасов из ПН и ПС профилей – 5 кв.м.

Облицовка потолков декоративными плитами – 14 кв.м.

Лот №3 « Капитальный ремонт помещений 1-го этажа»

Начальная (максимальная) цена лота: 1679093,82 руб. (Один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч девяносто три рубля 00 копеек).

Место выполнения работ: 614000, г. Пермь, ул. Ленина 13, 1-й этаж (биохимлаборатория, администрация,  приёмное отделение; лестничные марши).

.Начало выполнения –  1ноября 2008 года.

Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней.

В состав работ входят следующие основные работы:

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону  -  103 кв.м

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью для последующей окраски потолков и стен – 285,4 кв.м.

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен – 772,5 кв.м.

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков – 268,2 кв.м.

Разборка покрытий полов из линолеума и релина – 378 кв.м.

Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках – 378 кв.м.

Устройство покрытий из ламината -32 кв.м.

Снятие  и оклейка обоев -380 кв.м.

Облицовка потолков декоративными плитами, устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля – 211 кв.м.

Разборка облицовки из плит и плиток  керамических глазурованных – 152 кв.м.

Окрашивание водоэмульсионной краской ранее окрашенных стен - 384 кв.м.

Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской потолков - 246 кв.м.

Установка оконных блоков из ПВХ -3 кв.м.

Электромонтажные работы.

Установка сантехнических приборов – 7 штук.

Документация об Аукционе в двухдневный срок с момента подачи письменного заявления будет предоставлена бесплатно заинтересованным лицам по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,13, администрация, каб.107  или может быть получена с официального сайта администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Срок подписания муниципального контракта - не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или протокола аукциона и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на участие в аукционе или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на официальном сайте администрации города Перми.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются.

Шаг Аукциона составляет 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены лота.

Заказчиком установлено требование внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены соответствующего лота.

Заказчиком установлено требование обеспечения  исполнения муниципального контракта в размере  5 (пяти) % от цены контракта.

Начало рассмотрения Заявок назначено на 11 час.00мин. «16 » сентября 2008 года  по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 13.

Проведение Аукциона назначено на  12 час. 20 мин.  «30 »  сентября   2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская 17б (управление муниципального заказа, зал заседаний).

Главный врач                                                 Шинкарик И.Г.