| - СОГЛАСОВАНО И. о. начальника планово-экономического департамента администрации города Перми __________________Р.Ю. Чепкасов «____» ___________________2008г. | УТВЕРЖДАЮ И.о. главного врача муниципального учреждения здравоохранения г. Перми «Пермская городская станция скорой медицинской помощи» __________________С.В.Добрынина «____» ___________________2008г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ  АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на  поставку программного обеспечения для базового центра кардиотелеметрии муниципального учреждения здравоохранения г. Перми

«Пермская городская станция скорой медицинской помощи»

г. Пермь, 2008 год

- Общие сведения

1.1. Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения г. Перми «Пермская городская станция скорой медицинской помощи» (614990, г. Пермь, ул. Попова, 54,  larpn@mail.ru, 236-10-06).

1.2. Форма торгов –  открытый аукцион.

1.3. Предмет аукциона:  право заключения муниципального контракта на поставку программного обеспечения для базового центра кардиотелеметрии для муниципального учреждения здравоохранения г. Перми «Пермская городская станция скорой медицинской помощи».

1.4. Предмет контракта, требования к качеству и техническим характеристикам товара:

1.4.1.

| № п/п | Наименование поставляемого оборудования | Срок поставки | Срок оказания услуг по установке, вводу товара в эксплуатацию, инструктаж персонала | Срок сопровождения, гарантии с момента ввода в эксплуатацию не менее, мес. | Объем гарантии на товар | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программное обеспечение для базового центра кардиотелеметрии | не более 10 дней | Не более 5 дней | 12 | 100% | 1 150 000,0 | МУЗ «ПГССМП» г.Пермь, ул.Попова,54 |

Полный перечень требуемых технических характеристик и комплектности программного обеспечения (далее - товар) указан в техническом задании документации об аукционе (приложение № 1).

1.4.2. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать  требованиям, установленным в Техническом задании документации об аукционе (приложение № 1).

Под качеством товара понимается соответствие товара требованиям, установленным в разделах 2- 3 Технического задания документации об аукционе.

1.4.3. Поставка включает в себя доставку и разгрузку товара по адресу Заказчика.

1.4.4. Кроме поставки товара Заказчику требуется предоставление вспомогательных услуг по  установке товара на сервере и одном рабочем месте, вводу в эксплуатацию с предоставлением лицензионного ключа, инструктажу персонала Заказчика, по сопровождению и гарантийному обслуживанию товара.

1.5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 1 150 000 рублей 00 копеек (один миллион сто пятьдесят тысяч рублей).

1.6.  Формирования цены контракта

1.6.1. Цена контракта должна включать в себя все расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товара по адресу Заказчика, затраты на установку товара на сервере и одном рабочем месте и ввод в эксплуатацию с предоставлением лицензионного ключа, инструктаж персонала Заказчика, расходы на предоставление услуг по сопровождению и гарантийному обслуживанию, а также расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

1.6.2. Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта.

1.7. Место, сроки и условия  поставки товара

1.7.1.	Место поставки товара – г. Пермь, ул.Попова, 54.

1.7.2. Срок поставки товара:  не более 10 (десяти) календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

1.7.3.	Поставка товара Заказчику в полном объеме осуществляется с предварительным уведомлением Заказчика письменно о дате поставки. Поставщик уведомляет Заказчика о поставке не менее чем за один день до предполагаемой даты поставки. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его Заказчику несет Поставщик.

1.7.4. Датой поставки товара считается дата подписания акта сдачи-приемки товара.

1.7.5. Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в техническом задании, не принимается Заказчиком и считается не поставленным.

1.7.6. Поставщик в течение 5 (пяти) дней после поставки товара оказывает Заказчику вспомогательные услуги по  установке товара на сервере и одном рабочем месте, инструктажу персонала Заказчика,  вводу в эксплуатацию с предоставлением лицензионного ключа.

Оказание Поставщиком вспомогательных услуг оформляется актом ввода товара в эксплуатацию, который подписывается сторонами и скрепляется печатями.

Поставщик считается выполнившим свои обязательства по оказанию вспомогательных услуг с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию.

1.7.7. Сопровождение и гарантийное обслуживание товара должно осуществляться в течение периода не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания акта ввода товара  в эксплуатацию.

1.8. Источник финансирования

1.8.1.  Источником финансирования является бюджет города Перми.

1.9. Обеспечение заявки на участие в аукционе

1.9.1. Требование  обеспечения заявки на участие в аукционе не установлено.

1.10. Обеспечение исполнения муниципального контракта

1.10.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от цены контракта.

1.10.2. Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.10.2.1. В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ПГССМП» л/с 04920010514)

р/с 40302810900000000007 в  РКЦ г. Перми БИК 045774000, ИНН 5902291163, КПП 590201001.	В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта на поставку программного обеспечения для базового центра кардиотелеметрии».

1.10.2.2. При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования с указанием срока его действия. Договор должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта.

1.10.3. Участник аукциона страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

1.10.3.1. нарушения сроков поставки товара полностью или его части;

1.10.3.2. отказ от поставки товара полностью или его части (недопоставка);

1.10.3.3. нарушения сроков оказания услуг по установке, вводу товара в эксплуатацию, проведение инструктажа персонала Заказчика;

1.10.3.4. нарушения требований по сопровождению и гарантийному обслуживанию товара;

1.10.3.5. поставка товара несоответствующего требованиям, предусмотренным контрактом;

1.10.3.6. выявление несоответствия качества поставленного товара требованиям, предусмотренным контрактом в течение гарантийного срока.

1.10.4. Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть Заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

1.10.5. В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность Поставщика, которая не должна быть меньше 5% от цены контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

1.10.6. Обязательным приложением к договору страхования являются:

1.10.6.1. заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту      (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах  страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования.);

1.10.6.2. копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

1.10.7. Срок действия договора страхования должен быть на 15 дней больше  срока поставки товара и срока оказания вспомогательных услуг по  муниципальному контракту.

1.10.8. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

1.10.9. В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть не менее 5% от цены  контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 15 дней больше  срока поставки товара и срока оказания вспомогательных услуг по муниципальному контракту. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

1.10.10. В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Поставщику с момента оказания вспомогательных услуг по муниципальному контракту в течение 15 банковских дней.

1.10.11. В случае нарушения Поставщиком существенных условий контракта  (нарушение сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка); нарушение сроков оказания услуг по установке, вводу товара в эксплуатацию и инструктажу персонала Заказчика; поставка товара несоответствующего требованиям, предусмотренным контрактом; выявления несоответствия качества товара требованиям, предусмотренным контрактом в течение гарантийного срока) он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения контракта.

1.11. Форма, сроки и порядок оплаты товара

1.11.1. Заказчик оплачивает поставленный товар и оказанные вспомогательные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента предоставления Поставщиком в адрес Заказчика счет–фактуры на поставленный товар, товарно-транспортной накладной, акта сдачи-приемки товара, акта ввода товара в эксплуатацию, оформленных в установленном порядке.

1.12. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с  поставщиками

1.12.1. Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

1.13. Требования к участникам размещения заказа

1.13.1. К участию в открытом аукционе допускаются любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.13.2. Заказчиком при проведении открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1.13.2.1. непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.13.2.2. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

1.13.2.3. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.13.2.4. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

1.13.2.5. обладание участником размещения заказа правом использования товара,  правом передать Заказчику вместе с товаром право на использование Заказчиком товара.

1.14. Разъяснение положений документации об аукционе

1.14.1. С «26» августа 2008 по «11» сентября 2008 любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направит участнику размещения заказа в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее «11» сентября 2008 г. В течение одного дня разъяснение документации об аукционе будет размещено Заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

1.15. Внесение изменений в документацию об аукционе

1.15.1.Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа, вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

1.15.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2. Требования к форме и содержанию заявок, к описанию характеристик товара

2.1.Содержание и форма заявки

2.1.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Все документы, входящие в заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме.

2.1.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

2.1.2.1.Предложение участника размещения заказа, оформленное по форме приложения № 2.

2.1.2.2. Анкету участника размещения заказа, по форме приложения № 3.

2.1.2.3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица); полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).

2.1.2.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

2.1.2.5. Сведения о функциональных и качественных характеристиках и свойствах товара, комплектность предлагаемого товара, выполненные по форме приложения № 4.

2.1.2.6. Документ, подтверждающий обладание участником размещения заказа правом использования товара,  правом передать Заказчику вместе с товаром право на использование Заказчиком товара.

2.1.3. «Анкета участника размещения заказа», «Предложение участника размещения заказа», «Сведения о функциональных и качественных характеристиках и свойствах», отпечатанные или разборчиво написанные чернилами должны быть подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа с указанием должности и с расшифровкой подписи (фамилия и инициалы), а также скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии).

2.1.4. Копии прилагаемых документов, если они не заверены нотариально, (за исключением нотариально заверенной копии выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) должны быть заверены участником размещения заказа в соответствии с п. 3.26 ГОСТ 6.30-2003, утвержденным постановлением Госстандарта от 03.03.2003г. № 65-ст. При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения, например:

Верно

Инспектор службы кадров		Личная подпись		И.И.Иванов

Дата

2.1.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть прошиты в один том и пронумерованы сквозной нумерацией, скреплены (при наличии) печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью участника размещения заказа.

2.2. Требования к оформлению участником аукциона заявки на участие в аукционе

2.2.1. В «Предложении участника размещения заказа», оформленного по форме приложения №2, необходимо указать наименование участника размещения заказа.

2.2.2. В «Анкете участника аукциона», оформленной по форме приложения № 3, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

2.2.3. В «Сведениях о функциональных и качественных характеристиках и свойствах товара», оформленных по форме приложения № 4, указать наименование участника размещения заказа,  в столбце 4 таблицы - построчно предлагаемые параметры товара.  Параметры предлагаемого товара должны соответствовать параметрам и условиям, требуемым Заказчиком и указанным в техническом задании (приложение № 1 документации об аукционе).

3. Подача заявок на участие в аукционе

3.1. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

3.1.1. Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с «27» августа 2008г. до 10 час. 00 мин.  «17» сентября 2008 г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей документацией об аукционе. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8:00 ч. до 16:30 ч. в рабочие дни  по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Коминтерна, 14, кааб. 307.

3.1.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором должно быть указано название аукциона.

3.1.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется Заказчиком. При регистрации конверта с заявкой на участие в аукционе, Заказчик указывает на конверте с заявкой регистрационный номер заявки. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, Заказчик выдаёт расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

3.1.4. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

3.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

3.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (до 10 часов 00 мин. «17» сентября 2008 г.), направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

4.1. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

4.1.1. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин.  «17»_сентября 2008 г.  по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Коминтерна, 14.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

4.1.2. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

4.1.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

4.1.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

5. Порядок проведения аукциона

5.1. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

5.1.1. Проведение аукциона назначено на «14» часов «00» мин «01» октября  2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская ,17б (управление муниципального заказа, 2-ой этаж, зал заседаний).

5.1.2. В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признанны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г.  №94-ФЗ.

5.1.3. Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона, подавших заявки и явившихся на аукцион.

5.1.4. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона и № лота) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

5.1.5. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта. При проведении аукциона могут присутствовать участники аукциона, которые они признаны участниками аукциона.

5.1.6. «Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

5.1.7. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

5.1.8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

5.1.9. При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

5.1.10. Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

5.1.11. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

5.1.12. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

6. Заключение муниципального контракта

6.1. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта.

6.1.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются:  спецификация и технические характеристики поставляемого товара.

6.1.2. Победитель аукциона должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение № 5 документации об аукционе) с приложениями к нему в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона и не позднее 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

6.1.3. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

6.2. В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в  настоящем разделе документации об аукционе.

6.3. В случае если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

6.4. В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя  предложение о цене контракта.

6.5. Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

6.6. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

6.7.При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Поставщика за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.8. В случае перемены муниципального Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях

7. Отказ от заключения контракта

7.1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

7.1.1. проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

7.1.2. приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.1.3. предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

7.1.4. нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

7.1.5. наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

Приложение № 1

к документации об аукционе

Техническое задание

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку программного обеспечения для  базового центра кардиотелеметрии для муниципального учреждения здравоохранения «Пермская городская станция скорой медицинской помощи»

1. Наименование товара:  Программное обеспечение для базового центра  кардиотелеметрии

2. Технические характеристики:

| № п/п | Характеристики и свойства | Требуемые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Комплектация |  |  |
| 1.1. | Дистрибутив программного обеспечения на электронном носителе | 1 шт. |
| 1.2. | Руководство по установке программного обеспечения на электронном носителе | 1 шт. |
| 1.3. | Руководство по работе с программным обеспечением на электронном носителе | 1 шт. |
| 1.4. | Лицензионный ключ для обеспечения работы одной рабочей станции | 1 шт. |
| 2. Функциональные требования |  |  |
| 2.1. | Функция приема ЭКГ с портативных электрокардиографов акустическим способом (по телефону) | Наличие |
| 2.2. | Функция создания базы данных с набором функций управления данными пациентов | Наличие |
| 2.3. | Возможность автономной и сетевой работы | Наличие |
| 2.4. | Функция формирования набора данных о пациенте | Наличие |
| 2.5. | Функция автоматического распознавания портативного электрокардиографа на основании кода, присвоенного системой | Наличие |
| 2.6. | Функция сравнения ЭКГ, позволяющая определить изменения в электрокардиограммах одного и того же пациента | Наличие |
| 2.7. | Функция хранения исходных ЭКГ для дальнейшей их обработки и интерпретации (в автономном режиме) | Наличие |
| 2.8. | Функция автоматического определения показателей ЭКГ: -ЧСС; - интервал RR; - QT; - QTc. | Наличие |
| 2.9. | Функция масштабирования изображения | Наличие |
| 2.10. | Функция создания выборок из базы данных по любым документам и по любым комбинациям полей из этих документов | Наличие |
| 2.11. | Функция обеспечения защищенного доступа проводящего расшифровку ЭКГ врача к данным с регистрацией в журнале | Наличие |
| 2.12. | Функция составления отчетов на основании информации из базы данных по предварительно заданным форматам отчетов | Наличие |
| 2.13. | Возможность разработки собственных статистических отчетов или модификации уже имеющихся в системе | Наличие |
| 2.14. | Функция отправки ЭКГ на заданный адрес электронной почты | Наличие |
| 2.15. | Функция экспорта результатов статистических отчетов в документы Microsoft Word, Microsoft Excel | Наличие |
| 3. Системные требования |  |  |
| 3.1. | Требования по обеспечению защиты информации |  |
| 3.1.2 | Технология распределения прав доступа | Наличие |
| 3.1.3 | Функция поддержки групп пользователей при настройке системы безопасности | Наличие |
| 3.1.4 | Функция учета различных прав доступа к следующим объектам данных системы: сервер, БД, представление, документ, поля документа | Наличие |
| 3.1.5. | Функция учета различных прав доступа к следующим программным объектам системы: агенты, программы, библиотеки, представления, действия | Наличие |
| 3.1.6. | Функция учета различного уровня прав: администратор, редактор, читатель, запрет доступа | Наличие |
| 3.1.7. | Возможность использования электронной цифровой подписи | Наличие |
| 3.2. | Требования к интерфейсу: |  |
| 3.2.1. | Графический интерфейс | Наличие |
| 3.2.2. | Русскоязычный интерфейс, включая подписи экранных элементов, меню, документации, подсказок системы и сообщений от программ | Наличие |
| 3.2.3. | Поддержка работы пользователя в среде Microsoft Windows | Наличие |
| 3.2.4. | Возможность внесения документов и просмотр уже созданных документов с любого рабочего места пользователя программным обеспечением | Наличие |
| 3.3. | Технические требования: |  |
| 3.3.1. | Соответствие архитектуре клиент-сервер | Наличие |
| 3.3.2. | Число подключаемых рабочих мест, не менее | 50 |
| 3.3.3. | Отсутствие требований к специфическому оборудованию, возможность работы на серверах стандартной конфигурации | Наличие |
| 3.4. | Требования к порядку внедрения и использования |  |
| 3.4.1. | Реализация всех функциональных возможностей в едином программном комплексе. От пользователя может требоваться только запуск 1 оболочки (1 программы), все дальнейшие шаги по запуску дополнительных приложений должны осуществляться автоматически, контекстно-зависимо от той работы, которую осуществляет пользователь в данный момент в системе | Наличие |
| 3.4.2. | Возможность многократной установки программного обеспечения на конкретное рабочее место при необходимости (сбой в работе ПО или техники, замена техники и т.д.) | Наличие |
| 3.5. | Требования к администрированию |  |
| 3.5.1. | Единый программный модуль администрирования системы | Наличие |
| 3.5.2. | Автоматическое ведение протокола (журнала) работы системой с возможностью настраивать уровень подробности протоколирования | Наличие |
| 3.5.3. | Возможность использования штатных средств администрирования сервера и системы управления базами данных | Наличие |
| 3.5.4. | Программный модуль для автоматической инвентаризации подключенных к системе компьютеров, серверов и установленного на них программного обеспечения | Наличие |
| 4. Требования по вводу в эксплуатацию |  |  |
| 4.1. | Первоначальное администрирование системы и системы управления базами данных, формирование списка пользователей системы и настройка прав доступа к информации, настройка резервного копирования данных и прочих системных мероприятий, необходимых для начала промышленной эксплуатации системы | Наличие |
| 4.2. | Формирование необходимой для работы исходной справочной информации | Наличие |
| 4.3. | Формирование первоначальной структуры данных, необходимых для ввода учетной документации и других разделов работы системы | Наличие |
| 4.4. | Инструктаж медицинского персонала Заказчика, задействованного в работе с базовым центром, по функционированию и использованию программного обеспечения в количестве 10 человек | Наличие |
| 4.5. | Инструктаж персонала Заказчика начальным навыкам администрирования системы | Наличие |
| 5. Требования к сопровождению |  |  |
| 5.1. | Срок сопровождения | 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию |
| 5.2. | Обновление программного обеспечения в течение срока сопровождения | да |
| 5.3. | Сопровождение системы должно включать плановые мероприятия по логическому и семантическому контролю базы данных, мониторинг работы системных служб и т.д., направленные на предотвращение сбоев работы системы | да |
| 5.4. | Сопровождение системы должно включать обработку и выполнение обращений Заказчика, что предусматривает выполнение Поставщиком следующих процедур: |  |
| 5.4.1. | Прием и регистрация обращения. На данном этапе принимается обращение и создается запись об обращении. В регистрационных данных должны быть указаны фамилия и контактные реквизиты представителя Заказчика, дата, время, статус и описание обращения. | Наличие |
| 5.4.2. | В случае обращения со статусом «вопрос» Исполнитель дает необходимые ответы. В случае обращения с вопросом с помощью оффлайновых средств коммуникаций время ответа не должно превышать 8-х рабочих часов с момента поступления и регистрации вопроса | Наличие |
| 5.4.3. | В случае обращения со статусом «проблема» происходит передача обращения специализированной службе Исполнителя, проводится диагностика проблемы, ищется ее решение, и предпринимаются необходимые шаги для ее ликвидации. Время решения проблемы не должно превышать 1-го рабочего дня с момента поступления и регистрации проблемы. В исключительных случаях при согласовании с Заказчиком срок решения проблемы может быть увеличен | Наличие |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Предложение участника размещения заказа

###### Главному врачу МУЗ ПГССМП

Е.В. Камкину

«………………………………………………………………………………….……………….…………»

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку программного обеспечения для базового центра кардиотелеметрии для муниципального учреждения здравоохранения г.Перми «Пермская городская станция скорой медицинской помощи» намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона предлагает поставить товар, указанный в техническом задании документации об аукционе и сведениях о функциональных и качественных характеристиках и свойствах товара, выполнить вспомогательные услуги в соответствии с документацией об аукционе.

В случае признания победителем аукциона, а также в иных случаях заключения муниципального контракта, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ,

«………………………….……………………………………………………………………….…………»

(наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок муниципальный контракт по цене, предложенной представителем «…………………………………………………….…………»

(наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Приложения:

- Анкета участника размещения заказа (приложение № 3).

2. «Сведения о функциональных и качественных характеристиках и свойствах товара» - (приложение № 4).

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя). Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

5. Документ, подтверждающий обладание участником размещения заказа правом использования товара,  правом передать Заказчику вместе с товаром право на использование Заказчиком товара.

_____________	             	_________________		_____________

(должность) 			        (печать/подпись) 		    (Ф. И. О.)

Приложение № 3

к документации об аукционе

Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: _______________________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________

Номер контактного телефона: ____________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц:

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________

Паспортные данные: ____________________________________________________

Сведения о месте жительства: _____________________________________________

Номер контактного телефона: _____________________________________________

_________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

## Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о функциональных и качественных характеристиках и свойствах товара

| № п/п | Характеристики и свойства | Требуемые параметры | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Комплектация |  |  |  |
| 1.1. | Дистрибутив программного обеспечения на электронном носителе | 1 шт. |  |
| 1.2. | Руководство по установке программного обеспечения на электронном носителе | 1 шт. |  |
| 1.3. | Руководство по работе с программным обеспечением на электронном носителе | 1 шт. |  |
| 1.4. | Лицензионный ключ для обеспечения работы одной рабочей станции | 1 шт. |  |
| 2. Функциональные требования |  |  |  |
| 2.1. | Функция приема ЭКГ с портативных электрокардиографов акустическим способом (по телефону) | Наличие |  |
| 2.2. | Функция создания базы данных с набором функций управления данными пациентов | Наличие |  |
| 2.3. | Возможность автономной и сетевой работы | Наличие |  |
| 2.4. | Функция формирования набора данных о пациенте | Наличие |  |
| 2.5. | Функция автоматического распознавания портативного электрокардиографа на основании кода, присвоенного системой | Наличие |  |
| 2.6. | Функция сравнения ЭКГ, позволяющая определить изменения в электрокардиограммах одного и того же пациента | Наличие |  |
| 2.7. | Функция хранения исходных ЭКГ для дальнейшей их обработки и интерпретации (в автономном режиме) | Наличие |  |
| 2.8. | Функция автоматического определения показателей ЭКГ: -ЧСС; - интервал RR; - QT; - QTc. | Наличие |  |
| 2.9. | Функция масштабирования изображения | Наличие |  |
| 2.10. | Функция создания выборок из базы данных по любым документам и по любым комбинациям полей из этих документов | Наличие |  |
| 2.11. | Функция обеспечения защищенного доступа проводящего расшифровку ЭКГ врача к данным с регистрацией в журнале | Наличие |  |
| 2.12. | Функция составления отчетов на основании информации из базы данных по предварительно заданным форматам отчетов | Наличие |  |
| 2.13. | Возможность разработки собственных статистических отчетов или модификации уже имеющихся в системе | Наличие |  |
| 2.14. | Функция отправки ЭКГ на заданный адрес электронной почты | Наличие |  |
| 2.15. | Функция экспорта результатов статистических отчетов в документы Microsoft Word, Microsoft Excel | Наличие |  |
| 3. Системные требования |  |  |  |
| 3.1. | Требования по обеспечению защиты информации |  |  |
| 3.1.2 | Технология распределения прав доступа | Наличие |  |
| 3.1.3 | Функция поддержки групп пользователей при настройке системы безопасности | Наличие |  |
| 3.1.4 | Функция учета различных прав доступа к следующим объектам данных системы: сервер, БД, представление, документ, поля документа | Наличие |  |
| 3.1.5. | Функция учета различных прав доступа к следующим программным объектам системы: агенты, программы, библиотеки, представления, действия | Наличие |  |
| 3.1.6. | Функция учета различного уровня прав: администратор, редактор, читатель, запрет доступа | Наличие |  |
| 3.1.7. | Возможность использования электронной цифровой подписи | Наличие |  |
| 3.2. | Требования к интерфейсу: |  |  |
| 3.2.1. | Графический интерфейс | Наличие |  |
| 3.2.2. | Русскоязычный интерфейс, включая подписи экранных элементов, меню, документации, подсказок системы и сообщений от программ | Наличие |  |
| 3.2.3. | Поддержка работы пользователя в среде Microsoft Windows | Наличие |  |
| 3.2.4. | Возможность внесения документов и просмотр уже созданных документов с любого рабочего места пользователя программным обеспечением | Наличие |  |
| 3.3. | Технические требования: |  |  |
| 3.3.1. | Соответствие архитектуре клиент-сервер | Наличие |  |
| 3.3.2. | Число подключаемых рабочих мест, не менее | 50 |  |
| 3.3.3. | Отсутствие требований к специфическому оборудованию, возможность работы на серверах стандартной конфигурации | Наличие |  |
| 3.4. | Требования к порядку внедрения и использования |  |  |
| 3.4.1. | Реализация всех функциональных возможностей в едином программном комплексе. От пользователя может требоваться только запуск 1 оболочки (1 программы), все дальнейшие шаги по запуску дополнительных приложений должны осуществляться автоматически, контекстно-зависимо от той работы, которую осуществляет пользователь в данный момент в системе | Наличие |  |
| 3.4.2. | Возможность многократной установки программного обеспечения на конкретное рабочее место при необходимости (сбой в работе ПО или техники, замена техники и т.д.) | Наличие |  |
| 3.5. | Требования к администрированию |  |  |
| 3.5.1. | Единый программный модуль администрирования системы | Наличие |  |
| 3.5.2. | Автоматическое ведение протокола (журнала) работы системой с возможностью настраивать уровень подробности протоколирования | Наличие |  |
| 3.5.3. | Возможность использования штатных средств администрирования сервера и системы управления базами данных | Наличие |  |
| 3.5.4. | Программный модуль для автоматической инвентаризации подключенных к системе компьютеров, серверов и установленного на них программного обеспечения | Наличие |  |
| 4. Требования по вводу в эксплуатацию |  |  |  |
| 4.1. | Первоначальное администрирование системы и системы управления базами данных, формирование списка пользователей системы и настройка прав доступа к информации, настройка резервного копирования данных и прочих системных мероприятий, необходимых для начала промышленной эксплуатации системы | Наличие |  |
| 4.2. | Формирование необходимой для работы исходной справочной информации | Наличие |  |
| 4.3. | Формирование первоначальной структуры данных, необходимых для ввода учетной документации и других разделов работы системы | Наличие |  |
| 4.4. | Инструктаж медицинского персонала Заказчика, задействованного в работе с базовым центром, по функционированию и использованию программного обеспечения в количестве 10 человек | Наличие |  |
| 4.5. | Инструктаж персонала Заказчика начальным навыкам администрирования системы | Наличие |  |
| 5. Требования к сопровождению |  |  |  |
| 5.1. | Срок сопровождения | 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию |  |
| 5.2. | Обновление программного обеспечения в течение срока сопровождения | да |  |
| 5.3. | Сопровождение системы должно включать плановые мероприятия по логическому и семантическому контролю базы данных, мониторинг работы системных служб и т.д., направленные на предотвращение сбоев работы системы | да |  |
| 5.4. | Сопровождение системы должно включать обработку и выполнение обращений Заказчика, что предусматривает выполнение Поставщиком следующих процедур: |  |  |
| 5.4.1. | Прием и регистрация обращения. На данном этапе принимается обращение и создается запись об обращении. В регистрационных данных должны быть указаны фамилия и контактные реквизиты представителя Заказчика, дата, время, статус и описание обращения. | Наличие |  |
| 5.4.2. | В случае обращения со статусом «вопрос» Исполнитель дает необходимые ответы. В случае обращения с вопросом с помощью оффлайновых средств коммуникаций время ответа не должно превышать 8-х рабочих часов с момента поступления и регистрации вопроса | Наличие |  |
| 5.4.3. | В случае обращения со статусом «проблема» происходит передача обращения специализированной службе Исполнителя, проводится диагностика проблемы, ищется ее решение, и предпринимаются необходимые шаги для ее ликвидации. Время решения проблемы не должно превышать 1-го рабочего дня с момента поступления и регистрации проблемы. В исключительных случаях при согласовании с Заказчиком срок решения проблемы может быть увеличен | Наличие |  |

_________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

## Приложение № 5

к документации об аукционе

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_______

# на поставку программного обеспечения для  базового центра кардиотелеметрии

г. Пермь                                                                                                           «___» _________ 2008 года

Муниципальное учреждение здравоохранения г. Перми «Пермская городская станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице главного врача Камкина Евгения Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения аукционной комиссии  от «___» ________ 2008 г. (Протокол № ___)  заключили  настоящий  Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем

# 1. Предмет контракта

1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить ЗАКАЗЧИКУ программное обеспечение для базового центра кардиотелеметрии (далее - товар) и оказать вспомогательные услуги, а ЗАКАЗЧИК – принять их и оплатить.

1.2. Наименование товара, стоимость товара, срок поставки, срок гарантии,  указаны в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Комплектация и технические характеристики товара указаны в «Технических характеристиках товара» (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью Контракта.

2. Права и обязанности ПОСТАВЩИКА

2.1. В рамках настоящего Контракта Поставщик обязан:

2.1.1. произвести поставку товара Заказчику в полном объеме в соответствии с «Техническими характеристиками товара» (Приложение № 2)  в установленные настоящим Контрактом сроки.

2.1.2. доставить товар собственным транспортом либо с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет до указанного Заказчиком помещения и отгрузить товар в стандартной упаковке.

2.1.3. оказать Заказчику в течение 5 (пяти) дней с момента поставки товара вспомогательные услуги по установке товара на сервере и одном рабочем месте, вводу в эксплуатацию с предоставлением лицензионного ключа, инструктажу персонала Заказчика.

2.1.3. обеспечить в течение 12 (двенадцати)  месяцев с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию его сопровождение в соответствии с п. 5 Приложения № 2 к настоящему контракту и гарантийное облуживание.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. Требовать от Заказчика  своевременного перечисления денежных средств, указанных в п. 8.4. Контракта, при условии надлежащего  исполнения обязательств по поставке Товара.

2.2.2. осуществлять доставку и разгрузку товара силами третьих лиц. В случае привлечения Поставщиком третьих лиц Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств этими лицами в соответствии с настоящим Контрактом, а перед этими лицами - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Контракту.

3. Права и обязанности ЗАКАЗЧИКА

3.1. В рамках настоящего Контракта Заказчик обязан:

3.1.1. принять товар в порядке, предусмотренном п.7 настоящего контракта.

3.1.2.  оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.1.3. обеспечить возможность ПОСТАВЩИКУ провести инструктаж персонала Заказчика в рамках настоящего контракта.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. при обнаружении дефектов или иных несоответствий условиям контракта и  разделам 1–3 «Технических характеристик товара» (Приложение № 2) отказаться от подписания Акта сдачи-приемки товара.

4. Качество и комплектность товара

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать по комплектности и качеству  требованиям, указанным в Приложении № 2 к Контракту. Под качеством товара понимается соответствие товара требованиям, установленных в разделах 2 – 3 «Технических характеристик товара».

4.2. ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на поставленный товар – 12 (двенадцать)  месяцев, начинает исчисляться с даты подписания акта ввода товара в эксплуатацию.

4.3. При обнаружении в поставленном товаре дефектов или иных несоответствий условиям Контракта и разделам 2 – 3 «Технических характеристик товара» при эксплуатации в период гарантийного срока ЗАКАЗЧИК не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом ПОСТАВЩИКА.

После получения подобного уведомления ПОСТАВЩИК должен в течение 5 (пяти) дней  исправить дефекты или произвести замену товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

5. Сроки и условия поставки

5.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ до «___» __________ 2008 г.

5.2. Поставка товара Заказчику в полном объеме осуществляется с предварительным уведомлением Заказчика письменно о дате поставки. Поставщик уведомляет Заказчика о поставке не менее чем за один день до предполагаемой даты поставки.

5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его Заказчику несет Поставщик.

6. Вспомогательные услуги

6.1. ПОСТАВЩИКОМ должны быть предоставлены в течение 5 (пяти) дней с момента поставки товара следующие вспомогательные услуги: установка товара на сервере и одном рабочем месте, ввод в эксплуатацию с предоставлением лицензионного ключа, инструктаж персонала Заказчика.

6.2. Поставщиком должны осуществляться в течение периода не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента ввода товара  в эксплуатацию услуги по сопровождению товара в соответствии с разделом 5 Приложения № 2 и гарантийное обслуживание товара.

7. Порядок сдачи-приемки товара

7.1. Поставщик передает ЗАКАЗЧИКУ товар по накладной. Заказчик проверяет комплектность поставки на соответствие требованиям, установленным в разделе 1 «Технических характеристик товара», а также совершает другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара по количеству и качеству согласно ст. 513 ГК РФ.

7.2. В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки товара  в соответствии с п. 3.2.1 настоящего Контракта, ПОСТАВЩИК обязан заменить товар несоответствующий по качеству требованиям, предусмотренным контрактом,  либо внести все необходимые изменения с целью приведения товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления от Заказчика.

В случае неисполнения или просрочки исполнения указанной обязанности Заказчик имеет право отказаться от приемки товара, поставка которого предусмотрена настоящим контрактом.

7.3. Поставка товара оформляется актом сдачи-приемки. ПОСТАВЩИК считается выполнившим свои обязательства по поставке  с момента подписания акта сдачи-приемки товара.

7.4.  Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ, является дата подписания акта сдачи-приемки.

7.5. После поставки товара Поставщик  осуществляет установку,  инструктаж персонала Заказчика и ввод товара в эксплуатацию в соответствии с п. 4 Приложения № 2. Уполномоченное лицо Заказчика проверяет функциональные возможности товара на соответствие требованиям, установленным в разделе 2 «Технических  характеристик товара»  (Приложение № 2).

7.6. Оказание Поставщиком услуг по установке,  инструктажу персонала Заказчика и вводу товара в эксплуатацию оформляется актом ввода товара в эксплуатацию, который подписывается сторонами и скрепляется печатями. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по оказанию услуг с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию.

8. Цена и порядок расчетов

8.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании аукциона, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта.

8.2.  Общая цена контракта составляет __________ (______________________), в т.ч. НДС.

8.3. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товара по адресу Заказчика, затраты на установку затраты на установку товара на сервере и одном рабочем месте и ввод в эксплуатацию с предоставлением лицензионного ключа, инструктаж персонала Заказчика, расходы на предоставление услуг по сопровождению и гарантийному обслуживанию, а также расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

8.4. Оплата товара и оказанных вспомогательных услуг  по настоящему Контракту производится Заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в  течение 20 (Двадцати) банковских  дней  с момента предоставления Поставщиком в адрес Заказчика счет–фактуры на поставленный товар, товарно-транспортной накладной, акта приемки-передачи товара,  акта ввода товара в эксплуатацию, оформленных в установленном порядке.

9. Ответственность

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством.

9.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Контракта ПОСТАВЩИК:

9.2.1. За нарушение сроков поставки товара полностью или его части, в установленные настоящим Контрактом сроки, уплачивает неустойку в размере 0,5% стоимости товара за каждый день просрочки.

9.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части (недопоставка), уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости непоставленного или недопоставленного товара.

9.2.3. За нарушение сроков оказания услуг по установке, вводу товара в эксплуатацию и инструктажу персонала Заказчика уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

9.2.4. За нарушение требований по сопровождению товара и гарантийному обслуживанию  уплачивает неустойку в размере 10% от цены контракта.

9.2.5. За поставку товара несоответствующего требованиям, предусмотренным контрактом, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости товара.

9.2.6. В случае выявления несоответствия качества товара требованиям, предусмотренным контрактом в течение гарантийного срока, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости товара

9.3. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.4. В случае нарушения Поставщиком условий Контракта  (нарушение сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка); нарушение сроков оказания услуг по установке, вводу товара в эксплуатацию и инструктажу персонала Заказчика; поставка товара несоответствующего требованиям, предусмотренным контрактом; выявления несоответствия качества товара требованиям, предусмотренным контрактом в течение гарантийного срока) он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения Контракта.

9.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

10. Срок действия контракта

10.1. Настоящий Контракта вступает в силу с даты его подписания и действует до момента исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.2. Контракт может быть досрочно расторгнут:

10.2.1. По соглашению сторон;

10.2.2. По решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. Заключительные положения

11.1. Дополнения к Контракту оформляются дополнительным соглашением к Контракту, которое подписывается обеими СТОРОНАМИ, считается неотъемлемой частью Контракта.

11.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством. Претензии рассматриваются сторонами в течение 15 дней со дня их получения.

11.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

11.4. Если при поставке товара обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Контракта, каждая из СТОРОН обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. СТОРОНА, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

11.5. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

11.6. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

11.7. Настоящий Контракт  составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

11.8. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:

- Приложение № 1 «Спецификация»;

- Приложение №2 «Технические характеристики товара».

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик МУЗ г. Перми «ПГССМП» Адрес: 614990 г. Пермь, ул. Попова, 54 ОГРН 1025900520227 ИНН 5902291163/ КПП 590101001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми – л/с 02902010014; МУЗ «ПГССМП»-л/с 02920010514) в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 Р/сч 40204810300000000006 ОКПО 01939363, ОКОНХ 91515 Тел. (342) 236-10-06 Главный врач ______________________/Е.В. Камкин/ «___»_______________2008 г МП | Поставщик /_______________/ ____________________/_____________/ «___»_________________2008 г. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Муниципальному контракту

№ ______  от «___» __________2008 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик ____________________________________

Место поставки: МУЗ г. Перми «ПГССМП» , 614990, г. Пермь, ул. Попова, 54.

| № п/п | Наименование товара | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Срок поставки (дата) | Срок гарантии, сопровождения, мес. (с момента поставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программное обеспечение для базового центра кардиотелеметрии |  |  | не более 10 дней | 12 месяцев |

Общая сумма поставки: __________________ (прописью_________________) (руб.)

Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК                 	                                     ПОСТАВЩИК

_________________________	                                   ___________________________

(м.п.)	                                                                                                                       (м.п.)

Приложение № 2

к Муниципальному контракту

№ ______  от «___» __________2008 г

Технические характеристики товара

| № п/п | Характеристики и свойства | Требуемые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Комплектация |  |  |
| 1.1. | Дистрибутив программного обеспечения на электронном носителе | 1 шт. |
| 1.2. | Руководство по установке программного обеспечения на электронном носителе | 1 шт. |
| 1.3. | Руководство по работе с программным обеспечением на электронном носителе | 1 шт. |
| 1.4. | Лицензионный ключ для обеспечения работы одной рабочей станции | 1 шт. |
| 2. Функциональные требования |  |  |
| 2.1. | Функция приема ЭКГ с портативных электрокардиографов акустическим способом (по телефону) | Наличие |
| 2.2. | Функция создания базы данных с набором функций управления данными пациентов | Наличие |
| 2.3. | Возможность автономной и сетевой работы | Наличие |
| 2.4. | Функция формирования набора данных о пациенте | Наличие |
| 2.5. | Функция автоматического распознавания портативного электрокардиографа на основании кода, присвоенного системой | Наличие |
| 2.6. | Функция сравнения ЭКГ, позволяющая определить изменения в электрокардиограммах одного и того же пациента | Наличие |
| 2.7. | Функция хранения исходных ЭКГ для дальнейшей их обработки и интерпретации (в автономном режиме) | Наличие |
| 2.8. | Функция автоматического определения показателей ЭКГ: -ЧСС; - интервал RR; - QT; - QTc. | Наличие |
| 2.9. | Функция масштабирования изображения | Наличие |
| 2.10. | Функция создания выборок из базы данных по любым документам и по любым комбинациям полей из этих документов | Наличие |
| 2.11. | Функция обеспечения защищенного доступа проводящего расшифровку ЭКГ врача к данным с регистрацией в журнале | Наличие |
| 2.12. | Функция составления отчетов на основании информации из базы данных по предварительно заданным форматам отчетов | Наличие |
| 2.13. | Возможность разработки собственных статистических отчетов или модификации уже имеющихся в системе | Наличие |
| 2.14. | Функция отправки ЭКГ на заданный адрес электронной почты | Наличие |
| 2.15. | Функция экспорта результатов статистических отчетов в документы Microsoft Word, Microsoft Excel | Наличие |
| 3. Системные требования |  |  |
| 3.1. | Требования по обеспечению защиты информации |  |
| 3.1.2 | Технология распределения прав доступа | Наличие |
| 3.1.3 | Функция поддержки групп пользователей при настройке системы безопасности | Наличие |
| 3.1.4 | Функция учета различных прав доступа к следующим объектам данных системы: сервер, БД, представление, документ, поля документа | Наличие |
| 3.1.5. | Функция учета различных прав доступа к следующим программным объектам системы: агенты, программы, библиотеки, представления, действия | Наличие |
| 3.1.6. | Функция учета различного уровня прав: администратор, редактор, читатель, запрет доступа | Наличие |
| 3.1.7. | Возможность использования электронной цифровой подписи | Наличие |
| 3.2. | Требования к интерфейсу: |  |
| 3.2.1. | Графический интерфейс | Наличие |
| 3.2.2. | Русскоязычный интерфейс, включая подписи экранных элементов, меню, документации, подсказок системы и сообщений от программ | Наличие |
| 3.2.3. | Поддержка работы пользователя в среде Microsoft Windows | Наличие |
| 3.2.4. | Возможность внесения документов и просмотр уже созданных документов с любого рабочего места пользователя программным обеспечением | Наличие |
| 3.3. | Технические требования: |  |
| 3.3.1. | Соответствие архитектуре клиент-сервер | Наличие |
| 3.3.2. | Число подключаемых рабочих мест, не менее | 50 |
| 3.3.3. | Отсутствие требований к специфическому оборудованию, возможность работы на серверах стандартной конфигурации | Наличие |
| 3.4. | Требования к порядку внедрения и использования |  |
| 3.4.1. | Реализация всех функциональных возможностей в едином программном комплексе. От пользователя может требоваться только запуск 1 оболочки (1 программы), все дальнейшие шаги по запуску дополнительных приложений должны осуществляться автоматически, контекстно-зависимо от той работы, которую осуществляет пользователь в данный момент в системе | Наличие |
| 3.4.2. | Возможность многократной установки программного обеспечения на конкретное рабочее место при необходимости (сбой в работе ПО или техники, замена техники и т.д.) | Наличие |
| 3.5. | Требования к администрированию |  |
| 3.5.1. | Единый программный модуль администрирования системы | Наличие |
| 3.5.2. | Автоматическое ведение протокола (журнала) работы системой с возможностью настраивать уровень подробности протоколирования | Наличие |
| 3.5.3. | Возможность использования штатных средств администрирования сервера и системы управления базами данных | Наличие |
| 3.5.4. | Программный модуль для автоматической инвентаризации подключенных к системе компьютеров, серверов и установленного на них программного обеспечения | Наличие |
| 4. Требования по вводу базового центра в эксплуатацию |  |  |
| 4.1. | Первоначальное администрирование системы и системы управления базами данных, формирование списка пользователей системы и настройка прав доступа к информации, настройка резервного копирования данных и прочих системных мероприятий, необходимых для начала промышленной эксплуатации системы | Наличие |
| 4.2. | Формирование необходимой для работы исходной справочной информации | Наличие |
| 4.3. | Формирование первоначальной структуры данных, необходимых для ввода учетной документации и других разделов работы системы | Наличие |
| 4.4. | Инструктаж медицинского персонала Заказчика, задействованного в работе с базовым центром, по функционированию и использованию программного обеспечения в количестве 10 человек | Наличие |
| 4.5. | Инструктаж персонала Заказчика начальным навыкам администрирования системы | Наличие |
| 5. Требования к сопровождению |  |  |
| 5.1. | Срок сопровождения | 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию |
| 5.2. | Обновление программного обеспечения в течение срока сопровождения | да |
| 5.3. | Сопровождение системы должно включать плановые мероприятия по логическому и семантическому контролю базы данных, мониторинг работы системных служб и т.д., направленные на предотвращение сбоев работы системы | да |
| 5.4. | Сопровождение системы должно включать обработку и выполнение обращений Заказчика, что предусматривает выполнение Поставщиком следующих процедур: |  |
| 5.4.1. | Прием и регистрация обращения. На данном этапе принимается обращение и создается запись об обращении. В регистрационных данных должны быть указаны фамилия и контактные реквизиты представителя Заказчика, дата, время, статус и описание обращения. | Наличие |
| 5.4.2. | В случае обращения со статусом «вопрос» Исполнитель дает необходимые ответы. В случае обращения с вопросом с помощью оффлайновых средств коммуникаций время ответа не должно превышать 8-х рабочих часов с момента поступления и регистрации вопроса | Наличие |
| 5.4.3. | В случае обращения со статусом «проблема» происходит передача обращения специализированной службе Исполнителя, проводится диагностика проблемы, ищется ее решение, и предпринимаются необходимые шаги для ее ликвидации. Время решения проблемы не должно превышать 1-го рабочего дня с момента поступления и регистрации проблемы. В исключительных случаях при согласовании с Заказчиком срок решения проблемы может быть увеличен | Наличие |

Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК                 	                                     ПОСТАВЩИК

_________________________	                                   ___________________________

(м.п.)	                                                                                                                       (м.п.)