СОГЛАСОВАНО:

2008г.

МДОУ "ЦРР - детский сад № 378"

УТВЕРЖДАЮ:

Приложение № 2

2008 г.

Ф.И.О., подпись

Ф.И.О.. подпись

локальный сметный расчет №

(локальная смета)
на: текущий ремонт трубопроводов холодного водоснабжения в подвале, ул.Газонная, 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость, руб.: 97923,04
Средства на оплату труда, руб.: 17362,83

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-й квартал 2008 г.

| № п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Трудозатраты, чел.ч. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  | Осн. Рабочих на ед. | Осн.Рабочих всего | Машинистов на ед. | Машинистое всего |
|  |  |  |  |  |  | ОЗП | ЭММ | ЗПМ |  | ОЗП | ЭММ | ЗПМ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром | 100 м трубоп роводо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-01-01 | до 32 мм | в | 0,46 | 482,51 | 410,03 | 11,78 | 1,37 | 221,95 | 188,61 | 5,42 | 0,63 | 34,66 | 159 436 | 0,1 | 0,046 |
|  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром | 100 м трубоп роводо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр65-01-02 | до 63 мм | в | 0,46 | 830,18 | 705,3 | 20,23 | 2,33 | 381,88 | 324,44 | 9,31 | 1,07 | 59,62 | 274 252 | 0,17 | 0,0782 |
|  | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм Обоснование коэффициента: | 100 м трубоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | М*0 | новый коэффициент М=0 | ровода | 0,46 | 3388,27 | 1994,02 | 1394,25 | 211,59 | 1558,6 | 917,25 | 641,36 | 97,33 | 141,52 | 650 992 | 13,8 | 6 348 |
|  | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм Обоснование коэф-та: | 100 м трубоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | М*0 | новый коэффициэнт М=0 | ровода | 0,14 | 2212,7 | 1716,16 | 496,54 | 74,2 | 309,78 | 240,26 | 69,52 | 10,39 | 121,8 | 17 052 | 4,94 | 0,6916 |

|  | 5 | ТЕР16-04-002-02 М*0 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм Обоснование коэф-та: новый коэффициэнт М=0 | 100 м трубоп ровода | 0,32 | 2958,73 | 2108,43 | 850,3 | 128,9 | 946,79 | 674,7 | 272,1 | 41,25 | 149,64 | 478 848 | 8,42 | 26 944 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | СЦМ-103-9001- 402 | Трубы полипропиленовые РРRС тип 3, РN-20, Дн=32 X 5,4 мм | 10м | 1 313 | 168,24 |  |  |  | 220,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | СЦМ-103-9001- 401 | Трубы полипропиленовые РРRС тип 3, РN-20, Дн=25x4,2мм | 10м | 2 972 | 96,06 |  |  |  | 285,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | прайс-лист | Трубы полипропиленовые РРRС тип 3, РN-20, Дн=50x8,4мм | 10м | 4 351 | 407,2 |  |  |  | 1771,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: хомуты | кг | 7,79 | 15,43 |  |  |  | 120,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | прайс-лист | Тройники диам.50мм | шт | 1 | 17,65 |  |  |  | 17,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | прайс-лист | Тройники переходный диам.50x32x50 | шт | 8 | 14,1 |  |  |  | 112,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | прайс-лист | Тройники переходный диам.50x25x50 | шт | 18 | 13,96 |  |  |  | 251,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | прайс-лист | Муфты диам.50мм | шт | 12 | 7,9 |  |  |  | 94,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | прайс-лист | Угольники 90, диам.50мм | шт | 28 | 9,45 |  |  |  | 264,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | СЦМ-103-9001- 419 | Тройники диам.25мм | шт | 11 | 4 |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | СЦМ-103-9001- 420 | Тройники диам32мм | шт | 8 | 6,37 |  |  |  | 50,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | СЦМ-103-9001- 422 | Муфты переходные 25 х 20 мм | шт | 2 | 2,58 |  |  |  | 5,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | СЦМ-103-9001- 423 | Муфты переходные 32-25 мм | шт | 6 | 2,73 |  |  |  | 16,38 |  |  |  |  |  |  |  |

| 19 | СЦМ-103-9001- 413 | Угольники 90, диам.32мм | шт | 12 | 4,54 |  |  |  | 54,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | СЦМ-103-9001- 416 | Угольники 45, диам.25мм | шт | 32 | 6,51 |  |  |  | 208,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-103-9001- 409 | Муфты диам.32мм | шт | 6 | 3,03 |  |  |  | 18,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-103-9001- 408 | Муфты диам.25мм | шт | 6 | 1,97 |  |  |  | 11,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-103-9001- 429 | Опора 25 мм | шт | 30 | 1,51 |  |  |  | 45,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | прайс-лист | Муфта комбинированная под ключ (наружи.резьба), 63 мм х 2" | шт | 2 | 137,73 |  |  |  | 275,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | СЦМ-103-9001- 442 | Муфта комбинированная (внутр.резьба), 32 мм х 1" | шт | 4 | 40,45 |  |  |  | 161,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | СЦМ-103-9001- 457 | Муфта комбинированная (наружи.резьба), 32 мм х 1" | шт | 8 | 44,39 |  |  |  | 355,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | СЦМ-103-9001- 456 | Муфта комбинированная (наружи.резьба), 25 мм х 3/4" | шт | 16 | 34,09 |  |  |  | 545,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | СЦМ-103-9001- 441 | Муфта комбинированная (внутр.резьба), 25 мм х 3/4" | шт | 12 | 26,82 |  |  |  | 321,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | СЦМ-300-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2 | шт | 2 | 55,11 |  |  |  | 110,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-300-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4 | шт | 17 | 80,64 |  |  |  | 1370,88 |  |  |  |  |  |  |  |

| 31 | СЦМ-300-1485 | Краны шаровые В-В размером 1' | шт | 2 | 122,49 |  |  |  | 244,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | прайс-лист | Кран шаровой В-В размером 2" Бологое, рычаг | шт | 1 | 80,64 |  |  |  | 80,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР16-07-003-07 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм | 1 врезка | 1 | 614,02 | 102,05 | 15,39 | 0,31 | 614,02 | 102,05 | 15,39 | 0,31 | 7,46 | 7,46 | 0,03 | 0,03 |
| 34 | ТЕРр65-05-09 | Смена арматуры задвижек диаметроО 100 мм | 100 шт. | 0,01 | 56005,21 | 5452,24 | 325,15 |  | 560,05 | 54,52 | 3,25 |  | 422 | 4,22 | 4,2 | 0,042 |
| 35 | ТЕРр65-09-08 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм | 100 м трубоп роводо в | 0,08 | 11830,18 | 2391,26 | 325,38 | 4,92 | 946,41 | 191,3 | 26,03 | 0,39 | 174,8 | 13 984 | 0,72 | 0,0576 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 12599,91 | 2693,13 | 1042,38 | 151,37 |  | 199,07 |  | 9,99 |
| Перевод в текущие цены 2008г.(3-й квартал) ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46199,30 | 13745,7 4 | 2536,11 | 772,59 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 58799,21 | 16438,8 7 | 3578,49 | 923,96 |  | 199,07 |  | 9,99 |
| Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 17 362,83) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15505,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 17 362,83) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8681,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 82985,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 14937,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 97923,04 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил                                             Проверил