Техническое задание

На изыскательские работы по строительству здания по ул. Нефтяников/Качалова,21/40

Объем работ:

Изыскания  для строительства 4-этажного здания, на месте строительства находится двухэтажное здание под снос, работы проводить до сноса здания. Объем работ определить в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83 (раздел 9), СП 50-101-2004 и СП 11-105-97, при изучении инженерно-геологических условий площадки произвести сбор и изучение материалов изысканий прошлых лет.

Состав работ:

- инженерно-геологические изыскания

- инженерно-геодезические изыскания (наземная топосьемка застроенной территории, подземные и надземные коммуникации с определением инженерных сетей находящихся на площадке строительства, подлежащих переносу на период строительства (в том числе газопроводов,) согласование планов сетей с эксплуатирующими организациями,

- регистрация результатов изысканий

- прохождение государственной вневедомственной экспертизы с предоставлением положительного заключения заказчику.

Начальник хозяйственного

управления									А.Г.Пантелеев