|  |  | - Приложение №2 - к извещению №10 от 26 августа 2008г. |
| --- | --- | --- |
|  | - Описание состава и объема выполняемых работ |  |
| - № пп | - Наименование работ и затрат, единица измерения | - Количество |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |
| 1 | Демонтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) | 2,8 |
| 2 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа (100 м2 покрытия) | 2,8 |
| 3 | Демонтаж металлоконструкций (1 т демонтированных конструкций) | 1,5 |
| 4 | Монтаж металлоконструкций (1 т конструкций) | 2,5 |
| 5 | Электродуговая сварка при монтаже металлоконструкций (10 т конструкций) | 0,6 |