Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№6  от  «27» августа 2008 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на ремонт охранной сигнализации (капитальный ремонт) в здании                               МДОУ «Детский сад № 318»

| П/№ | Наименование работ, затрат | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| # Электромонтажные работы по Сб.ТЕРм-2001 |  |  |  |
| 1. | Приборы приемно-контрольные сигнальные: концентратор - блок базовый на 10 лучей | Шт. | 2 |
| 2. | Устройства оптико-(фото)электрические: блок питания и контроля | Шт | 2 |
| 3. | Клавиатура | Шт. | 2 |
| 4. | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 | Шт. | 10 |
| 5. | Трансформатор ТП -115 с выключателем | Шт. | 2 |
| 6. | Релейный блок | Шт | 2 |
| 7. | Аккумуляторы кислотные стационарные, тип: С-1, СК-1 | Шт | 4 |
| 8. | Коробка ответвительная на стене | Шт | 8 |
| 9. | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | Шт | 10 |
| 10. | Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле | Шт | 83 |
| 11. | Устройства оптико-(фото)электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | Шт. | 8 |
| 12. | Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | Шт. | 12 |
| 13. | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100м. | 0,06 |
| 14. | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100м | 17,14 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 15. | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов: 10 | система | 10 |
| # Материальные ресурсы |  |  |  |
| 16. | РС 5020 | Шт. | 2 |
| 17. | Скат-1200У | Шт. | 2 |
| 18. | Символьная клавиатура LCD 5501 INT Z | Шт. | 2 |
| 19. | Расширитель на 8 зон 5108 | Шт. | 10 |
| 20. | Трансформатор ТП -115 с выключателем | Шт. | 2 |
| 21. | Релейный блок ПЦН со светодиодом | Шт | 2 |
| 22. | Аккумулятор 7 А/ч | Шт. | 4 |
| 23. | УК-2П | ШТ. | 8 |
| 24. | КРТП 10х2 | Шт. | 10 |
| 25. | Датчик совмещенный Сова-3А | Шт. | 83 |
| 26. | Датчик инфракрасный Bravo-201 | Шт. | 8 |
| 27. | ИО-102-26 | Шт. | 12 |
| 28. | Электрокороб (20х10) | м | 6 |
| 29. | Стяжки | уп | 20 |
| 30. | Кабель ПВС 3х1 | м. | 20 |
| 31. | Кабель КСПВ 8х0,5 | м. | 1500 |
| 32. | Кабель КСПВ 6х0,5 | м | 200 |
| 33. | Корпус для панели | Шт. | 2 |
| 34. | Замок | Шт. | 2 |