Приложение №2

Заказ на изготовление и монтаж металлических противопожарных дверей.

| № п/п. | Тип двери. | Ширина проема (м) | Высота проема (м) | Огнестойкость. | Цвет. | Холодный дым. | Остекление. | Доводчик. | Замок. | Количество (шт). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Однопольная | 0,9 | 2,1 | Ei 60 | Серый | Нет | Нет | Дипломат | Ritko | 14 |
| 2 | Однопольная | 0,9 | 1,97 | Ei 60 | Серый | Нет | Нет | Дипломат | Ritko | 1 |
| 3 | Однопольная | 0,9 | 1,76 | Ei 60 | Серый | Нет | Нет | Дипломат | Ritko | 1 |
| 4 | Однопольная | 0,9 | 2,0 | Ei 60 | Серый | Нет | Нет | Дипломат | Ritko | 1 |
| 5 | Однопольная | 0,97 | 1,86 | Ei 60 | Серый | Нет | Нет | Дипломат | Ritko | 1 |
| 6 | Однопольная | 0,99 | 2,49 | Ei 60 | Серый | Нет | Нет | Дипломат | Ritko | 1 |
| 7 | Двухпольная | 1,9 | 2,1 | Ei 60 | Серый | Нет | Нет | Дипломат | Ritko | 1 |
| 8 | Однопольная | 1,25 | 2,04 | Ei 60 | Серый | Нет | Нет | Дипломат | Ritko | 1 |

Всего: 21 шт.

Двери должны быть изготовлены согласно ППБ 01-03 п.3 СНиП 2.08.02-89* п. 1.82