| - СОГЛАСОВАНО И.о. начальника планово-экономического департамента администрации города Перми _________________ Р.Ю.Чепкасов «____» __________________2008г. | УТВЕРЖДАЮ Главный врач муниципального учреждения здравоохранения г. Перми «Пермская городская станция скорой медицинской помощи» __________________Е.В.Камкин «____» ___________________2008г. |
| --- | --- |

Внесение изменений в документацию об аукционе

на право заключения муниципального контракта на поставку программного обеспечения для базового центра кардиотелеметрии для муниципального учреждения здравоохранения г.Перми «Пермская городская станция скорой медицинской помощи»

г. Пермь, 2008 год

Извещение № 536А/1 от «28» августа 2008 г. о внесении изменений в документацию об аукционе на поставку программного обеспечения для базового центра кардиотелеметрии для  муниципального учреждения здравоохранения г.Перми «Пермская городская станция скорой медицинской помощи»

Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения г. Перми «Пермская городская станция скорой медицинской помощи» (614990, г. Пермь, ул. Попова, 54,  larpn@mail.ru, 236-10-06) принял решение о внесении  в документацию об аукционе (извещение № 536А от 26.08.2008г) на право заключения муниципального контракта на поставку программного обеспечения для базового центра кардиотелеметрии для  муниципального учреждения здравоохранения г.Перми «Пермская городская станция скорой медицинской помощи» следующих изменений:

1. Пункт 3.1.1. документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с «27» августа 2008г. до 10 час. 00 мин.  «19» сентября 2008 г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей документацией об аукционе. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8:00 ч. до 16:30 ч. в рабочие дни  по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Коминтерна, 14, кааб. 307».

2.  Пункт 1.14.1. документации об аукционе изложить в следующей редакции:

« С «26» августа 2008 по «13» сентября 2008 любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направит участнику размещения заказа в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее «13» сентября 2008 г. В течение одного дня разъяснение документации об аукционе будет размещено Заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.»

3. Пункт 3.2.1. документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (до 10 часов 00 мин. «19» сентября 2008 г.), направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.»

4. Пункт 4.1.1. документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин.  «19»_сентября 2008 г.  по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Коминтерна, 14.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.»

5. Приложение № 1 к документации об аукционе «Техническое задание открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку программного обеспечения для базового центра кардиотелеметрии для  муниципального учреждения здравоохранения г.Перми «Пермская городская станция скорой медицинской помощи»» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к документации об аукционе

Техническое задание

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку программного обеспечения для  базового центра кардиотелеметрии для муниципального учреждения здравоохранения «Пермская городская станция скорой медицинской помощи»

1. Наименование товара:  Программное обеспечение для базового центра  кардиотелеметрии

2. Технические характеристики:

| № п/п | Характеристики и свойства | Требуемые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Комплектация |  |  |
| 1.1. | Дистрибутив программного обеспечения на электронном носителе | 1 шт. |
| 1.2. | Руководство по установке программного обеспечения на электронном носителе | 1 шт. |
| 1.3. | Руководство по работе с программным обеспечением на электронном носителе | 1 шт. |
| 1.4. | Лицензионный ключ для обеспечения работы одной рабочей станции | 1 шт. |
| 2. Функциональные требования |  |  |
| 2.1. | Требования к серверному компоненту ПО |  |
| 2.1.1. | Функция создания базы данных с набором функций управления данными пациентов | Наличие |
| 2.1.2. | Функция хранения исходных ЭКГ для дальнейшей их обработки и интерпретации (в автономном режиме) | Наличие |
| 2.1.3. | Функция обеспечения защищенного доступа проводящего расшифровку ЭКГ врача к данным, с регистрацией в системном журнале | Наличие |
| 2.1.4. | Функция поддержки групп пользователей при настройке системы безопасности | Наличие |
| 2.1.5 | Функция учета различных прав доступа к следующим объектам данных системы: сервер, БД, представление, документ, поля документа | Наличие |
| 2.1.6. | Функция учета различных прав доступа к следующим программным объектам системы: агенты, программы, библиотеки, представления, действия | Наличие |
| 2.1.7. | Функция учета различного уровня прав: администратор, редактор, читатель, запрет доступа | Наличие |
| 2.1.8. | Возможность использования электронной цифровой подписи | Наличие |
| 2.1.9. | Возможность приема и обработки данных с рабочих мест, подключенных как непосредственно к серверу через ЛВС, так и удаленных рабочих мест, подключаемых через каналы передачи данных (Internet и/или VPN-канал) | Наличие |
| 2.1.10. | Функция резервного копирования данных | Наличие |
| 2.2. | Требования к компоненту ПО для рабочей станции |  |
| 2.2.1 | Функция приема ЭКГ с портативных электрокардиографов акустическим способом (по телефону), с получением 1,8,12 отведений, и с электрокардиографов суточного наблюдения (по Холтеру) | Наличие |
| 2.2.2. | Функция формирования набора данных о пациенте | Наличие |
| 2.2.3. | ПО рабочей станции сохраняет все данные по пациентам, а также полученную и интерпретированную ЭКГ в базе данных на сервере | Наличие |
| 2.2.4. | Функция автоматического распознавания портативного электрокардиографа на основании кода, присвоенного системой | Наличие |
| 2.2.5. | Функция сравнения ЭКГ, позволяющая определить изменения в электрокардиограммах одного и того же пациента | Наличие |
| 2.2.6. | Функция автоматического определения показателей ЭКГ: -ЧСС; - интервалы RR; QT, QTc; QRS; ST; PR. | Наличие |
| 2.2.7. | Функция масштабирования изображения | Наличие |
| 2.2.8. | Функция создания выборок из базы данных по любым документам и по любым комбинациям полей из этих документов | Наличие |
| 2.2.9. | Функция составления отчетов на основании информации из базы данных по предварительно заданным форматам отчетов | Наличие |
| 2.2.10. | Возможность разработки собственных статистических отчетов или модификации уже имеющихся в системе | Наличие |
| 2.2.11. | Функция отправки ЭКГ на заданный адрес электронной почты | Наличие |
| 2.2.12. | Функция экспорта результатов статистических отчетов в документы Microsoft Word, Microsoft Excel | Наличие |
| 3. Системные требования |  |  |
| 3.1. | Требования к интерфейсу: |  |
| 3.1.1. | Графический интерфейс | Наличие |
| 3.1.2. | Русскоязычный интерфейс, включая подписи экранных элементов, меню, документации, подсказок системы и сообщений от программ | Наличие |
| 3.1.3. | Поддержка работы пользователя в среде Microsoft Windows | Наличие |
| 3.1.4. | Возможность внесения документов и просмотр уже созданных документов с любого рабочего места пользователя программным обеспечением | Наличие |
| 3.2. | Технические требования: |  |
| 3.2.1. | Соответствие архитектуре клиент-сервер | Наличие |
| 3.2.2. | Число подключаемых рабочих мест, не менее | 50 |
| 3.2.3. | Возможность работы серверного компонента на Intel-совместимых серверах с конфигурацией, не большей чем 2*Xeon 3,2 GHz, RAM 2 GB, HDD RAID5 100 Гбайт, ОС Windows Server 2003, версии СУБД Oracle v.10 | Наличие |
| 3.2.4 | Возможность работы компонента ПО для рабочей станции на Intel-совместимых рабочих станциях с частотой ЦПУ не более 2,3 ГГц, 256 Мбайт ОЗУ, HDD 10 Гбайт, Windows XP, звуковая карта Creative | Наличие |
| 3.3. | Требования к порядку внедрения и использования |  |
| 3.3.1. | Реализация всех функциональных возможностей в едином программном комплексе. От пользователя может требоваться только запуск 1 оболочки (1 программы), все дальнейшие шаги по запуску дополнительных приложений должны осуществляться автоматически, контекстно-зависимо от той работы, которую осуществляет пользователь в данный момент в системе | Наличие |
| 3.3.2. | Возможность многократной установки программного обеспечения на конкретное рабочее место при необходимости (сбой в работе ПО или техники, замена техники и т.д.) | Наличие |
| 3.4. | Требования к администрированию |  |
| 3.4.1. | Единый программный модуль администрирования системы | Наличие |
| 3.4.2. | Автоматическое ведение протокола (журнала) работы системой с возможностью настраивать уровень подробности протоколирования | Наличие |
| 3.4.3. | Возможность использования штатных средств администрирования сервера и системы управления базами данных | Наличие |
| 3.4.4. | Программный модуль для автоматической инвентаризации подключенных к системе компьютеров, серверов и установленного на них программного обеспечения | Наличие |
| 4. Требования по вводу в эксплуатацию |  |  |
| 4.1. | Первоначальное администрирование системы и системы управления базами данных, формирование списка пользователей системы и настройка прав доступа к информации, настройка резервного копирования данных и прочих системных мероприятий, необходимых для начала эксплуатации системы | Наличие |
| 4.2. | Формирование необходимой для работы исходной справочной информации | Наличие |
| 4.3. | Формирование первоначальной структуры данных, необходимых для ввода учетной документации и других разделов работы системы | Наличие |
| 4.4. | Инструктаж медицинского персонала Заказчика, задействованного в работе с базовым центром, по функционированию и использованию программного обеспечения в количестве 10 человек | Наличие |
| 4.5. | Инструктаж системного администратора Заказчика начальным навыкам администрирования системы | Наличие |
| 5. Требования к сопровождению |  |  |
| 5.1. | Срок сопровождения | 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию |
| 5.2. | Обновление программного обеспечения в течение срока сопровождения | да |
| 5.3. | Сопровождение системы должно включать плановые мероприятия по логическому и семантическому контролю базы данных, мониторинг работы системных служб и т.д., направленные на предотвращение сбоев работы системы | да |
| 5.4. | Сопровождение системы должно включать обработку и выполнение обращений Заказчика, что предусматривает выполнение Поставщиком следующих процедур: |  |
| 5.4.1. | Прием и регистрация обращения. На данном этапе принимается обращение и создается запись об обращении. В регистрационных данных должны быть указаны фамилия и контактные реквизиты представителя Заказчика, дата, время, статус и описание обращения. | Наличие |
| 5.4.2. | В случае обращения со статусом «вопрос» Исполнитель дает необходимые ответы. В случае обращения с вопросом с помощью оффлайновых средств коммуникаций время ответа не должно превышать 8-х рабочих часов с момента поступления и регистрации вопроса | Наличие |
| 5.4.3. | В случае обращения со статусом «проблема» происходит передача обращения специализированной службе Исполнителя, проводится диагностика проблемы, ищется ее решение, и предпринимаются необходимые шаги для ее ликвидации. Время решения проблемы не должно превышать 1-го рабочего дня с момента поступления и регистрации проблемы. В исключительных случаях при согласовании с Заказчиком срок решения проблемы может быть увеличен | Наличие |

»

6. 	Приложение № 4 к документации об аукционе «Сведения о функциональных и качественных характеристиках и свойствах товара» изложить в следующей редакции:

## «Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о функциональных и качественных характеристиках и свойствах товара

| № п/п | Характеристики и свойства | Требуемые параметры | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Комплектация |  |  |  |
| 1.1. | Дистрибутив программного обеспечения на электронном носителе | 1 шт. |  |
| 1.2. | Руководство по установке программного обеспечения на электронном носителе | 1 шт. |  |
| 1.3. | Руководство по работе с программным обеспечением на электронном носителе | 1 шт. |  |
| 1.4. | Лицензионный ключ для обеспечения работы одной рабочей станции | 1 шт. |  |
| 2. Функциональные требования |  |  |  |
| 2.1. | Требования к серверному компоненту ПО |  |  |
| 2.1.1. | Функция создания базы данных с набором функций управления данными пациентов | Наличие |  |
| 2.1.2. | Функция хранения исходных ЭКГ для дальнейшей их обработки и интерпретации (в автономном режиме) | Наличие |  |
| 2.1.3. | Функция обеспечения защищенного доступа проводящего расшифровку ЭКГ врача к данным, с регистрацией в системном журнале | Наличие |  |
| 2.1.4. | Функция поддержки групп пользователей при настройке системы безопасности | Наличие |  |
| 2.1.5 | Функция учета различных прав доступа к следующим объектам данных системы: сервер, БД, представление, документ, поля документа | Наличие |  |
| 2.1.6. | Функция учета различных прав доступа к следующим программным объектам системы: агенты, программы, библиотеки, представления, действия | Наличие |  |
| 2.1.7. | Функция учета различного уровня прав: администратор, редактор, читатель, запрет доступа | Наличие |  |
| 2.1.8. | Возможность использования электронной цифровой подписи | Наличие |  |
| 2.1.9. | Возможность приема и обработки данных с рабочих мест, подключенных как непосредственно к серверу через ЛВС, так и удаленных рабочих мест, подключаемых через каналы передачи данных (Internet и/или VPN-канал) | Наличие |  |
| 2.1.10. | Функция резервного копирования данных | Наличие |  |
| 2.2. | Требования к компоненту ПО для рабочей станции |  |  |
| 2.2.1 | Функция приема ЭКГ с портативных электрокардиографов акустическим способом (по телефону), с получением 1,8,12 отведений, и с электрокардиографов суточного наблюдения (по Холтеру) | Наличие |  |
| 2.2.2. | Функция формирования набора данных о пациенте | Наличие |  |
| 2.2.3. | ПО рабочей станции сохраняет все данные по пациентам, а также полученную и интерпретированную ЭКГ в базе данных на сервере | Наличие |  |
| 2.2.4. | Функция автоматического распознавания портативного электрокардиографа на основании кода, присвоенного системой | Наличие |  |
| 2.2.5. | Функция сравнения ЭКГ, позволяющая определить изменения в электрокардиограммах одного и того же пациента | Наличие |  |
| 2.2.6. | Функция автоматического определения показателей ЭКГ: -ЧСС; - интервалы RR; QT, QTc; QRS; ST; PR. | Наличие |  |
| 2.2.7. | Функция масштабирования изображения | Наличие |  |
| 2.2.8. | Функция создания выборок из базы данных по любым документам и по любым комбинациям полей из этих документов | Наличие |  |
| 2.2.9. | Функция составления отчетов на основании информации из базы данных по предварительно заданным форматам отчетов | Наличие |  |
| 2.2.10. | Возможность разработки собственных статистических отчетов или модификации уже имеющихся в системе | Наличие |  |
| 2.2.11. | Функция отправки ЭКГ на заданный адрес электронной почты | Наличие |  |
| 2.2.12. | Функция экспорта результатов статистических отчетов в документы Microsoft Word, Microsoft Excel | Наличие |  |
| 3. Системные требования |  |  |  |
| 3.1. | Требования к интерфейсу: |  |  |
| 3.1.1. | Графический интерфейс | Наличие |  |
| 3.1.2. | Русскоязычный интерфейс, включая подписи экранных элементов, меню, документации, подсказок системы и сообщений от программ | Наличие |  |
| 3.1.3. | Поддержка работы пользователя в среде Microsoft Windows | Наличие |  |
| 3.1.4. | Возможность внесения документов и просмотр уже созданных документов с любого рабочего места пользователя программным обеспечением | Наличие |  |
| 3.2. | Технические требования: |  |  |
| 3.2.1. | Соответствие архитектуре клиент-сервер | Наличие |  |
| 3.2.2. | Число подключаемых рабочих мест, не менее | 50 |  |
| 3.2.3. | Возможность работы серверного компонента на Intel-совместимых серверах с конфигурацией, не большей чем 2*Xeon 3,2 GHz, RAM 2 GB, HDD RAID5 100 Гбайт, ОС Windows Server 2003, версии СУБД Oracle v.10 | Наличие |  |
| 3.2.4 | Возможность работы компонента ПО для рабочей станции на Intel-совместимых рабочих станциях с частотой ЦПУ не более 2,3 ГГц, 256 Мбайт ОЗУ, HDD 10 Гбайт, Windows XP, звуковая карта Creative | Наличие |  |
| 3.3. | Требования к порядку внедрения и использования |  |  |
| 3.3.1. | Реализация всех функциональных возможностей в едином программном комплексе. От пользователя может требоваться только запуск 1 оболочки (1 программы), все дальнейшие шаги по запуску дополнительных приложений должны осуществляться автоматически, контекстно-зависимо от той работы, которую осуществляет пользователь в данный момент в системе | Наличие |  |
| 3.3.2. | Возможность многократной установки программного обеспечения на конкретное рабочее место при необходимости (сбой в работе ПО или техники, замена техники и т.д.) | Наличие |  |
| 3.4. | Требования к администрированию |  |  |
| 3.4.1. | Единый программный модуль администрирования системы | Наличие |  |
| 3.4.2. | Автоматическое ведение протокола (журнала) работы системой с возможностью настраивать уровень подробности протоколирования | Наличие |  |
| 3.4.3. | Возможность использования штатных средств администрирования сервера и системы управления базами данных | Наличие |  |
| 3.4.4. | Программный модуль для автоматической инвентаризации подключенных к системе компьютеров, серверов и установленного на них программного обеспечения | Наличие |  |
| 4. Требования по вводу в эксплуатацию |  |  |  |
| 4.1. | Первоначальное администрирование системы и системы управления базами данных, формирование списка пользователей системы и настройка прав доступа к информации, настройка резервного копирования данных и прочих системных мероприятий, необходимых для начала эксплуатации системы | Наличие |  |
| 4.2. | Формирование необходимой для работы исходной справочной информации | Наличие |  |
| 4.3. | Формирование первоначальной структуры данных, необходимых для ввода учетной документации и других разделов работы системы | Наличие |  |
| 4.4. | Инструктаж медицинского персонала Заказчика, задействованного в работе с базовым центром, по функционированию и использованию программного обеспечения в количестве 10 человек | Наличие |  |
| 4.5. | Инструктаж системного администратора Заказчика начальным навыкам администрирования системы | Наличие |  |
| 5. Требования к сопровождению |  |  |  |
| 5.1. | Срок сопровождения | 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию |  |
| 5.2. | Обновление программного обеспечения в течение срока сопровождения | да |  |
| 5.3. | Сопровождение системы должно включать плановые мероприятия по логическому и семантическому контролю базы данных, мониторинг работы системных служб и т.д., направленные на предотвращение сбоев работы системы | да |  |
| 5.4. | Сопровождение системы должно включать обработку и выполнение обращений Заказчика, что предусматривает выполнение Поставщиком следующих процедур: |  |  |
| 5.4.1. | Прием и регистрация обращения. На данном этапе принимается обращение и создается запись об обращении. В регистрационных данных должны быть указаны фамилия и контактные реквизиты представителя Заказчика, дата, время, статус и описание обращения. | Наличие |  |
| 5.4.2. | В случае обращения со статусом «вопрос» Исполнитель дает необходимые ответы. В случае обращения с вопросом с помощью оффлайновых средств коммуникаций время ответа не должно превышать 8-х рабочих часов с момента поступления и регистрации вопроса | Наличие |  |
| 5.4.3. | В случае обращения со статусом «проблема» происходит передача обращения специализированной службе Исполнителя, проводится диагностика проблемы, ищется ее решение, и предпринимаются необходимые шаги для ее ликвидации. Время решения проблемы не должно превышать 1-го рабочего дня с момента поступления и регистрации проблемы. В исключительных случаях при согласовании с Заказчиком срок решения проблемы может быть увеличен | Наличие |  |

_________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.»

7. Приложение № 2 к муниципальному контракту (Приложение № 5 к документации об аукционе) «Технические характеристики товара» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к Муниципальному контракту

№ ___ от «__» _________ 2008г.

Технические характеристики товара

| № п/п | Характеристики и свойства | Требуемые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Комплектация |  |  |
| 1.1. | Дистрибутив программного обеспечения на электронном носителе | 1 шт. |
| 1.2. | Руководство по установке программного обеспечения на электронном носителе | 1 шт. |
| 1.3. | Руководство по работе с программным обеспечением на электронном носителе | 1 шт. |
| 1.4. | Лицензионный ключ для обеспечения работы одной рабочей станции | 1 шт. |
| 2. Функциональные требования |  |  |
| 2.1. | Требования к серверному компоненту ПО |  |
| 2.1.1. | Функция создания базы данных с набором функций управления данными пациентов | Наличие |
| 2.1.2. | Функция хранения исходных ЭКГ для дальнейшей их обработки и интерпретации (в автономном режиме) | Наличие |
| 2.1.3. | Функция обеспечения защищенного доступа проводящего расшифровку ЭКГ врача к данным, с регистрацией в системном журнале | Наличие |
| 2.1.4. | Функция поддержки групп пользователей при настройке системы безопасности | Наличие |
| 2.1.5 | Функция учета различных прав доступа к следующим объектам данных системы: сервер, БД, представление, документ, поля документа | Наличие |
| 2.1.6. | Функция учета различных прав доступа к следующим программным объектам системы: агенты, программы, библиотеки, представления, действия | Наличие |
| 2.1.7. | Функция учета различного уровня прав: администратор, редактор, читатель, запрет доступа | Наличие |
| 2.1.8. | Возможность использования электронной цифровой подписи | Наличие |
| 2.1.9. | Возможность приема и обработки данных с рабочих мест, подключенных как непосредственно к серверу через ЛВС, так и удаленных рабочих мест, подключаемых через каналы передачи данных (Internet и/или VPN-канал) | Наличие |
| 2.1.10. | Функция резервного копирования данных | Наличие |
| 2.2. | Требования к компоненту ПО для рабочей станции |  |
| 2.2.1 | Функция приема ЭКГ с портативных электрокардиографов акустическим способом (по телефону), с получением 1,8,12 отведений, и с электрокардиографов суточного наблюдения (по Холтеру) | Наличие |
| 2.2.2. | Функция формирования набора данных о пациенте | Наличие |
| 2.2.3. | ПО рабочей станции сохраняет все данные по пациентам, а также полученную и интерпретированную ЭКГ в базе данных на сервере | Наличие |
| 2.2.4. | Функция автоматического распознавания портативного электрокардиографа на основании кода, присвоенного системой | Наличие |
| 2.2.5. | Функция сравнения ЭКГ, позволяющая определить изменения в электрокардиограммах одного и того же пациента | Наличие |
| 2.2.6. | Функция автоматического определения показателей ЭКГ: -ЧСС; - интервалы RR; QT, QTc; QRS; ST; PR. | Наличие |
| 2.2.7. | Функция масштабирования изображения | Наличие |
| 2.2.8. | Функция создания выборок из базы данных по любым документам и по любым комбинациям полей из этих документов | Наличие |
| 2.2.9. | Функция составления отчетов на основании информации из базы данных по предварительно заданным форматам отчетов | Наличие |
| 2.2.10. | Возможность разработки собственных статистических отчетов или модификации уже имеющихся в системе | Наличие |
| 2.2.11. | Функция отправки ЭКГ на заданный адрес электронной почты | Наличие |
| 2.2.12. | Функция экспорта результатов статистических отчетов в документы Microsoft Word, Microsoft Excel | Наличие |
| 3. Системные требования |  |  |
| 3.1. | Требования к интерфейсу: |  |
| 3.1.1. | Графический интерфейс | Наличие |
| 3.1.2. | Русскоязычный интерфейс, включая подписи экранных элементов, меню, документации, подсказок системы и сообщений от программ | Наличие |
| 3.1.3. | Поддержка работы пользователя в среде Microsoft Windows | Наличие |
| 3.1.4. | Возможность внесения документов и просмотр уже созданных документов с любого рабочего места пользователя программным обеспечением | Наличие |
| 3.2. | Технические требования: |  |
| 3.2.1. | Соответствие архитектуре клиент-сервер | Наличие |
| 3.2.2. | Число подключаемых рабочих мест, не менее | 50 |
| 3.2.3. | Возможность работы серверного компонента на Intel-совместимых серверах с конфигурацией, не большей чем 2*Xeon 3,2 GHz, RAM 2 GB, HDD RAID5 100 Гбайт, ОС Windows Server 2003, версии СУБД Oracle v.10 | Наличие |
| 3.2.4 | Возможность работы компонента ПО для рабочей станции на Intel-совместимых рабочих станциях с частотой ЦПУ не более 2,3 ГГц, 256 Мбайт ОЗУ, HDD 10 Гбайт, Windows XP, звуковая карта Creative | Наличие |
| 3.3. | Требования к порядку внедрения и использования |  |
| 3.3.1. | Реализация всех функциональных возможностей в едином программном комплексе. От пользователя может требоваться только запуск 1 оболочки (1 программы), все дальнейшие шаги по запуску дополнительных приложений должны осуществляться автоматически, контекстно-зависимо от той работы, которую осуществляет пользователь в данный момент в системе | Наличие |
| 3.3.2. | Возможность многократной установки программного обеспечения на конкретное рабочее место при необходимости (сбой в работе ПО или техники, замена техники и т.д.) | Наличие |
| 3.4. | Требования к администрированию |  |
| 3.4.1. | Единый программный модуль администрирования системы | Наличие |
| 3.4.2. | Автоматическое ведение протокола (журнала) работы системой с возможностью настраивать уровень подробности протоколирования | Наличие |
| 3.4.3. | Возможность использования штатных средств администрирования сервера и системы управления базами данных | Наличие |
| 3.4.4. | Программный модуль для автоматической инвентаризации подключенных к системе компьютеров, серверов и установленного на них программного обеспечения | Наличие |
| 4. Требования по вводу в эксплуатацию |  |  |
| 4.1. | Первоначальное администрирование системы и системы управления базами данных, формирование списка пользователей системы и настройка прав доступа к информации, настройка резервного копирования данных и прочих системных мероприятий, необходимых для начала эксплуатации системы | Наличие |
| 4.2. | Формирование необходимой для работы исходной справочной информации | Наличие |
| 4.3. | Формирование первоначальной структуры данных, необходимых для ввода учетной документации и других разделов работы системы | Наличие |
| 4.4. | Инструктаж медицинского персонала Заказчика, задействованного в работе с базовым центром, по функционированию и использованию программного обеспечения в количестве 10 человек | Наличие |
| 4.5. | Инструктаж системного администратора Заказчика начальным навыкам администрирования системы | Наличие |
| 5. Требования к сопровождению |  |  |
| 5.1. | Срок сопровождения | 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию |
| 5.2. | Обновление программного обеспечения в течение срока сопровождения | да |
| 5.3. | Сопровождение системы должно включать плановые мероприятия по логическому и семантическому контролю базы данных, мониторинг работы системных служб и т.д., направленные на предотвращение сбоев работы системы | да |
| 5.4. | Сопровождение системы должно включать обработку и выполнение обращений Заказчика, что предусматривает выполнение Поставщиком следующих процедур: |  |
| 5.4.1. | Прием и регистрация обращения. На данном этапе принимается обращение и создается запись об обращении. В регистрационных данных должны быть указаны фамилия и контактные реквизиты представителя Заказчика, дата, время, статус и описание обращения. | Наличие |
| 5.4.2. | В случае обращения со статусом «вопрос» Исполнитель дает необходимые ответы. В случае обращения с вопросом с помощью оффлайновых средств коммуникаций время ответа не должно превышать 8-х рабочих часов с момента поступления и регистрации вопроса | Наличие |
| 5.4.3. | В случае обращения со статусом «проблема» происходит передача обращения специализированной службе Исполнителя, проводится диагностика проблемы, ищется ее решение, и предпринимаются необходимые шаги для ее ликвидации. Время решения проблемы не должно превышать 1-го рабочего дня с момента поступления и регистрации проблемы. В исключительных случаях при согласовании с Заказчиком срок решения проблемы может быть увеличен | Наличие |

»