Техническое задание на ремонт отопления шкафчиков

в МДОУ д/с №394.

| № п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка трубопроводов | м.труб-ов | 300 |
| 2. | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб. | м.труб-ов | 120 |
| 3. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб. | м.труб-ов | 150 |
| 4. | Устройство угольников 90,диам 25мм. | шт. | 60 |
| 5. | Устройство муфт комбинированных разъемных (внутр.резьба),25мм*3/4 | шт. | 10 |
| 6. | Устройство муфт комбинированных (нар.резьба) 25мм*3/4 | шт. | 10 |
| 7. | Устройство кранов шаровых В-В 3/4 | шт. | 20 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 8. | Демонтаж линолеума | кв.м | 50 |
| 9. | Пробивка в бетонных полах борозд | пог.м | 10 |
| 10. | Заделка выбоин . | пог.м. | 10 |
| 11. | Устройство линолеума | кв.м | 50 |

Заведующий МДОУ д/с №394__________ О.Г.Афанасьева.