Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 53 от «28» августа 2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку  прибора портативного для электро-радиохирургии «Сургитрон»

| № п/п | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибор портативный для электро-радиохирургии |  |
|  | Общие положения |  |
|  | Страна производства – США. |  |
|  | Гарантийный срок на прибор портативный для электро-радиохирургии «Сургитрон» | Не менее 12 мес. с момента продажи при условии заполнения гарантийных документов |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |
| 1.1 | Рабочая частота 3,8 MHz | наличие |
| 1.2 | Мощность 90 Вт | наличие |
| 1.3 | Выходное напряжение 220 В | наличие |
| 1.4 | Функция «Разрез» | наличие |
| 1.5 | Функция «Разрез и коагуляция» | наличие |
| 1.6 | Функция «Коагуляция» | наличие |
| 1.7 | Функция «Фульгурация» | наличие |
| 1.8 | Функция «Биполярная коагуляция» | наличие |
| 1.9 | Совместимость электродов, наконечников, шнуров, биполярных пинцетов между собой и с прибором | наличие |
| 1.10 | Совместимость биполярного преобразователя с прибором | наличие |
| 1.11 | Возможность стерилизации в автоклаве всех электродов, наконечников, шнуров, биполярных пинцетов, антенной пластины | наличие |
| 1.12 | Нейтральный электрод (антенная пластина) | наличие |
| 1.13 | Наконечник для электродов и держатель для наконечника | наличие |
| 1.14 | Запасные предохранители, 2 шт. | наличие |
| 1.15 | Комплект базовых электродов по гинекологии в количестве 7 штук | наличие |
| 1.15.1 | Длина всех электродов 10 см | наличие |
| 1.15.2 | 1 электрод петлевой треугольный с тонкой дугой, диаметр 6,35 мм | наличие |
| 1.15.3 | 1 электрод петлевой ромбовидный с тонкой дугой, диаметр 4,76 мм | наличие |
| 1.15.4 | 1 электрод петлевой круглый с тонкой дугой, диаметр 6,35 мм | наличие |
| 1.15.5 | 1 электрод игольчатый, диаметр 0,79 мм, длина иглы 9,53мм | наличие |
| 1.15.6 | 1 электрод игольчатый с широкой иглой | Наличие |
| 1.15.7 | 1 электрод игольчатый с регулируемой длиной иглы, с запасной иглой | наличие |
| 1.15.8 | 1 электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм | наличие |
| 1.16 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |
| 1.17 | Демонстрационные видеоматериалы | наличие |
| Технические параметры комплекта поставки |  |  |
| 2 | Стабилизатор напряжения с выходным напряжением 220 В ±15,4 и номинальной мощностью не менее 400 ВА, с автоматическим отключением нагрузки потребителя при появлении на выходе стабилизатора возможно опасного для подключенной нагрузки пониженного или повышенного напряжения, со звуковой сигнализацией, с индикацией основных режимов работы и причин отключения стабилизатора (Россия) | наличие |