УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора муниципального учреждения

«Пермский городской лесхоз».

_______________А.В. Смирнова

«      »          2008 г.

Извещение № 539А

от      « 29» августа  2008 года

« О проведении открытого   аукциона  на выполнение работ  по проектированию ремонта сети электроосвещения в Черняевском лесопарке в 2008 г.».

Муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз» приглашает

всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ  по проектированию ремонта сети электроосвещения в Черняевском лесопарке в 2008 г.

1. Форма торгов - открытый аукцион.

2. Заказчик - Муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз» (614000, г. Пермь, ул. Советская,22), E-mail: priroda@perm.permregion.ru, т. 210-99-38, 212-94-28.

3. Предметом контракта является выполнение  работ по проектированию ремонта сети электроосвещения в Черняевском лесопарке в 2008 г.», согласно таблице №1.

Таблица №1

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Карточка контроля поручений № 36, 37 |
| 2 | Вид строительства | Ремонт |
| 3 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 4 | Основные технико-экономические показатели | Примерная протяженность сетей электроосвещения 4800 метров |
| 5 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению | Полное использование существующих опор освещения и пунктов питания: 1. Вдоль асфальтированной дорожки от парка «Балатово» по просеке кв.1-кв.6 до квартала 5 (≈500 метров) 2. По внутренней дорожке квартала 5 до квартала 11 (≈1200 метров) 3. По просекам кв.5-кв.11, кв.6-кв.12, кв.7-кв.12, кв.5-кв.11 (≈1600 метров) 4. По внутренней дорожке квартала 7 (≈1000 метров) 5. По просеке кв.6-кв.7 до парка «Балатово» (≈400 метров) 6. прокладка электросети для подключения аппаратуры в «Зеленом» театре. Обозначить установку новых опор и пунктов питания на вновь прокладываемых участках (в том числе в зоне «зеленого театра»). |
| 6 | Типы опор | В случае необходимости установки новых опор тип – согласно типу существующих опор. |
| 7 | Типы светильников | Решить проектом |
| 8 | Распределительная сеть | Кабель в полиэтиленовых трубах в земле и фундаментах архитектурных сооружений |
| 9 | Питающая сеть | Кабель в полиэтиленовых трубах в земле |
| 10 | Пункт питания | Пункт питания с радиоуправлением и антенной приема сигнала на отдельном фундаменте, контур заземления |
| 11 | Особые условия проектирования | При разработке электротехнической части учесть: -шурфовку для уточнения коммуникаций в земле; -демонтаж существующего оборудования -затраты на технологическое подсоединение к сетям ОАО «Пермэнерго» согласно постановлению правления региональной энергетической комиссии Пермской области «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Пермэнерго» от 29.03.06 г. № 1-э. |
| 12 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам | Кабель питания для сети освещения и сами светильники в антивандальном исполнении |
| 13 | Объем проектных работ | 1. ремонт сети освещения с заменой существующих пунктов питания на новые с радиоуправлением. 2. предусмотреть прокладку электросети для подключения аппаратуры для проведения культурно-массовых мероприятий в «Зеленом» театре. 3. технологическое присоединение линий освещения к сетям ОАО «Пермэнерго» |
| 14 | Выделение пусковых комплексов | -ПКиО «Балатово» -остальная территория лесопарка |
| 15 | Согласование | С комитетом по культуре, департаментом планирования и развития, управлением по экологии и природопользованию, владельцами коммуникаций и другими заинтересованными ведомствами и организациями. |
| 16 | Состав выдаваемых проектных материалов | проектные материалы (согласно СНИП 1.02.01.85.) в 3-х экземплярах в электронном виде и на бумажных носителях: Пояснительная записка, технологические решения, план необходимых работ, сметная документация разработать ресурсным методом, картографический материал с нанесением на существующие поквартальные планы масштаба 1:1000 всех элементов электроосвещения и электропитания -в электронной форме в форматах, обеспечивающих чтение в стандартных программных продуктах (MS Word, MS Exel, ArcGIS, MapInfo,). Проект производства работ (с календарным графиком производства работ на 2009 год с указанием состава и вида работ). -Организация строительства; -Охрана окружаюшей среды; -Мероприятия по предупреждению черезвычайных ситуаций; -Эффективность инвестиций; -Основные чертежи |
| 17 | Заключение | Получить заключение по проекту от Управления государственной экспертизы Пермского края |
| 18 | Требования к проекту | Все проектируемые работы должны соответствовать разделу 5 Положения о лесопарке «Черняевский лесопарк» города Перми утвержденного постановлением администрации г. Перми от 26.02.2001 № 71 |

4. Место выполнения работ – город  Пермь.

Сроки выполнения работ: начало - с момента заключения муниципального контракта.

Окончание всего объема работ –  не позднее 22.12.2008 г.

Срок действия муниципального контракта до 31.12.2008 г.

5. Начальная (максимальная цена) контракта (цена лота):   1350,00 тысяч рублей (Один миллион триста пятьдесят тысяч рублей)

6. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 67500 рублей (шестьдесят семь тысяч пятьсот рублей)

7. Документация об аукционе представляется Заказчиком, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Аукционная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 22, лесохозяйственный отдел, контактный телефон 210-99-38, 212-94-28.

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми http://www.gorodperm.ru и в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования г. Пермь.

Плата за аукционную документацию не взимается.

Проведение аукциона назначено на   10  часов 00  минут «06 » октября  2008 года по адресу:

г. Пермь, ул. Сибирская, 17б ( зал заседаний).

9. Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.