## Локальная смета
Приложение № 1 к документации об аукционе
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Титул здравоохранения на 2008г
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт помещений подвала МУЗ МСЧ №3 по ул.Серпуховская,11А.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | 246061.1756 |  | руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________189323,15 |  | руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________14910,85 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________46502,4 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________562,99 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.278 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 379.25 | 124.01 | 15.72 | 4.83 | 39.51 | 10.98 | 1.27 | 0.35
2 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0.278 | 20521.73 | 1055.14 | 152.37 | 38.99 | 5705.04 | 293.33 | 42.36 | 10.84 | 88.37 | 24.57 | 3.06 | 0.85
3 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.754 | 3465.32 | 2560.71 | 27.22 | 9.17 | 2612.85 | 1930.78 | 20.52 | 6.91 | 203.07 | 153.11 | 0.67 | 0.51
4 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (при наличии акта) | 100 м2 поверхности | 1.002 | 5875.37 | 1025.08 | 48.05 | 28.93 | 5887.12 | 1027.13 | 48.15 | 28.99 | 73.8 | 73.95 | 0.46 | 0.46
4.1 | ТЕРр62-07-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.448 | 1779.38 | 930.99 | 8.71 | 1.37 | 797.16 | 417.08 | 3.9 | 0.61 | 75.69 | 33.91 | 0.16 | 0.07
4.3 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.554 | 10881.29 | 2979.96 | 37.76 | 11.76 | 6028.23 | 1650.9 | 20.92 | 6.52 | 228 | 126.31 | 0.86 | 0.48
4.2 | ТЕРр62-08-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.278 | 1992.29 | 1114.75 | 8.71 | 1.37 | 553.86 | 309.9 | 2.42 | 0.38 | 90.63 | 25.2 | 0.16 | 0.04
6 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.104 | 1765.36 | 1370.91 | 394.45 | 10.4 | 183.6 | 142.58 | 41.02 | 1.08 | 102.46 | 10.66 | 5.34 | 0.56
7 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 10.71 | 48.94 |  |  |  | 524.15
8 | ТЕРм08-03-594-08 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0.08 | 8879.8 | 2606.65 | 3287.32 | 1265.83 | 710.38 | 208.53 | 262.99 | 101.27 | 185 | 14.8 | 73.1 | 5.85
9 | СЦМ-546-0601-16 | Светильник люминесцентный 4*18 | шт | 8 | 193.64 |  |  |  | 1549.12
10 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 3.2 | 117.5 |  |  |  | 376
11 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 3.2 | 25.93 |  |  |  | 82.98
12 | ТЕР16-04-001-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50мм | 100 м трубопроводов | 0.108 | 5555.77 | 905.14 | 10.53 | 0.31 | 600.02 | 97.76 | 1.14 | 0.03 | 64.24 | 6.94 | 0.13 | 0.01
13 | ТЕР16-04-002-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м трубопроводов | 0.434 | 4061.41 | 2680.48 | 1380.93 | 210.96 | 1762.65 | 1163.33 | 599.32 | 91.56 | 190.24 | 82.56 | 13.64 | 5.92
14 | СЦМ-101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм | т | 0.00037 | 32577 |  |  |  | 12.05
14.1 | сцм-103-9001-400 | Трубы полипропиленовые PPRC .д-20х3,4мм | 10м | 3.902 | 68.4 |  |  |  | 266.9
15 | сцм-103-9001-428 | Опора д-20мм | шт | 20 | 1.01 |  |  |  | 20.2
20 | сцм-103-9001-468 | Вентиль п/п ,20ммх1/2х20мм | шт | 8 | 46.06 |  |  |  | 368.48
21 | сцм-103-9001-411 | Угольник 90,д-20мм | шт | 2 | 1.97 |  |  |  | 3.94
21.3 | сцм-103-9001-404 | Скоба д-20мм | шт | 22 | 9.09 |  |  |  | 199.98
21.2 | сцм-103-9001-407 | Муфта д-20мм | шт | 4 | 1.51 |  |  |  | 6.04
21.1 | сцм-103-9001-418 | Тройник д-20мм | шт | 8 | 2.58 |  |  |  | 20.64
22 | СЦМ-103-9001-439 | Муфта комбинированная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 8 | 19.24 |  |  |  | 153.92
23 | СЦМ-103-9001-454 | Муфта комбинированная (наружн.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 8 | 20.31 |  |  |  | 162.48
Раздел 2.
24 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 2.6 | 1.78 |  |  |  | 4.63
25 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 2.6 | 22.04 |  |  |  | 57.3
26 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 2.6 | 2.52 |  |  |  | 6.55
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 29035.52 | 7365.33 | 1058.46 | 253.02 |  | 562.99 |  | 15.1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 139456.14 | 44957.97 | 4309.51 | 1544.43 |  | 562.99 |  | 15.1
В том числе, справочно:
Индекс инфляции 3 квартала 2008г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1-4.3, 6-7, 12-14.1, 15, 20-21, 21.3, 21.2, 21.1, 22-23, 8-11) | [8 empty] | 110177.17 | 37592.64 | 3251.05 | 1291.41
на мусор ПЗ=4,555 (Поз. 24-26) | [8 empty] | 243.45
Накладные расходы | [8 empty] | 41526.64
В том числе, справочно:
89,3% ФОТ (от 46502,4) (Поз. 1-4.3, 6-7, 12-14.1, 15, 20-21, 21.3, 21.2, 21.1, 22-23, 8-11) | [8 empty] | 41526.64
Сметная прибыль | [8 empty] | 23251.22
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 46502,4) (Поз. 1-4.3, 6-7, 12-14.1, 15, 20-21, 21.3, 21.2, 21.1, 22-23, 8-11) | [8 empty] | 23251.22
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 204234 |  |  |  |  | 562.99 |  | 15.1
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 4084.68
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 208318.68
Стоимость таллонов за мусор 2,6/1,4*111,86 | [8 empty] | 207.74
Итого | [8 empty] | 208526.42
НДС 18% | [8 empty] | 37534.7556
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 246061.1756 |  |  |  |  | 562.99 |  | 15.1
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Титул здравоохранения на 2008г
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт помещений в здании 4этажа МУЗ МСЧ №3 по ул.Серпуховская,11А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | 1473844.8744 |  | руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________1071054,09 |  | руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________152713,43 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________172464,57 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________2098,79 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на3 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1.73 | 41.77 | 41.77 |  |  | 72.26 | 72.26 |  |  | 3.77 | 6.52
2 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1.42 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 186.7 | 179.2 | 7.5 | 2.53 | 11.39 | 16.17 | 0.13 | 0.18
3 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.35 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 477.48 | 156.12 | 19.8 | 6.08 | 39.51 | 13.83 | 1.27 | 0.44
4 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.14 | 907.43 | 848.92 | 58.51 | 19.7 | 127.04 | 118.85 | 8.19 | 2.76 | 69.87 | 9.78 | 1.44 | 0.2
5 | ТЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 1.42 | 7402.61 | 203.48 | 50.97 | 4.65 | 10511.71 | 288.94 | 72.38 | 6.6 | 17.2 | 24.42 | 0.82 | 1.16
6 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0.35 | 20521.73 | 1055.14 | 152.37 | 38.99 | 7182.61 | 369.3 | 53.33 | 13.65 | 88.37 | 30.93 | 3.06 | 1.07
7 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0.18 | 232.5 | 169.22 | 19.49 |  | 41.85 | 30.46 | 3.51 |  | 12.8 | 2.3 | 0.05 | 0.01
8 | Текущие цены | Порог металлический | пм | 18
9 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0.016 | 2466.58 | 319.31 | 4.64 |  | 39.47 | 5.11 | 0.07 |  | 23.6 | 0.38 | 0.06
10 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 1.73 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 1188.49 | 216.03 | 4.01 |  | 8.99 | 15.55 | 0.03 | 0.05
11 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 1.27 | 6949.84 | 1301.52 | 52.95 | 32.7 | 8826.3 | 1652.93 | 67.25 | 41.53 | 89.76 | 114 | 0.46 | 0.58
12 | ТЕР15-04-025-09 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.27 | 1806.02 | 810.08 | 9.33 | 0.27 | 2293.65 | 1028.8 | 11.85 | 0.34 | 62.7 | 79.63 | 0.13 | 0.17
13 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.41 | 207.2 | 203.95 | 3.25 | 1.09 | 84.95 | 83.62 | 1.33 | 0.45 | 17.89 | 7.33 | 0.08 | 0.03
14 | ТЕРм08-03-594-08 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0.08 | 8879.8 | 2606.65 | 3287.32 | 1265.83 | 710.38 | 208.53 | 262.99 | 101.27 | 185 | 14.8 | 73.1 | 5.85
15 | СЦМ-546-0601-16 | Светильник люминесцентный 4*18 | шт | 8 | 193.64 |  |  |  | 1549.12
16 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 3.2 | 117.5 |  |  |  | 376
17 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 3.2 | 25.93 |  |  |  | 82.98
18 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0.33 | 6436.8 | 1634.44 | 2129.25 | 828.57 | 2124.14 | 539.37 | 702.65 | 273.43 | 116 | 38.28 | 47.6 | 15.71
19 | СЦМ-546-0601-8 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 33 | 174.55 |  |  |  | 5760.15
20 | СЦМ-546-0601-44 | Светильник люминесцентный ЛСП-42 2х40 IP54 | шт | 66 | 293.69 |  |  |  | 19383.54
21 | СЦМ-500-9008-2 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10 шт | 6.6 | 97.27 |  |  |  | 641.98
22 | СЦМ-500-9008-4 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10 шт | 6.6 | 22.61 |  |  |  | 149.23
23 | ТЕРм08-03-593-09 | Светильник для ламп накаливания: местного освещения | 100 шт. | 0.14 | 2825.28 | 1201.88 | 296.1 | 2.94 | 395.54 | 168.26 | 41.45 | 0.41 | 85.3 | 11.94 | 0.32 | 0.04
24 | СЦМ-546-0601-145 | Светильник точечный | шт | 14 | 17.5 |  |  |  | 245
25 | ТЕРм08-02-147-01 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.2 | 705.5 | 158.69 | 435.42 | 47.09 | 141.1 | 31.74 | 87.08 | 9.42 | 11.6 | 2.32 | 3.14 | 0.63
26 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.02 | 5100.26 |  |  |  | 102.01
27 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1.31 | 3465.32 | 2560.71 | 27.22 | 9.17 | 4539.57 | 3354.53 | 35.66 | 12.01 | 203.07 | 266.02 | 0.67 | 0.88
28 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 4.38 | 5875.37 | 1025.08 | 48.05 | 28.93 | 25734.12 | 4489.85 | 210.46 | 126.71 | 73.8 | 323.24 | 0.46 | 2.01
29 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.38 | 1428.17 | 659.05 | 8.92 | 0.14 | 6255.38 | 2886.64 | 39.07 | 0.61 | 51.01 | 223.42 | 0.12 | 0.53
30 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.44 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 664.61 | 526.24 | 138.37 | 46.59 | 103.91 | 45.72 | 7.74 | 3.41
31 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.44 | 32012.53 | 1362.94 | 1262.06 | 178.42 | 14085.51 | 599.69 | 555.31 | 78.5 | 104.28 | 45.88 | 13.34 | 5.87
32 | СЦМ-101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 19 | 80.79 |  |  |  | 1535.01
33 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 38 | 18.33 |  |  |  | 696.54
34 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.188 | 1747.49 | 1198.07 | 7.37 | 0.14 | 2076.02 | 1423.31 | 8.76 | 0.17 | 92.73 | 110.16 | 0.1 | 0.12
35 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0945 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 653.59 | 461.9 | 4.45 | 1.5 | 383.06 | 36.2 | 1.16 | 0.11
36 | ТЕРр62-07-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.27 | 1779.38 | 930.99 | 8.71 | 1.37 | 480.43 | 251.37 | 2.35 | 0.37 | 75.69 | 20.44 | 0.16 | 0.04
37 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.34 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 844.75 | 737.83 | 106.92 | 36 | 188.54 | 64.1 | 7.74 | 2.63
38 | ТЕР10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.34 | 17684.29 | 2010.17 | 416.36 | 9.03 | 6012.66 | 683.46 | 141.56 | 3.07 | 161.33 | 54.85 | 4.23 | 1.44
39 | СЦМ-203-9095-112 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиесям площадью более 2 м2 | м2 | 34 | 859.98 |  |  |  | 29239.32
40 | тер10-01-034-03 | Установка подоконных досок в стенах толщиной более 0,51м | 100м | 0.21 | 7631.7 | 259.77 | 26.07 | 0.96 | 1602.66 | 54.55 | 5.47 | 0.2
41 | СЦМ-101-1497-207 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 400 мм (Россия) | п.м. | 21 | 69.64 |  |  |  | 1462.44
42 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0.2 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 | 647.74 | 100.63 | 1.27 | 0.22 | 41.41 | 8.28 | 0.12 | 0.02
43 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0315 | 6260.82 | 4275.35 | 4.12 |  | 197.22 | 134.67 | 0.13 |  | 323.4 | 10.19
44 | ТЕРр62-25-01 | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов (снаружи) | 100 м2 обработанной поверхности | 0.09 | 367.11 | 52.77 | 53.05 |  | 33.04 | 4.75 | 4.77 |  | 4.29 | 0.39 | 0.01
45 | ТЕРр62-25-07 | Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов(снаружи) | 100 м2 обработанной поверхности | 0.09 | 1108.4 | 286.74 | 1.85 |  | 99.76 | 25.81 | 0.17 |  | 23.6 | 2.12 | 0.02
46 | ТЕРр62-26-4 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.099 | 786.06 | 179.46 | 191.33 |  | 77.82 | 17.77 | 18.94 |  | 14.59 | 1.44 | 0.1 | 0.01
47 | ТЕР10-05-008-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 24 | 132.22 | 24.68 | 0.6 | 0.06 | 3173.28 | 592.32 | 14.4 | 1.44 | 1.91 | 45.84 | 0.004 | 0.1
48 | ТЕР15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.24 | 1087.64 | 440.57 | 3.5 | 0.14 | 261.03 | 105.74 | 0.84 | 0.03 | 34.1 | 8.18 | 0.05 | 0.01
49 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.55 | 1059.99 | 831.42 | 228.57 | 27.22 | 582.99 | 457.28 | 125.71 | 14.97 | 74.3 | 40.87 | 1.99 | 1.09
50 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1.21 | 10881.29 | 2979.96 | 37.76 | 11.76 | 13166.36 | 3605.75 | 45.69 | 14.23 | 228 | 275.88 | 0.86 | 1.04
51 | ТЕРр65-04-2 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.06 | 787.44 | 775.66 | 11.78 | 3.97 | 47.25 | 46.54 | 0.71 | 0.24 | 63.84 | 3.83 | 0.29 | 0.02
52 | ТЕРр65-04-10 | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0.06 | 463.51 | 452.95 | 10.56 | 3.56 | 27.81 | 27.18 | 0.63 | 0.21 | 37.28 | 2.24 | 0.26 | 0.02
53 | ТЕР17-01-005-01 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 0.4 | 2534.13 | 236.94 | 16.46 | 1.78 | 1013.65 | 94.78 | 6.58 | 0.71 | 17.32 | 6.93 | 0.27 | 0.11
54 | СЦМ-300-1527 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | 4 | 117.5 |  |  |  | 470
55 | ТЕР17-01-003-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0.6 | 3717.49 | 333.38 | 43.53 | 4.38 | 2230.49 | 200.03 | 26.12 | 2.63 | 24.64 | 14.78 | 0.71 | 0.43
56 | СЦМ-300-1520 | Подводки гибкие(с учетом кухонной мойки) | компл | 10 | 28.18 |  |  |  | 281.8
57 | ТЕР17-01-001-20 | Установка душевых кабин: со стальными поддонами | 10 комплектов | 0.5 | 54357.24 | 836.67 | 82.9 | 9.04 | 27178.62 | 418.34 | 41.45 | 4.52 | 61.16 | 30.58 | 1.05 | 0.53
58 | ТЕР16-04-001-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50мм | 100 м трубопроводов | 0.08 | 5555.77 | 905.14 | 10.53 | 0.31 | 444.46 | 72.41 | 0.84 | 0.02 | 64.24 | 5.14 | 0.13 | 0.01
59 | ТЕР16-04-002-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м трубопроводов | 0.16 | 4061.41 | 2680.48 | 1380.93 | 210.96 | 649.83 | 428.88 | 220.95 | 33.75 | 190.24 | 30.44 | 13.64 | 2.18
60 | СЦМ-101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм | т | 0.000136 | 32577 |  |  |  | 4.43
61 | сцм-103-9001-428 | Опора д-20мм | шт | 8 | 1.01 |  |  |  | 8.08
62 | сцм-103-9001-404 | Скоба д-20мм | шт | 2 | 9.09 |  |  |  | 18.18
63 | сцм-103-9001-400 | Трубы полипропиленовые PPRC .д-20х3,4мм | 10м | 1.438 | 68.4 |  |  |  | 98.36
64 | сцм-103-9001-407 | Муфта д-20мм | шт | 5 | 1.51 |  |  |  | 7.55
65 | сцм-103-9001-418 | Тройник д-20мм | шт | 18 | 2.58 |  |  |  | 46.44
66 | сцм-103-9001-468 | Вентиль п/п ,20ммх1/2х20мм | шт | 18 | 46.06 |  |  |  | 829.08
67 | сцм-103-9001-411 | Угольник 90,д-20мм | шт | 20 | 1.97 |  |  |  | 39.4
68 | сцм-103-9001-454 | Муфта комбинированная(нар. резьба),20ммх1/2 | шт | 17 | 20.31 |  |  |  | 345.27
69 | сцм-103-9001-453 | Угольник с креплением (внутр. резба) ,20ммх1/2 | шт | 12 | 28.78 |  |  |  | 345.36
70 | ТЕР17-01-002-3 | Установка смесителей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 10 шт | 0.5 | 95.93 | 95.76 | 0.17 |  | 47.97 | 47.88 | 0.09 |  | 7 | 3.5
71 | СЦМ-300-0617 | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем | компл | 5 | 255.28 |  |  |  | 1276.4
72 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.2 | 1765.36 | 1370.91 | 394.45 | 10.4 | 353.07 | 274.18 | 78.89 | 2.08 | 102.46 | 20.49 | 5.34 | 1.07
73 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 20 | 48.94 |  |  |  | 978.8
74 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0.3 | 557.79 | 156.95 | 400.84 | 34.75 | 167.34 | 47.09 | 120.25 | 10.43 | 12.3 | 3.69 | 2.54 | 0.76
75 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 0.7 | 285.39 | 103.91 | 181.48 | 15.73 | 199.77 | 72.74 | 127.03 | 11.01 | 8.24 | 5.77 | 1.15 | 0.81
Раздел 2. Новый Раздел
76 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 9.74 | 1.78 |  |  |  | 17.34
77 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 9.74 | 22.04 |  |  |  | 214.67
78 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 9.74 | 2.52 |  |  |  | 24.54
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 214181.49 | 27393.66 | 3427.23 | 860.69 |  | 2098.79 |  | 51.37
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 983524.32 | 167210.91 | 14064.59 | 5253.66 |  | 2098.79 |  | 51.37
В том числе, справочно:
Индекс инфляции на 2 квартал 2008г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1-2, 4, 3, 5-6, 9-10, 7-8, 11, 27-28, 35, 43, 12, 29, 34, 48, 50, 72-73, 30, 37, 74-75, 31-33, 38-41, 47, 36, 44-46, 42, 49, 51-55, 57-71, 56, 13-26) | [8 empty] | 768430.79 | 139817.24 | 10637.35 | 4392.96
На мусор ПЗ=4,555 (Поз. 76-78) | [8 empty] | 912.04
Накладные расходы | [8 empty] | 154010.87
В том числе, справочно:
89,3% ФОТ (от 172464,57) (Поз. 1-2, 4, 3, 5-6, 9-10, 7-8, 11, 27-28, 35, 43, 12, 29, 34, 48, 50, 72-73, 30, 37, 74-75, 31-33, 38-41, 47, 36, 44-46, 42, 49, 51-55, 57-71, 13-26) | [8 empty] | 154010.87
Сметная прибыль | [8 empty] | 86232.33
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 172464,57) (Поз. 1-2, 4, 3, 5-6, 9-10, 7-8, 11, 27-28, 35, 43, 12, 29, 34, 48, 50, 72-73, 30, 37, 74-75, 31-33, 38-41, 47, 36, 44-46, 42, 49, 51-55, 57-71, 13-26) | [8 empty] | 86232.33
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 1071054.09 |  |  |  |  | 2024.12 |  | 29.11
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 152713.43 |  |  |  |  | 74.67 |  | 22.26
Итого | [8 empty] | 1223767.52 |  |  |  |  | 2098.79 |  | 51.37
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 801080.23
Машины и механизмы | [8 empty] | 14064.59
ФОТ | [8 empty] | 172464.57
Накладные расходы | [8 empty] | 154010.87
Сметная прибыль | [8 empty] | 86232.33
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 24475.35
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 1248242.87
Стоимость таллонов 9,74/1,4*111,86 | [8 empty] | 778.21
Итого | [8 empty] | 1249021.08
НДС 18% | [8 empty] | 224823.7944
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1473844.8744 |  |  |  |  | 2098.79 |  | 51.37
Составил Ф.Н.Зиннатова
Проверил
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ МСЧ №3
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт помещений 8 этажа в здании по ул.Серпуховская,11А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | 3345681.2462 |  | руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________2631182,96 |  | руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________146837,94 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________419092,98 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________5172,04 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 3.74 | 41.77 | 41.77 |  |  | 156.22 | 156.22 |  |  | 3.77 | 14.1
2 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 3.43 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 450.98 | 432.87 | 18.11 | 6.11 | 11.39 | 39.07 | 0.13 | 0.45
3 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2.82 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 3847.1 | 1257.92 | 159.5 | 48.98 | 39.51 | 111.42 | 1.27 | 3.58
4 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.36 | 907.43 | 848.92 | 58.51 | 19.7 | 326.67 | 305.61 | 21.06 | 7.09 | 69.87 | 25.15 | 1.44 | 0.52
5 | ТЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.61 | 7402.61 | 203.48 | 50.97 | 4.65 | 4515.59 | 124.12 | 31.09 | 2.84 | 17.2 | 10.49 | 0.82 | 0.5
6 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 3.18 | 20521.73 | 1055.14 | 152.37 | 38.99 | 65259.1 | 3355.35 | 484.54 | 123.99 | 88.37 | 281.02 | 3.06 | 9.73
7 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0.2 | 232.5 | 169.22 | 19.49 |  | 46.5 | 33.84 | 3.9 |  | 12.8 | 2.56 | 0.05 | 0.01
8 | Текущие цены | Порог металлический | пм | 20 | 18.06 |  |  |  | 361.2
9 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0.28 | 2466.58 | 319.31 | 4.64 |  | 690.64 | 89.41 | 1.3 |  | 23.6 | 6.61 | 0.06 | 0.02
10 | ТЕР11-01-035-02 | Устройство покрытий из щитов деревянных реечных | 100 м2 покрытия | 0.48 | 21490.45 | 841.87 | 58.56 | 5.2 | 10315.42 | 404.1 | 28.11 | 2.5 | 60.61 | 29.09 | 0.93 | 0.45
11 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 1.25 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 858.74 | 156.09 | 2.9 |  | 8.99 | 11.24 | 0.03 | 0.04
12 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 2.43 | 6949.84 | 1301.52 | 52.95 | 32.7 | 16888.11 | 3162.69 | 128.67 | 79.46 | 89.76 | 218.12 | 0.46 | 1.12
13 | ТЕР15-04-025-09 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.85 | 1806.02 | 810.08 | 9.33 | 0.27 | 5147.16 | 2308.73 | 26.59 | 0.77 | 62.7 | 178.7 | 0.13 | 0.37
14 | ТЕРр62-17-05 | Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.63 | 1598.48 | 445.88 | 8.71 | 1.37 | 1007.04 | 280.9 | 5.49 | 0.86 | 36.25 | 22.84 | 0.16 | 0.1
15 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.94 | 207.2 | 203.95 | 3.25 | 1.09 | 194.77 | 191.71 | 3.06 | 1.02 | 17.89 | 16.82 | 0.08 | 0.08
16 | ТЕРм08-03-594-08 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0.06 | 8879.8 | 2606.65 | 3287.32 | 1265.83 | 532.79 | 156.4 | 197.24 | 75.95 | 185 | 11.1 | 73.1 | 4.39
17 | СЦМ-546-0601-16 | Светильник люминесцентный 4*18 | шт | 6 | 193.64 |  |  |  | 1161.84
18 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 2.4 | 117.5 |  |  |  | 282
19 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 2.4 | 25.93 |  |  |  | 62.23
20 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0.88 | 6436.8 | 1634.44 | 2129.25 | 828.57 | 5664.38 | 1438.31 | 1873.74 | 729.14 | 116 | 102.08 | 47.6 | 41.89
21 | СЦМ-546-0601-8 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 88 | 174.55 |  |  |  | 15360.4
22 | СЦМ-500-9008-2 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10 шт | 17.6 | 97.27 |  |  |  | 1711.95
23 | СЦМ-500-9008-4 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10 шт | 17.6 | 22.61 |  |  |  | 397.94
24 | ТЕРм08-03-593-09 | Светильник для ламп накаливания: местного освещения | 100 шт. | 0.24 | 2825.28 | 1201.88 | 296.1 | 2.94 | 678.07 | 288.45 | 71.06 | 0.71 | 85.3 | 20.47 | 0.32 | 0.08
25 | СЦМ-546-0601-145 | Светильник точечный | шт | 24 | 17.5 |  |  |  | 420
26 | ТЕРм08-02-147-01 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.4 | 705.5 | 158.69 | 435.42 | 47.09 | 282.2 | 63.48 | 174.17 | 18.84 | 11.6 | 4.64 | 3.14 | 1.26
27 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.04 | 5100.26 |  |  |  | 204.01
28 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2.83 | 3465.32 | 2560.71 | 27.22 | 9.17 | 9806.86 | 7246.81 | 77.03 | 25.95 | 203.07 | 574.69 | 0.67 | 1.9
29 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (при наличии акта) | 100 м2 поверхности | 9.45 | 5875.37 | 1025.08 | 48.05 | 28.93 | 55522.25 | 9687.01 | 454.07 | 273.39 | 73.8 | 697.41 | 0.46 | 4.35
30 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8.49 | 1428.17 | 659.05 | 8.92 | 0.14 | 12125.16 | 5595.33 | 75.73 | 1.19 | 51.01 | 433.07 | 0.12 | 1.02
31 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.96 | 3534.1 | 606.59 | 1.18 | 0.14 | 3392.74 | 582.33 | 1.13 | 0.13 | 46.95 | 45.07 | 0.02 | 0.02
32 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.96 | 949.17 | 193.7 | 6.6 | 0.14 | 911.2 | 185.95 | 6.34 | 0.13 | 15.18 | 14.57 | 0.09 | 0.09
33 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.91 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 1374.53 | 1088.36 | 286.17 | 96.35 | 103.91 | 94.56 | 7.74 | 7.04
34 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.91 | 32012.53 | 1362.94 | 1262.06 | 178.42 | 29131.4 | 1240.28 | 1148.47 | 162.36 | 104.28 | 94.89 | 13.34 | 12.14
35 | СЦМ-101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 43 | 80.79 |  |  |  | 3473.97
36 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 86 | 18.33 |  |  |  | 1576.38
37 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.592 | 1747.49 | 1198.07 | 7.37 | 0.14 | 4529.49 | 3105.4 | 19.1 | 0.36 | 92.73 | 240.36 | 0.1 | 0.26
38 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.238 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 1646.09 | 1163.31 | 11.22 | 3.78 | 383.06 | 91.17 | 1.16 | 0.28
39 | ТЕРр62-07-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.68 | 1779.38 | 930.99 | 8.71 | 1.37 | 1209.98 | 633.07 | 5.92 | 0.93 | 75.69 | 51.47 | 0.16 | 0.11
40 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.86 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 2136.73 | 1866.29 | 270.44 | 91.06 | 188.54 | 162.14 | 7.74 | 6.66
41 | ТЕР10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.86 | 17684.29 | 2010.17 | 416.36 | 9.03 | 15208.49 | 1728.75 | 358.07 | 7.77 | 161.33 | 138.74 | 4.23 | 3.64
42 | СЦМ-203-9095-112 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиесям площадью более 2 м2 | м2 | 86 | 859.98 |  |  |  | 73958.28
43 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 п.м. | 0.53 | 4954.03 | 257.46 | 13.24 | 0.55 | 2625.64 | 136.45 | 7.02 | 0.29 | 21.19 | 11.23 | 0.19 | 0.1
44 | СЦМ-101-1497-207 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 400 мм (Россия) | п.м. | 53 | 69.64 |  |  |  | 3690.92
45 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0.51 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 | 1651.74 | 256.6 | 3.24 | 0.56 | 41.41 | 21.12 | 0.12 | 0.06
46 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.077 | 6260.82 | 4275.35 | 4.12 |  | 482.08 | 329.2 | 0.32 |  | 323.4 | 24.9
47 | ТЕРр62-25-01 | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов (снаружи) | 100 м2 обработанной поверхности | 0.22 | 367.11 | 52.77 | 53.05 |  | 80.76 | 11.61 | 11.67 |  | 4.29 | 0.94 | 0.01
48 | ТЕРр62-25-07 | Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов(снаружи) | 100 м2 обработанной поверхности | 0.22 | 1108.4 | 286.74 | 1.85 |  | 243.85 | 63.08 | 0.41 |  | 23.6 | 5.19 | 0.02
49 | ТЕРр62-26-4 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.22 | 786.06 | 179.46 | 191.33 |  | 172.93 | 39.48 | 42.09 |  | 14.59 | 3.21 | 0.1 | 0.02
50 | ТЕР10-05-008-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 61 | 132.22 | 24.68 | 0.6 | 0.06 | 8065.42 | 1505.48 | 36.6 | 3.66 | 1.91 | 116.51 | 0.004 | 0.24
51 | ТЕР15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.61 | 1087.64 | 440.57 | 3.5 | 0.14 | 663.46 | 268.75 | 2.14 | 0.09 | 34.1 | 20.8 | 0.05 | 0.03
52 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1.81 | 1059.99 | 831.42 | 228.57 | 27.22 | 1918.58 | 1504.87 | 413.71 | 49.27 | 74.3 | 134.48 | 1.99 | 3.6
53 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 3.99 | 10881.29 | 2979.96 | 37.76 | 11.76 | 43416.35 | 11890.04 | 150.66 | 46.92 | 228 | 909.72 | 0.86 | 3.43
54 | ТЕРр65-04-2 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.07 | 787.44 | 775.66 | 11.78 | 3.97 | 55.12 | 54.3 | 0.82 | 0.28 | 63.84 | 4.47 | 0.29 | 0.02
55 | ТЕРр65-04-10 | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0.07 | 463.51 | 452.95 | 10.56 | 3.56 | 32.45 | 31.71 | 0.74 | 0.25 | 37.28 | 2.61 | 0.26 | 0.02
56 | ТЕР17-01-005-01 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 0.4 | 2534.13 | 236.94 | 16.46 | 1.78 | 1013.65 | 94.78 | 6.58 | 0.71 | 17.32 | 6.93 | 0.27 | 0.11
57 | СЦМ-300-1527 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | 4 | 117.5 |  |  |  | 470
58 | ТЕР17-01-003-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0.7 | 3717.49 | 333.38 | 43.53 | 4.38 | 2602.24 | 233.37 | 30.47 | 3.07 | 24.64 | 17.25 | 0.71 | 0.5
59 | СЦМ-300-1520 | Подводки гибкие(с учетом кухонной мойки) | компл | 13 | 28.18 |  |  |  | 366.34
60 | ТЕР17-01-001-20 | Установка душевых кабин: со стальными поддонами | 10 комплектов | 0.6 | 54357.24 | 836.67 | 82.9 | 9.04 | 32614.34 | 502 | 49.74 | 5.42 | 61.16 | 36.7 | 1.05 | 0.63
61 | ТЕР16-04-001-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50мм | 100 м трубопроводов | 0.08 | 5555.77 | 905.14 | 10.53 | 0.31 | 444.46 | 72.41 | 0.84 | 0.02 | 64.24 | 5.14 | 0.13 | 0.01
62 | ТЕР16-04-002-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м трубопроводов | 0.16 | 4061.41 | 2680.48 | 1380.93 | 210.96 | 649.83 | 428.88 | 220.95 | 33.75 | 190.24 | 30.44 | 13.64 | 2.18
63 | СЦМ-101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм | т | 0.000136 | 32577 |  |  |  | 4.43
64 | сцм-103-9001-428 | Опора д-20мм | шт | 8 | 1.01 |  |  |  | 8.08
65 | сцм-103-9001-404 | Скоба д-20мм | шт | 2 | 9.09 |  |  |  | 18.18
66 | сцм-103-9001-400 | Трубы полипропиленовые PPRC .д-20х3,4мм | 10м | 1.438 | 68.4 |  |  |  | 98.36
67 | сцм-103-9001-407 | Муфта д-20мм | шт | 5 | 1.51 |  |  |  | 7.55
68 | сцм-103-9001-418 | Тройник д-20мм | шт | 18 | 2.58 |  |  |  | 46.44
69 | сцм-103-9001-468 | Вентиль п/п ,20ммх1/2х20мм | шт | 18 | 46.06 |  |  |  | 829.08
70 | сцм-103-9001-411 | Угольник 90,д-20мм | шт | 26 | 1.97 |  |  |  | 51.22
71 | сцм-103-9001-454 | Муфта комбинированная(нар. резьба),20ммх1/2 | шт | 17 | 20.31 |  |  |  | 345.27
72 | сцм-103-9001-453 | Угольник с креплением (внутр. резба) ,20ммх1/2 | шт | 12 | 28.78 |  |  |  | 345.36
73 | ТЕР17-01-002-3 | Установка смесителей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 10 шт | 0.6 | 95.93 | 95.76 | 0.17 |  | 57.56 | 57.46 | 0.1 |  | 7 | 4.2
74 | СЦМ-300-0617 | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем | компл | 6 | 255.28 |  |  |  | 1531.68
75 | ТЕР10-05-012-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов плиточных модульных (П 146) из плит ППГЗ | 1 м2 потолка | 67 | 225.38 | 13.18 | 0.55 | 0.05 | 15100.46 | 883.06 | 36.85 | 3.35 | 1.02 | 68.34 | 0.004 | 0.27
78 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2 | 88.24 | 28.41 | 14.89 |  | 176.48 | 56.82 | 29.78 |  | 2.1 | 4.2
79 | СЦМ-201-9316-1 | Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза | м2 | 2.5 | 807.43 |  |  |  | 2018.58
80 | СЦМ-101-9411-51 | Замки накладные приварные, для металлических дверей | шт. | 1 | 173.44 |  |  |  | 173.44
Раздел 2. Новый Раздел
81 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 21.8 | 22.04 |  |  |  | 480.47
82 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 21.8 | 2.52 |  |  |  | 54.94
83 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 21.8 | 1.78 |  |  |  | 38.8
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 475473.14 | 66749.44 | 6988.95 | 1909.3 |  | 5172.04 |  | 113.32
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2194224.32 | 407438.61 | 29092.81 | 11654.37 |  | 5172.04 |  | 113.32
В том числе, справочно:
Индекс инфляции на 2 квартал 2008г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1-2, 4, 3, 5-6, 9-11, 7-8, 78-80, 12, 28-29, 38, 46, 13, 30-32, 37, 51, 53, 76-77, 14, 39, 47-49, 33, 40, 34-36, 41-44, 50, 75, 45, 52, 54-58, 60-74, 59, 15-27) | [8 empty] | 1716709.86 | 340689.14 | 22103.86 | 9745.07
на мусор ПЗ=4,555 (Поз. 81-83) | [8 empty] | 2041.32
Накладные расходы | [8 empty] | 374250.04
В том числе, справочно:
89,3% ФОТ (от 419092,98) (Поз. 1-2, 4, 3, 5-6, 9-11, 7-8, 78-80, 12, 28-29, 38, 46, 13, 30-32, 37, 51, 53, 76-77, 14, 39, 47-49, 33, 40, 34-36, 41-44, 50, 75, 45, 52, 54-58, 60-74, 15-27) | [8 empty] | 374250.04
Сметная прибыль | [8 empty] | 209546.54
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 419092,98) (Поз. 1-2, 4, 3, 5-6, 9-11, 7-8, 78-80, 12, 28-29, 38, 46, 13, 30-32, 37, 51, 53, 76-77, 14, 39, 47-49, 33, 40, 34-36, 41-44, 50, 75, 45, 52, 54-58, 60-74, 15-27) | [8 empty] | 209546.54
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 2631182.96 |  |  |  |  | 5016.93 |  | 65.62
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 146837.94 |  |  |  |  | 155.11 |  | 47.7
Итого | [8 empty] | 2778020.9 |  |  |  |  | 5172.04 |  | 113.32
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1755077.37
Машины и механизмы | [8 empty] | 29092.81
ФОТ | [8 empty] | 419092.98
Накладные расходы | [8 empty] | 374250.04
Сметная прибыль | [8 empty] | 209546.54
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 55560.42
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 2833581.32
Стоимость таллонов 21,8/1,4*111,86 | [8 empty] | 1741.77
Итого | [8 empty] | 2835323.09
НДС 18% | [8 empty] | 510358.1562
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3345681.2462 |  |  |  |  | 5172.04 |  | 113.32
Составил Ф.Н.Зиннатова
Проверил
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ МСЧ №3
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный реомнт помещений 9 этажа здания по ул.Серпуховская,11А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2858883,5 руб. |  | руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________2207221,82 |  | руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________166424,44 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________382807,07 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________4660,48 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 3.51 | 41.77 | 41.77 |  |  | 146.61 | 146.61 |  |  | 3.77 | 13.23
2 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 3.03 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 398.38 | 382.39 | 15.99 | 5.39 | 11.39 | 34.51 | 0.13 | 0.39
3 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2.51 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 3424.19 | 1119.64 | 141.97 | 43.6 | 39.51 | 99.17 | 1.27 | 3.19
4 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.43 | 907.43 | 848.92 | 58.51 | 19.7 | 390.19 | 365.04 | 25.15 | 8.47 | 69.87 | 30.04 | 1.44 | 0.62
5 | ТЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.59 | 7402.61 | 203.48 | 50.97 | 4.65 | 4367.54 | 120.05 | 30.07 | 2.74 | 17.2 | 10.15 | 0.82 | 0.48
6 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 2.87 | 20521.73 | 1055.14 | 152.37 | 38.99 |  |  |  |  | 88.37 |  | 3.06
7 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0.14 | 232.5 | 169.22 | 19.49 |  | 32.55 | 23.69 | 2.73 |  | 12.8 | 1.79 | 0.05 | 0.01
8 | Текущие цены | Порог металлический | пм | 14 | 18.06 |  |  |  | 252.84
9 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0.28 | 2466.58 | 319.31 | 4.64 |  | 690.64 | 89.41 | 1.3 |  | 23.6 | 6.61 | 0.06 | 0.02
10 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 3.51 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 2411.33 | 438.29 | 8.14 |  | 8.99 | 31.55 | 0.03 | 0.11
11 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 3.08 | 6949.84 | 1301.52 | 52.95 | 32.7 | 21405.51 | 4008.68 | 163.09 | 100.72 | 89.76 | 276.46 | 0.46 | 1.42
12 | ТЕР15-04-025-09 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.12 | 1806.02 | 810.08 | 9.33 | 0.27 | 5634.78 | 2527.45 | 29.11 | 0.84 | 62.7 | 195.62 | 0.13 | 0.41
12.1 | ТЕРр62-17-05 | Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.44 | 1598.48 | 445.88 | 8.71 | 1.37 | 703.33 | 196.19 | 3.83 | 0.6 | 36.25 | 15.95 | 0.16 | 0.07
12.2 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе (П 113) | 1 м2 потолка | 48 | 144.8 | 26.87 | 0.69 | 0.07 | 6950.4 | 1289.76 | 33.12 | 3.36 | 2.08 | 99.84 | 0.005 | 0.24
13 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.94 | 207.2 | 203.95 | 3.25 | 1.09 | 194.77 | 191.71 | 3.06 | 1.02 | 17.89 | 16.82 | 0.08 | 0.08
14 | ТЕРм08-03-594-08 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0.94 | 8879.8 | 2606.65 | 3287.32 | 1265.83 | 8347.01 | 2450.25 | 3090.08 | 1189.88 | 185 | 173.9 | 73.1 | 68.71
14.1 | СЦМ-546-0601-16 | Светильник люминесцентный 4*18 | шт | 94 | 193.64 |  |  |  | 18202.16
14.2 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 2.35 | 117.5 |  |  |  | 276.13
14.3 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 2.35 | 25.93 |  |  |  | 60.94
20 | ТЕРм08-03-593-09 | Светильник для ламп накаливания: местного освещения | 100 шт. | 0.24 | 2825.28 | 1201.88 | 296.1 | 2.94 | 678.07 | 288.45 | 71.06 | 0.71 | 85.3 | 20.47 | 0.32 | 0.08
21 | СЦМ-546-0601-145 | Светильник точечный | шт | 24 | 17.5 |  |  |  | 420
22 | ТЕРм08-02-147-01 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.4 | 705.5 | 158.69 | 435.42 | 47.09 | 282.2 | 63.48 | 174.17 | 18.84 | 11.6 | 4.64 | 3.14 | 1.26
23 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.04 | 5100.26 |  |  |  | 204.01
24 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2.63 | 3465.32 | 2560.71 | 27.22 | 9.17 | 9113.79 | 6734.67 | 71.59 | 24.12 | 203.07 | 534.07 | 0.67 | 1.76
25 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 8.79 | 5875.37 | 1025.08 | 48.05 | 28.93 | 51644.5 | 9010.45 | 422.36 | 254.29 | 73.8 | 648.7 | 0.46 | 4.04
26 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7.94 | 1428.17 | 659.05 | 8.92 | 0.14 | 11339.67 | 5232.86 | 70.82 | 1.11 | 51.01 | 405.02 | 0.12 | 0.95
26.1 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1.78 | 3534.1 | 606.59 | 1.18 | 0.14 | 6290.7 | 1079.73 | 2.1 | 0.25 | 46.95 | 83.57 | 0.02 | 0.04
26.2 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.85 | 949.17 | 193.7 | 6.6 | 0.14 | 806.79 | 164.65 | 5.61 | 0.12 | 15.18 | 12.9 | 0.09 | 0.08
27 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.91 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 1374.53 | 1088.36 | 286.17 | 96.35 | 103.91 | 94.56 | 7.74 | 7.04
28 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.91 | 32012.53 | 1362.94 | 1262.06 | 178.42 | 29131.4 | 1240.28 | 1148.47 | 162.36 | 104.28 | 94.89 | 13.34 | 12.14
29 | СЦМ-101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 37 | 80.79 |  |  |  | 2989.23
30 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 74 | 18.33 |  |  |  | 1356.42
32 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.457 | 1747.49 | 1198.07 | 7.37 | 0.14 | 4293.58 | 2943.66 | 18.11 | 0.34 | 92.73 | 227.84 | 0.1 | 0.25
33 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.238 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 1646.09 | 1163.31 | 11.22 | 3.78 | 383.06 | 91.17 | 1.16 | 0.28
34 | ТЕРр62-07-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.68 | 1779.38 | 930.99 | 8.71 | 1.37 | 1209.98 | 633.07 | 5.92 | 0.93 | 75.69 | 51.47 | 0.16 | 0.11
35 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.83 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 2062.19 | 1801.18 | 261.01 | 87.88 | 188.54 | 156.49 | 7.74 | 6.42
36 | ТЕР10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.83 | 17684.29 | 2010.17 | 416.36 | 9.03 | 14677.96 | 1668.44 | 345.58 | 7.49 | 161.33 | 133.9 | 4.23 | 3.51
37 | СЦМ-203-9095-112 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиесям площадью более 2 м2 | м2 | 83 | 859.98 |  |  |  | 71378.34
38 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 п.м. | 0.52 | 4954.03 | 257.46 | 13.24 | 0.55 | 2576.1 | 133.88 | 6.88 | 0.29 | 21.19 | 11.02 | 0.19 | 0.1
39 | СЦМ-101-1497-207 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 400 мм (Россия) | п.м. | 52 | 69.64 |  |  |  | 3621.28
40 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0.49 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 | 1586.96 | 246.53 | 3.11 | 0.53 | 41.41 | 20.29 | 0.12 | 0.06
41 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0735 | 6260.82 | 4275.35 | 4.12 |  | 460.17 | 314.24 | 0.3 |  | 323.4 | 23.77
42 | ТЕРр62-25-01 | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов (снаружи) | 100 м2 обработанной поверхности | 0.21 | 367.11 | 52.77 | 53.05 |  | 77.09 | 11.08 | 11.14 |  | 4.29 | 0.9 | 0.01
43 | ТЕРр62-25-07 | Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов(снаружи) | 100 м2 обработанной поверхности | 0.21 | 1108.4 | 286.74 | 1.85 |  | 232.76 | 60.22 | 0.39 |  | 23.6 | 4.96 | 0.02
44 | ТЕРр62-26-4 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21 | 786.06 | 179.46 | 191.33 |  | 165.07 | 37.69 | 40.18 |  | 14.59 | 3.06 | 0.1 | 0.02
45 | ТЕР10-05-008-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 54 | 132.22 | 24.68 | 0.6 | 0.06 | 7139.88 | 1332.72 | 32.4 | 3.24 | 1.91 | 103.14 | 0.004 | 0.22
46 | ТЕР15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.54 | 1087.64 | 440.57 | 3.5 | 0.14 | 587.33 | 237.91 | 1.89 | 0.08 | 34.1 | 18.41 | 0.05 | 0.03
47 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1.24 | 1059.99 | 831.42 | 228.57 | 27.22 | 1314.39 | 1030.96 | 283.43 | 33.75 | 74.3 | 92.13 | 1.99 | 2.47
48 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 2.85 | 10881.29 | 2979.96 | 37.76 | 11.76 | 31011.68 | 8492.89 | 107.62 | 33.52 | 228 | 649.8 | 0.86 | 2.45
49 | ТЕР10-05-012-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов плиточных модульных (П 146) из плит ППГЗ | 1 м2 потолка | 67 | 225.38 | 13.18 | 0.55 | 0.05 | 15100.46 | 883.06 | 36.85 | 3.35 | 1.02 | 68.34 | 0.004 | 0.27
50.1 | ТЕРр65-04-2 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.07 | 787.44 | 775.66 | 11.78 | 3.97 | 55.12 | 54.3 | 0.82 | 0.28 | 63.84 | 4.47 | 0.29 | 0.02
51 | ТЕРр65-04-10 | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0.07 | 463.51 | 452.95 | 10.56 | 3.56 | 32.45 | 31.71 | 0.74 | 0.25 | 37.28 | 2.61 | 0.26 | 0.02
51.1 | ТЕР17-01-005-01 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 0.4 | 2534.13 | 236.94 | 16.46 | 1.78 | 1013.65 | 94.78 | 6.58 | 0.71 | 17.32 | 6.93 | 0.27 | 0.11
51.2 | СЦМ-300-1527 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | 4 | 117.5 |  |  |  | 470
52 | ТЕР17-01-003-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0.7 | 3717.49 | 333.38 | 43.53 | 4.38 | 2602.24 | 233.37 | 30.47 | 3.07 | 24.64 | 17.25 | 0.71 | 0.5
53 | СЦМ-300-1520 | Подводки гибкие(с учетом кухонной мойки) | компл | 37 | 28.18 |  |  |  | 1042.66
54 | ТЕР17-01-001-20 | Установка душевых кабин: со стальными поддонами | 10 комплектов | 0.7 | 54357.24 | 836.67 | 82.9 | 9.04 | 38050.07 | 585.67 | 58.03 | 6.33 | 61.16 | 42.81 | 1.05 | 0.74
54.1 | ТЕР16-04-001-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50мм | 100 м трубопроводов | 0.08 | 5555.77 | 905.14 | 10.53 | 0.31 | 444.46 | 72.41 | 0.84 | 0.02 | 64.24 | 5.14 | 0.13 | 0.01
55 | ТЕР16-04-002-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм | 100 м трубопроводов | 0.08 | 4898.16 | 2680.48 | 1380.93 | 210.96 | 391.85 | 214.44 | 110.47 | 16.88 | 190.24 | 15.22 | 13.64 | 1.09
56 | СЦМ-101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм | т | 0.000128 | 32577 |  |  |  | 4.17
57 | сцм-103-9001-428 | Опора д-20мм | шт | 4 | 1.01 |  |  |  | 4.04
58 | сцм-103-9001-404 | Скоба д-20мм | шт | 2 | 9.09 |  |  |  | 18.18
59 | сцм-103-9001-400 | Трубы полипропиленовые PPRC .д-20х3,4мм | 10м | 0.7192 | 68.4 |  |  |  | 49.19
60 | сцм-103-9001-407 | Муфта д-20мм | шт | 3 | 1.51 |  |  |  | 4.53
61 | сцм-103-9001-418 | Тройник д-20мм | шт | 18 | 2.58 |  |  |  | 46.44
62 | сцм-103-9001-468 | Вентиль п/п ,20ммх1/2х20мм | шт | 18 | 46.06 |  |  |  | 829.08
63 | сцм-103-9001-411 | Угольник 90,д-20мм | шт | 6 | 1.97 |  |  |  | 11.82
64 | сцм-103-9001-454 | Муфта комбинированная(нар. резьба),20ммх1/2 | шт | 20 | 20.31 |  |  |  | 406.2
65 | сцм-103-9001-453 | Угольник с креплением (внутр. резба) ,20ммх1/2 | шт | 14 | 28.78 |  |  |  | 402.92
66 | ТЕР17-01-002-3 | Установка смесителей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 10 шт | 0.7 | 95.93 | 95.76 | 0.17 |  | 67.15 | 67.03 | 0.12 |  | 7 | 4.9
67 | СЦМ-300-0617 | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем | компл | 7 | 255.28 |  |  |  | 1786.96
Раздел 2. Новый Раздел
68 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 20.82 | 1.78 |  |  |  | 37.06
69 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 20.82 | 22.04 |  |  |  | 458.87
70 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 20.82 | 2.52 |  |  |  | 52.47
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 396943.5 | 60596.64 | 7174.09 | 2117.49 |  | 4660.48 |  | 121.82
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1840395.97 | 369881.9 | 30284.47 | 12925.17 |  | 4660.48 |  | 121.82
В том числе, справочно:
Индекс инфляции на 2 квартал 2008г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1-2, 4, 3, 5-6, 9-10, 7-8, 11, 24-25, 33, 41, 12, 26-26.2, 32, 46, 48, 12.1, 34, 42-44, 12.2, 28-30, 36-39, 45, 49, 27, 35, 40, 47, 50.1, 51-51.2, 52, 54-54.1, 55-67, 53, 13-14.3, 15-23) | [8 empty] | 1441502.91 | 309285.25 | 23110.38 | 10807.67
На мусор ПЗ=4,555 (Поз. 68-70) | [8 empty] | 1949.56
Накладные расходы | [8 empty] | 341846.72
В том числе, справочно:
89,3% ФОТ (от 382807,07) (Поз. 1-2, 4, 3, 5-6, 9-10, 7-8, 11, 24-25, 33, 41, 12, 26-26.2, 32, 46, 48, 12.1, 34, 42-44, 12.2, 28-30, 36-39, 45, 49, 27, 35, 40, 47, 50.1, 51-51.2, 52, 54-54.1, 55-67, 13-14.3, 15-23) | [8 empty] | 341846.72
Сметная прибыль | [8 empty] | 191403.57
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 382807,07) (Поз. 1-2, 4, 3, 5-6, 9-10, 7-8, 11, 24-25, 33, 41, 12, 26-26.2, 32, 46, 48, 12.1, 34, 42-44, 12.2, 28-30, 36-39, 45, 49, 27, 35, 40, 47, 50.1, 51-51.2, 52, 54-54.1, 55-67, 13-14.3, 15-23) | [8 empty] | 191403.57
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 2207221.82 |  |  |  |  | 4444.65 |  | 51.69
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 166424.44 |  |  |  |  | 215.83 |  | 70.13
Итого | [8 empty] | 2373646.26 |  |  |  |  | 4660.48 |  | 121.82
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 47472.93
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 2421119.19
стоимость таллонов 20,82/1,4*111,86 | [8 empty] | 1663.47
Итого | [8 empty] | 2422782.66
НДС 18% | [8 empty] | 436100.8788
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2858883.539 |  |  |  |  | 4660.48 |  | 121.82
Составил Ф.Н.Зиннатова
Проверил