## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МОУ СОШ №116
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на электроснабжение и автоматизацию приточно-вытяжных систем в здании по адресу: ул.Техническая,10.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: | [6 empty] | проект
|  |  | Сметная стоимость монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | 481239.3056 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________51572,94 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________451,25 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _3кв.______2008_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
Щиты ЩУВ-1,ЩУВ-2
1 | ТЕРм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 800х800х300 (ЩУВ-1) | шт. | 1 | 108.91 | 33.39 | 71.41 | 6.17 | 108.91 | 33.39 | 71.41 | 6.17 | 2.37 | 2.37 | 0.53 | 0.53
2 | ТЕРм08-03-573-06 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 1200х1000х300 (ЩУВ-2) | шт. | 1 | 124.86 | 33.39 | 86.22 | 7.37 | 124.86 | 33.39 | 86.22 | 7.37 | 2.37 | 2.37 | 0.65 | 0.65
3 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 11 4+7 | 288.32 | 21.11 | 1.85 | 0.04 | 3171.52 | 232.21 | 20.35 | 0.44 | 1.56 | 17.16 | 0.004 | 0.04
4 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 8 5+3 | 326.74 | 31.39 | 2.77 | 0.09 | 2613.92 | 251.12 | 22.16 | 0.72 | 2.32 | 18.56 | 0.01 | 0.08
5 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 (независимый расцепитель) | шт. | 2 1+1 | 326.74 | 31.39 | 2.77 | 0.09 | 653.48 | 62.78 | 5.54 | 0.18 | 2.32 | 4.64 | 0.01 | 0.02
6 | ТЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 (контакторы) | шт. | 10 5+5 | 191.98 | 41.91 | 2.77 | 0.11 | 1919.8 | 419.1 | 27.7 | 1.1 | 3.17 | 31.7 | 0.012 | 0.12
7 | ТЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт. | 8 3+5 | 24.3 | 24.3 |  |  | 194.4 | 194.4 |  |  | 2 | 16
8 | ТЕРм08-03-534-01 | Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций, до 4 | шт. | 7 2+5 | 158.12 | 30.64 | 2.08 | 0.06 | 1106.84 | 214.48 | 14.56 | 0.42 | 2.29 | 16.03 | 0.006 | 0.04
9 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2 | шт. | 14 5+9 | 27.06 | 15.46 | 9.26 | 0.74 | 378.84 | 216.44 | 129.64 | 10.36 | 1.13 | 15.82 | 0.08 | 1.12
10 | ТЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (реле времени) | шт. | 6 2+4 | 24.3 | 24.3 |  |  | 145.8 | 145.8 |  |  | 2 | 12
11 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5 | шт. | 4 2+2 | 8.26 | 7.33 |  |  | 33.04 | 29.32 |  |  | 0.52 | 2.08
12 | ТЕРм08-01-054-01 | Трансформатор напряжения, напряжение, кВ, до 10, однофазный | шт. | 1 | 62.76 | 10.81 | 12.73 | 1.01 | 62.76 | 10.81 | 12.73 | 1.01 | 0.79 | 0.79 | 0.11 | 0.11
13 | ТЕРм10-04-101-11 | Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев 20 | шт. | 4 2+2 | 75.76 | 68.4 |  |  | 303.04 | 273.6 |  |  | 5 | 20
14 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 шт. | 0,06 0,02+0,04 | 3296.25 | 143.17 | 231.19 | 66.35 | 197.78 | 8.59 | 13.87 | 3.98 | 10.7 | 0.64 | 3.94 | 0.24
15 | ТЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (к клеммникам щитов) | 100 концов | 0.89 | 221.34 | 161.48 |  |  | 196.99 | 143.72 |  |  | 11.3 | 10.06
аппаратура,установленная по месту
16 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до 1,5 (датчик температуры) | шт. | 3 | 15.46 | 14.51 |  |  | 46.38 | 43.53 |  |  | 1.03 | 3.09
17 | ТЕРм11-02-002-02 | Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях, масса, кг, до 5 (диф,реле давления) | шт. | 6 | 45.6 | 43.4 |  |  | 273.6 | 260.4 |  |  | 3.08 | 18.48
18 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 2,5 (к двигателям и датчикам) | 100 шт. | 0.71 | 164.16 | 164.16 |  |  | 116.55 | 116.55 |  |  | 12 | 8.52
19 | ТЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 6 (к калориферу П1) | 100 шт. | 0.1 | 177.84 | 177.84 |  |  | 17.78 | 17.78 |  |  | 13 | 1.3
20 | ТЕРм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 16 (к калориферу П2,П3) | 100 шт. | 0.08 | 207.94 | 207.94 |  |  | 16.64 | 16.64 |  |  | 15.2 | 1.22
Прокладка кабелей
21 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 7.7 | 2143.17 | 318.44 | 631.8 | 292.43 | 16502.41 | 2451.99 | 4864.86 | 2251.71 | 23.8 | 183.26 | 16 | 123.2
22 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 770 | 4.95 |  |  |  | 3811.5
23 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 | 100 м | 0.25 | 2623.67 | 460.27 | 964.07 | 438 | 655.92 | 115.07 | 241.02 | 109.5 | 34.4 | 8.6 | 24.3 | 6.08
24 | СЦМ-300-9920-2 | Трубки защитные гофрированные диаметром 32 мм | м | 25 | 5.73 |  |  |  | 143.25
25 | ТЕРм08-02-407-02 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40 | 100 м | 0.01 | 2877.43 | 555.27 | 1233.15 | 507.29 | 28.77 | 5.55 | 12.33 | 5.07 | 41.5 | 0.42 | 28.4 | 0.28
26 | СЦМ-103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3.5 мм | м | 1 | 30.7 |  |  |  | 30.7
27 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 4.65 | 335.62 | 75.06 | 2.31 | 0.18 | 1560.63 | 349.03 | 10.74 | 0.84 | 5.61 | 26.09 | 0.02 | 0.09
28 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 2.4 | 353.18 | 90.18 | 4.63 | 0.37 | 847.63 | 216.43 | 11.11 | 0.89 | 6.74 | 16.18 | 0.04 | 0.1
29 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100 м | 1.3 | 416.41 | 105.17 | 9.26 | 0.74 | 541.33 | 136.72 | 12.04 | 0.96 | 7.86 | 10.22 | 0.08 | 0.1
30 | ТЕРм08-02-412-05 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 70 | 100 м | 0.25 | 551.53 | 195.35 | 32.4 | 2.57 | 137.88 | 48.84 | 8.1 | 0.64 | 14.6 | 3.65 | 0.28 | 0.07
31 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000м | 0.16 | 5100.26 |  |  |  | 816.04
32 | СЦМ-501-0586-71 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х4 мм2 | 1000м | 0.085 | 11281.07 |  |  |  | 958.89
33 | СЦМ-501-0586-72 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х1.5 мм2 | 1000м | 0.08 | 6829.15 |  |  |  | 546.33
34 | СЦМ-501-0586-74 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х4 мм2 | 1000м | 0.045 | 14695.65 |  |  |  | 661.3
35 | СЦМ-501-0586-76 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х10 мм2 | 1000м | 0.025 | 33108.44 |  |  |  | 827.71
36 | СЦМ-507-0586-58 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В марки ПВС 2х0.75 мм2 | 1000м | 0.45 | 2815.52 |  |  |  | 1266.98
37 | СЦМ-507-0586-62 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В марки ПВС 3х0.75 мм2 | 1000м | 0.015 | 3305.66 |  |  |  | 49.58
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 41069.78 | 6047.68 | 5564.38 | 2401.36 |  | 451.25 |  | 132.87
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 196611.51 | 36915.04 | 25516.55 | 14657.9 |  | 451.25 |  | 132.87
Накладные расходы | [8 empty] | 46054.63
Сметная прибыль | [8 empty] | 25786.48
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 252053.08 |  |  |  |  | 369.54 |  | 132.87
Монтаж оборудования | [8 empty] | 12269.01 |  |  |  |  | 61.71
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [8 empty] | 4130.53 |  |  |  |  | 20
Итого | [8 empty] | 268452.62 |  |  |  |  | 451.25 |  | 132.87
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 134179.92
Машины и механизмы | [8 empty] | 25516.55
ФОТ | [8 empty] | 51572.94
Накладные расходы | [8 empty] | 46054.63
Сметная прибыль | [8 empty] | 25786.48
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [8 empty] | 268452.62 |  |  |  |  | 451.25 |  | 132.87
Раздел 2. Оборудование и материалы в текущих ценах
38 | Прайс | Корпус щита 800*800*300 с монтажной панелью,1Р55 | шт | 1 | 4400 |  |  |  | 4400
39 | Прайс | Корпус щита 1200*1000*300 с монтажной панелью,1Р55 | шт | 1 | 6200 |  |  |  | 6200
40 | Прайс | Автоматический выключатель трехполюсный DX100C, 100А | шт | 2 1+1 | 4669.5 |  |  |  | 9339
41 | Прайс | Независимый расцепитель | шт | 2 1+1 | 1128.1 |  |  |  | 2256.2
42 | Прайс | Модульный распределительный блок,4-полюсный, 100А | шт | 1 | 480.5 |  |  |  | 480.5
43 | Прайс | Модульный распределительный блок ,4-полюсный ,125А | шт | 1 | 866.3 |  |  |  | 866.3
44 | Прайс | Автоматический выключатель 3-полюсный LR63C, 63А | шт | 2 | 518.47 |  |  |  | 1036.94
45 | Прайс | Автоматический выключатель трехполюсный LR32C, 32А | шт | 3 | 410.78 |  |  |  | 1232.34
46 | Прайс | Автоматический выключатель 3-полюсный LR10C,10А | шт | 3 2+1 | 400.3 |  |  |  | 1200.9
47 | Прайс | Автоматический выключатель 1-полюсный LR10C,10А | шт | 4 | 116.25 |  |  |  | 465
48 | Прайс | Автоматический выключатель 1-полюсный LR6C,6А | шт | 4 2+2 | 130.1 |  |  |  | 520.4
49 | Прайс | Контактор РМU910M, 220В, 9А | шт | 5 2+3 | 235.89 |  |  |  | 1179.45
50 | Прайс | Контактор РМU3210М, 32А.220B | шт | 3 | 509.62 |  |  |  | 1528.86
51 | Прайс | Контактор РМU5011М.220B. 50A | шт | 2 | 940.57 |  |  |  | 1881.14
52 | Прайс | Промежуточное реле RPLU31M,3н.о.+1н.з. | шт | 8 3+5 | 216.56 |  |  |  | 1732.48
53 | Прайс | Переключатель двухпозиционный с фиксацией 90, без подсветки | шт | 7 2+5 | 155.54 |  |  |  | 1088.78
54 | Прайс | Бло-контакт для переключателя без подсветки | шт | 7 2+5 | 70.85 |  |  |  | 495.95
55 | Прайс | Индикатор, 230В ,желтый-2шт., красный- 5шт. зеленый 7шт | шт | 14 | 194.83 |  |  |  | 2727.62
56 | Прайс | Держатель для этикеток,рамка квадратная | шт | 21 7+14 | 29.26 |  |  |  | 614.46
57 | Прайс | Многофункциональное реле времени,220В | шт | 6 2+4 | 4410.25 |  |  |  | 26461.5
58 | Прайс | Симисторный регулятор температуры ТТС40F | шт | 3 1+2 | 12527.12 |  |  |  | 37581.36
59 | Прайс | Шаговый регулятор | шт | 1 | 7632.2 |  |  |  | 7632.2
60 | Прайс | Трансформатор 220/24В, 40ВА | шт | 1 | 2518 |  |  |  | 2518
61 | Прайс | Клемма проходная до 4мм2,серая | шт | 68 30+38 | 25 |  |  |  | 1700
62 | Прайс | Клемма проходная до 4мм2, синяя | шт | 12 4+8 | 28 |  |  |  | 336
63 | Прайс | Клемма проходная до 4мм2, желто-зеленая | шт | 12 4+8 | 35 |  |  |  | 420
64 | Прайс | Клемма прходная до 6мм2,серая | шт | 9 | 36 |  |  |  | 324
65 | Прайс | Клемма проходная до 16мм2, серая | шт | 6 | 77.14 |  |  |  | 462.84
66 | Прайс | Клемма проходная до 6мм2, желто-зеленая | шт | 1 | 100.2 |  |  |  | 100.2
67 | Прайс | Клемма проходная до 16мм2, желто-зеленая | шт | 2 | 163.27 |  |  |  | 326.54
68 | Прайс | Крышка фиксирующая | шт | 7 4+3 | 54.8 |  |  |  | 383.6
69 | Прайс | Дин-рейка симметричная 15*35 | м | 4,5 2+2,5 | 271.5 |  |  |  | 1221.75
70 | Прайс | Короб перфорированный 25*40 | м | 2 0,5+1,5 | 66 |  |  |  | 132
71 | Прайс | Короб перфорированный 40*40 | м | 6 2+4 | 96 |  |  |  | 576
72 | Прайс | Короб перфорированный 60*40 | м | 3,5 1,5+2 | 141 |  |  |  | 493.5
73 | Прайс | Крепления для кабель-каналов на дверях | шт | 6 2+4 | 60 |  |  |  | 360
74 | Прайс | Клеммная колодка1Р 2х на 8 подключений | шт | 2 1+1 | 164.56 |  |  |  | 329.12
75 | Прайс | Клеммная колодка для РЕ на 8 подключений ,зеленая | шт | 2 1+1 | 122.4 |  |  |  | 244.8
76 | Прайс | Датчик температуры канальный TG-K330 | шт | 3 | 676.3 |  |  |  | 2028.9
77 | Прайс | Дифференциальное реле давления DPS-500 | шт | 6 | 1417 |  |  |  | 8502
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 131380.63
Итоги по разделу 2 Оборудование и материалы в текущих ценах :
Итого Поз. 38-77 | [8 empty] | 131380.63
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 131380.63
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 131380.63
Итого по разделу 2 Оборудование и материалы в текущих ценах | [8 empty] | 131380.63
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 172450.41 | 6047.68 | 5564.38 | 2401.36 |  | 451.25 |  | 132.87
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 327992.14 | 36915.04 | 25516.55 | 14657.9 |  | 451.25 |  | 132.87
В том числе, справочно:
Перевод в цены 2008г.3кв. ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,555 (Поз. 1-6, 8-9, 12, 14, 18-37, 7, 10-11, 15-17, 13) | [8 empty] | 155541.73 | 30867.36 | 19952.17 | 12256.54
Накладные расходы | [8 empty] | 46054.63
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 51572,94) (Поз. 1-6, 8-9, 12, 14, 18-77, 7, 10-11, 15-17, 13) | [8 empty] | 46054.63
Сметная прибыль | [8 empty] | 25786.48
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 51572,94) (Поз. 1-6, 8-9, 12, 14, 18-77, 7, 10-11, 15-17, 13) | [8 empty] | 25786.48
Итого | [8 empty] | 399833.25 |  |  |  |  | 451.25 |  | 132.87
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 7996.67
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 407829.92
НДС 18% | [8 empty] | 73409.3856
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 481239.3056 |  |  |  |  | 451.25 |  | 132.87
Составил Прокопович Т.В.
Проверил